询价文件

项目编号：XE-20200722-07

项目名称：2020年广州净水公司起重设备维保维修及检测服务项目

广州市净水有限公司 编制

发布日期： 2020年7月22日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对 2020年广州净水公司起重设备维保维修及检测服务项目 进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：  自筹资金

二、项目编号：XE-20200722-07

三、项目名称： 2020年广州净水公司起重设备维保维修及检测服务项目

四、最高限价：48.18万元（人民币）

五、项目内容及需求：

对广州市净水有限公司属下的大坦沙分公司、沥滘分公司、龙归分公司、京溪分公司等起重机械进行定期安全检查、维保、维修、检测等服务。

六、报价单位资格要求：

1、报价单位必须具有独立法人资格；

2、报价单位必须具有特种设备许可证范围内的起重机械维修资质B级及以上；

3、2017年1月1日至今至少提供一项类似项目的服务业绩（提供合同复印件证明）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由投标人自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2020年7月31日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年7月31日9时30分至10时00分；询价响应文件截止时间：2020年7月31日10时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市净水有限公司招标办

十一、评审时间：2020年7月31日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工             联系方式：62315524

广州市净水有限公司

2020年7月22日

第二部分  项目内容

- 项目情况介绍

为确保广州市净水有限公司属下各单位的起重机械正常使用，降低安全隐患，并加强同类项目的精细管理，现拟对广州市净水有限公司属下的大坦沙分公司、沥滘分公司、龙归分公司、京溪分公司等起重机械进行定期巡检、维保、维修、检测等服务统筹实施。暂定设备数量如下：

| 单位名称 | 型号 | 强检设备数量（台） | 非强检设备数量（台） | 安全检查及维保数量（台） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥滘分公司 | 1-32T | 0 | 0 | 14 | 每月安全检查/1次 每季度维保/1次 强检设备年审检测取证服务（含特检院一切费用）/1次 非强检设备委托年审检测取证服务（含特检院一切费用）/1次 （故障维修，维修材料费另计） |
| 大坦沙分公司 | 1-32T | 0 | 22 | 63 |  |
| 龙归分公司 | 1-32T | 6 | 9 | 15 |  |
| 京溪分公司 | 1-32T | 2 | 4 | 6 |  |
| 石井分公司 | 1-32T | 5 | 8 | 19 |  |
| 竹料分公司 | 1-32T | 4 | 7 | 11 |  |
| 大观分公司 | 1-32T | 3 | 10 | 13 |  |
| 江高分公司 | 1-32T | 20 | 1 | 21 |  |

- 项目技术要求

符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》与起重机相关的最新法规、规范及广州市特种设备安全检验研究院的起重机首检、定期检验规定及如下规则：《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016；《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》TSG Q7016-2016;《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011等。

三、项目商务要求

1.服务期：自双方签订合同后至2020年12月31日

2.质量要求：项目实施内容及要求，必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务，确保设备使用的正常、安全。

3.付款方式：采用支票、网银支付两种形式

4.承包方式：综合单价包干

5.报价文件编制格式按分公司分为单位分项报价。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位由厂部实施部门推荐产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以摇珠随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司询价办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司询价办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一  报价记录表

报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                    记录人：

年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目询价评审记录表

项目名称:

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业资质证书信息 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分 合同书格式

2020年广州净水公司起重设备维保维修及检测服务合同

合同编号：穗净水合[      ]

甲    方： 广州市净水有限公司

乙    方：

签约日期：2020年  月   日

签约地点：广州市

广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）委托                （以下简称“乙方”）负责 2020年广州净水公司起重设备维保维修及检测服务合同提供 起重设备的定期安全检查、维保、维修、检测等服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

①在本合同实施过程中双方签署的补充与修正文件

②本合同

③发包通知书

④甲方的询价文件

⑤乙方的响应文件

⑥本合同其他附件

二、乙方服务内容

对广州市净水有限公司所属各分公司起重设备进行定期安全检查、维保、维修、检测等服务，服务内容应包括但不限于：

1.合同期内，乙方派出专业人员每季壹次定期对甲方所属各分公司的起重机进行保养，并做好保养记录，建档备查。保养的范围、内容按本合同附件1《起重机定期维修保养点检查表》执行。

2.合同期内每月对起重机进行运行安全检查，对须更换的起重机零件列出清单并做好记录。

3.合同期内，甲方属下分公司根据乙方提供的须更换的起重机零件清单购买完毕后，书面或电话通知乙方，乙方派出维修人员进行维修更换。

4.起重机在正常使用中发生故障或突发情况时，甲方立即通知乙方，乙方应在接到通知后12小时内派员到达现场进行处理。原则上维修人员到达现场后，应于12小时内恢复起重机运行。

5.乙方负责免费提供低损耗元件（单个元件不超100元）及保养所需的润滑油料。

6.如有必要更换上述第4点以外的起重机零件，乙方应及时将维修清单报甲方，甲方审核后负责实施。乙方提供的报价应较市场价优惠，甲方有权决定自行实施或部分实施。

三、乙方检测及服务技术要求

1.服务质量应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》与起重机相关的最新法规、规范及广州市特种设备安全检验研究院的起重机首检、定期检验规定及如下规则：《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016；《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》TSG Q7016-2016;《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011等。

2.服务质量应符合有关机构发布的最新行业标准或国家标准。

3.乙方技术人员进入甲方属下各分公司生产现场服务时，应按照甲方的相关规定办理进入生产现场的手续。

4.乙方收到甲方或甲方属下各分公司的通知后，乙方需在五个工作日内派员上门到甲方或甲方属下各分公司指定的地点进行处理。

5.检测报告开具后，乙方应在七个工作日内把专业有效的纸质检测报告免费送至甲方或甲方属下各分公司指定的地点。

6.严格执行安全生产各项规章制度，杜绝违章作业，试验过程将按照相关标准和要求进行，包括有关安全设施的设置、实施和资料的准备等。

四、项目服务期限及实施地点

1.项目服务期限：双方签订合同后 至         年     月     日。

2.项目服务地点：以甲方或甲方属下各分公司通知为准。

五、技术服务固定价格及暂定需求量

| 单位名称 | 型号 | 强检设备数量（台） | 价格（一次/元） | 非强检设备数量（台） | 价格（一次/元） | 每月安全检查（台） | 价格（六个月/元） | 每季维保数量（台） | 价格 （两次/元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥滘分公司 | 1-32T | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 14 |  |  |
| 大坦沙分公司 | 1-32T | 0 |  | 22 |  | 63 |  | 63 |  |  |
| 龙归分公司 | 1-32T | 6 |  | 9 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 京溪分公司 | 1-32T | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 石井分公司 | 1-32T | 5 |  | 8 |  | 19 |  | 19 |  |  |
| 竹料分公司 | 1-32T | 4 |  | 7 |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 大观分公司 | 1-32T | 3 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  |  |
| 江高分公司 | 1-32T | 20 |  | 1 |  | 21 |  | 21 |  |  |
| 合计总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 合计总金额仅作为签约依据，最终合同价格依据本合同结算条款计算得出 |  |  |  |

备注：1.以上服务项目固定价格含增值税专用发票。

2.以上服务项目固定价格含上门维修服务费用（更换单件100元以上的元件费用另算）。

3.强检与非强检设备检测价格包括特检院一切费用。

六、合同总价及结算支付方式

合同暂定金额为人民币（大写）：                    ，（小写）：¥                 元 （本合同价款仅作为签约依据，最终合同价格依据本合同结算条款计算得出。）。

七、付款及履约担保

1.本合同开发票与支付的货币均为人民币。

2.采用支票、网银支付两种形式。

3. 预付款的支付： 合同签订后乙方根据甲方属下各分公司暂定金额的30%分别开具增值税专用发票给甲方属下各分公司，甲方下属分公司收到发票后在15个工作日内分别按发票金额支付预付款(乙方提交相应额度的预付款保函，预付款保函在扣减完后予以返还)。

4.合同期结束，并且乙方已完成合同服务内容，乙方应根据合同期内实际工程量与每项服务固定价格的乘积得出甲方下属各分公司最终服务结算金额。乙方须扣减预付款后分别按甲方属下各分公司结算金额开具增值税专用发票（本合同签订而需缴纳的印花税及提供服务过程中所需的所有税费全部由乙方承担），甲方属下各分公司收到乙方开具的增值税专用发票、请款报告及工程量清单后30日内付清最终服务结算金额。

5.付款日期以银行汇款单日期为准。

- 双方责任

1.对乙方提出的配件更换或工程维修，甲方下属分公司应在7个工作日内决定是否进行更换或维修。

2.甲方下属分公司应按质检局、质监局和建设部有关的起重机使用管理规定和办法来使用和管理起重机设备。若因甲方下属分公司操作使用不当而造成起重机损坏，需进行维修等，其维修费用由甲方负责。

3在保养期间内，乙方保养人员应按规定的时间和保养项目进行保养，每次保养工作完成后，甲方下属分公司应在乙方保养人员的《起重机定期维修保养点检查表》（附件1）上签认。

4乙方工作人员应遵守甲方的有关制度，并积极履行合同义务，如若违反，甲方出具整改通知单，并每单扣罚300元，若乙方重犯，每单扣罚500元。

5乙方在检查起重机时，如确认需维修或更换零配件时，乙方应书面通知甲方下属分公司，提出维修项目、更换零配件的清单，确定维修期限及其费用，在征询甲方下属分公司同意后才能进行更换、维修工作。

6乙方负责办理维保合同范围内甲方下属分公司起重机的年审手续，检验相关费由乙方负责。

九、免除责任的事项

1.由于不可抗力原因造成的损失，双方免除赔偿责任。

2.经质监部门确认因甲方使用不当、人为损坏导致起重机发生意外所引起的经济及法律责任与乙方无关。

3.经质监部门确认由于乙方维护不当原因导致起重机发生安全事故所引起的经济及法律责任由乙方承担，与甲方无关。

十、违约责任及赔偿损失

1.甲乙任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲乙任何一方违反本合同导致本合同无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币10000元，若该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

3.合同有效期内，除乙方许可外，甲方不得许可非属乙方的人员对起重机设备施行任何维修工作，否则，所造成的后果均由甲方负责。

4.甲方违反本合同规定而造成起重机发生事故，由甲方负责，并承担其后果。

5.乙方违反本合同规定而造成起重机发生事故，由乙方负责无偿修复，并承担其后果。

6.甲方若逾期付款，乙方可根据实际情况随时中止与上述保养起重机相关的工作，直至甲方付清相关款项为止，期间由此引发的一切损失与责任均由甲方承担。

7.保养合同期内任何一方需提前终止合同的，应提前一个月以书面形式通知对方，经确认后才能提前终止合同。

十一、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的法院提请诉讼。

2.本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，合同其他部分仍应当继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

十二、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十三、通知

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中对方的地址，电话或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十四、合同生效

本合同在满足以下条件后生效：合同经甲、乙双方授权代表签字盖章，合同签字日期以最后一个签字日为准。

十五、其它

1.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为正式文件确认的日期，若涉及对合同条款实质变更的，应另行签订补充协议，否则无效。

2.本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

3.合同正本（双方法人代表或委托人都作页签）一式    份，甲方执   份，乙方执  份。

（以下无正文）

附件：1.起重机定期保养点检查表

2.安全管理协议书

3.职业卫生管理协议书

| 甲方（盖章）： 法人代表或委托人（签字）： 签字日期： 地址：广州市天河区临江大道501号 电话： 经办人： | 乙方（盖章）： 法人代表或委托人（签字）： 签字日期： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 经办人： |  |
| --- | --- | --- |

附件1：起重机定期保养点检查表

| 起重机定期保养点检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  | 产品工号 |  | 规格 |  | ( )t-( )m -( )m-A( ) |
| 型号 |  | □QD □QDG □QDX □QE □QDY □QC □QZ □LDA □LX □LB □LH □LHE □BZD □GQ □MDG □MG □MH □MU □ME □MHE □MJ 其他 |  |  |  |  |  |
| 检查结果一栏填写“√”表示正常，“×”表示不正常，出现不正常情况时应在检查结果栏或备注栏注明处理办法或意见。本表一式两份，一份交用户存档。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 | 序号 | 检查保养项目 | 检查要求 |  |  | 检查结果 |  |
| 整机工作性能 | 1.1 | 各机构动作 | 运行正常，制动可靠 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 操纵系统、电气控制系统 | 电压正常，工作正常 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 大小车沿轨道全长运行 | 无啃轨现象 |  |  |  |  |
| 控制系统 | 2.1 | 手电门 | 按钮灵敏，外观完好，电缆无损伤，急停是否有效 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 遥控 | 按钮灵敏，外观完好，急停有效 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | 驾驶室 | 方向控制器灵活有效，急停有效 |  |  |  |  |
| 安全保护装置 | 3.1 | 控制保护 | □失压保护□零位保护 □互锁保护有效 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | 上升、下降限位 | 动作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 3.3 | 大、小车限位 | 动作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 3.4 | 大、小车缓冲装置 | 缓冲装置完好、有效 |  |  |  |  |
|  | 3.5 | 大、小车扫轨板 | 固定良好，达到扫轨效果 |  |  |  |  |
|  | 3.6 | 安全尺/反光板 | 固定良好，有效触发限位 |  |  |  |  |
|  | 3.7 | 夹轨器或锚定装置 | 固定良好，有效锁定或锚定 |  |  |  |  |
| 桥架及机构 | 4.1 | 关键连接螺栓 | 手动检查：主、端梁连接，葫芦慢速电机连接，大车三合一连接等部位螺丝固定情况 |  |  |  |  |
|  | 4.2 | C型槽检查 | 固定良好，C型槽无变形、过渡顺滑 |  |  |  |  |
|  | 4.3 | 大车刹车 | 运行时制动距离应正常 |  |  |  |  |
|  | 4.4 | 大车联轴器 | 无异响、震动或异常串动 |  |  |  |  |
|  | 4.5 | 大车路轨 | 压码无松动，目测水平、高低偏差正常 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | 小车刹车 | 运行时制动距离应正常 |  |  |  |  |
|  | 4.7 | 小车联轴器 | 无异响、震动或异常串动 |  |  |  |  |
|  | 4.8 | 起升电机 | 运行无异常响声和温升，紧固螺丝 |  |  |  |  |
|  | 4.9 | 起升刹车 | 固定良好，点动检查抱闸力矩,制动距离是否正常 |  |  |  |  |
|  | 4.10 | 起升联轴器 | 无异响、震动或异常串动 |  |  |  |  |
|  | 4.11 | 吊钩检查 | 转动灵活，螺母紧固，无明显变形、裂纹，开口度正常，安全扣完好 |  |  |  |  |
|  | 4.12 | 钢丝绳检查 | 外观检查无断丝、松股、弯曲，直径尺寸正常，润滑及尾端固定良好；防跳槽装置有效 |  |  | 记录直径值: |  |
|  | 4.13 | 滑轮组 | 运转正常，轮槽无明显磨损，轮缘、滑轮轴无钢丝绳跳槽痕迹， |  |  |  |  |
| 电气元器件 | 5.1 | 电制箱固定 | 固定良好，外观无损伤 |  |  |  |  |
|  | 5.2 | 电制箱内接线 | 接线端子紧固，布线情况良好，接地线接地良好 |  |  |  |  |
| 其他 | 6.1 | 检修平台 | 有检修作业空间或移动式检修平台 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员签章 日期 |  | 年 月 日 |  | 用户签章 日期 |  |  | 年 月 日 |

附件2：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为

的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进场手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，雇佣的人员必须经过体检，有岗位禁忌症的人员严禁从事相关岗位的工作。

5.承包人必须落实现场人员管理，并建立花名册或人员档案，有变动时及时更新。按要求对进场作业人员进行安全培训与安全技术交底，并做好相应文字记录，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前应针对当天具体作业内容做好安全教育和安全交底工作。

7.作业时如涉及危险性作业，承包人必须严格按照分包人相关作业票制度执行；并必须落实危险性作业的各项安全措施和应急措施。

8.承包人施工人员的电工、焊工、起重吊运等特殊专业必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效证件，严禁无证、违章操作；受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

9.涉及土建项目的，承包人应须做好基坑支护等预防坍塌措施，并落实围蔽和警示措施；脚手架的搭设须符合安全技术规范；“四口五临边”区域须落实防护措施。

10.涉及危化品的，承包人须严格按危化品安全规范进行购买、运输、装卸、存储、使用和销毁。采购时须选择有资质的销售单位，如购买的是剧毒、易制毒或易制爆化学品的，须在公安机关备案并办理购买许可证；严格遵守发包人关于危化品的管理制度；危化品的存放应有明显警示标志和危害告知，并落实好防火、防泄漏、隔离等措施，严禁酸碱混放、易燃品与氧化剂混放；设专人管理，落实日常检查；操作人员要做好个人防护措施。

11.由发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

12.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品，确保作业人员懂得正确使用，并督促其作业时必须佩戴。

13. 承包人须根据项目实际，进行危险源识别与评价，编制现场安全应急预案以及事故处置方案，落实应急处置、抢救、疏散等措施，并组织应急演练；

14. 承包人须落实安全检查制度，每次作业前对作业区域内的设施设备、安全措施、应急措施以及人员安全教育、劳保用品佩戴情况进行检查，及时消除隐患；如涉及危险作业（有限空间作业、动火作业、接电作业、起重吊装作业、高处作业等）须进行相应的专项检查。

15.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

16.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全管理规定的行为将发出《隐患整改通知书》，承包人须在限期内落实整改措施。

17.发包人有权根据具体情况对安全意识差、不听安全生产指挥的承包人员进行

经济处罚、责令停工整顿或退场。

18. 发包人须对承包人进行《安全生产禁令及惩罚办法（试行）》进行宣贯，并严格执行该禁令。

19.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

20.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表 （章）：                        承包人代表（章）：

年 　 月　  日　　　　　                     年    月  　日

附件3：职业卫生管理协议书

职业卫生管理协议书

发包人： 广州市净水有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、发包人的职业卫生管理责任

1、发包人有权对承包人职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、发包人应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。

3、发包人应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、发包人有权监督承包人为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、发包人有权查验承包人的职业卫生条件和相应资质证照。

6、发包人有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包人限期退场，或者解除合同。

二、承包人的职业卫生管理责任

1、承包人应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及发包人依此制订的相关制度规定。

2、承包人负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

4、承包人负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

5、承包人负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

6、如发生职业卫生安全事故，承包人应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报发包人代表。

发包人(盖章)                             承包人(盖章)

发包人代表(签字) ：                      承包人代表(签字)：

年   月   日                               年   月   日

第五部分　响应文件格式

项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

5 工程量清单

| 单位名称 | 型号 | 强检设备数量（台） | 价格（一次/元） | 非强检设备数量（台） | 价格（一次/元） | 每月安全检查（台） | 价格（六个月/元） | 每季维保数量（台） | 价格 （两次/元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥滘分公司 | 1-32T | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 14 |  |  |
| 大坦沙分公司 | 1-32T | 0 |  | 22 |  | 63 |  | 63 |  |  |
| 龙归分公司 | 1-32T | 6 |  | 9 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 京溪分公司 | 1-32T | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 石井分公司 | 1-32T | 5 |  | 8 |  | 19 |  | 19 |  |  |
| 竹料分公司 | 1-32T | 4 |  | 7 |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 大观分公司 | 1-32T | 3 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  |  |
| 江高分公司 | 1-32T | 20 |  | 1 |  | 21 |  | 21 |  |  |
| 合计总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 合计总金额仅作为签约依据，最终合同价格依据本合同结算条款计算得出 |  |  |  |

备注：1.以上服务项目固定价格含增值税专用发票。

2.以上服务项目固定价格含上门维修服务费用（更换单件100元以上的元件费用另算）。

2.强检与非强检设备检测价格包括特检院一切费用。