询价文件

项目编号：XE-20201023-1

项目名称：广州市净水有限公司石井净水分公司智慧园区系统采购

广州市净水有限公司编制

发布日期：2020年 10 月 23 日

目录

第一部分报价邀请函

第二部分项目内容

第三部分报价须知

第四部分合同书格式

第五部分响应文件格式

第一部分报价邀请函

各报价单位:

现我公司对石井净水分公司智慧园区系统采购项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：122.31万元（人民币）

二、项目编号：XE-20201023-1

三、项目名称：广州市净水有限公司石井净水分公司智慧园区系统采购

四、最高限价：122.31万元（人民币）

五、项目内容及需求：

石井净水分公司智慧园区系统由五部分组成：

1、系统平台：

一个平台，智慧园区管理平台，包括三个资源池，计算、存储、网络。在这个资源池的基础之上，实现数据相应的处理清洗和应用。通过多种标准协议的通讯方式，实现各种新旧系统之间的互联、数据共存共享及集成奠定良好的基础。选择标准化和模块化的部件，具有很大的灵活性和容量扩展性。

2、视频AI布控系统：

以原有前端摄像枪为基础，增加补点115支，通过后台系统统一管控，由被动监控转为AI布控。AI布控系统提供简洁、完善的人/车/物实时监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的多张人/车/物进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人/车/物图片。支持对检测区域出现的人/车/物进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人/车/物图像作为抓拍图片。

根据前端摄像头中出现的人脸图片和注册库中的人脸进行实时比对。系统可按通道对人脸进行布防，每个通道可以单独配置人脸库，实现单独布防。

使用人员可以在监控界面查看抓拍原图和注册库人员图片进行核实，也可以点击查看更多跳转报警查询页面进行录像核实。支持以图搜图、人员轨迹还原，以及通过人脸、车辆、非机动车特征属性，查证快速便捷，可节约90%以上的查证时间。对重要生产区域进行实时监控的基础设施，主要功能包括人员进入权限识别、安全帽分析，安保或调度可通过它获得有效图像和声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆，用以高效、及时地指挥和调度、处理安全事件等。

3、访客管理系统：

访客来访，需要对访客信息做登记处理，为访客指定接待人员、授予访客门禁点/电梯/出入口的通行权限、对访客在来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能。主要是为了对来访访客的信息做统一的管理，以便后期做统计或查询操作。

管理平台通过将访客管理系统、报警系统以及智能分析系统整合，提升了系统安全级别，减轻了管理人员的负担，弥补了一般访客管理系统的漏洞，从而加强了访客管理系统的安全防范能力。访客管理系统由访客管理一体机、身份证扫描仪等设备组成，搭配抓拍摄像机、智能高清摄像机以及智能分析服务器，可以全面对访客身份信息进行确认。

4、车辆进出管理系统：

新建5套车辆管理系统（含10支摄像枪），采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统设置在地面车场出入口、地下生产区域出入口5处，对所有临时和固定车辆开放。通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，加强出入口的高效和安全管理。

5、大屏展示系统：

大屏展示厂区安全态势情况，整体版面设计简洁、美观、有科技感。主题展示人员进出统计、车辆进出统计、安全事件统计等。对接现有生产数据，将数据进行可视化展示。生产、安全实现一张图呈现。

六、报价单位资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人且能开具增值税发票；具有电子与智能化工程专业承包二级（或以上级别）资质，具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

- 报价单位拟担任本工程项目负责人的人员要求为：二级或以上级别的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类；专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人与专职安全人员不为同一人。

- 2017年1月1日至今，最少具有一项超过90万合同额的视频监控类项目改造业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

- 报价单位具备ISO的相关认证证书（有效期至2020年12月底）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：/

八、询价文件的获取：在2020年10月29日15时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年 10月29日14时30分至15时00分；询价响应文件递交截止时间：2020年10月29日15时00分。

十、响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司

十一、评审时间：2020年10月29日15时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工               联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020年10月23日

第二部分项目内容

一、项目情况介绍

1实现差别化监管，丰富园区管理的手段

利用信息化技术推动园区管控工作，加强安全监管制度落实，提升园区管理效率，转变监管模式，丰富监管手段，即能将安全隐患扑灭在萌芽之中，又能消除目前园区管理部门面临的诸多挑战。实现对园区管控信息的实时收集、分类、处理，做到有的放矢，减轻园区管理者日常事务工作的负担，提高园区管理工作的效率和准确率，实现园区管理的智能化、标准化及规范化，为集团探索智慧化管理的道路上做好排头兵的作用。

2实现精细化管理，由被动转向主动，

通过建立基于园区智能管控平台，使园区管理模式从粗放式转向精细化，从被动监控转向主动管控的模式。系统真正起到实时监控、事后快速取证、实时视频联动的目的。系统操作简单，管理人员在控制台即可完成大部分监视工作，而设备操作也要求简便、灵活而可靠。系统能实现视频智能化、应用多媒体化、管理智能化的功能。

二、石井净水分公司智慧园区系统，要求如下：

1、具体场景需求

1.1园区管理需求：入园权限分明、异常预警及时

通过访客系统、人面识别监控系统管理实现访客、外来人员与员工分级管理，实时查看园区内人员情况；利用园区AI视频智能识别，实时查看人员活动轨迹；结合后台视频分析，全程监督园内异常情况，并在监控大屏预警；

1.2平台功能需求：人面识别、安全帽分析、智能访客管理

园区智能管控平台，应可实现包括但不限于以下三项监管功能，即：安全管理（人员进入权限管理、安全帽识别等行为规范监督）、访客管理（出入口管理、访客、VIP访客和车辆管理、活动轨迹）、智能安防（人脸识别系统、重点区域可视化监控、在线智能巡查），并能实现不同设备间的数据交互与管理共享。

1.3平台性能需求：合规、可靠、可拓展

系统设计需遵循国家相关法律、法规、标准和规范，同时符合石井净水厂实际需求（具体参数见下文）。系统应充分考虑可扩充性，应用软件系统需采用模块化设计，以便园区后期进行平滑扩充；同时，数据库设计也应满足用户功能扩展和数据增长的需要；

1.4数据安全需求：确保数据安全及图像信息安全

系统应采取安全性的措施，以保证设备安全和防止图像信息的泄漏。设备安全是指确保监控设备、网络设施以及其他通讯与存储介质免遭自然灾害、人为因素和其它事故破坏的措施；图像信息安全指对图像信息在处理、存储、检索、传输、显示等过程中的保护，保障信息在应用层面依据授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改。

1.5数据接口需求：实现互联互通

平台与广州水务投资集团管理信息平台之间数据要实现互通互联，实现数据共享和上传。

1.6数据处理需求：满足视频图像实时传输及稳定存储

（1）新建的115个视频监控点位，及改造原有的20个视频监控点位均需满足1080P视频的实时传输需求；

（2） 采用集中存储方式，所有前端点位传输需连接至本地监控中心机房。视频存储90天，图像识别后的问题视频存储90天。

2、平台技术参数要求

2.1图像存储参数

视频图像存储不少于90天，识别后的问题视频存储90天；实现回放、显示、备份及存储录像文件等功能；

系统中各高清设备、软件必须能按照统一的国家标准协议接入系统；

2.2平台及数据库参数

任何一路或一定数量的监控图像中断或者不清晰，无法满足使用要求的时间，即年故障时间要低于5‰。

平台持续提供7×24小时不间断服务；

允许响应时间时长为1-3秒，大数据量提取不超过10秒；

一般情况下服务器的CPU占用不超过75%，内存使用率不超过70%，峰值时刻服务器的CPU占用不超过85%，内存使用率不超过90%；

2.3其他性能参数

2.3.1数字视频信号应满足以下要求：

实时图像及回放图像质量：1080P(1920×1080)

单路显示基本帧率：≥25fps

2.3.2联网系统IP网络的传输质量应满足以下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4；

| 石井净水分公司智慧园区系统与软件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 | 数量 |
| 1 | 安全管理 | 大屏展示应用 | 整体概览 | 展示厂区安全态势情况，整体版面设计简洁、美观、有科技感 | 1 |
| 2 |  |  | 数据主题展示 | 主题展示人员进出统计、车辆进出统计、安全事件统计等 | 1 |
| 3 |  |  | 告警事件展示 | 展示告警事件。包括办公区域告警、生产区域告警、技战法告警等 | 1 |
| 4 |  |  | 实时视频展示 | 园区视频监控的实时展示。支持设置重点固定点位和轮巡展示等方式。视频呈现采用纯HTML5实现，无需安装专用插件 | 1 |
| 5 |  | AI布控 | 人/车/ 物实时检测抓拍 | 提供简洁、完善的人/车/物实时监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的多张人/车/物进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人/车/物图片。支持对检测区域出现的人/车/物进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人/车/物图像作为抓拍图片。支持摄像枪分区管理，显示每个区人数。 | 1 |
| 6 |  |  | 陌生人/ 黑名单入侵布控 | 陌生人、黑名单人员入侵实时预警，节人工、更安全。 根据前端摄像头中出现的人脸图片和注册库中的人脸进行实时比对，如果人脸相识度超过预设报警阀值，系统可自动通过声光方式进行报警。系统可按通道对人脸进行布防，每个通道可以单独配置人脸库，实现单独布防。 使用人员可以在监控界面查看抓拍原图和注册库人员图片进行核实，也可以点击查看更多跳转报警查询页面进行录像核实。 | 1 |
| 7 |  |  | 结构化查证 | 支持以图搜图、人员轨迹还原，以及通过人脸、人体、车辆、非机动车特征属性，查证快速便捷，可节约90%以上的查证时间。 | 1 |
| 8 |  | 人脸门禁 | 开门计划 | 针对用户不同门禁通道有不同开放时间规定，门禁系统可提供多种开门计划设置，支持按多种组合方式（星期+时间段）设置开关门、常开、常闭，满足不同企业用户对开门方式的需求。 | 1 |
| 9 |  |  | 人脸库采集与录入 | 人脸库采集与录入是指通过USB相机、人证核验终端等人脸库采集终端抓拍与采集合格人脸照片完成人脸库录入，亦可通过客户端导入照片方式完成人脸库录入；其中人证核验终端可实现人证合一比对，比对成功后进行拍照录入，避免冒用他人照片导入人脸库。 | 1 |
| 10 |  |  | 人脸授权 | 人脸授权是指对某人员进行某人脸门禁权限的授权开放，该人员人脸照片和人员授权信息将下发至授权开放的人脸门禁设备端进行前端存储，以便前端人脸门禁设备识别人脸开门放行；且支持按人员进行增加或删除授权，可选择任意通道进行授权，满足不同企业对不同部门人员分类授权需求。 | 1 |
| 11 |  |  | 人脸识别开门 | 人脸识别系统提供简洁、完善的人脸监控界面，可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频中出现的多张人脸进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人脸图片。支持对检测区域出现的人员进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人脸图像最为抓拍人员人脸图片，并从抓拍的人脸图片中提取特征数据，与注册库中的人脸特征数据库进行检索比对（人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高）。 系统支持将任意人脸识别通道与门禁通道绑定，当人员出现在相应人脸识别通道范围内（面部识别距离0.3m-2m；适应1.1m～2.4m身高范围），实时采集人脸数据并比对，比对成功；系统自动下发开门指令，实现无感知开门。 | 1 |
| 12 |  |  | 非法通行智能报警 | 为保障通行安全，系统支持非法闯入、尾随、假体检测等多重报警机制。 | 1 |
| 13 |  |  | 人脸开门记录查询 | 系统支持按照时间、地点、开门类型（合法、非法）、部门等多维条件，检索开门记录。支持通过点击开门记录查询人脸开门详情，详情包括人员姓名、时间、人脸注册图片、现场抓拍大图，以便人工复核。 | 1 |
| 14 |  | 车辆管控 | 车辆管控 | 采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统通常设置在地面车场出入口、地下车库出入口等处，对所有临时和固定车辆开放。通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。 | 1 |
| 15 |  | 生产事件报警 | 安全帽分析 | 针对工作区域，智能分析安全帽穿戴情况，可选着时间段进行筛选，可选着穿戴情况进行筛选 | 1 |
| 16 | 便携通行 | 人员通行 | 员工通行 | 内部员工进出门禁人脸识别无感通行，无忘带卡困扰，便捷、高效，杜绝企业上下班高峰期排队进出企业净水厂园区。 | 1 |
| 17 |  |  | 普通访客人证核验比对通行 | 普通访客预约或岗亭自助/人工登记，必须进行人证核验（核验人和证件是否一致，杜绝冒用他人身份进行访客登记），另外如是预约客户，必须进行身份证件号核验（读取身份证件号核验是否为为预约访客），核验通过后，系统自动授权人脸或车牌至相应的人闸或车闸，实现访客或车辆通行，从而保障净水厂园区人员或车辆进出安全管控。访客离开后，可由被防人员签离。 | 1 |
| 18 |  |  | VIP访客通行 | 为保障VIP访客的拜访体验，VIP访客可预约自行录入人脸，但为保障企业净水厂园区人员/车辆通行安全管控，必须由被访人审批时确认VIP访客身份（人脸照片、姓名等信息核验）后，VIP访客或车辆方可被授权通行。 | 1 |
| 19 |  | 车辆通 行 | 员工车辆出入通行 | 员工车辆授权白名单，车辆进出车牌精准识别无感通行，且支持识别错误车牌自动容错，从而杜绝上下班高峰期车辆进出拥堵。 | 1 |
| 20 |  |  | 访客车辆出入通行 | 普通访客车辆预约登记无感通行：普通访客预约登记，岗亭自助核验授权，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 VIP访客车辆预约登记无感通行：VIP访客预约登记，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 | 1 |
| 21 | 云服务及安装调试 | 云服务 |  | 云主机一台，部署天翼云眼，可通过手机查看监控，4核 8G 200G硬盘，带宽预留10M，允许5人并发查看 | 1年 |
| 22 |  | 平台安装培训 |  |  | 3 |

| 石井净水分公司智慧园区系统硬件设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万易智能红外变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7mm~13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子，肤色；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 80 | 个 | 小场景人脸，抓拍距离横竖不超过3米 |
| 2 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离35m（人脸检测距离） 65m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距8mm~32mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；RS-485接口1个（波特率范围：1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口1路CVBS输出 BNC接口；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 20 | 个 | 可选，抓拍场景横竖超过3米 |
| 3 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 可输出200万（1920×1080）@50fps； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计； 人脸检测；支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； ▲支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍概率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能，开启该功能，能以识别结果为优先条件进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 视频结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测； 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； ▲支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍，去重率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效暖光灯，最大监控距离40米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 支持IP67防护等级 | 15 | 个 | 安全帽识别 |
| 4 | 普通壁装 枪机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 115 | 个 |  |
| 5 | 桌面式电源 适配器 | DC12V2A | 115 | 个 |  |
| 6 | 紧急求助对讲终端 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警盒周边录像和抓拍 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段5W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 支持扩展3G/4G无线网络传输 支持扩展PSTN报警传输 采用6mm磨砂铝板，防暴等级IK10 支持标准POE供电 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 32 | 个 |  |
| 存储分析设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能视频监控一体机 | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力24路1080P@30fps；支持原有24路后台结构化分析，视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P；硬盘接口16个，SATA3.0/SAS，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0 | 1 | 个 | 结构化分析包含人面识别，轨迹查询等 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 | 2 | 个 |  |
| 3 | 6T硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA | 36 | 块 |  |
| 出入口管理——访客（正门出入口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 | 1、高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 2、内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1：1人证比对功能； 3、双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 4、内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 5、高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm； 输入电压：AC220V； 工作功率：≤59W； 重量：净重17.64KG； 尺寸：390*426*400mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 摆闸 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 个 |  |
| 3 | 摆闸 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 个 |  |
| 4 | 人脸闸机终端 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 2 | 个 |  |
| 出入口管理——车（混进混出，首层3个出入口，负一层2个出入口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字） | 4行4字抓拍一体机替换原相机+支架+安装支架+显示屏+补光灯组合，6mm定焦，可抓拍3.8-6米范围车牌（推荐4米） | 10 | 台 |  |
| 2 | 中速直杆道闸（右） | 4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头，椭圆杆带胶条，可提交需求定制杆长 | 5 | 个 | 杆长可定制 |
| 3 | 防砸雷达 |  | 5 | 个 |  |
| 4 | 雷达调试线USB转 RS-485/422转换器-UT-891 |  | 5 | 个 |  |
| 综合管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧园区综合管理平台服务器 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 处理器 Intel Xeon E3 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7 | 1 | 个 |  |
| 1 | 前端线材 | 网线每个点80米，电源线每个点40米，交换机及机柜 | 115 | 个 |  |
| 2 | 前端摄像枪施工部分 | 摄像枪安装：需租用升降车或手脚架， | 115 | 个 |  |
| 3 | 前端对讲终端 | 对讲终端安装 | 32 | 个 |  |
| 4 | 闸机及车闸设备 | 需挖地开沟 | 1 | 次 |  |
| 5 | 后台联调 |  | 1 | 次 |  |

二、项目技术要求

1.供货商所提供的设备必须为全新原装的，并附有设备原厂供货确认函。

2.供应商具备软件开发平台具备自主研发能力。

3. 标识▲符号项，作为必响应项，并按要求提供书面证明文件。

三、项目商务要求

1.货期：硬件3周，系统开发2个月

2.质量要求：供货商所提供的设备必须为全新原装的。

3.保修期（保养期）：自货到甲方之日开始计算保修一年，需设备原厂盖章。

4.报价人需直接跟踪服务，提供7*24小时服务，故障现场到位服务时间为2小时（需提供证明）。

5.投标单位需承诺在签订合同5日内，完成大屏展示系统的上线。投标时需出具佐证材料：大屏展示系统效果图及设计方案。

6.投标单位需承诺在签订合同10日内，提供施工周期明细表、设备点位CAD图、系统效果图。

7.需提供硬件设备的原厂授权函（满足设备参数要求）。

8.询价人将自承包商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

到货时附有设备原厂供货确认函等相关证明，并提供设备说明书、合格证等相关产品资料，软硬件安装调试后系统各项功能正常才能通过验收。

9.付款方式：预付款合同价20%，到货款合同价40%，项目经结算审核后支付至审核价95%，质保期满后15个工作日内支付质保金5%。

10.承包方式：

□固定总价：询价响应文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

第三部分 报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

13.2联合体应当符合询价人根据询价项目提出的报价单位资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同询价响应文件一并提交询价人。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在询价会之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4 询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价单位具有约束力。如果报价单位不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价单位认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

附件一报价记录表

石井净水分公司智慧园区系统采购报价记录表

报价文件开启时间：年月日时分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：记录人：监察：

年月日

广州市净水有限公司非公招项目询价评审记录表

项目名称：

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

（询价文件号）

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为石井净水分公司智慧园区系统采购项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

市净水公司污水处理厂设备采购合同

计划名称：

项目名称：石井净水分公司智慧园区系统采购

合同编号：

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：年月日

为提升甲方公司园区人员、车辆、安全生产等方面的管理能力与效率，改善员工及访客的服务体验，提升甲方的总体形象，广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）就石井净分公司智慧园区项目的采购和相应技术服务事宜，进行友好协商并达成如下合同条款：

第一条 组成合同的文件及优先顺序

本合同包括下述组成文件（如有），并按下述排列顺序确定其执行与解释的优先顺序：

1）本合同执行过程中双方达成的变更本合同条款的书面补充协议；

2）本合同书；

3）本合同其他附件；

4）发包通知书；

5）询价文件；

6）询价响应文件。

第二条 供货范围

2.1本合同所指货物（设备）为全新的原装产品，原产地为,货物（设备）名称、型号、规格、数量、金额及服务等见附表：

2.2、供货范围必须符合甲方的要求,货物（设备）的具体交货时间以甲方书面通知为准.

第三条合同价格

3.1本合同总价为万元（人民币）大写：。

3.2、所有的货物（设备）价格包括了工艺设计、设备及随机附件的制造、包装、运输、装卸、以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保修、税费、保险费等的全部费用。如货物（设备）运输过程中所需的相关手续，由乙方负责。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

3.3、本合同总价为固定不变价。

第四条 交货、交货条件

4.1 交货时间：自合同签订后      个工作日内，即年月日前完成供货（如需有不同交货时间注明）。具体交货时间以甲方书面通知为准。

4.2交货地点：广州市净水有限公司石井净分公司，包括合同设备的安装现场，或甲方指定的任一货物（设备）临时存放点；最终具体交货地点以甲方书面通知为准。

4.3 交货方式：货物（设备）运至交货地后，乙方负责提前5个工作日通知甲方参加第4.4.1条与第4.4.2条约定的货物（设备）外观检查与开箱检查。

4.4 交货初步检查

4.4.1 外观检查：买卖双方共同根据发运单对合同设备的包装、外观与件数进行清点检查，并签署合同设备外观检查记录。

4.4.2 开箱检查：货物（设备）运抵安装现场后，买卖双方共同进行开箱检验，并签署合同设备开箱检查记录。

4.4.3 对货物（设备）外观检查与开箱检查确认的问题，如数量、规格、外表质量等与合同约定的任何不符，货物（设备）或部件因包装、运输、装卸（甲方负责卸货的情况除外）问题造成的任何损坏、丢失，装箱文件短缺等，乙方应在不影响甲方施工进度的前提下，自行承担费用尽快修理、换货或补发。

4.4.4交货时，由乙方提供进行现场检验的方案，该方案必须符合本合同所规定之技术规格和技术规范。

4.4.5乙方应向甲方提供出厂合格证、操作维修手册（手册应包含货物（设备）情况、质量保证书、系统和主要部件常见故障、保养要求、紧急维修电话等内容）。

第五条 付款及履约担保

5.1预付款的支付：无；合同签订后，乙方提交施工计划、相应增值税专用发票、履约担保（如有）后15个工作日内，甲方支付合同价款的20%  即                    元，（大写：    ）作为预付款。

5.2 到货款的支付：

5.2.1货物（设备）全部到达现场，经交货初步检查验收合格，甲方支付合同价款的40%即                    元，（大写：    ）。

5.2.2乙方安装调试完成，经甲方完成最终验收并结算审定后，支付至审定价的95%。

5.2.3质保期按合同第九条规定执行，质保期满后，甲方支付结算审定价的5％（质保金）给乙方。

5.2.4乙方收款账户：；

收款账号：；

开户行：；

5.2.5乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号： ；

地址：；

# 5.3履约担保：无；本合同签订后10天内以合同价的10%作为履约保证金，金额为：（大写人民币：）。

5.3.1履约担保形式：履约银行保函或现金转账至委托人指定账号形式提交履约保证金。

履约担保现金转账账户信息

户名：

账号：

开户行：

# 5.3.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴ 履约银行保函（现金履约保证金）的担保期限：履约银行担保的担保期限是从提供履约担保之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后的10个工作日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

（4）现金转账形式：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在10个工作日内将剩余保证金（无息）返还。

5.3.3甲方按本合同规定提取履约保证金后，乙方应在收到甲方通知后日内补足数额，逾期甲方有权从货物结算款扣除，或提取保证金的全部余额，并有权解除合同。

## 5.4付款方式：（建议采用支票、网银支付两种形式）。

第六条包装与标志

6.1 包装

6.1.1乙方应根据货物（设备）的特点，按照有关国家标准、行业标准规定的要求，对货物（设备）及其零配件进行适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等的坚固可靠包装，以使货物（设备）能适应高温、雨淋、潮湿环境下的长途运输、多次装卸与现场存放。

6.1.2超限设备的包装要求：  /  。

6.2  装运标志

6.2.1 乙方应按照国家标准对货物（设备）的外包装进行标志。

6.2.2 乙方应根据设备的特点和运输方式的要求，在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他的适当标记。

6.2.3 如单件包装的重量在达到或超过2吨，乙方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

6.3  如由于包装不当或包装箱内部保护措施不符合要求而导致在装车或运输中发生货物（设备）或其任何部件的损坏或遗失，乙方应自费对缺损的设备、部件进行修理、更换或补供。

第七条监督制造

7.1甲方有权在货物（设备）制造过程中向乙方工厂派驻厂代表，对货物（设备）的制造、测试和设备包装情况进行监督检查。乙方应配合甲方监造的义务，包括编制详细的制造进度计划、质量控制节点计划、检验和试验的详细方案，合同签订后10个工作日乙方需提交甲方审查确认和供甲方安排派遣监制人员；

7.2 甲方代表在监造中如发现任何质量问题或不符合合同约定的其他问题，有权提出纠正意见；乙方应采取相应改进措施。无论甲方是否要求和是否知晓，乙方均有义务主动及时地向甲方提供货物（设备）制造过程中出现的较大质量缺陷问题，不得隐瞒，不得在甲方不知晓的情况下擅自处理。

7.3 不论甲方人员是否参与监造或出厂测试，是否提出书面意见，均不免除乙方在本合同下应承担的质量保证责任。

第八条检验、验收及试验

8.1乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定出一套完整的检验、试验和验收的项目、步骤及验收准则应在合同签订后10个工作日内，以书面形式提交甲方。

8.2 乙方在生产过程中必须按有关标准进行检验、试验。

8.3 性能试验和验收工作在使用现场进行。

8.4 最终验收符合要求后，双方签署最终验收合格证书一式二份，双方各执一份。

第九条质量保证

9.1 货物（设备）的质量保证期按国家相关规定执行。

9.2乙方对成套设备提供自验收合格之日起  1年的质量保证期，在此期间内，乙方应对货物（设备）质量问题、由于乙方原因导致的出水水质问题、运行费用问题负责。对于运营费用，乙方应保证在验收后三年内，运行费用不高于报价文件/响应文件的承诺指标（如有）。

9.3本货物（设备）使用期间，如果乙方提供货物（设备）有缺陷和技术资料有错误，或者由于乙方技术人员错误和疏忽，造成返工、损坏、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，重大部件更换或修理期限应不迟于证实（由广州市质量技术监督局或其下属检测单位出具证明）属乙方责任之日起的2个月内，否则每迟交一周，乙方应支付违约金，违约金金额为合同金额5%。由此造成的一切损失由乙方承担。

9.4合同规定的保证期满后，由甲方确认无质量问题。需满足条件：在此期间乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。质量保证期满后1年内重复出现保修期间曾出现过的由于货物（设备）本身原因产生的故障仍属质保范围，对更换或维修过的零部件从更换或维修完成之日起，质量保证期重新计算。

9.5质量保证期期间，甲方使用过程或发现设备故障，可联系乙方，乙方免费提供保修服务，设备出现重大故障，乙方应在收到甲方通知5个工作内派专业技术人员到场负责解决及维修故障。

第十条违约责任

10.1 延期交货的违约责任

10.1.1 乙方应按照本合同约定的时间或甲方另行书面指定的时间交货。如乙方确实遇到妨碍其按时交货和提供服务的客观情况，乙方应在交货期3个工作日前，以书面形式将不能按时交货或提供服务的原因、可能拖延的时间通知甲方。如甲方同意乙方延期交货或提供服务，甲方应将其决定（是否同意延期交货或提供服务、以及允许延期的期限）书面通知乙方。

10.1.2未经甲方同意，在合同规定期限内未能完成交货，逾期交货甲方有权要求乙方支付违约金，每逾期一天，乙方向甲方支付5000元。逾期超过15天，甲方有权解除合同，并要求乙方在3天内退回预付款，且扣除乙方履约担保全部金额。如由于乙方逾期交货对甲方生产造成影响，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.2 质量问题的违约责任

10.2.1 自乙方交货后至质量保修期满的期间内，如任何时候，经双方检查发现或甲方根据本合同约定单方检查发现或质检部门检查发现、或合同设备经安装、调试、试车或运行显示，合同设备或其任何部分或其任何部件存在质量问题，达不到本合同或甲方的技术要求。在不影响甲方根据本合同其他条款之约定享有权利的情况下，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式予以解决，同时赔偿甲方因该等质量问题遭受的经济损失：

（1）乙方承担费用，用合格的新设备更换有缺陷的设备或修补缺陷部分；

（2）退还货物（设备），同时将甲方已经支付的合同价款全额退还甲方，并承担甲方因履行本合同而支出的一切费用，包括但不限于利息、银行手续费、仓储费、卸货费以及为保证退回设备所需的其他必要费用。

10.4 乙方需按合同第五条约定，如期递交履约保证金或履约银行保函，否则甲方有权与其解除合同。

10.5乙方负责质保期内的保养或其他后续服务，否则，甲方有权在履约保证金或履约保函或质保金中扣除甲方的损失或要求乙方赔偿损失。

第十一条  合同的解除

11.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

11.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部货物（设备），或提供技术服务、技术培训，并经甲方催告后在合理期限内仍未提供；

11.1.2 乙方交付的货物（设备）存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

11.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形；

11.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在合理期限内仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

11.3 如本合同因买卖任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取救济措施，包括要求对方支付违约金、赔偿守约方因执行本合同而发生的一切支出费用及由此造成的一切损失。

11.4 如甲方根据本条的规定解除了本合同，甲方可以依其认为适当的条件购买乙方未交货部分的货物（设备），乙方应对甲方购买所支付的费用中超出本合同约定的那部分费用负责；同时不影响甲方行使本合同约定的其他权利。

第十二条 不可抗力

12.1 在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

12.2受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

12.3受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

第十三条  争议解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可向甲方地所在人民法院起诉。

第十四条合同生效及其他

14.1本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

14.2本合同正文一式份，其中：甲方份，乙方份。

14.3 如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

14.4 双方确定在本合同有效期内，乙方指定       为项目负责人。项目负责人承担以下责任：

（1）负责双方工作联系及现场的工作协调。

（2）负责跟进本项目的进度。

14.5 乙方如需更换项目负责人，应具备下列条件。同时，甲方将具体情况，有权按2万元/次计扣罚违约金：新更换的项目负责人必须与签订合同时所报项目负责人的专业一致且资格等级一致或高于；不能同时在其他项目中服务；至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意。

附件：1. 石井净水分公司智慧园区系统应用平台价目表

2. 石井净水分公司智慧安全管理系统硬件设备清单价目表

3．接口管理子系统报价表

4．石井净水分公司智慧安全管理系统项目表

5. 廉洁协议书

6. 安全管理协议书

| 甲方：广州市净水有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： |  |

附件1：

| 石井净水分公司智慧园区系统应用平台价目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 | 单价 （元） | 数量 | 小计 （元） |
| 1 | 安全管理 | 大屏展示应用 | 整体概览 | 展示厂区安全态势情况，整体版面设计简洁、美观、有科技感 |  | 1 |  |
|  |  |  | 数据主题展示 | 主题展示人员进出统计、车辆进出统计、安全事件统计等 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 告警事件展示 | 展示告警事件。包括办公区域告警、生产区域告警、技战法告警等 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 实时视频展示 | 园区视频监控的实时展示。支持设置重点固定点位和轮巡展示等方式。视频呈现采用纯HTML5实现，无需安装专用插件 |  | 1 |  |
| 1 |  | AI布控 | 人/车/物实时检测抓拍 | 提供简洁、完善的人/车/物实时监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的多张人/车/物进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人/车/物图片。支持对检测区域出现的人/车/物进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人/车/物图像作为抓拍图片。 |  | 1 |  |
|  |  |  | 陌生人/黑名单入侵布控 | 陌生人、黑名单人员入侵实时预警，节人工、更安全。 根据前端摄像头中出现的人脸图片和注册库中的人脸进行实时比对，如果人脸相识度超过预设报警阀值，系统可自动通过声光方式进行报警。系统可按通道对人脸进行布防，每个通道可以单独配置人脸库，实现单独布防。 使用人员可以在监控界面查看抓拍原图和注册库人员图片进行核实，也可以点击查看更多跳转报警查询页面进行录像核实。 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 结构化查证 | 支持以图搜图、人员轨迹还原，以及通过人脸、人体、车辆、非机动车特征属性，查证快速便捷，可节约90%以上的查证时间。 |  | 1 |  |
| 4 |  | 人脸门禁 | 开门计划 | 针对用户不同门禁通道有不同开放时间规定，门禁系统可提供多种开门计划设置，支持按多种组合方式（星期+时间段）设置开关门、常开、常闭，满足不同企业用户对开门方式的需求。 |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 人脸库采集与录入 | 人脸库采集与录入是指通过USB相机、人证核验终端等人脸库采集终端抓拍与采集合格人脸照片完成人脸库录入，亦可通过客户端导入照片方式完成人脸库录入；其中人证核验终端可实现人证合一比对，比对成功后进行拍照录入，避免冒用他人照片导入人脸库。 |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 人脸授权 | 人脸授权是指对某人员进行某人脸门禁权限的授权开放，该人员人脸照片和人员授权信息将下发至授权开放的人脸门禁设备端进行前端存储，以便前端人脸门禁设备识别人脸开门放行；且支持按人员进行增加或删除授权，可选择任意通道进行授权，满足不同企业对不同部门人员分类授权需求。 |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 人脸识别开门 | 人脸识别系统提供简洁、完善的人脸监控界面，可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频中出现的多张人脸进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人脸图片。支持对检测区域出现的人员进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人脸图像最为抓拍人员人脸图片，并从抓拍的人脸图片中提取特征数据，与注册库中的人脸特征数据库进行检索比对（人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高）。 系统支持将任意人脸识别通道与门禁通道绑定，当人员出现在相应人脸识别通道范围内（面部识别距离0.3m-2m；适应1.1m～2.4m身高范围），实时采集人脸数据并比对，比对成功；系统自动下发开门指令，实现无感知开门。 |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 非法通行智能报警 | 为保障通行安全，系统支持非法闯入、尾随、假体检测等多重报警机制。 |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 人脸开门记录查询 | 系统支持按照时间、地点、开门类型（合法、非法）、部门等多维条件，检索开门记录。支持通过点击开门记录查询人脸开门详情，详情包括人员姓名、时间、人脸注册图片、现场抓拍大图，以便人工复核。 |  | 1 |  |
| 10 |  | 车辆管控 | 车辆管控 | 采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统通常设置在地面车场出入口、地下车库出入口等处，对所有临时和固定车辆开放。通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。 |  | 1 |  |
|  |  | 生产事件报警 | 安全帽分析 | 针对工作区域，智能分析安全帽穿戴情况，可选着时间段进行筛选，可选着穿戴情况进行筛选 |  | 1 |  |
| 18 | 便携通行 | 人员通行 | 员工通行 | 内部员工进出门禁人脸识别无感通行，无忘带卡困扰，便捷、高效，杜绝企业上下班高峰期排队进出企业净水厂园区。 |  | 1 |  |
| 19 |  |  | 普通访客人证核验比对通行 | 普通访客预约或岗亭自助/人工登记，必须进行人证核验（核验人和证件是否一致，杜绝冒用他人身份进行访客登记），另外如是预约客户，必须进行身份证件号核验（读取身份证件号核验是否为为预约访客），核验通过后，系统自动授权人脸或车牌至相应的人闸或车闸，实现访客或车辆通行，从而保障净水厂园区人员或车辆进出安全管控。 |  | 1 |  |
| 20 |  |  | VIP访客通行 | 为保障VIP访客的拜访体验，VIP访客可预约自行录入人脸，但为保障企业净水厂园区人员/车辆通行安全管控，必须由被访人审批时确认VIP访客身份（人脸照片、姓名等信息核验）后，VIP访客或车辆方可被授权通行。 |  | 1 |  |
| 21 |  | 车辆通行 | 员工车辆出入通行 | 员工车辆授权白名单，车辆进出车牌精准识别无感通行，且支持识别错误车牌自动容错，从而杜绝上下班高峰期车辆进出拥堵。 |  | 1 |  |
| 22 |  |  | 访客车辆出入通行 | 普通访客车辆预约登记无感通行：普通访客预约登记，岗亭自助核验授权，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 VIP访客车辆预约登记无感通行：VIP访客预约登记，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 |  | 1 |  |
| 24 |  | 平台安装培训 |  |  |  | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 石井净水分公司智慧安全管理系统硬件设备清单价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品简称 |  | 产品型号 |  | 参数简介 |  | 品牌 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 总价 |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万易智能红外变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW5243F-ZYL |  | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7mm~13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子，肤色；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |  |  | 80 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED |  | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离35m（人脸检测距离） 65m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距8mm~32mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；RS-485接口1个（波特率范围：1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口1路CVBS输出 BNC接口；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |  |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED-3512 |  | 采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 可输出200万（1920×1080）@50fps； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计； 人脸检测；支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； ▲支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍概率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能，开启该功能，能以识别结果为优先条件进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 视频结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测； 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； ▲支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍，去重率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效暖光灯，最大监控距离40米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 支持IP67防护等级 |  |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 普通壁装枪机支架 |  | DH-PFB121W |  | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 桌面式电源适配器 |  | DH-PFM320 |  | DC12V2A |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 紧急求助对讲终端 |  | DH-VTA2201B-S |  | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警盒周边录像和抓拍 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段5W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 支持扩展3G/4G无线网络传输 支持扩展PSTN报警传输 采用6mm磨砂铝板，防暴等级IK10 支持标准POE供电 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 |  |  | 32 |  | 个 |  |  |  |  |
| 存储分析设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能视频监控一体机 |  | DH-IVSS716 |  | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力24路1080P@30fps；视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P；硬盘接口16个，SATA3.0/SAS，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | DH-NVR5064-4KS2 |  | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 6T硬盘 |  | ST6000VM000 |  | 6000G；5400RPM；256M；SATA |  |  | 30 |  | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 4T硬盘 |  | ST4000NM0035 |  | 4000G；7200RPM；128M；SATA |  |  | 2 |  | 块 |  |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 |  | DH-ASV2001A |  | Windows 7；CPU: Bay Trail J1900 (1.99 GHz)四核处理器；4GB内存；固态硬盘120GB；触摸屏：15寸电容触摸屏，WIN7 免驱，支持多点触摸,最多可支持10点触摸；热敏式点阵打印，打印速度150MM/S,纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀；身份证阅读器读卡符合公安部GA450/IGA450标准：符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离， |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 摆闸 |  | DH-ASGB511H-L |  | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 摆闸 |  | DH-ASGB511H-R |  | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 人脸闸机终端 |  | DH-ASI8214Y-V3 |  | 摄像头：200万CMOS高清摄像头 显示屏：10.1寸TFT屏，屏幕分辨率：1280*800，操作方式：电容触摸屏操作简便 开门模式：支持刷卡/密码/二维码/指纹/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 最大支持100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，1：N比对时间0.2S/人 支持黑白名单设定、多卡开门、多重认证、刷卡拍照、主动注册、防反潜、门超时报警、非法闯入报警、胁迫指纹、非法卡超次报警、等功能 网络接口：1路RJ45，10M/100M以太网口，支持IPv4,FTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,RTSP,RTP,TCP,UDP,SIP等网络协议 支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 产品尺寸：396.9mm×185.6mm×77.2mm（高×宽×厚） 防护等级：IP55 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |
| 出入口管理——车（混进混出，首层3个出入口，负一层2个出入口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字） |  | DH-IPMECS-2201D-F6 |  | 4行4字抓拍一体机替换原相机+支架+安装支架+显示屏+补光灯组合，6mm定焦，可抓拍3.8-6米范围车牌（推荐4米） |  |  | 10 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 中速直杆道闸（右） |  | DH-IPMECD-104CBR |  | 4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头，椭圆杆带胶条，可提交需求定制杆长 |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 防砸雷达 |  | DH-IPMAE8-1100A |  |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 雷达调试线USB转RS-485/422转换器-UT-891 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧园区综合管理平台服务器 |  | DH-DSS-H8900S3-B |  | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 处理器 ntel Xeon E3 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 1 | 前端线材 |  |  |  | 网线每个点80米，电源线每个点40米，交换机及机柜 |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 前端摄像枪施工部分 |  |  |  | 摄像枪安装：需租用升降车或手脚架， |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 前端对讲终端 |  |  |  | 对讲终端安装 |  |  | 32 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 闸机及车闸设备 |  |  |  | 需挖地开沟 |  |  | 1 |  | 次 |  |  |  |  |
| 5 | 后台联调 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口管理子系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 模块 |  | 描述 |  | 人员需求 |  |  | 工作量（人/日） |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |
| 1 |  | 现有平台接口 |  | 1.现有视频监控平台接口开发调测及数据配置 2.厂区部分生产系统的数据接口开发调测及数据配置 3.总部视频监控系统的对接 |  | 高级程序员2名 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

| 石井净水分公司智慧安全管理系统项目表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 项目 | 费用 |
| 一 | 系统与软件 |  |
| 1 | 应用平台 |  |
| 1.1 | 安全管理 |  |
| 1.1.1 | 大屏展示应用 |  |
| 1.1.2 | AI布控 |  |
| 1.1.3 | 人脸门禁 |  |
| 1.1.4 | 车辆管控 |  |
| 1.1.5 | 生产事件报警 |  |
| 1.2 | 便携通行 |  |
| 1.2.1 | 人员通行 |  |
| 1.2.2 | 车辆通行 |  |
| 1.3 | 云服务+安装调试 |  |
| 1.3.1 | 云服务 |  |
| 1.3.2 | 平台安装培训 |  |
| 二 | 接口管理子系统 |  |
| 2.1 | 现有平台对接 |  |
| 三 | 硬件设备 |  |
| 2.1 | 前端设备 |  |
| 2.2 | 存储分析设备 |  |
| 2.3 | 出入口管理_人 |  |
| 2.4 | 出入口管理_车 |  |
| 2.5 | 综合管理平台 |  |
| 2.6 | 线材及施工 |  |
| 三 | 合计 |  |

附件5

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行           合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检监察室，联系电话：  020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察室对本协议履行情况进行检查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式捌份，甲方伍份，乙方三份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签约代表：签约代表：

签字日期:    年月日	签字日期：年月日

附件6：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表（章）：                          承包人代表（章）：

年　月　日　　　　　                        年     月　日

第五部分　响应文件格式

石井净水分公司

（项目名称）

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：石井净水分公司智慧园区系统采购

报价单位名称：

日期：年月日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖单位公章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

机构代码：机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：至年月日签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明所提交的下列文件、说明、证明是准确的和真实的。

（相关证明文件附后）

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年月日

3 报价意向承诺及声明函

报价意向承诺及声明函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币[单价]元,（小写：￥元）;[总价]元,（小写：￥元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年月日

5 报价清单

附件1：

| 石井净水分公司智慧园区系统应用平台价目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 | 综合单价 （元） | 数量 | 总价 （元） |
| 1 | 安全管理 | 大屏展示应用 | 整体概览 | 展示厂区安全态势情况，整体版面设计简洁、美观、有科技感 |  | 1 |  |
|  |  |  | 数据主题展示 | 主题展示人员进出统计、车辆进出统计、安全事件统计等 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 告警事件展示 | 展示告警事件。包括办公区域告警、生产区域告警、技战法告警等 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 实时视频展示 | 园区视频监控的实时展示。支持设置重点固定点位和轮巡展示等方式。视频呈现采用纯HTML5实现，无需安装专用插件 |  | 1 |  |
| 1 |  | AI布控 | 人/车/物实时检测抓拍 | 提供简洁、完善的人/车/物实时监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的多张人/车/物进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人/车/物图片。支持对检测区域出现的人/车/物进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人/车/物图像作为抓拍图片。 |  | 1 |  |
|  |  |  | 陌生人/黑名单入侵布控 | 陌生人、黑名单人员入侵实时预警，节人工、更安全。 根据前端摄像头中出现的人脸图片和注册库中的人脸进行实时比对，如果人脸相识度超过预设报警阀值，系统可自动通过声光方式进行报警。系统可按通道对人脸进行布防，每个通道可以单独配置人脸库，实现单独布防。 使用人员可以在监控界面查看抓拍原图和注册库人员图片进行核实，也可以点击查看更多跳转报警查询页面进行录像核实。 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 结构化查证 | 支持以图搜图、人员轨迹还原，以及通过人脸、人体、车辆、非机动车特征属性，查证快速便捷，可节约90%以上的查证时间。 |  | 1 |  |
| 4 |  | 人脸门禁 | 开门计划 | 针对用户不同门禁通道有不同开放时间规定，门禁系统可提供多种开门计划设置，支持按多种组合方式（星期+时间段）设置开关门、常开、常闭，满足不同企业用户对开门方式的需求。 |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 人脸库采集与录入 | 人脸库采集与录入是指通过USB相机、人证核验终端等人脸库采集终端抓拍与采集合格人脸照片完成人脸库录入，亦可通过客户端导入照片方式完成人脸库录入；其中人证核验终端可实现人证合一比对，比对成功后进行拍照录入，避免冒用他人照片导入人脸库。 |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 人脸授权 | 人脸授权是指对某人员进行某人脸门禁权限的授权开放，该人员人脸照片和人员授权信息将下发至授权开放的人脸门禁设备端进行前端存储，以便前端人脸门禁设备识别人脸开门放行；且支持按人员进行增加或删除授权，可选择任意通道进行授权，满足不同企业对不同部门人员分类授权需求。 |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 人脸识别开门 | 人脸识别系统提供简洁、完善的人脸监控界面，可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频中出现的多张人脸进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人脸图片。支持对检测区域出现的人员进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人脸图像最为抓拍人员人脸图片，并从抓拍的人脸图片中提取特征数据，与注册库中的人脸特征数据库进行检索比对（人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高）。 系统支持将任意人脸识别通道与门禁通道绑定，当人员出现在相应人脸识别通道范围内（面部识别距离0.3m-2m；适应1.1m～2.4m身高范围），实时采集人脸数据并比对，比对成功；系统自动下发开门指令，实现无感知开门。 |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 非法通行智能报警 | 为保障通行安全，系统支持非法闯入、尾随、假体检测等多重报警机制。 |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 人脸开门记录查询 | 系统支持按照时间、地点、开门类型（合法、非法）、部门等多维条件，检索开门记录。支持通过点击开门记录查询人脸开门详情，详情包括人员姓名、时间、人脸注册图片、现场抓拍大图，以便人工复核。 |  | 1 |  |
| 10 |  | 车辆管控 | 车辆管控 | 采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统通常设置在地面车场出入口、地下车库出入口等处，对所有临时和固定车辆开放。通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。 |  | 1 |  |
|  |  | 生产事件报警 | 安全帽分析 | 针对工作区域，智能分析安全帽穿戴情况，可选着时间段进行筛选，可选着穿戴情况进行筛选 |  | 1 |  |
| 18 | 便携通行 | 人员通行 | 员工通行 | 内部员工进出门禁人脸识别无感通行，无忘带卡困扰，便捷、高效，杜绝企业上下班高峰期排队进出企业净水厂园区。 |  | 1 |  |
| 19 |  |  | 普通访客人证核验比对通行 | 普通访客预约或岗亭自助/人工登记，必须进行人证核验（核验人和证件是否一致，杜绝冒用他人身份进行访客登记），另外如是预约客户，必须进行身份证件号核验（读取身份证件号核验是否为为预约访客），核验通过后，系统自动授权人脸或车牌至相应的人闸或车闸，实现访客或车辆通行，从而保障净水厂园区人员或车辆进出安全管控。 |  | 1 |  |
| 20 |  |  | VIP访客通行 | 为保障VIP访客的拜访体验，VIP访客可预约自行录入人脸，但为保障企业净水厂园区人员/车辆通行安全管控，必须由被访人审批时确认VIP访客身份（人脸照片、姓名等信息核验）后，VIP访客或车辆方可被授权通行。 |  | 1 |  |
| 21 |  | 车辆通行 | 员工车辆出入通行 | 员工车辆授权白名单，车辆进出车牌精准识别无感通行，且支持识别错误车牌自动容错，从而杜绝上下班高峰期车辆进出拥堵。 |  | 1 |  |
| 22 |  |  | 访客车辆出入通行 | 普通访客车辆预约登记无感通行：普通访客预约登记，岗亭自助核验授权，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 VIP访客车辆预约登记无感通行：VIP访客预约登记，车牌识别无感通行，节人工、更便捷、更高效。 |  | 1 |  |
| 24 |  | 平台安装培训 |  |  |  | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 石井净水分公司智慧安全管理系统硬件设备清单价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品简称 |  | 产品型号 |  | 参数简介 |  | 品牌 | 数量 |  | 单位 |  | 综合单价 | 总价 |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万易智能红外变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW5243F-ZYL |  | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7mm~13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子，肤色；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |  |  | 80 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED |  | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离35m（人脸检测距离） 65m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距8mm~32mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；RS-485接口1个（波特率范围：1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口1路CVBS输出 BNC接口；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |  |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 200万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 |  | DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED-3512 |  | 采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 可输出200万（1920×1080）@50fps； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计； 人脸检测；支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； ▲支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍概率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能，开启该功能，能以识别结果为优先条件进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； ▲支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 视频结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测； 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； ▲支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍，去重率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章或报价专用章）； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效暖光灯，最大监控距离40米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 支持IP67防护等级 |  |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 普通壁装枪机支架 |  | DH-PFB121W |  | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 桌面式电源适配器 |  | DH-PFM320 |  | DC12V2A |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 紧急求助对讲终端 |  | DH-VTA2201B-S |  | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警盒周边录像和抓拍 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段5W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 支持扩展3G/4G无线网络传输 支持扩展PSTN报警传输 采用6mm磨砂铝板，防暴等级IK10 支持标准POE供电 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 |  |  | 32 |  | 个 |  |  |  |  |
| 存储分析设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能视频监控一体机 |  | DH-IVSS716 |  | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力24路1080P@30fps；视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P；硬盘接口16个，SATA3.0/SAS，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | DH-NVR5064-4KS2 |  | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 6T硬盘 |  | ST6000VM000 |  | 6000G；5400RPM；256M；SATA |  |  | 30 |  | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 4T硬盘 |  | ST4000NM0035 |  | 4000G；7200RPM；128M；SATA |  |  | 2 |  | 块 |  |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 |  | DH-ASV2001A |  | Windows 7；CPU: Bay Trail J1900 (1.99 GHz)四核处理器；4GB内存；固态硬盘120GB；触摸屏：15寸电容触摸屏，WIN7 免驱，支持多点触摸,最多可支持10点触摸；热敏式点阵打印，打印速度150MM/S,纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀；身份证阅读器读卡符合公安部GA450/IGA450标准：符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离， |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 摆闸 |  | DH-ASGB511H-L |  | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 摆闸 |  | DH-ASGB511H-R |  | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 人脸闸机终端 |  | DH-ASI8214Y-V3 |  | 摄像头：200万CMOS高清摄像头 显示屏：10.1寸TFT屏，屏幕分辨率：1280*800，操作方式：电容触摸屏操作简便 开门模式：支持刷卡/密码/二维码/指纹/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 最大支持100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，1：N比对时间0.2S/人 支持黑白名单设定、多卡开门、多重认证、刷卡拍照、主动注册、防反潜、门超时报警、非法闯入报警、胁迫指纹、非法卡超次报警、等功能 网络接口：1路RJ45，10M/100M以太网口，支持IPv4,FTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,RTSP,RTP,TCP,UDP,SIP等网络协议 支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 产品尺寸：396.9mm×185.6mm×77.2mm（高×宽×厚） 防护等级：IP55 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |
| 出入口管理——车（混进混出，首层3个出入口，负一层2个出入口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字） |  | DH-IPMECS-2201D-F6 |  | 4行4字抓拍一体机替换原相机+支架+安装支架+显示屏+补光灯组合，6mm定焦，可抓拍3.8-6米范围车牌（推荐4米） |  |  | 10 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 中速直杆道闸（右） |  | DH-IPMECD-104CBR |  | 4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头，椭圆杆带胶条，可提交需求定制杆长 |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 防砸雷达 |  | DH-IPMAE8-1100A |  |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 雷达调试线USB转RS-485/422转换器-UT-891 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |
| 综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧园区综合管理平台服务器 |  | DH-DSS-H8900S3-B |  | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 处理器 ntel Xeon E3 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |
| 1 | 前端线材 |  |  |  | 网线每个点80米，电源线每个点40米，交换机及机柜 |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 前端摄像枪施工部分 |  |  |  | 摄像枪安装：需租用升降车或手脚架， |  |  | 115 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 前端对讲终端 |  |  |  | 对讲终端安装 |  |  | 32 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 闸机及车闸设备 |  |  |  | 需挖地开沟 |  |  | 1 |  | 次 |  |  |  |  |
| 5 | 后台联调 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口管理子系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 模块 |  | 描述 |  | 人员需求 |  |  | 工作量（人/日） |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |
| 1 |  | 现有平台接口 |  | 1.现有视频监控平台接口开发调测及数据配置 2.厂区部分生产系统的数据接口开发调测及数据配置 3.总部视频监控系统的对接 |  | 高级程序员2名 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

| 石井净水分公司智慧安全管理系统项目表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 项目 | 费用 |
| 一 | 系统与软件 |  |
| 1 | 应用平台 |  |
| 1.1 | 安全管理 |  |
| 1.1.1 | 大屏展示应用 |  |
| 1.1.2 | AI布控 |  |
| 1.1.3 | 人脸门禁 |  |
| 1.1.4 | 车辆管控 |  |
| 1.1.5 | 生产事件报警 |  |
| 1.2 | 便携通行 |  |
| 1.2.1 | 人员通行 |  |
| 1.2.2 | 车辆通行 |  |
| 1.3 | 云服务+安装调试 |  |
| 1.3.1 | 云服务 |  |
| 1.3.2 | 平台安装培训 |  |
| 二 | 接口管理子系统 |  |
| 2.1 | 现有平台对接 |  |
| 三 | 硬件设备 |  |
| 2.1 | 前端设备 |  |
| 2.2 | 存储分析设备 |  |
| 2.3 | 出入口管理_人 |  |
| 2.4 | 出入口管理_车 |  |
| 2.5 | 综合管理平台 |  |
| 2.6 | 线材及施工 |  |
| 三 | 合计 |  |

6项目单位、人员等相关证明材料