询价文件

项目编号：XE-20201127-1

项目名称：广州市净水有限公司猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购

广州市净水有限公司 编制

发布日期：2020年11月27日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同书格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：自筹资金

二、项目编号：XE-20201127-1

三、项目名称：广州市净水有限公司猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购

四、最高限价：660631.50元（人民币）

五、项目内容及需求：

本项目主要采购厂区生产线一二三期提升泵、格栅除污机（粗）、格栅除污机（细）、一期刮泥机、三期刮泥机、四期刮泥机、四期转盘滤池多级泵这些重要设备配套的零部件，主要有：轴承、机封、电机、减速箱、泵叶。

采购清单：

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机封 | 配套泵型号：K700-900/37010UHVG（K700-820/38010UHV） | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵机封 | 原装、原产地 |
|  | 配套泵型号：K500-540/2006UHVG | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵机封 | 原装、原产地 |
| 2.轴承 | FAG7326-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216 EM1 C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
|  | FAG7321-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216E C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
| 3.电机 | GDF100-21 | 广州广一泵业有限公司 | 2 | 一二三期加药间加药泵电机 | 原装、全不锈钢 |
|  | DRS71S4BE05 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机行走电机 | 原装、原产地 |
|  | DFR63L4BR | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机落耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DT80N41KS10S1 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 4 | 三期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | R87 R57 DRE80NM4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 6 | 四期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 90LH/4 BRE20 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 100LH/4 BRE20 SR TF RD | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
|  | KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DRS90M4 | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
| 4.减速箱 | SK 873.1-90LH/4 BRE20TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | SK42125AZDB-100LH/4 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机变速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：DRS90M4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机变速箱 | 原装、原产地 |
| 5.多级泵 泵叶 | MTR20-14/7 A-W-A-HUUV | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 10 | 转盘滤池多级泵 | 原装、原产地 |

六、报价单位资格要求：

1.报价单位须是中华人民共和国境内的法人或者其他组织，具有独立法人资格，且能开具增值税专用发票。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

3.出具承诺函，承诺所提供报价设备均为原装产品。

4.业绩要求：2017年1月1日至今具有水处理行业设备供货业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

5.本项目不接收联合体报价。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点：因现场拆卸、安装环境较复杂，报价单位需在规定时间内到项目现场进行现场踏勘，由本项目承办单位在现场踏勘回执（见附件 现场踏勘委派书）盖章确认。

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：2020年12月1日10时00分。

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：广州市净水有限公司猎德分公司。

八、询价文件的获取：在2020年12月3日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年12月3日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2020年12月3日10时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市临江大道501号广州市净水有限公司六楼招标办

十一、评审时间：2020年12月3日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工           联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020年11月27日

附件

现场踏勘委派书

致：广州市净水有限公司猎德分公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购，项目编号：           的现场踏勘事宜。

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

承办单位：广州市净水有限公司猎德分公司

联系人：肖工

联系方式：020-38890303、18977373061

第二部分  项目内容

- 项目情况介绍

为避免因设备出现突发故障没有备品备件更换而导致停产的情况发生，需要采购一批提升泵、格栅机、刮泥机这些重要设备配套的备品备件。

- 项目技术要求

中选单位需按采购清单的规格型号、数量、要求进行供货，货物必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；所有货物必须有原厂产品合格证并于送货之日移交广州市净水有限公司猎德分公司。所供货物必须为原厂全新产品，中选单位禁止向询价人提供二手产品、拆机件、翻新件，确保全部产品原装、原产地，确保备品备件的连接尺寸与原设备匹配。

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机封 | 配套泵型号：K700-900/37010UHVG（K700-820/38010UHV） | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵机封 | 原装、原产地 |
|  | 配套泵型号：K500-540/2006UHVG | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵机封 | 原装、原产地 |
| 2.轴承 | FAG7326-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216 EM1 C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
|  | FAG7321-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216E C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
| 3.电机 | GDF100-21 | 广州广一泵业有限公司 | 2 | 一二三期加药间加药泵电机 | 原装、全不锈钢 |
|  | DRS71S4BE05 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机行走电机 | 原装、原产地 |
|  | DFR63L4BR | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机落耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DT80N41KS10S1 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 4 | 三期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | R87 R57 DRE80NM4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 6 | 四期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 90LH/4 BRE20 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 100LH/4 BRE20 SR TF RD | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
|  | KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DRS90M4 | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
| 4.减速箱 | SK 873.1-90LH/4 BRE20TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | SK42125AZDB-100LH/4 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机变速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：DRS90M4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机变速箱 | 原装、原产地 |
| 5.多级泵 泵叶 | MTR20-14/7 A-W-A-HUUV | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 10 | 转盘滤池多级泵 | 原装、原产地 |

1.采购清单：

设备到货后，报价人应和采购人一起对供货设备进行现场检查，如发现质量问题（包括结构及外观检查）应确定责任方，由责任方处理解决。开箱检验应有记录及双方签字生效。

2.货期要求和质量保证期

2.1、交货时间：合同签订后5个自然日内一次性交货到广州市净水有限公司猎德分公司（具体地点由询价人或猎德分公司指定）。

2.2、质量保质期：验收合格之日起一年，本项目采购的备品备件在质保期期间如发生故障，承包人必须在24小时内到达现场处理。

三、项目商务要求

1.货期：5个自然日。

2.质量要求：报价单位承诺保证所提供的货物、未经使用过的，采用先进生产设备和工艺以及优质材料制造的，所选型号及参数保证符合招标单位的要求，符合国家法律法规规定的标准、行业标准，但不限于上述标准。

3.付款方式：采用支票、银行转账两种形式。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在拆封之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名推荐产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以摇珠随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一  报价记录表

猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购 报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                    记录人：

年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目询价评审记录表

项目名称:猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第五部分  合同书格式

2020年10月版

广州市净水有限公司

货物采购合同

（示范文本）

（适用非公招简易项目）

项目名称：猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购

合同编号：穗净水合[2020]    号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：    年  月  日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与           （以下简称“乙方”）就  猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购 事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书

⑼ 本合同其他附件；

第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同暂定总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |

采购清单见附件 。

第三条 交货日期及地点

3.1乙方按以下第 （1）种供货期供货。

(1)合同生效之日起5日内到货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格）。

（2)乙方按甲方要求，按时间计划逐批（次）供货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格），具体交货日期以甲方书面通知为准。

合同有效期为  壹 年，自合同签订之日起算。若合同到期前实际采购货物金额达到合同暂定总价的，合同提前终止（适用于按单价采购且分批供货的采购方式）。

（3）其它供货期要求：              。

3.2交货地点： 广州市天河区临江大道501号 （包括甲方指定的任一收货点），最终具体交货地点以甲方书面通知为准。

第四条 合同单价为综合单价，指货物运到甲方指定地点的交货价，该价格包括但不限于：货物的生产、产品检验（含出厂及到货验收）、运输（含转运）、包装、装卸（含卸车费用）、安装调试或指导安装调试运行（具体按“采购需求”）、质量抽检、培训、相关税费、保险费、物货伴随服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期服务）等全部费用。合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票时间为准。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

第五条 支付方式

5.1预付款支付：无；     合同签订后，乙方开具等额增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的 30%  即￥    元，（大写： ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2支付方式：本合同款项按以下第 （1） 种方式支付。

（1）本合同生效后，甲方支付乙方合同暂定总价30%预付款，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格，经甲方相关部门结算且乙方提交请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算审定价总额的95%（含预付款），余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起 壹  年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于需支付预付款采购）。

（2）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的95%。余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起 X 年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于不需支付预付款采购）。

（3）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的100%（适用于即时结清采购）。

（4）本合同生效后，乙方按时分批供货，每批货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至该批货款总额的100%（适用于分批供货且即时结清采购）。

（5）其它支付方式：             。

5.3乙方收款账户：                                     ；

收款账号：                                    ；

开户行：                                       ；

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号： 91440101755584729Q  ；

地址：  广州市天河区临江大道501号 ；

5.4付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）。

第六条 违约责任

6.1单方面取消合同：任意一方未经对方同意单方面取消合同，应按合同暂定总价的30%向对方赔偿。

6.2乙方不能按时交货的，每逾期1日，按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同。

6.3 货物开箱/试运行验收不合格或货物在开箱/试运行验收后发现乙方所供货物不合格的，甲方有权退货或要求更换。甲方要求退货的，乙方应在收到甲方退货要求的3日内退还甲方已支付的货款（含预付款）并按退货总价的双倍金额向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同；甲方要求更换的，乙方应在3日内重新交货并按更换货物总价的10%支付违约金，乙方承担由此产生的一切损失和费用。

6.4 乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第七条 不可抗力

7.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

7.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

7.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

7.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第八条 争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第九条 其他

9.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

9.3本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执贰 份。均具有同等法律效力。

9.4补充条款：              。

附件：1.发包通知书/委托函（如有）

2.廉洁协议

3.采购需求（如需）

（本页无正文）

盖章页

| 甲方：广州市净水有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购 项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购项目（穗净水合[2020]    号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3采购需求

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机封 | 配套泵型号：K700-900/37010UHVG（K700-820/38010UHV） | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵机封 | 原装、原产地 |
|  | 配套泵型号：K500-540/2006UHVG | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵机封 | 原装、原产地 |
| 2.轴承 | FAG7326-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216 EM1 C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
|  | FAG7321-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵轴承 | 原装、原产地 |
|  | FAGNU216E C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |
| 3.电机 | GDF100-21 | 广州广一泵业有限公司 | 2 | 一二三期加药间加药泵电机 | 原装、全不锈钢 |
|  | DRS71S4BE05 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机行走电机 | 原装、原产地 |
|  | DFR63L4BR | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机落耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DT80N41KS10S1 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 4 | 三期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | R87 R57 DRE80NM4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 6 | 四期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 90LH/4 BRE20 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | SK 100LH/4 BRE20 SR TF RD | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
|  | KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |
|  | DRS90M4 | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机 | 原装、原产地 |
| 4.减速箱 | SK 873.1-90LH/4 BRE20TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | SK42125AZDB-100LH/4 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机减速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机变速箱 | 原装、原产地 |
|  | 配套电机：DRS90M4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机变速箱 | 原装、原产地 |
| 5.多级泵 泵叶 | MTR20-14/7 A-W-A-HUUV | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 10 | 转盘滤池多级泵 | 原装、原产地 |

第五部分　响应文件格式

猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：广州市净水有限公司猎德净水厂2020年度电机、减速箱等备品备件采购

报价单位名称：

日期：             年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的文件、说明、证明材料是准确的和真实的。

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

5备品备件采购清单

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 用途 | 要求 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机封 | 配套泵型号：K700-900/37010UHVG（K700-820/38010UHV） | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵机封 | 原装、原产地 |  |  |
|  | 配套泵型号：K500-540/2006UHVG | 上海博格曼有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵机封 | 原装、原产地 |  |  |
| 2.轴承 | FAG7326-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵大泵轴承 | 原装、原产地 |  |  |
|  | FAGNU216 EM1 C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | FAG7321-B-MP-UA(2个) | 舍弗勒（中国）有限公司 | 2套 | 一二三期提升泵小泵轴承 | 原装、原产地 |  |  |
|  | FAGNU216E C3(1个) | 舍弗勒（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 3.电机 | GDF100-21 | 广州广一泵业有限公司 | 2 | 一二三期加药间加药泵电机 | 原装、全不锈钢 |  |  |
|  | DRS71S4BE05 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机行走电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | DFR63L4BR | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 10 | 一期刮泥机落耙电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | DT80N41KS10S1 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 4 | 三期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | R87 R57 DRE80NM4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 6 | 四期二沉池刮泥机电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | SK 90LH/4 BRE20 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | SK 100LH/4 BRE20 SR TF RD | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机 | 原装、原产地 |  |  |
|  | DRS90M4 | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机 | 原装、原产地 |  |  |
| 4.减速箱 | SK 873.1-90LH/4 BRE20TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期提升泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅开合耙电机减速箱 | 原装、原产地 |  |  |
|  | SK42125AZDB-100LH/4 TF | 诺德（中国）传动设备有限公司 | 1 | 一二三期泵房1#2#6#粗格栅及6#细格栅行走电机减速箱 | 原装、原产地 |  |  |
|  | 配套电机：KA77 R37 DRS80S4BE1HR/C | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅开合耙电机变速箱 | 原装、原产地 |  |  |
|  | 配套电机：DRS90M4 | SEW 传动设备（广州）有限公司 | 1 | 旧泵房3#4#廊道粗细格栅行走电机变速箱 | 原装、原产地 |  |  |
| 5.多级泵 泵叶 | MTR20-14/7 A-W-A-HUUV | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 10 | 转盘滤池多级泵 | 原装、原产地 |  |  |
| 合计 | 含税 |  |  |  |  |  |  |

6项目单位、人员相关证明材料

7现场踏勘委派书