询价文件

项目编号：XE-20200107-1

项目名称：广州市净水有限公司2021年消防设施维保项目

广州市净水有限公司编制

发布日期：2021年1月7日

目录

第一部分报价邀请函

第二部分项目内容

第三部分报价须知

第四部分合同书格式

第五部分响应文件格式

第六部分附件

第一部分报价邀请函

各报价单位:

现我公司对2021年消防设施维保项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：743452.20元

二、项目编号：XE-20200107-1

三、项目名称：广州市净水有限公司2021年消防设施维保项目

四、最高限价：743452.20元

五、项目内容及需求：针对我广州市净水有限公司2021年消防设施维保项目具体实施内容，详见第二部分项目内容。

六、报价单位资格要求：

１.报价单位须是中华人民共和国境内的法人或者其他组织，具有独立法人资格，且能开具增值税专用发票。

2. 2018年1月1日至今，至少有一个服务期为1年以上的消防设施维保检测项目业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

3.报价单位项目负责人应持有高级构筑物消防员证或高级消防设施操作员证（维保检测方向）。（需提供资格证复印件，加盖单位公章）

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：/

八、询价文件的获取：在2021年1月12日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2021年1月12日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2021年1月12日10时00分。

十、响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司

十一、评审时间：2021年1月12日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工  联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2021年1月7日

第二部分 项目内容

一、实施范围

广州净水公司本部及其所属分公司、西朗公司、从化公司、水质中心等14个单位。

二、维保期限和维保频次

为了统筹公司2022年消防维保工作统一开展，本项目合同服务截止时间统一为2021年12月31日。合同服务起始时间按各单位原消防维保服务合同期满和扩建厂区验收合格后的下一月开展。

对设有自动消防设施或多个系统联动的消防设施单位实行每月一次维保，对无联动和无自动消防设施单位实行每季度一次维保。

详见第六部分附件-营运单位消防设施维保需求汇总。

新扩建厂区（沥滘三期、龙归三期、大沙地二期、石井净二期、西朗二期、江高分公司、健康城分公司、大观分公司）维保服务起始时间以实际验收合格时间为准。其余单位维保起始时间以实际签订合同为准。

三、服务内容

（一）定期维保

按各单位维保需求（现场的消防设施系统、维保频次）每月或每季度开展一次抽检维保，全年应对单位的消防设施完成一次全面检测维保，季度设备维保检测覆盖率应在25%以上，全年设备维保检测覆盖率为100%，并出具电子版和纸质版的维保检测记录/报告。

（二）应急服务

若各单位发生突发火警、设备故障等情况，保证24小时均提供现场应急服务。

四、消防设施设备明细

详见第六部分附件-消防设施设备明细。

设备数量以实际为准，误差在5%以内的，报价单位对所有消防设施开展维保工作。误差超5%，设备超出部分按补充协议开展维保工作。

五、消防设施维保检测要求

（一）总体要求

按《建筑消防设施维修保养规程》（DBJ/T 1620-2019）要求对各消防设施系统进行维护保养。

（二）具体要求

1.火灾自动报警、消防联动系统

- 测试烟感、温感、手报、消火栓按钮的报警功能；

- 检查火灾报警主机，测试系统自检、消音、复位、故障、报警功能，确保处于正常良好工作状态；

- 检查报警主机所有回路状态是否正常，外控电源状态、电压是否正常；

- 检查模块箱安装是否牢靠，模块箱外观是否完好，箱内是否整洁；

- 外观检查烟感探测器、温感探测器、红外探测器、空气感温探测器，确保其周围无遮挡物；

- 测试UPS电源的断电切换功能，使用备用电池组逆变供电8小时；

- 测试报警主机的主、备电源互投功能，使用备用电池组供电8小时；

- 火警抽查：通过对烟感吹烟或按下手报按钮进行抽样测试，此时探测器应动作并确认灯显示，报警主机有报相应火警，火警指示灯点亮，发出报警声音、相关的警铃鸣响，同时图文电脑应显示相对应报警平面位置；

- 喷淋联动抽查：通过对自动喷淋末端放水抽样测试，此时相应区域的水流指示器、湿式报警阀组的压力开关应动作报警，水力警铃鸣响、报警主机有报相应火警，火警指示灯点亮，发出报警声音，同时图文电脑应显示相对应报警平面位置，喷淋主泵会启动，且消防中心有相应运行应答信号反馈；

- 消火栓联动抽查：通过对消火栓按钮抽样测试，此时相应消火栓按钮报警，报警主机有报相应火警，火警指示灯点亮，发出报警声音，同时图文电脑应显示相对应报警平面位置，消火栓主泵会启动，且消防中心有相应运行应答信号反馈；

- 检查报警控制器、联动控制柜的功能卡、信号板卡等电子元件是否有损坏，各连接槽和插接头是否牢固；

- 检查烟感探测器、温感探测器及其它报警、监视设备地址、位置、属性描述是否准确；

- 认真填写月检记录表，以备归档。

        - 2.自动喷淋灭火系统

- 每月巡视系统的供水总控制阀、报警阀及其附属配件，确保系统处于无故障状态。每季度应检查一次水泵的电机、轴承等。

- 检查水力警铃是否正常，报警阀启动是否灵活。

- 打开试验警铃阀，报警阀阀瓣应自动开启，延时器延时5～90秒钟水力警铃发出报警信号。如果警铃不动作，应检查整个警铃管道，排除水垢及泥沙等污泥，使水畅通。

- 检查喷头的外观，发现不合格应立即更换。

- 检查系统控制阀，确保所有阀门处于开启状态。

- 打开每个分区的末端放水，对系统进行综合试验，确保系统的灵敏度。

- 检查阀门的开启性能和密封性能，如发现阀门开启不畅通或密封不严，应将供水闸阀关闭，打开放水阀将系统中水放掉，然后打开阀门盖检查，视情况掉换阀门密封器件，排除水垢污物。

- 检查水压，压力表所显示的压力值在水流动的情况下不应明显下降，若发现明显下降，应检查闸阀是否堵塞，如压力下降明显但警铃不报警，应检查湿式报警阀是否生锈。

- 检测水流指示器、压力开关等报警设备的报警情况，应能及时报警。

- 检查系统中水压是否正常，确保系统无故障（无跑、冒、滴、漏水等现象）。

- 进行末端放水试验，检查湿式报警阀、控制开关、水流指示器是否报警，消防中心是否及时收到报警信号且联动启动水泵。

        - 3.消火栓系统

- 定期检查消火栓箱的把手、门锁、玻璃有无破损。

- 检查消火栓箱内水带、水枪、接口、阀门是否完好齐全，箱内清洁无异物。

- 检查设备的质量是否符合消防规范。

- 检查一次控制阀是否有漏水等情况

- 检查消火栓按钮和指示灯有无破损。

- 检查消火栓管网压力。

- 测试消火栓破玻，主机是否收到报警信号，是否启动消火栓水泵。

- 检查水泵电机轴承、连接器水泵等设备的接地情况。

- 检查水泵控制柜（箱）的接地情况。

- 检测电机的绝缘阻值。

- 进行消火栓系统的联动测试。

- 清洁消火栓箱、水泵电机和水泵控制柜。

- 贴上检验标签。

- 对室外消火栓进行检查、保养。

        - 4.防火卷帘门系统

- 巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损，卷帘门下有否

- 障碍物；卷帘门控制器工作状态是否正常；认真填写好检查记录表。

- 现场手动升降卷帘一次，检查控制功能是否正常，报警主机是否能检测到卷帘的归底信号，卷帘的轨道、链片是否变形、整洁；

- 手动测试卷帘的升降功能，检查防火卷帘驱动电机及链条传动机构状况，定期加注润滑油；

- 对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动开关、电动机构、传动机构、导轨清理等；

- 模拟火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态；

- 认真填写好检查记录表。

        - 5.防排烟系统

- 总体检查

- 检查防排烟设备及其防火阀的功能，启动设备运转5分钟，观察有无异常现象。

- 检查排烟口的开启状况及其操作控制功能。

- 检查排烟、加压风机的联动控制及其反馈信号是否正常。

- 检查各防火阀的阀门、叶片的位置是否正确，有无变形及动作。

- 各新风机的防火阀保护功能是否正常。

- 设备的接地情况。

- 对风机的相关部件进行检查，更换损坏的元件及添加润滑油。

- 检查轴承的轴心是否偏移，叶片是否变形。

- 启动防排烟系统工作30分钟，观察电机是否正常，风量是否符合消防规范要求。

- 送风系统

- 每月巡视检查各层消防通道及其消防电梯前室的加压风口是否灵活。

- 每月巡视检查各风机控制线路是否正常，可做就地及遥控启动试验，打扫机房及风机表面灰尘。

- 每月检查电气元件有无损坏松动，清理表面灰尘，添加润滑油。

- 排烟系统

- 每月巡视检查各楼层的排烟阀、窗、电源是否正常，有无异常现象。

- 检查排烟风机的控制线路。

- 就地和远程启动风机。

- 打扫机房和风机表面的卫生。

- 每月检查电气元件有无损坏松动，清理表面灰尘，添加润滑油。

- 按照设计原理50％楼层实施自动控制试验。

        - 6.消防广播及消防电话

- 检查系统联动电源是否正常；

- 外观检查消防喇叭、消防电话是否完好无破损，安装是否牢靠；

- 分区测试消防电话通讯是否正常，通话是否有杂音；

- 外观检查消防广播机柜，确保机内外整洁；

- 检查机柜内所有设备，确保接线完好、整洁；

- 检查报警联动柜是否有故障报警，各指示灯是否完好，如有损坏及时更换；

- 清洁联动柜，紧固所有接线端，更换锈蚀螺丝；

- 进行相关设备的联动测试，各相关联动控制设备应正常联动；

- 模拟火警发生，测试广播电子语音、外线输入、话筒、录音输出、监听、自动切换等功能是否正常，音量是否达到规范要求；

- 模拟火警发生，检查背景广播与事故广播切换是否准确无误；

- 检查接警报台软件运行是否稳定，报警地址显示是否正确，通话、语音功能是否正常；

- 洁消防电话主机，模拟火警状态下通话测试，检查报警区域显

- 示是否正确，通话质量是否达到要求；

- 认真填写好检查记录表。

        - 7.应急照明及疏散指示系统

- 外观检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态；

- 检查疏散指示灯安装是否牢靠，有无倾斜和脱线现象；

- 检查疏散指示灯光源运行是否稳定，照度是否满足规范要求；

- 检查紧急供电装置运行是否稳定，仪表指示是否正常；

- 检查疏散指示逆变器主备电源自动投入功能是否正常，电池组电压是否正常；

- 试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常，每月完成一次全样检查；

- 认真填写好检查记录表。

        - 8.气体灭火系统

- 检查记录系统气源阀处压力表显示的压力数值，压力值是否在正常范围内；

- 外观检查系统设备组件，瓶头阀、选择阀、气源阀、安全阀、气动管网、连接接头、紧急启动/停止装置等设备是否有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

- 检查设备及管道的支、吊架的固定有无松动；

- 检查各气体灭火控制器外观、信号指示是否正常；

- 检查气体灭火控制器、声光报警器、警铃、放气指示牌、手动按钮等设备外观是否完好、整洁；

- 对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火，报警信号、放气信号是否正常，火灾报警主机是否能检测到气体灭火系统相应的报警、气体释放、故障等监测信号；

- 在气体灭火系统模拟测试的联动过程中，仔细观察相应区域的送风、排风机能否停止，相应风阀动作状态是否正确；消防中心能否监测到相应风阀的动作状态；

- 检查可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，是否符合设计规定；

- 检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；

- 检查喷头有无堵塞现象；

- 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应进行严密性试验和吹扫；

- 对所有储气瓶进行检查，如发现泄露，应重新冲装，重新签发系统合格许可证；

- 认真填写好检查记录表。

        - 9.消防报警联动系统

- 电梯迫降

- 检查时按下迫降按钮，检查电梯迫降能否正常迫降到一楼。

- 电梯门能否打开电梯桥箱内灯能否亮。

- 三方对讲能否通话。不能进行修理。

- 消防中心远程迫降电梯，检查其规定信号是否和主机一致。

- 风机

排烟风机；正压送风机；分布于各个机房内。对风机实行季检、半年检。

季检项目包括：

- 检查电机接地是否良好。

- 检查风机全面坚固情况。

- 检查主回路接触点。

- 检查电机绝缘电阻值。

- 为轴承加润滑油。

- 检查电机端子箱内端子全面坚固情况。

- 清洁电机、风滤器及机壳内部。

年检项目除季检项目外，增加风机运转半小时试验。在风机房检查：风机运转电流在运转中有无异常声响及震动；在消防控制室检查：反馈信号是否正常。风机与火灾报警系统的联动试验。

- 消防水泵

- 加轴承润滑油。

- 检查盘车松紧。

- 检查盘根。

- 检查电机接地情况。

- 电缆头紧固。

- 检查电机接线端紧固情况。

- 清洁电机外观，检查铭牌是否清晰。

- 检查电路主接触点。

- 检查接触器声响。

- 泵体外观检查。

- 检查阀门开闭是否灵活，有无常阻或漏水。

- 检查阀门手柄是否完好及阀杆润滑情况。

- 检查单向阀动作是否灵活，指示是否准确。

- 检查电机绝缘电阻值。

- 年检项目除季检项目外，增加消防泵启停试验。以手动和自动两种方式进行。

- 手动启泵：启动消防中心联动控制台上启动按钮。

- 消防栓泵自动启泵：启动对应的楼层的消火栓按钮。

- 喷淋泵自动启泵：在对应楼层进行末端放水。

- 在水泵房检查：水泵电机运转电流和在运转中有无异常声响及震动。

- 在消防控制室检查：其信号反馈是否正常

10.可燃气体报警系统

- 检查控制器指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效。

- 检查控制器外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好。

- 采用清洁工具清洁控制器接线端子及柜（箱）内灰尘。

- 对于安装在空气潮湿场所内的控制器类设备，可在柜（箱）内放置干燥剂。

- 紧固控制器外部接线端子。

- 控制器输出电压值小于说明书规定值时，应更换回路板或调整线路。

- 每季度检查控制器各项功能是否正常。

- 每季度用万用表测量控制器的各项输出电压，应满足产品使用说明书的要求。

- 检查探测器、模块类设备工作状态是否正常。

- 报警功能不符合要求时，应调整报警阈值或按照产品说明书要求更换气敏元件，然后将传感器报警阈值标定到探测器出厂设定值。

- 检查电池极柱和接线端子连接应牢固。

- 每季度对消防电源进行主备电切换测试，记录备电在标准负载下的持续工作时间，检查备用蓄电池电量状态是否正常。

11.电气火灾监控系统

- 每月检查电气火灾监控器外观，声光报警器件、指示灯、显示器应正常；

- 每月检查故障信息及报警处理情况；

- 每月检查各开关、按键，应正常；

- 每季度检查显示器显示内容。

- 每季度紧固监控器接线部分；

- 每季度用专用清洁工具或软布清洁监控器。

- 每月检查电气火灾监控探测器外观，指示灯、音响、显示器应正常。

12.消防电源监控系统

- 每季度检查监控器外观及柜体内部，应无损伤、变形、锈蚀；

- 每季度检查监控器各接线端子应连接牢固；
每季度用万用表测量监控器总线回路最末端传感器供电电压，应符合说明书要求；

- 每年检查监控器电池。

- 用吸尘器，潮湿软布等清除柜体内外灰尘，用压缩空气、毛刷等清除柜体内线路板、接线端子处灰尘，空气潮湿场所可在柜体内放置干燥剂。

- 紧固松动的接线端子，更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件，去除锈蚀的导线端，搪锡后重新连接。监控器总线回路最末端传感器供电电压值小于说明书规定值时应更换回路板或调整线路。

- 电池应按照说明书要求保养。

- 每季度检查传感器外观，应无损伤、变形、锈蚀。

- 每季度检查传感器各接线端子应连接牢固。

13.余压监控系统

- 每月检查报警、消音、故障、自动、启动、联动电源指示灯功能。

- 记录监控接入余压传感器余压值，状态及报警信息。

- 检查泄压阀、余压控制器、余压传感器的工作状态是否正常。

14.大空间智能型主动喷水灭火系统

- 每月检查阀门，组件、配件外观应完好，启闭应正常。

- 每月检查固定消防炮的回转机构，操作应灵活。

- 每季度对自动消防炮控制柜进行操作试验，执行机构运转应平稳。

- 每月检查驱动氮气瓶的贮存压力，不应小于设计压力的90%。
每月检查供水水源及水位指示装置、泡沫液罐内泡沫液的液位应正常。

- 最低气温低于5℃前，应检查保温、采暖或电伴热等措施。

- 每季度对与自动消防炮关联的火灾探测器、控制主机、自动消防炮控制装置和现场手动控制盘等探测及控制设备进行1次功能试验。

- 每季度检查并紧固固定消防炮的附属组件及其固定螺栓，不应有松动或锈蚀现象。

- 每季度检查固定消防炮电动阀，宜先关闭检修阀，再启闭电动阀，检查反馈信号，试验完毕开启检修阀，最后恢复准工作状态。

- 每半年检查自动消防炮灭火系统，宜先关闭稳压设备，排除检修阀与自动消防炮之间管道的积水，再关闭检修阀，点燃试验火源，自动消防炮灭火系统应能发出火灾报警信号，自动消防炮开始扫描并准确瞄准火源，消防泵、电动阀动作正常，反馈信号显示正常，其它消防联动设备运行正常，反馈信号显示正常，试验检查完毕打开检修阀，使管道充满水，稳压设备正常工作。

- 每年对控制自动消防炮的火灾自动报警联动控制系统进行1次全面自动联动试验。

- 每年应对消防炮系统进行1 次喷水试验，干粉炮系统可用氮气进行模拟喷射试验，试验压力取设计压力，并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查，结果应符合设计要求，试验完毕应对泡沫管道、干粉管道进行冲洗。

15.光纤感温火灾探测报警系统

- 每月检查仪表和探测器是否在正常工作。

- 每年应对光纤感温火灾探测报警系统做1次定温和差温报警试验。

六、商务要求

（一）报价单位应对各单位的消防设施做好维护保养计划方案。（递交响应文件时需提供计划方案，并加盖公章）

（二）报价单位应聘有至少2名一级注册消防工程师。（递交响应文件时需提供资格证复印件和在该单位工作3个月以上社保证明）

（三）在项目服务期间，报价单位不得更换项目负责人，若我单位发生突发火警、设备故障等情况，应保证24小时均提供现场应急服务。（递交响应文件时出具承诺函，加盖公章）

（四）报价单位应安排至少2名持有消防设施检测维修保养方向消防设施操作员资格证或消防构筑物消防员资格证（其中至少有1名持有中级以上资格证）的技术人员对甲方消防系统进行巡检、维护和保养。（递交响应文件时需提供资格证复印件）

第三部分 报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

13.2联合体应当符合询价人根据询价项目提出的报价单位资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同询价响应文件一并提交询价人。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在拆封之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4 询价小组进行综合评议。对能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价单位具有约束力。如果报价单位不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价单位认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

附件一报价记录表

广州市净水有限公司2021年消防设施维保项目

报价记录表

报价文件开启时间：年月日时分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：               记录人：

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目

询价评审记录表

项目名称:广州市净水有限公司2021年消防设施维保项目

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

（询价文件号）

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为石井净水分公司智慧园区系统采购项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分 合同书格式

广州市净水有限公司

消防设施维保服务合同

项目名称：2021年广州市净水公司消防设施维保项目

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：    年  月  日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《广东省消防条例》等规定，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）就2021年消防设施维保项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条服务内容

2.1乙方应按照国家颁布的消防规范、法规和《建筑消防设施维修保养规程》（DBJ/T 1620-2019）要求，做好定期维护保养工作，使甲方消防设施系统长期处于正常工作状态。

2.2乙方应安排至少2名持有消防设施检测维修保养方向消防设施操作员资格证或消防构筑物消防员资格证（其中至少有1名持有中级以上资格证）的技术人员对甲方消防系统进行巡检、维护和保养。

2.4乙方应按维保需求列表每月/每季度实施消防设施维护保养工作，每月对主要消防设备进行检查保养，其他消防设备按每季度25%以上的覆盖率开展维保工作，并在维护保养工作结束后2个工作日内向甲方提供维护保养检测记录。

2.5乙方每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试，设备检测维护保养覆盖率应为100%，并在维护保养工作结束后2个工作日内向甲方提供年检报告。

2.6系统如发生老化或部件损坏，不能满足安全工作和系统运行的要求,乙方应及时向甲方提出意见。

2.7乙方在检查、巡检中发现建筑消防设施存在问题，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决，乙方应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

2.6由乙方承担更换价格在100元以内的存在故障的消防零部件；超过100元的，由乙方向甲方提出建议，经甲方确定同意后再予购买，费用由甲方承担，或由甲方自行采购;乙方负责设备材料的更换和系统调试,更换部件应经甲方批准并做相应记录。

2.7甲方发生突发火警、设备故障等情况，乙方提供24小时现场应急服务。

第三条 项目承包方式

综合单价包干，按固定单次维保价格计算，以实际开展维保次数结算，合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，税价合计相应调整，以开具发票时间为准。

□总价包干

第四条 合同价款

4.1合同价款按以下执行。

合同暂定总价为：人民币元（大写:）。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

| 序号 | 单位名称 （维保范围） |  | 单次维保费用 不含税（万元） | 单次维保费用 含税（万元） | 暂定维保次数 | 暂定总价 不含税（万元） | 暂定总价 含税（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司本部 |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 | 大坦沙 |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | 猎德 |  |  |  | 12 |  |  |
| 4 | 沥滘 | 一二期 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  | 三期 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | 龙归 | 一二期 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 三期 |  |  | 12 |  |  |
| 8 | 竹料 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 | 石井 |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | 石井净 | 一期 |  |  | 12 |  |  |
| 11 |  | 二期 |  |  | 6 |  |  |
| 12 | 京溪 |  |  |  | 12 |  |  |
| 13 | 大沙地 | 一期 |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | 二期 |  |  | 11 |  |  |
| 15 | 江高 |  |  |  | 12 |  |  |
| 16 | 健康城 |  |  |  | 6 |  |  |
| 17 | 大观 |  |  |  | 6 |  |  |
| 18 | 从化 |  |  |  | 6 |  |  |
| 19 | 西朗二期 |  |  |  | 12 |  |  |
| 20 | 水质中心 |  |  |  | 2 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

第五条 支付方式

5.1支付方式：由净水公司所属各分公司、西朗公司、从化公司、水质中心等自行支付。

5.1.1按季度付款。本合同生效后，乙方向甲方提供该季度内所有检测维保记录/报告和等额增值税专用发票，经甲方确认无误后10个工作日内支付本季度实际开展维保服务的费用。

5.2乙方收款账户：；

收款账号：；

开户行：；

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：；

地址：；

## 5.3付款方式：网银支付；支票；其他：/

第六条 实施条件

6.1部分项目（沥滘三期、龙归三期、大沙地二期、石井净二期、西朗二期、江高分公司、健康城分公司、大观分公司）的维保服务起始时间按实际验收合格时间的下一个月开展（具体以甲方书面通知为准），其他项目维保起始时间以实际签订合同时间为准。

6.2部分项目（沥滘三期、龙归三期、大沙地二期、石井净二期、西朗二期、江高分公司、健康城分公司、大观分公司）的消防设施在本项目服务期内均处于厂家质保期中，如设备发生老化损坏，由厂家负责维修处理。

6.3 乙方应根据甲方提供的消防设备明细开展检测维保工作，因施工、改造等其他原因造成消防设备数量误差在5%以内的，乙方应对所有消防设施开展维保工作，误差超5%，设备数量超出部分按补充协议开展维保工作。

第七条 违约责任

7.1单方面取消合同：任意一方未经对方同意单方面取消合同，应按合同暂定总价的30%向对方赔偿。

7.2 如乙方不能按时按量完成维护工作，则甲方有权要求乙方补足所缺工作量，乙方还应按所缺工作量与维护费的比例支付违约金。

7.3乙方未完成维护保养义务所承担的责任应包括保养项目所涉及消防设施、系统失灵和不能正常使用所造成的全部损失。

第八条 不可抗力

8.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

8.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

8.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

8.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第九条 争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十条 其他

10.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

10.3本合同中涉及子公司从化和西朗的消防设施维保服务，由从化公司、西朗公司自行与乙方签订合同。

10.4本合同一式份，甲方执份，乙方执份。均具有同等法律效力。

附件：1.发包通知书

2.廉洁协议

3.安全管理协议书

4、消防设施维保需求汇总表

5、消防设施明细汇总表

| 甲方：广州市净水有限公司（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检监察室，联系电话：  020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察室对本协议履行情况进行检查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式捌份，甲方伍份，乙方三份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

签约代表：                                     签约代表：

签字日期:    年月日	                      签字日期：  年  月   日

附件3

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

本协议与主协议的关系

本协议作为的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表（章）：                          承包人代表（章）：

年　月　日　　　　　                         年月　日

附件4

消防设施维保需求汇总表

（详见第六部分附件）

备注：新扩建厂区（沥滘三期、龙归三期、大沙地二期、石井净二期、西朗二期、江高分公司、健康城分公司、大观分公司）维保服务起始时间以实际验收合格时间为准。其余单位维保起始时间以实际签订合同时间为准。

附件5

消防设施明细汇总表

（详见第六部分附件）

备注：设备数量以实际为准，误差在5%以内的，乙方对所有消防设施开展维保工作，误差超5%，设备超出部分乙方按补充协议开展维保工作。

第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司

（项目名称）

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：2021年广州净水有限公司消防设施维保项目

报价单位名称：

日期：   年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖单位公章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

机构代码：机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：至年月日签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价报价单位代表（签名或盖私章）：

报价报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

3 报价意向承诺及声明函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币[单价]元,（小写：￥元）;[总价]元,（小写：￥元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年月日

5 报价清单

| 序号 | 单位名称 （维保范围） |  | 单次维保费用 不含税（万元） | 单次维保费用 含税（万元） | 暂定维保次数 | 暂定总价 不含税（万元） | 暂定总价 含税（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司本部 |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 | 大坦沙 |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | 猎德 |  |  |  | 12 |  |  |
| 4 | 沥滘 | 一二期 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  | 三期 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | 龙归 | 一二期 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 三期 |  |  | 12 |  |  |
| 8 | 竹料 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 | 石井 |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | 石井净 | 一期 |  |  | 12 |  |  |
| 11 |  | 二期 |  |  | 6 |  |  |
| 12 | 京溪 |  |  |  | 12 |  |  |
| 13 | 大沙地 | 一期 |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | 二期 |  |  | 11 |  |  |
| 15 | 江高 |  |  |  | 12 |  |  |
| 16 | 健康城 |  |  |  | 6 |  |  |
| 17 | 大观 |  |  |  | 6 |  |  |
| 18 | 从化 |  |  |  | 6 |  |  |
| 19 | 西朗二期 |  |  |  | 12 |  |  |
| 20 | 水质中心 |  |  |  | 2 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

6 消防设施维保计划方案

7人员资格情况

8 承诺函