广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年九月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目采购公告

广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目

1.2项目编号： XJ-20220922-4

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：52.00万元

1.5标段划分： /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：根据各净水厂辖下污泥干化服务项目（大沙地分公司、石井分公司一期和二期、石井净水分公司一期、龙归分公司、竹料分公司、大观分公司）运营合同和EPC项目（猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司和西朗公司）服务采购合同的约定条款，委托具有CMA资质的第三方检测单位对出泥泥质、废气、粉尘、噪声、废水、固体废物等污染物的相关指标开展检测工作，并出具相关报告。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为 自合同签订之日起至2023年4月30日止

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于大沙地分公司、石井分公司一期和二期、石井净水分公司一期、龙归分公司、竹料分公司、大观分公司、猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司和西朗公司

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：详见合同附件

2.5其他：安全目标如下：  详见合同附件

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA），所认证的检测能力必须包括污泥（含水率、有机质含量、氰化物、锌、铜、铅、镍、铬、镉、砷、氮、磷）检测项目方法。

注：提供有效期内CMA复印件并标注上述所有检测项目，不标注则视为不响应。

（3） 2019 年1月1日至今，供应商最少具有一项污泥泥质检测服务项目的业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、发票证明、签订日期，加盖单位公章）。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

3.3本次项目接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2022年 9 月 23 日至2022年 9 月 27 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

□组织

踏勘时间：

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年 9 月28日 15 时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工

电 话：020-38890841

2022年9月22日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：年月日时分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表      记录人

年   月   日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：（签字）

年   月   日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：（公章）

或

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

附件4

成交通知书

（编号：）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：，小写： 。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：（公章）

年   月   日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况

根据各净水厂辖下污泥干化服务项目（大沙地分公司、石井分公司一期和二期、石井净水分公司一期、龙归分公司、竹料分公司、大观分公司）运营合同和EPC项目（猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司和西朗公司）服务采购合同的约定条款，需委托具有CMA资质的第三方检测单位对出泥泥质、污染物排放的相关指标开展检测工作，并出具相关报告。

二、项目技术要求

完成出泥泥质、废气、粉尘、噪声、废水、固体废物等污染物的采集、登记、运送、检测等工作（取样时需有我方人员在场），检测完成后，于次月10日内向各分公司出具CMA检测报告（一式两份）。

1.检测机构资质和报告要求

具有实验室计量认证资质（CMA）。依据《城市污水处理厂污泥检验方法》(CJ/T221-2005)、《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T30727-2014)、《固体生物质燃料工业分析方法》(GB/T28731-2012)、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，必须包括污泥（含水率、有机质含量、氰化物、锌、铜、铅、镍、铬、镉、砷、氮、磷）检测项目方法，其余项目允许分包,并能出具CMA检测报告。

2.检测项目、标准和频次详见下表。

| 污泥干化处理服务项目检测方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测标准 | 监测点位数量 | 监测频次及费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大沙地 | 石井一期干化 | 石井二期干化 | 石井净一期 | 龙归 | 竹料 | 大观 | 猎德 | 西朗 | 沥滘 | 大坦沙 |
| 污泥 | 定期检测 | 1 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401/T 75-2020） | 1 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 2 | PH |  | 1 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 3 | 颗粒度 |  | 1 | 每月二次 | —— | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 4 | 氯离子 |  | 1 | 每月二次 | —— | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 5 | 铬 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 6 | 汞 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 7 | 镍 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 8 | 铅 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 9 | 砷 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 10 | 铜 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 11 | 锌 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 12 | 镉 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  | 不定期检测 | 13 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401/T 75-2020） | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 14 | PH |  | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 15 | 颗粒度 |  | 1 | 合同期内3次 | —— | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 16 | 氯离子 |  | 1 | 合同期内3次 | —— | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 17 | 铬 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 18 | 汞 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 19 | 镍 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 20 | 铅 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 21 | 砷 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 22 | 铜 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 23 | 锌 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 24 | 镉 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废气类 | 不定期检测 | 25 | 氨 | 无组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）城镇污水处理厂废气的排放标准值二级标准并取两者较严值 | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 26 | 硫化氢 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 27 | 甲烷 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 28 | 臭气浓度 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 29 | 三甲胺 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 30 | 甲硫醇 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 31 | 甲硫醚 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 32 | 二甲二硫醚 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 33 | 二硫化碳 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废气类 | 不定期检测 | 34 | 硫化氢 | 有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）及此较严标准 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 35 | 臭气浓度 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 36 | 氨 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 37 | 甲硫醇 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 38 | 甲硫醚 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 39 | 二甲二硫醚 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 40 | 二硫化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 41 | 三甲胺 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 42 | 笨乙烯 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 粉尘 |  | 43 | 粉尘浓度 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007） | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 44 | 其他粉尘 | 室内空气质量标准《室内空气质量标准》（GB-T18883-2002）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所有害化因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007） | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 45 | 矽尘（总尘） |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 46 | 矽尘（呼尘） |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 47 | 硫化氢 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 48 | 臭气浓度 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 49 | 臭氧 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 50 | 一氧化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 51 | 二氧化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 52 | 甲醛 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 53 | 氨 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 54 | 氯 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 噪声 |  | 55 | 边界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废水 |  | 56 | 化学需氧量 | 各厂进水标准 | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 57 | 总氮 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 58 | 总磷 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 59 | 氨氮 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 60 | PH |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 61 | 悬浮物 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 |  | 62 | 检查各项目现场非污泥的固体废弃物是否符合《广东省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求 |  | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 |

三、项目商务要求

1、工期：合同签订之日起-2023年4月30日。

在合同规定的时间内，检测本项目涉及的泥质、粉尘、噪声、废水、固体废物等污染物，按照约定的各检测指标相应的检测频率在检测周期内完成日常监测工作；检测工作完成后的次月10日内，向甲方提交CMA认证检测报告（一式两份）。

2、乙方须遵守符合双方约定检测指标的国家和地方相关检测标准、技术规范及相关法律法规的要求。

3、检测机构须具所在地环保主管部门关于双方约定的项目指标检测资质的行政批复，若并不满足具备双方约定的所有检测指标测定资质，则乙方不具备的检测指标测定资质，可由乙方自行委托其他检测单位合作满足所需的所有项目检测指标测定资质（污泥中的含水率、有机质含量、氰化物、锌、铜、铅、镍、铬、镉、砷、氮、磷等检测项目除外，上述项目乙方不得外委其他检测单位），乙方具备的检测指标测定资质不得委托其他检测单位进行合作。乙方委托的其他检测单位出具的检测报告需经过乙方进行盖章和签字确认。

4、乙方须保证在自行委托其他检测单位进行检测的情况下，同批次样品检测日期保持一致，且报价人须出具同一批次样品所有检测结果汇总报告。

5、必须严格遵守双方约定的各种检测指标相应检测频率要求，进行样品检测，非询价人生产条件改变，不得有检测频次的缺失，不得有某个检测频次下个别检测质指标数据遗漏。

6、乙方须遵守双方约定检测频率，按时前往各分公司取泥样，具体取样工作由甲方人员配合完成。

7、乙方须每月提供检测报告，并于指定时间内提交，作为计量支付材料交由甲方进行审核，且乙方必须严格遵守双方约定的检测报告递交时间要求，不得延误。

8、乙方所提供的泥质检测报告须包括但不限于：样品来源、样本编号、采样日期、检测日期、检测环境、检测项目、检测指标以及检测结果等。

9、质量要求：详见合同附件

10、安全文明施工要求：详见合同附件

11、总包及分包规定：允许分包

12、付款方式：详见合同范本

13、承包方式：

固定单价：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及合同约定的风险范围之内不可调整，合同结算金额根据合同单价及承包人检测服务工作量据实结算。

14、验收要求、验收标准及方法如下：

服务期满后，甲方将根据承包人检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定承包人服务工作量，进行验收和结算审核。

四、其他要求

1.报价单位遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；须符合并承认履行本次公开竞价需求中的各项规定，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，在过往竞价项目中没有欺骗、欺诈的行为。

2.报价单位须具有履行合同所必须的设备、专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及其它相关条件。

第六章

合同

广州市净水有限公司服务项目合同

项目名称:广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目

合同编号：穗净水合[2022]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与                    （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑻ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围及要求

1.项目名称：广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目

2.检测内容

2.1检测服务范围：大沙地分公司、石井分公司一期和二期、石井净水分公司一期、龙归分公司、竹料分公司、大观分公司厂内污泥干化处理服务项目和猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司、西朗公司EPC项目的出泥泥质、污染物排放等指标

2.1检测服务内容、检测指标和检测频率详见附件1。

2.2检测报告要求

- 乙方必须具备中国计量认证(简称CMA)资质。如部分检测项目需委托外单位进行检测的，乙方须事先将分包方的CMA资质及相关采样、检测、分析人员等相关资质证书交甲方进行审查，经甲方同意后，方可进行分包。若发生检测问题和事故，相关责任由乙方承担。

- 乙方完成服务工作的形式:检测工作完成后的次月10日内，向甲方辖下各分公司提交CMA认证检测报告（一式两份），包括该水厂涉及的泥质、粉尘、噪声、废水、固体废物等所有检测结果。

（3）检测报告中检测数据单位换算需统一。

2.3 服务要求：

- 双方签订《安全管理协议书》，自觉遵守甲方管理单位安全生产相关的管理制度，承担安全主体责任。

- 乙方每月结束前5个工作日内须将次月取样检测计划报告甲方，经甲方审核同意后开展服务工作。

- 乙方取样工作须在甲方陪同下进入所辖各污水处理厂，且严格遵守厂区内各项管理规定。

- 本合同工作范围应包括提供所有需要的材料、人力以及其他采样、检测设备，双方完成合同文件里规定的工作和检测服务，并达到预期的目标。

- 对于甲方提出的临时调整的检测范围、指标和频率，乙方须积极配合完成。

- 检测结果必须公平公正，不受外界影响；遵守相关保密条约；检测结果提供符合相关标准的纸质版检测报告和提供纸质版检测报告扫描件。

- 乙方须对检测数据、甲方（其所属各单位）提供的所有资料以及双方履行本项目所交往的资料负有保密义务。未经甲方（其所属各单位）书面同意，乙方不得将上述资料向第三方转让或复制或另作他用，如发生上述情况，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总额的20%作为违约金并承担因此造成的法律责任和损失。在乙方服务期间，所有甲方和乙方双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本项目的有效组成部分。

2.4质量保证：

（1）乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定取样和检测计划，并按月度报告甲方（其所属各单位）。取样和检测人员须具有检测/监测相关资格证书，取样检测所需车辆、工具、仪器、物料等符合检测规范要求。

（2）取样检测服务要求：按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全生产管理协议书。取样检测服务期间必须做好防护措施，施工人员需具备相关工作上岗证。

（3）乙方须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的取样、检测、数据审核、报告出具等流程工作，并与甲方（其所属各单位）做好对接工作。乙方技术人员对取样检测、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与甲方（其所属各单位）联系，并就甲方（其所属各单位）反映的取样检测、数据审核、报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排取样复测或给出解决办法。

第三条 合同金额

1.合同暂定含税总价为        元（大写：             ），最终按实际检测工作量结算，具体清单报价详见附件。

本合同约定的价格为含税价（税率6%），合同单价在合同有效期内为不变价，乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

2.所有的服务价格包括了取样和检测所需车辆、人员、工具、仪器、物料、运输保存、化验检测和复测、报告出具、税费（含税率6%）等的全部费用。

3.乙方向甲方开具中华人民共和国增值税专用发票。

4.服务期满后，甲方将根按乙方检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定乙方服务工作量，进行验收和结算审核。

# 第四条 合同期限

合同签订之日至2023年4月30日。

# 第五条 支付方式

1、乙方根据甲方辖下分公司开展检测服务的情况，并于次月10日前提交所属月份检测报告，经甲方审核通过后，按月按实进行结算。

2、 由甲方辖下分公司在收到乙方申请后，25个工作日内支付上月度检测费用。

3、本合同费用支付按广州市净水有限公司支付程序执行。

4、付款资料：

乙方确认每月工作量与结算金额后，向甲方辖下各分公司出具请款报告、发票等资料至甲方辖下各分公司作为付款资料。甲方辖下各分公司确认工作量和结算金额无误后，向乙方支付服务费。

5、乙方在收款前需开具等额增值税专用发票。

付款方式：网银转账。

付款单位：广州市净水有限公司

乙方在收款前需提交相应的增值税专用发票给甲方辖下各分公司。

甲方开票资料

单位名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

乙方开户银行名称和帐号

单位名称：

单位纳税人识别号：

单位开户行：

单位帐号：

# 第六条 保密条款

# 1.保密内容:乙方未经甲方同意不得将甲方提供的资料以及向甲方提供的其他资料向任何第三方提供、不得用于乙方本单位盈利性开发利用。

# 2.涉密人员范围:乙方能接触到资料的所有人员。

# 3.泄密责任:因乙方原因给甲方、第三方造成损失的，其各项行政责任、法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔和追责，其法律和行政责任、经济损失和费用均由乙方承担。

# 第七条 违约责任

# 1.因人力不可抗拒因素(如战争、台风、洪水或双方同意的其它情况)引起检测进度延误，在此情况下，检测进度应相应顺延，如延期超过30天，任何一方有权终止合同，但双方继续履行在合同终止生效日期之前的责任和义务。

# 2.若违反本合同的约定，违约方应当按照当时生效的《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，承担违约责任。

# 3.在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理。具体处理标准详见附件4。

# 4.若乙方未按合同要求进行检测且没有事先与甲方沟通，造成甲方损失的，应由乙方赔偿甲方损失。如果原样品在有效期内且甲方明确要求重检，乙方免费安排重新检测。

5.乙方应自觉维护甲方利益，对本项目咨询内容及所检测数据信息严格保密，未经甲方同意不得向任何单位或个人泄露。如因乙方泄密造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

6.非乙方原因造成违反合同条款或不能按时向甲方提交服务材料的，乙方需提前以信息或书面形式告知甲方项目联系人，甲方核实情况后可免除扣罚。

7.除本合同约定的违约责任外，因乙方原因给甲方、第三方造成损失的，其各项行政责任、法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔和追责，其法律和行政责任、经济损失和费用均由乙方承担。

8.甲方有权从应付乙方的检测费用中优先扣除本合同所涉及的乙方应支付的违约金和赔偿金。

9、乙方未能按时向甲方辖下分公司提交检测报告的，每逾期一天，扣罚100元/天，从应付检测费用中进行抵扣；逾期达到10天以上或累计逾期达到10次及以上的，甲方有权解除合同，并扣除全部履约保证金。

第八条 合同的解除

1.甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

1.1乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部服务，并经甲方催告后在合理期限内仍未提供；

1.2 乙方提供服务存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形；

2.乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在合理期限内仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

3. 如本合同因买卖任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取救济措施，包括要求对方支付违约金、赔偿守约方因执行本合同而发生的一切支出费用及由此造成的一切损失。

第九条  履约担保

（一）履约担保：本合同签订后30个工作日内向甲方提交金额为：50000元（大写人民币：伍万元整）作为履约保证金。

（二）履约担保形式：见索即付、独立履约银行保函或现金转账至委托人指定账号形式提交履约保证金。

（三）履约担保的担保期限和返还

1.履约银行保函（现金履约保证金）的担保期限：履约银行担保的担保期限是从提供履约担保之日起至合同履行完成。

2.履约银行保函在合同履行完成后的10个工作日内返还，不支付利息：

3.延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前7天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额，并解除合同。

4.现金转账形式：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在10个工作日内将剩余保证金（无息）返还。

（四）甲方按本合同规定提取履约保证金后，乙方应在收到甲方通知后 10 日内补足数额，逾期甲方有权从检测费扣除，或提取保证金的全部余额，并有权解除合同。

第十条 不可抗力

1.在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

2.受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

3.受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

第十一条 争议解决

1.甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可甲方所在人民法院起诉。

2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖章后生效。

第十三条其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2.执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得将部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同正本一式 6份，甲方执  3 份，乙方执 3 份

5.附件：

附件1：检测方案

附件2：报价清单

附件3：廉洁协议

附件 4：安全管理协议书

附件5：不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

附件6：发包通知书

（以下无正文）

| 甲方：广州市净水有限公司 |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| (盖章) |  | (盖章) |
| 法定代表人/授权代理人： |  | 法定代表人/授权代理人： |
| 联系人： |  | 联系人： |
| 地址：广州市天河区临江大道501号 |  | 地址： |
| 邮政编码：510655 |  | 邮政编码： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 签约日期：2022年 月 日 |  | 签约日期：2022年月日 |

附件1：检测方案

检测内容为大沙地分公司、石井分公司一期和二期、石井净水分公司一期、龙归分公司、竹料分公司、大观分公司厂内污泥干化处理服务项目和猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司、西朗公司EPC项目产生的出泥泥质、废气、粉尘、噪声、废水、固体废物等污染物。详情如下表：

| 污泥干化处理服务项目检测方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测标准 | 监测点位数量 | 监测频次及费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大沙地 | 石井一期干化 | 石井二期干化 | 石井净一期 | 龙归 | 竹料 | 大观 | 猎德 | 西朗 | 沥滘 | 大坦沙 |
| 污泥 | 定期检测 | 1 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401/T 75-2020） | 1 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 2 | PH |  | 1 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 3 | 颗粒度 |  | 1 | 每月二次 | —— | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 4 | 氯离子 |  | 1 | 每月二次 | —— | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 5 | 铬 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 6 | 汞 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 7 | 镍 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 8 | 铅 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 9 | 砷 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 10 | 铜 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 11 | 锌 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  |  | 12 | 镉 |  | 2 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
|  | 不定期检测 | 13 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401/T 75-2020） | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 14 | PH |  | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 15 | 颗粒度 |  | 1 | 合同期内3次 | —— | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 16 | 氯离子 |  | 1 | 合同期内3次 | —— | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 17 | 铬 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 18 | 汞 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 19 | 镍 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 20 | 铅 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 21 | 砷 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 22 | 铜 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 23 | 锌 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 24 | 镉 |  | 2 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废气类 | 不定期检测 | 25 | 氨 | 无组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）城镇污水处理厂废气的排放标准值二级标准并取两者较严值 | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 26 | 硫化氢 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 27 | 甲烷 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 28 | 臭气浓度 |  | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 29 | 三甲胺 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 30 | 甲硫醇 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 31 | 甲硫醚 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 32 | 二甲二硫醚 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 33 | 二硫化碳 |  | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废气类 | 不定期检测 | 34 | 硫化氢 | 有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）及此较严标准 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 35 | 臭气浓度 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 36 | 氨 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 37 | 甲硫醇 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 38 | 甲硫醚 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 39 | 二甲二硫醚 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 40 | 二硫化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 41 | 三甲胺 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 42 | 笨乙烯 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 粉尘 |  | 43 | 粉尘浓度 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007） | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 44 | 其他粉尘 | 室内空气质量标准《室内空气质量标准》（GB-T18883-2002）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所有害化因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007） | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 45 | 矽尘（总尘） |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 46 | 矽尘（呼尘） |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 47 | 硫化氢 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 48 | 臭气浓度 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 49 | 臭氧 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 50 | 一氧化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 51 | 二氧化碳 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 52 | 甲醛 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 53 | 氨 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 54 | 氯 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 噪声 |  | 55 | 边界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 4 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 废水 |  | 56 | 化学需氧量 | 各厂进水标准 | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 57 | 总氮 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 58 | 总磷 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 59 | 氨氮 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 60 | PH |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 61 | 悬浮物 |  | 3 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 |  | 62 | 检查各项目现场非污泥的固体废弃物是否符合《广东省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求 |  | 1 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 | 合同期内3次 |

附件2

报价清单

| 污泥干化处理服务项目检测报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测标准 | 监测点位数量 | 次数 | 单价(元） | 总价（元） |
| 污泥 | 定期检测 | 1 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401T 75-2020） | 1 | 112 |  |  |
|  |  | 2 | PH |  | 1 | 112 |  |  |
|  |  | 3 | 颗粒度 |  | 1 | 128 |  |  |
|  |  | 4 | 氯离子 |  | 1 | 128 |  |  |
|  |  | 5 | 铬 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 6 | 汞 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 7 | 镍 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 8 | 铅 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 9 | 砷 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 10 | 铜 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 12 | 镉 |  | 2 | 176 |  |  |
|  | 不定期检测 | 13 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401T 75-2020） | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 14 | PH |  | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 15 | 颗粒度 |  | 1 | 18 |  |  |
|  |  | 16 | 氯离子 |  | 1 | 18 |  |  |
|  |  | 17 | 铬 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 18 | 汞 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 19 | 镍 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 20 | 铅 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 21 | 砷 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 22 | 铜 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 23 | 锌 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 24 | 镉 |  | 2 | 42 |  |  |
| 废气类 | 不定期检测 | 25 | 氨 | 无组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）城镇污水处理厂废气的排放标准值二级标准并取两者较严值 | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 26 | 硫化氢 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 27 | 甲烷 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 28 | 臭气浓度 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 29 | 三甲胺 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 30 | 甲硫醇 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 31 | 甲硫醚 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 32 | 二甲二硫醚 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 33 | 二硫化碳 |  | 4 | 12 |  |  |
| 废气类 | 不定期检测 | 34 | 硫化氢 | 有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）及此较严标准 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 35 | 臭气浓度 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 36 | 氨 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 37 | 甲硫醇 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 38 | 甲硫醚 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 39 | 二甲二硫醚 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 40 | 二硫化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 41 | 三甲胺 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 42 | 笨乙烯 |  | 1 | 3 |  |  |
| 粉尘 |  | 43 | 粉尘浓度 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007） | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 44 | 其他粉尘 | 室内空气质量标准《室内空气质量标准》（GB-T18883-2002）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所有害化因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007） | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 45 | 矽尘（总尘） |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 46 | 矽尘（呼尘） |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 47 | 硫化氢 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 48 | 臭气浓度 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 49 | 臭氧 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 50 | 一氧化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 51 | 二氧化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 52 | 甲醛 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 53 | 氨 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 54 | 氯 |  | 1 | 3 |  |  |
| 噪声 |  | 55 | 边界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 4 | 84 |  |  |
| 废水 |  | 56 | 化学需氧量 | 各厂进水标准 | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 57 | 总氮 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 58 | 总磷 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 59 | 氨氮 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 60 | PH |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 61 | 悬浮物 |  | 3 | 63 |  |  |
| 固体废物 |  | 62 | 检查各项目现场非污泥的固体废弃物是否符合《广东省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求 |  | 1 | 33 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                    (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日

附件4：

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、发包人、承包人双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全生产、职业卫生的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理、职业卫生管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质以及承包内容所要求具备的资质条件。

3.监督承包人严格落实《广州市净水有限公司工程项目安全管理标准化手册》（以下简称“标准化手册”）。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守并执行发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2. 贯彻落实国家、地方及发包人有关职业卫生管理的法律法规和规章制度，按要求落实各项职位卫生防治工作。

3.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须事先征得发包人同意。

6.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

三、协议内容

1. 发包人、承包人双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人须严格按照发包人制定的《标准化手册》的要求落实各项安全生产管理工作。

3.发包人参照《标准化手册》等承包商考核办法对承包人进行定期考核，并有权根据考核结果对承包人采取经济处罚、诚信扣分及限制其继续承揽发包人发包的工程。

4.承包人应严格履行本安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金缴纳标准及形式参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自发包人、承包人双方签字、盖章生效，发包人、承包人双方各 …份。

发包人代表（章）：                          承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                     年   月  　日

附件5：

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

第七章

响应文件格式要求

（广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目）

（项目编号：      ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）(¥				）的报价（其中，不含税价为；增值税为）完成/提供本项目□工程 □货物服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年   月   日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：  年龄：  身份证号码：

职务：系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：   年   月   日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：   年   月   日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司2022-2023年污泥干化处理服务项目污泥泥质检测项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

5.报价表

（1）报价表说明

（2）报价表

| 污泥干化处理服务项目检测报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测标准 | 监测点位数量 | 次数 | 单价(元） | 总价（元） |
| 污泥 | 定期检测 | 1 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401T 75-2020） | 1 | 112 |  |  |
|  |  | 2 | PH |  | 1 | 112 |  |  |
|  |  | 3 | 颗粒度 |  | 1 | 128 |  |  |
|  |  | 4 | 氯离子 |  | 1 | 128 |  |  |
|  |  | 5 | 铬 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 6 | 汞 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 7 | 镍 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 8 | 铅 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 9 | 砷 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 10 | 铜 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 |  | 2 | 176 |  |  |
|  |  | 12 | 镉 |  | 2 | 176 |  |  |
|  | 不定期检测 | 13 | 含水率 | 《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DB4401T 75-2020） | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 14 | PH |  | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 15 | 颗粒度 |  | 1 | 18 |  |  |
|  |  | 16 | 氯离子 |  | 1 | 18 |  |  |
|  |  | 17 | 铬 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 18 | 汞 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 19 | 镍 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 20 | 铅 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 21 | 砷 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 22 | 铜 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 23 | 锌 |  | 2 | 42 |  |  |
|  |  | 24 | 镉 |  | 2 | 42 |  |  |
| 废气类 | 不定期检测 | 25 | 氨 | 无组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）城镇污水处理厂废气的排放标准值二级标准并取两者较严值 | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 26 | 硫化氢 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 27 | 甲烷 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 28 | 臭气浓度 |  | 4 | 84 |  |  |
|  |  | 29 | 三甲胺 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 30 | 甲硫醇 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 31 | 甲硫醚 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 32 | 二甲二硫醚 |  | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 33 | 二硫化碳 |  | 4 | 12 |  |  |
| 废气类 | 不定期检测 | 34 | 硫化氢 | 有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）及此较严标准 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 35 | 臭气浓度 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 36 | 氨 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 37 | 甲硫醇 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 38 | 甲硫醚 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 39 | 二甲二硫醚 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 40 | 二硫化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 41 | 三甲胺 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 42 | 笨乙烯 |  | 1 | 3 |  |  |
| 粉尘 |  | 43 | 粉尘浓度 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007） | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 44 | 其他粉尘 | 室内空气质量标准《室内空气质量标准》（GB-T18883-2002）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所有害化因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007） | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 45 | 矽尘（总尘） |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 46 | 矽尘（呼尘） |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 47 | 硫化氢 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 48 | 臭气浓度 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 49 | 臭氧 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 50 | 一氧化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 51 | 二氧化碳 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 52 | 甲醛 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 53 | 氨 |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 54 | 氯 |  | 1 | 3 |  |  |
| 噪声 |  | 55 | 边界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 4 | 84 |  |  |
| 废水 |  | 56 | 化学需氧量 | 各厂进水标准 | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 57 | 总氮 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 58 | 总磷 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 59 | 氨氮 |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 60 | PH |  | 3 | 63 |  |  |
|  |  | 61 | 悬浮物 |  | 3 | 63 |  |  |
| 固体废物 |  | 62 | 检查各项目现场非污泥的固体废弃物是否符合《广东省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求 |  | 1 | 33 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。

供应商名称（加盖公章）：

年    月    日

5.其他资料