从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目采购文件

广州从化净水有限公司

二〇二二年十月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告

从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目已具备采购条件，现对该□施工  货物 □服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目

1.2项目编号：穗从化净水询﹝2022﹞100901号

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：449482.5元

1.5标段划分：  /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：采购污泥干化设备备品备件一批（详见第五章采购需求）

2.2项目工期：□计划工期   交货期  □服务期为合同签订后30日内（由甲方决定开工日期）

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于广州从化净水有限公司

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：所供货物必须为全新产品，能与现有污泥干化设备的所有参数相匹配。

2.5其他：□安全目标如下：  /

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）除制造商以外其他供应商应当书面承诺所提供报价货物/设备均为制造商全新原装产品（加盖单位公章）。

☑（3）2019年1月1日至今，供应商最少具有一项单项合同金额不少于30万元的采购清单之一同类备品备件的供货业绩或污水行业机电设备供货业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：  /

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2022年11月10日至2022年11月14日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

□不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

1. 现场踏勘集合时间：2022年11月15日9时30分。

2. 现场踏勘集合地点：广州市从化区从荔路50号广州从化净水有限公司

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年11月17日17时00分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市从化区江埔街从荔路50号广州从化净水有限公司

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近7天内行程有异地低中高风险地区及所在的县（市、区、旗）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近7天行程内有异地本土疫情报告的县（市、区、旗）旅居史的来（返）穗人员应持有来访前的两次核酸检测阴性证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）；3.上述1、2项以外临时来访人员，应持有来访前24小时内的核酸检测阴性证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告同时在广州市净水有限公司门户网站上发布。本公告的补充、修改，在广州国企阳光采购服务平台发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州国企阳光采购服务平台为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州从化净水有限公司，电话：37984611。

地址：广州市从化区江埔街从荔路50号广州从化净水有限公司。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州从化净水有限公司

地址：广州市从化区江埔街从荔路50号

联系人：徐工

电话：37984611-6026

2022年11月 10日

附件：现场踏勘委派书（如需）

致：广州从化净水有限公司

我公司（单位）  （报价单位名称）现委派（姓名、职务、身份证号）    处理本项目，项目编号：的现场踏勘事宜。

（进厂要求详见响应文件递交防疫要求）

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

广州从化净水有限公司 （盖章） 经办人： 联系电话：

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告 |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 6 份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告 |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：5人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函

7.报价意向承诺及声明函

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件报价记录表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件报价记录表

报价记录表

报价文件开启时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：              记录人：               监督人员：

年  月

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：（签字）

年月日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：（公章）

或

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

附件4

成交通知书

（编号：）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：  ，小写：   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：（公章）

年  月  日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市从化区江埔街从荔路50广州从净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求： 1.响应函 2.法定代表人证明或授权委托书 3.资格审查资料 4.拟投入本项目的项目负责人情况表 5.报价表 6.承诺函 7.报价意向承诺及声明函 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审总价最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

（一）项目情况

为做好污泥干化设备运行保障工作，确保备品备件库存量满足日常保养需求，在设备出现故障情况能迅速进行维修更换，现采购污泥干化设备备品备件一批。

（二）技术要求

1.投标人需按采购清单的品牌、型号、数量要求进行供货，货物必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；所有货物必须有产品合格证并于送货之日移交广州从化净水有限公司。所供货物必须为全新产品，禁止向招标人提供二手产品、拆机件、翻新件。（响应文件报价清单需要明确货物的品牌，型号）

2.提供的产品能与现有污泥干化设备相匹配且完全兼容，安装尺寸一致，性能相同或更优，满足互换性要求，具体需求如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 适配需求 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | SZ147A4LLC；380V/50Hz；R134a | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 8 | 台 |
| 2 | 压缩机 | ZB45KQE-TFD-558 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 6 | 台 |
| 3 | 耐高温轴流风机(循环风机) | GWF4#2，1.1kw-2P，380V/50Hz | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL | 3 | 台 |
| 4 | 外转子轴流风机 | YSWF102L70P4-675N-600T，0.78KW ，380V/50HZ； | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL，配套风冷器 | 6 | 台 |
| 5 | 切条机轴承 | 210E | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL配套切条机 | 6 | 个 |
| 6 | 主风机电机 | 超高效率三相电机YE3-100L-2,3KW | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 5 | 台 |
| 7 | 主风机电机 | 超高效率三相电机YE3-132S1-2,5.5KW | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 5 | 台 |
| 8 | 温度传感器 | WZP/PT100-A4TF 四线PT100 探头50*5 铁氟龙引线 5米 防水型 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL | 20 | 个 |
| 9 | 阻旋式料位开关 | ZB-10，560mm | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL | 12 | 个 |
| 10 | 阻旋式料位开关 | ILTCO | 适配：无锡通田环境工程有限公司，料仓LC50、LC25、LC10 | 6 | 个 |
| 11 | 铜梳 | 1600-204 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD10800FSL配套切条机 | 8 | 套 |
| 12 | 铜梳 | QT950 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL、SBDD4800FL配套切条机 | 6 | 套 |
| 13 | PID比例阀执行器 | S6061Q-08AF/220V | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 2 | 个 |
| 14 | 带座外球面轴承 | UCP210/Φ50,304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 4 | 个 |
| 15 | 带座外球面轴承 | UCT210/Φ50,304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 4 | 个 |
| 16 | 带座外球面轴承 | UCP208/Φ40,304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 4 | 个 |
| 17 | 带座外球面轴承 | UCT208/Φ40,304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 4 | 个 |
| 18 | 模拟量输入输出模块 | SIMATIC S7-200 SMART/EM AE08 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 1 | 个 |
| 19 | 模拟量输入输出模块 | SIMATIC S7-200 SMART/EM AQ02 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL | 1 | 个 |
| 20 | 可编程控制器PLC | SIMATIC S7-200 SMART/CPU SR40 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL | 1 | 个 |
| 21 | 可编程控制器PLC | SIMATIC S7-200 SMART/CPU SR60 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL | 1 | 个 |
| 22 | 热电阻模块 | SIMATIC S7-200 SMART/EM AR04 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL | 1 | 个 |
| 23 | 漏电模块 | Vigi iC65 ELE 3P 63A 100mA AC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 24 | 漏电模块 | Vigi iC65 ELE 3P 40A 100mA AC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 25 | 漏电模块 | Vigi iC65 ELE 2P 40A 100mA AC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 26 | 热过载继电器 | LR-D32C(23-32A) | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 27 | 热过载继电器 | LR-D16C(9-13A) | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 28 | 热过载继电器 | LR-D08C(2.5-4A) | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 29 | 热继电器 | LR-D10C(4-6A) | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 30 | 热继电器 | LR-D14C(7-10A) | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 31 | 相序保护器 | TG30S | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 32 | 小型断路器 | IC65N 3P D63A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 33 | 小型断路器 | IC65N 3P D40A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 34 | 小型断路器 | IC65N 2P C20A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、 SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 35 | 小型断路器 | IC65N-C20A-2P | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 36 | 小型断路器 | IC65N-D63A-3P | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 3 | 个 |
| 37 | 变频器 | ATV310HU75N4A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 38 | 变频器 | ATV310HU30N4A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 39 | 变频器 | ATV320U22N4C | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 40 | 变频器 | ATV320U15N4C | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 41 | 变频器 | ATV320U04N4C，0.37KW | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD4800FL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 42 | 变频器 | ATV310HU40N4A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 43 | 变频器 | ATV310HD11N4A | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL(品牌：施耐德) | 2 | 个 |
| 44 | 袋式过滤器 | BF03-435*345*370 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL 、SBDD4800FL | 96 | 个 |
| 45 | 袋式过滤器 | BF03-525*435*470 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD10800FSL | 96 | 个 |
| 46 | 板式初效过滤器 | WF03-525*435*46 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL SBDD10800FSL | 96 | 个 |
| 47 | 板式初效过滤器 | WF03-435*345*46 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL、SBDD4800FL | 96 | 个 |
| 48 | 叠螺机减速机（带电机） | WSAF77WR37-YVP0.75- 4P-327-φ60-M4-A- 270° | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y303、SQDN-Y302 | 1 | 个 |
| 49 | 叠螺机减速机散热风扇 | G80A,30W,330M3/H（配套48项） | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y303、SQDN-Y302 | 2 | 个 |
| 50 | 叠螺机减速机电机 | YVF2-80M2-4（配套48项） | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y303、SQDN-Y302 | 2 | 个 |
| 51 | 进泥搅拌桶减速机电机 | YE2-90S-4,1.1KW（配套52项） | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y303、SQDN-Y302 | 1 | 个 |
| 52 | 进泥搅拌桶减速机（带电机） | WSAF67-Y1.1-4P-62.35-φ45-M5-A-270° | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y303、SQDN-Y302 | 1 | 个 |
| 53 | 叠螺机减速机（带电机） | WSAF87WR57-YVP1.1-4P-323-70-M4-A-270° | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y353、SQDN-Y352 | 1 | 个 |
| 54 | 叠螺机减速机散热风扇 | G90A,42W,500M3/H（配套53项） | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y353、SQDN-Y352 | 2 | 个 |
| 55 | 叠螺机减速机电机 | YVF2-90S-4（配套53项） | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y353、SQDN-Y352 | 2 | 个 |
| 56 | 进泥搅拌桶减速机（带电机） | WSAF67-Y1.1-4P-54.7-φ45-M5-A-270° | 适配：广州晟启能源设备有限公司，叠螺机SQDN-Y352 | 1 | 个 |
| 57 | 上网带减速机（带电机） | GSAT77R37-YE3/1.1-4P-219-M1-B-D50-IEC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD10800FSL | 1 | 个 |
| 58 | 下网带减速机（带电机） | GSAT77R37-YE3/1.1-4P-219-M1-D50-180°-IEC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD10800FSL | 1 | 个 |
| 59 | 上网带减速机（带电机） | GSAT57R17-Y0.25-4P-294-M1-B-D35 | 适配：广州晟启能源设备有限公司 SBDD7200FL、SBDD4800FL | 1 | 个 |
| 60 | 下网带减速机（带电机） | GSAT57R17-Y0.25-4P-294-M1-D35-180° | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD7200FL、SBDD4800FL | 1 | 个 |
| 61 | 切条机减速机（带电机） | GR79-YE3/2.2-4P-57.68-M1-IEC | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD4800FL配套切条机 | 1 | 个 |
| 62 | 料仓中心搅拌装置减速机（带电机） | FAF107-Y4-4P-225.25-M1-1 | 适配：无锡通田环境工程有限公司，料仓LC50、LC25、LC10 | 1 | 个 |
| 63 | 刮板机减速机（带电机） | R09-53.21-Y132M1-7.5KW/4P | 适配：广州晟启能源设备有限公司，刮板机B200-22800、B200-16700 | 1 | 个 |
| 64 | 无轴螺旋输送机减速机（带电机） | YQFAF67D100M4/53.73/M1/180°/2 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，无轴螺旋输送，WLS150-6600 | 1 | 个 |
| 65 | 无轴螺旋输送机减速机（带电机） | YQFAF77D100L4/66.46/M1/180°/2 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，无轴螺旋输送，WLS150-1800 | 1 | 个 |
| 66 | 螺旋杆 | 外径260mm，内径130mm，厚度15mm，间距270mm，不锈钢 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，无轴螺旋输送，WLS260-10000 | 6 | 米 |
| 67 | 板式换热器 | M6,换热面积6M2,材料304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD10800FSL冷却换热机组 ，CU-12.5 | 2 | 个 |
| 68 | 板式换热器 | MB6,换热面积12M2,材料304 | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL冷却换热机组 ，CU-12.5 | 1 | 个 |
| 69 | 冷媒 | R134A，13.6kg | 适配：广州晟启能源设备有限公司，干化机SBDD16200FSL、SBDD7200FL（巨化） | 20 | 个 |

3.到货后，须出具出厂合格证明，投标人应和招标人一起对供货货物进行现场检查验收，如发现质量问题（包括结构及外观检查）应由投标人处理解决。开箱检验应有记录及双方签字生效。

（三）项目商务要求

1.包装、运输及保管、保险：

（1）报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

（2）报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

（3）交货地点：广州从化净水有限公司中心厂。

（4）货期：自收到甲方书面通知之日起30天内到货，交货地点：广州从化净水有限公司。

2.质量保证及售后服务：

（1）确保货物为未拆封或未使用的合格产品，交货时须出具出厂合格证明。

（2）货物在质保期(为自供货验收合格之日起1年内）如有质量问题或未能适配原有设备时，报价人必须24小时内立即响应。

3.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

4.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况，进行结算审核。

5.付款方式：

（1）采用网银支付。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给需求单位。

6.承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州从化净水有限公司

货物采购合同

（示范文本）

（适用非公招简易项目）

项目名称：从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目

合同编号：穗从化净水合[2022]    号

甲方（买方）：广州从化净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：    年  月  日

签约地点：广州市

说明

为指导广州从化净水有限公司合同承办部门的签约行为，维护公司的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规，制定《广州从化净水有限公司货物采购合同（示范文本）》（以下简称《货物采购合同》），现就有关问题说明如下：

一、适用范围

《货物采购合同》适用于广州从化净水有限公司非公招简易项目货物采购（已另行印发专项合同示范文本的除外）。

二、组成及使用说明

（一）《货物采购合同》由合同条款、附件两部分组成。

（二）文本中以“”标示及表格（已填写具体内容的仅供参考），由合同承办部门根据项目具体特点和实际情况进行细化、完善、补充、修改或另行约定，但不得与公司制度相违背。如无需填写的，则填写“无”或划“  /”。

（三）文本开头带“□”的条款为选择性条款，由合同承办部门根据项目具体特点和实际情况在相应“□”内打“√”或“×”。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州从化净水有限公司 （以下简称“甲方”）与           （以下简称“乙方”）就从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目采购事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书

⑼ 本合同其他附件；

第二条 合同标的

| 序号 |  | 名称 | 品牌 | 型号 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同暂定总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |

其他采购需求见附件（如有）。

第三条 交货日期及地点

3.1乙方按以下第种供货期供货。

(1)合同生效之日起日内到货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格）。

（2)乙方按甲方要求，按时间计划逐批（次）供货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格），具体交货日期以甲方书面通知为准。

（3）其它供货期要求：                。

3.2交货地点：（包括甲方指定的任一收货点），最终具体交货地点以甲方书面通知为准。

3.3风险转移：本合同项下货物自甲方签收之日起，货物灭失、损害等风险转移至甲方。货物在途灭失、损害风险由乙方承担。

第四条 合同单价为综合单价，指货物运到甲方指定地点的交货价，该价格包括但不限于：货物的生产、产品检验（含出厂及到货验收）、运输（含转运）、包装、装卸（含卸车费用）、安装调试或指导安装调试运行（具体按“采购需求”）、质量抽检、培训、相关税费、保险费、物货伴随服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期服务）等全部费用。合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票时间为准。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

第五条 支付方式

5.1预付款支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的【   %】 即￥      元，（大写：  ）作为预付款。若合同提前解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息），逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2支付方式：本合同款项按以下第    种方式支付。

（1）本合同生效后，甲方支付乙方5.1条之预付款，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格，经甲方相关部门结算且乙方提交请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算审定价总额的95%（含预付款），余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起 【  】     年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于需支付预付款采购）。

（2）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的95%。余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起【  】年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于不需支付预付款采购）。

（3）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的100%（适用于即时结清采购）。

（4）本合同生效后，乙方按时分批供货，每批货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至该批货款总额的100%（适用于分批供货且即时结清采购）。

（5）其它支付方式：                        。

5.3乙方收款账户：                        ；

收款账号：                            ；

开户行：                              ；

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

名称：广州从化净水有限公司

税号：91440101304391717G；

地址：广州市从化温泉镇冲口路7号；

5.4付款方式：网银支付；支票；其他：

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）。

第六条 违约责任

6.1单方面取消合同：除本合另有约定，一方未经对方同意单方面取消合同，应按合同暂定总价的30%向对方赔偿。

6.2乙方不能按时交货的，每逾期1日，按迟交货物总价的 1%支付违约金，逾期达到    天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价30%的违约金。

6.3 货物开箱/试运行验收不合格或货物在开箱/试运行验收后发现乙方所供货物不合格的，甲方有权退货或要求更换。甲方要求退货的，乙方应在收到甲方退货要求的3日内退还甲方已支付的货款（含预付款）并按退货总价的双倍金额向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同；甲方要求更换的，乙方应在3日内重新交货并按更换货物总价的10%支付违约金，乙方承担由此产生的一切损失和费用。

6.4 乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_  日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的30%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第七条 不可抗力

7.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

7.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

7.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

7.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第八条 争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第九条 合同有效期

9.1本采购合同的有效期采取第   种方式

（1）有效期为    年，自合同签订之日起算。若合同到期前实际采购货物金额达到合同暂定总价的，合同提前终止（适用于按单价采购且分批供货的采购方式）。

（2）有效期至本合同项下全部权利义务履行完毕之日。

第十条 其他

10.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

10.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份。均具有同等法律效力。

10.4补充条款：             。

附件：1.廉洁协议

| 甲方：广州从化净水有限公司（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：发包通知书

广州从化净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州从化净水有限公司(以下称甲方)与    (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州从化净水有限公司纪检，联系电话： 020-37984611 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条 本协议作为                       项目合同（合同编号：穗从化净水合﹝    ﹞   号）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:   年  月 日	日期： 年 月 日

附件3：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州从化净水有限公司

乙方:

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为                           的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲方的义务

（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

（三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

第七章

响应文件格式要求

从化公司2022年六厂污泥干化设备备件

采购项目

项目编号：穗从化净水询﹝2022﹞100901号

供应商：（单位公章）

年  月  日

目录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函

7.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至广州从化净水有限公司：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）(¥				）的报价（其中，不含税价为    ；增值税为   ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）承诺函

（7）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年月日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

身份证复印件（含正反面）

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职务：系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：年月日

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：年月日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州从化净水有限公司

我方郑重承诺，在参与从化公司2022年六厂污泥干化设备备件采购项目（项目编号：穗从化净水询﹝2022﹞100901号）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

注：附件：网页截图

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

5.报价表

货物类

（1）报价表说明

（2）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 |  |  | 总价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |  |
| 1 | 压缩机 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 2 | 压缩机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 3 | 耐高温轴流风机(循环风机) |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 4 | 外转子轴流风机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 5 | 切条机轴承 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 6 | 主风机电机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 7 | 主风机电机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 8 | 温度传感器 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 9 | 阻旋式料位开关 |  |  | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 10 | 阻旋式料位开关 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 11 | 铜梳 |  |  | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 12 | 铜梳 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 13 | PID比例阀执行器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 14 | 带座外球面轴承 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 15 | 带座外球面轴承 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 16 | 带座外球面轴承 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 17 | 带座外球面轴承 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 18 | 模拟量输入输出模块 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 19 | 模拟量输入输出模块 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 20 | 可编程控制器PLC |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 21 | 可编程控制器PLC |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 22 | 热电阻模块 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 23 | 漏电模块 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 24 | 漏电模块 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 25 | 漏电模块 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 26 | 热过载继电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 27 | 热过载继电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 28 | 热过载继电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 29 | 热继电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 30 | 热继电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 31 | 相序保护器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 32 | 小型断路器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 33 | 小型断路器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 34 | 小型断路器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 35 | 小型断路器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 36 | 小型断路器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 37 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 38 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 39 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 40 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 41 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 42 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 43 | 变频器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 44 | 袋式过滤器 |  |  | 96 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 45 | 袋式过滤器 |  |  | 96 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 46 | 板式初效过滤器 |  |  | 96 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 47 | 板式初效过滤器 |  |  | 96 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 48 | 叠螺机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 49 | 叠螺机减速机散热风扇 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 50 | 叠螺机减速机电机 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 51 | 进泥搅拌桶减速机电机 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 52 | 进泥搅拌桶减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 53 | 叠螺机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 54 | 叠螺机减速机散热风扇 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 55 | 叠螺机减速机电机 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 56 | 进泥搅拌桶减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 57 | 上网带减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 58 | 下网带减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 59 | 上网带减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 60 | 下网带减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 61 | 切条机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 62 | 料仓中心搅拌装置减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 63 | 刮板机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 64 | 无轴螺旋输送机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 65 | 无轴螺旋输送机减速机（带电机） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 66 | 螺旋杆 |  |  | 6 | 米 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 67 | 板式换热器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 68 | 板式换热器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 69 | 冷媒 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30天内 |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：

6.承诺函

承诺函

广州从化净水有限公司：

我司承诺，我司所供货物皆为原装全新、质量合格的产品；并承诺货物自设备开箱/试运行验收合格之日起 1 年内免费提供维保服务。保修期内我司应免费对设备进行日常维护保养及质量缺陷修复。质保期如有质量问题，我司24小时内派技术人员免费到现场进行维修。

我司承诺所供货物符合询价要求；交货时间以签订合同之日开始算起，按清单所要求的时间到货。

（报价单位）公司（盖单位公章）

年  月  日