广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年十一月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  □货物 □服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程

1.2项目编号： XJ-20221115-2

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：839,666.72元（人民币），其中不含税工程造价为770,336.44元，税率为9%,绿色施工安全防护措施费为33,137.28元

绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，报价时须按采购文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

1.5标段划分：  /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：石井净水分公司生产区域WIFI信号（WIFI6）覆盖项目。主要覆盖区域是一二期及高效沉淀池负一、负二层工作区域、走道、设备工作间等工作人员活动区域。

项目主要内容及需求如下：

1.现场勘查,根据项目内容与需求明确要求出具布点图，项目实施前提供系统技术方案。

2.综合布线,针对所需无线覆盖区域做网线拉通处理。

3.无线设备安装,针对定好的无线点位,安装AP无线设备及片区终端网络机柜。

4.网络进行联调测试，实现石井净水公司生产区域的WIFI全面覆盖。

2.2项目工期：计划工期   □交货期  □服务期为 30日

2.3地点：建设地点  □交货地点 服务地点位于 广州市区

2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标   服务质量要求或服务标准如下：详见第五章采购要求。

2.5其他：安全目标如下： 严格遵守净水公司的安全管理规定和要求。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）同时具有电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质和建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

（3） 2019 年1月1日至今，供应商最少具有一项无线网络建设工程的业绩。（提供合同复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。）

（4）报价单位拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员：

- 项目负责人要求：机电专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类；（注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效。广东省外注册的二级建造师人员暂不能在我省执业）

- 专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。项目负责人与专职安全人员不得为同一人。

（5）其他要求：中标单位在收到中标通知书/发包通知书后5天内必须提供设备生产商原厂证明函。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2022 年11月16日至 2022 年 11月20日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年11月 21日 10时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：020-38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：张工

电 话：020-38890467

2022 年11月15日

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

技术要求说明

1建设目标

石井净水分公司生产区域WIFI信号（WIFI6）覆盖项目。主要覆盖区域是一二期，粗格栅区域及高效沉淀池负一、负二层工作区域、走道、设备工作间等工作人员活动区域。

2建设内容

根据石井净水分公司的实际需求，总体设计建设必须遵循技术先进、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充余地进行设计：

- 1.无线网络设计架构

石井净水公司无线网络设计架构包含了三个层次,包括终端层、网络层、控制层、接入层由各类型的最新无线室内室外Wi-Fi6 AP、移动办公无线终端构成，传输网络中,部署POE交换机、汇聚交换机,提供大带宽骨干网络性能，控制层由高性能网络控制器组成,控制器集用户认证,上网行为管理,可视化大数据管理等于一体。无线网络设计架构如下图所示：

- 2.方案设计要求

根据石井净水公司无线网络建设项目目标,本次项目的内容分为:无线WIFI系统设计、建设、调试与质保。

（1）现场勘查,出具系统方案及布点图。

（2）综合布线,针对所需无线覆盖区域做网线拉通处理。

（3）无线设备安装,针对定好的无线点位,安装AP无线设备及片区终端网络机柜。

（4）网络进行联调测试，实现石井净水公司地下生产区域的WIFI全面覆盖。

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501009001 | 无线AC | 1.名称：无线AC 2.产品参数：自动发现并统一管理AP,可最多管理300个无 线AP 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映 .射 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等 多种用户接入认证方式 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030501009002 | 放装型AP | 1.名称：放装型AP 2.产品参数：适应-40°C~+75°C温度下严苛的T业级T作环 境 冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应 工业环境组网要求，稳定可靠 IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应 恶劣环境 2. 4GHz和5GHz双频段JI MJ频,无线速率可达 1900Mbps |  | 台 |  | 153 |  |
| 3 | 030501009003 | 室外定向AP |  | 1、名称：室外定向AP 2、天线内置智能定向天线系统： Radio 1 : 5G定向天线，峰值增益UdBi,水 平波宽65度，垂直波宽30度， Radio 2 :双频定向天线，2. 4G峰值增益 lldBi ,水平波宽65度，垂直波宽30度； 5G峰值增益lldBi,水平波宽65度，垂直波宽 30度； 3、发射功率（最大）27dBm； 4、功耗25W （不包含PSE） o |  | 台 |  | 7 |  |
| 4 | 030501012001 | 24光口汇聚交换机 |  | 1.名称：24光口汇聚交换机 2.产品参数：24 个 1000Mbps SFP 端口 4个万兆SFP+端口 支持堆叠，最多8个堆叠单兀 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持 DHCP 服务器、DHCP 中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802. IX认证，支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 |  | 台 |  | 2 |  |
| 5 | 030501012002 | 24口POE交换机 |  | 1.名称：24口POE交换机 2.产品参数：24 个 10/100/1000Basc-T R.T45 端口（支持标准 P成丨供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大PoE供电功率为225W,单端口最大PoE 供电功率为30W 符合IEEE 802. 3af/at PoE供电标准 |  | 台 |  | 30 |  |
| 6 | 030904008001 | 千兆光模块 |  | 1.名称：千兆光模块 2.产品参数：SFP-GE-LX-SM1310-D,光模块-SFP-GE-单模模 块-(1310nm, 10km, LC) |  | 个 |  | 64 |  |
| 7 | 030904008002 | 万兆光模块 |  | 1.名称：万兆光模块 2.产品参数：SFP-XG-LX-SM1310-D, SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC) |  | 个 |  | 4 |  |
| 8 | 030404017001 | 综合布线箱 |  | 1.名称:综合布线箱 2.规格：高400*宽600*深520 3.要求：含风扇、10A开关、 排插 |  | 台 |  | 32 |  |
| 9 | 030502005001 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 HSYV-6-4X2X0. 57 |  | m |  | 9920 |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 |  | m |  | 5820.2 |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-3 X 2. 5mm2 3.规格:3X 2.5mm2 |  | m |  | 3000 |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-1X 6mm2 3.规格:1X 6mm2 |  | m |  | 304.95 |  |
| 13 | 030502009001 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-LC/UPC 3.每条长为5 米 |  | 条 |  | 68 |  |
| 14 | 030502009002 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：(：/UP(：-l.(：/UP(：-b 3.每条长为3 米 |  | 条 |  | 5 |  |
| 15 | 030502009003 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-FC/UPC 3.每条长为3 米 |  | 条 |  | 138 |  |
| 16 | 030502007001 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-4B1 3.芯数：4芯 |  | m |  | 5000 |  |
| 17 | 030502007002 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-6B1 3.芯数：6芯 |  | m |  | 1000 |  |
| 18 | 030502015001 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：6 芯-FC/UPC |  | 个 |  | 30 |  |
| 19 | 030502015002 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，12芯（含适配器） |  | 个 |  | 1 |  |
| 20 | 030502015003 | 光缆终端盒 |  | 1.安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，24芯（含适配器） |  | 个 |  | 2 |  |
| 21 | 030502015004 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，48芯（含适配器） |  | 个 |  | 3 |  |
| 22 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:4对双绞线缆测试 五类以上 |  | 链路 |  | 160 |  |
| 23 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 |  | 链路 |  | 30 |  |

3项目其它要求

1.主要材料使用要求

采购货物必须是全新、质量合格的产品，需提供原厂说明书。

2.项目特殊要求

- （1）项目实施单位须根据地埋式污水处理厂安全生产的需要做好综合布线路由规划，协助厂区管理人员制定日常实施细则，当出现紧急情况下，应急指挥可灵活调整系统设置。保证通讯信号畅通，互不干扰，互为补充。

- （2）线路的安装要规范美观，要求每隔1米须固定一次，转弯须适当增加加固点。

（3）由施工单位提供规范的测试方案，经我方审批通过后开展整体测试，达到我方技术参数要求，实现石井净水公司生产区域的WIFI全面覆盖后方可申请竣工验收。

（4）施工期间遇到任何问题，承包单位应积极、及时反映反馈至承办单位。双方协商解决。承包单位禁止盲目施工，禁止擅自触碰甚至改动厂区内设备设施。一经发现，承包单位必须按原样恢复，产生任何费用全部由承包单位承担，若因此影响对厂区正常运营，本公司保留追究承包单位的赔偿及法律责任。

3.技术资料要求

供应商递交响应文件时须出具承诺函，承诺所提供报价货物/设备备件均为制造商全新原装产品，且产品出厂日期为半年内，供货时出具设备出厂合格证明。本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

## 4.服务要求

项目必须提供的具体服务内容如下：

（1）质保期服务内容

A、报价人明确承诺:本项目的软硬件需提供一年免费售后服务。

B、报价人产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

C、报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按承包人实际承诺执行。

D、报价人产品如由原厂负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺内容。

（2）售后服务内容

承包人在质量保证期内应当为询价人提供以下技术支持和服务:

A、电话咨询

承包人应当为询价人提供其单位以及原厂的技术援助电话，解答询价人在使用中遇到的问题，及时为询价人提出解决问题的建议。

B、现场响应

询价人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，承包人应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作﹔无法在2小时内解决的，应在2小时内提供备用产品，使询价人能够正常使用。

C、技术升级

在质保期内，如果承包人的销售的产品发现漏洞或能够技术升级，承包人应及时通知询价人，如询价人有相应要求，承包人应对询价人购买的产品进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

A、质量保证期过后，承包人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

B、质量保证期过后，询价人需要继续由承包人提供售后服务的，该承包人应以优惠价格提供售后服务。

## 5.培训要求

承包单位应根据项目实施的计划、进度和需要与询价人的合理要求，及时安排对询价人的相关人员进行培训。

培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本项目所有软硬件的基本操作。具体如下：

由承包单位组织正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示以及在现场进行实际操作示范，培训人员应做好操作、管理、维护的充分准备，承包单位应提交一份培训计划给询价人以获批准。

1.培训范围：软硬件设备以及系统的日常使用及维护操作

2.培训地点：广州市净水有限公司石井净水分公司

3.培训时间：在项目施工完成后进行培训

4.培训内容：

根据用户对设备日常维护需求提供相关的培训及答疑，次数至少1次。

若用户对设备以及系统日常维护管理及使用仍存在疑问，在运行和维护期间乙方必须持续提供咨询服务。

## 6.项目商务要求

1.服务期：工期30天，中标5天内交厂家售后服务承诺函。合同签订后5天内需到货报验。

2.质量要求：报价人所提供的设备必须为全新原装的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备。且报价人所提供的软件服务符合国家及采购人提出的有关建设指标要求和质量标准。

3.安全文明施工要求：详见合同附件

4.总包及分包规定：不允许分包

5.付款方式：详见合同范本

第六章

合同

广州市净水有限公司

信息系统建设合同

项目名称:

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与          （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

一、组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 技术需求书

（8） 本合同其他附件；

二、服务内容及建设目标：

2.1服务内容：广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程

2.2建设目标：1.现场勘查,根据项目内容与需求明确要求出具布点图，项目实施前提供系统技术方案。2.综合布线,针对所需无线覆盖区域做网线拉通处理。3.无线设备安装,针对定好的无线点位,安装AP无线设备及片区终端网络机柜。4.网络进行联调测试，实现石井净水公司生产区域的WIFI全面覆盖。

三、建设周期及承包方式：

3.1建设周期： 工期30天。

# 3.2进度要求：合同签订后5个工作日内完成设备进场，30天内完成施工。

# 3.3承包方式按以下（1）执行。

# （1）按实际工作量结算，合同价包括且不限于：系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

# （2）本合同为总价包干形式，合同价包括但不限于：系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

3.4合同服务期内，如甲方增加服务内容，甲乙双方对新增工作、完成时间及相关费用等协商一致后签订补充协议。

# 四、合同价款

4.1合同价款按以下 （1） 执行。

（1）合同暂定总价为：人民币 /元（大写:  /  ），按实结算。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币    元（大写:          ）。

经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

此费用在项目实施期间费用均不得调整。（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。

4.2本合同约定的价格已含税价价格（税率 9 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非甲方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在5%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

五、支付方式及履约担保：

5.1预付款的支付：无；     有，合同签订后乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的  （不得超过30%）  即   / 元，（大写：/）。

5.2乙方完成 设备到货且经甲方验收合格，由乙方提交申请支付资料 20 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 60%即    元，（大写：       ）。

5.3乙方完成系统建设且经甲方验收合格后 15日内，由乙方提交申请支付资料 20 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 80%即       元，（大写：       ）。乙方提交工作总结报告，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交申请支付资料 15个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 5.4 按合同约定完成质量保修期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％给乙方（无息）。

5.5如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。

5.6乙方收款账户：     …                      ；

收款账号：          …                   ；

开户行：              …                 ；

5.7乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

# 开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

# 5.8履约担保：无；     有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提交履约保证金，金额： /（大写人民币：/），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

5.8.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件8保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 5.8.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴ 履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

5.8.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 5.9付款方式： 网银支付；  支票；   其他： …

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）

5.10结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。

六、验收标准及双方责任：

6.1.质量及验收标准及项目相关过程资料及成果、培训、实施、维修、维护：见《技术需求书》。

6.2项目验收合格后，乙方提供  1  年售后服务、质量保修，服务内容如下：石井净水分公司无线网络建设项目如系统发现故障时，乙方在收到通知 48小时内提供维护，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方信息系统正常运行。

6.3项目系统软件升级：乙方应无偿提供升级版本和相应的支持服务。系统软件升级后，乙方应提供软件的培训服务。

6.4乙方不得传播公司内部网络、服务器、应用系统等有关的资料。

6.5乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章

制度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。

6.6乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。

6.7乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。

6.8乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。

6.9乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。

6.10驻场服务：乙方若需提供驻场服务时，驻场人员不得少于2名。

6.11乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。

6.12乙方应按甲方要求提供专项培训。

七、知识产权

7.1依本合同提供的服务和成果产品上的技术、知识和程序有关的任何构想、概念或其他的知识产权（无论是否是为客户所开发）属于甲乙双方共同所有。甲方可以在客户化软件的基础上书写或开发衍生产品或其他产品。未经甲方事先书面许可，乙方不得将为甲方开发的系统及软件用于本合同目的之外。

7.2乙方保证成果产品不侵犯或不构成对任何第三方的知识产权的侵犯或不正当使用。如果任何第三方对成果产品的权利或利益提出主张，或声称成果产品侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，乙方应当就上述主张和诉讼对甲方进行赔偿、为甲方辩护并保证甲方不受损害。

7.3未经甲方书面许可或授权，乙方不得使用甲方的商标、商号和标志（合称“标识”）。

7.4乙方应向甲方提供所有必要的协助，以帮助甲方保护其对成果产品以及成果产品中使用的标识享有的权利和利益以及就上述权利或利益进行辩护。

八、权利与义务 ：

除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：

8.1甲方的权利与义务：

8.1.1有权督促乙方按期开展工作。

8.1.2有权根据需要调整工作内容和工作计划。

8.1.3对乙方的服务进行监督检查，对乙方不符合技术要求的工作，甲方有权要求乙方进行返工，乙方承担返工费用。

8.1.4如乙方团队人员不符合合同工作，甲方有权要求更换，乙方在收到更换通知的3日内完成人员更换。

8.1.5合同生效后，由于不可抗力或客观原因导致合同提前终止的，甲方按实际完成工作量支付相关费用，不承担任何责任。

8.1.6 甲方配合乙方开展项目前期调研工作，并根据项目需求向乙方提供相应的工作协助。

8.1.7甲方向乙方提供本项目工作所必需的资料及文件等。

8.2乙方的权利与义务：

8.2.1 有权要求甲方提供项目所必需的前期资料。

8.2.2发现甲方提供的上述资料或工作条件不符合合同约定时，须在接到上述资料或开始工作的　3　日内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

8.2.3乙方在合同签订后3日内书面向甲方提交项目计划书、组织人员架构表，负责合同实施期间的联络人员名单及联系方式。项目计划书（计划书需包含以下方案：开工报告、施工方案、安全生产事故应急预案、安全生产管理架构及相关责任人和安全员信息、风险点、危险源登记表、项目实施人员统计表）经甲方同意后实施。

8.2.4乙方应按甲方确认的项目计划书开展服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的系统开发及服务，确保项目符合《技术要求》的要求。

82.5乙方应保证团队成员的稳定，不得更换团队成员或更换团队成员的工作职责。如须更换成员时，应书面报甲方同意且更换成员需与原成员有同等或以上资质或经验。如未经甲方同意，每人次扣合同暂定总价5%作为违约金。

8.2.6乙方为完成系统开发及服务事项而向甲方收取的重要证件、文件、资料时，应向甲方开具规范的收件清单，并妥善保管；项目验收合格后，乙方应在  15日内将上述证件、文件、资料退还甲方。

8.2.7乙方对项目中涉及的甲方商业秘密应予以保护，禁止向任何第三方公开，否则应向甲方承担相应赔偿责任。

九、违约责任

9.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过15日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

9.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。

9.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰/日作为违约金。

9.4乙方无法按合同进度要求完成工作，逾期交付工作成果，每超过1日支付违约金合同暂定总价的1%，超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

9.5乙方违反本合同保密协议的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的合同款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。

9.6在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理，具体处罚标准详见附件7。

十、不可抗力

10.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

10.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十一、争议解决

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

十二、合同生效及其他

12.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

12.2本合同正文一式     份，其中：甲方        份，乙方       份。

12.3补充条款：/

附件： 1. 发包通知书

2. 廉洁协议书

3. 保密协议

4. 安全管理协议书

5. 项目投入人员架构表

6. 不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

7. 授权委托证明

8. 履约保函模板

9.工程量清单

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件1  中标通知书/发包通知书/委托函（如有）

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程 合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程，穗净水合【2022】   合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式  份，甲方   份，乙方   份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	              日期：  年  月  日

附件3

保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就 广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程   （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程，穗净水合【2022】    合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

签约代表：                   签约代表：

日期：                       日期：

附件4

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为 广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程  的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、发包人、承包人双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全生产、职业卫生的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理、职业卫生管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质以及承包内容所要求具备的资质条件。

3.监督承包人严格落实《广州市净水有限公司工程项目安全管理标准化手册》（以下简称“标准化手册”）。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守并执行发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2. 贯彻落实国家、地方及发包人有关职业卫生管理的法律法规和规章制度，按要求落实各项职位卫生防治工作。

3.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须事先征得发包人同意。

6.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

三、协议内容

1. 发包人、承包人双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人须严格按照发包人制定的《标准化手册》的要求落实各项安全生产管理工作。

3.发包人参照《标准化手册》等承包商考核办法对承包人进行定期考核，并有权根据考核结果对承包人采取经济处罚、诚信扣分及限制其继续承揽发包人发包的工程。

4.承包人应严格履行本安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金缴纳标准及形式参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自发包人、承包人双方签字、盖章生效，发包人、承包人双方各    份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：

项目投入人员架构表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |

附件6：

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | - （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

- 备注：本处罚标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

附件7：授权委托证明

附件8：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于（以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了（以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元（大写： ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

附件9：工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AC | 1.名称：无线AC 2.产品参数：自动发现并统一管理AP,可最多管理300个无 线AP 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映 .射 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等 多种用户接入认证方式 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放装型AP | 1.名称：放装型AP 2.产品参数：适应-40°C~+75°C温度下严苛的T业级T作环 境 冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应 工业环境组网要求，稳定可靠 IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应 恶劣环境 2. 4GHz和5GHz双频段JI MJ频,无线速率可达 1900Mbps |  |  | 台 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外定向AP |  | 1、名称：室外定向AP 2、尺寸（不包含设备支架长度）250mmX 250mmX 79. 5mm； 3、Consolel 个；重量 1. 8kg； 4、天线内置智能定向天线系统： Radio 1 : 5G定向天线，峰值增益UdBi,水 平波宽65度，垂直波宽30度， Radio 2 :双频定向天线，2. 4G峰值增益 lldBi ,水平波宽65度，垂直波宽30度； 5G峰值增益lldBi,水平波宽65度，垂直波宽 30度； 5、发射功率（最大）27dBm； 6、功耗25W （不包含PSE） o |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24光口汇聚交换机 |  | 1.名称：24光口汇聚交换机 2.产品参数：24 个 1000Mbps SFP 端口 4个万兆SFP+端口 支持堆叠，最多8个堆叠单兀 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持 DHCP 服务器、DHCP 中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802. IX认证，支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  | 1.名称：24口POE交换机 2.产品参数：24 个 10/100/1000Basc-T R.T45 端口（支持标准 P成丨供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大PoE供电功率为225W,单端口最大PoE 供电功率为30W 符合IEEE 802. 3af/at PoE供电标准 |  |  | 台 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 |  | 1.名称：千兆光模块 2.产品参数：SFP-GE-LX-SM1310-D,光模块-SFP-GE-单模模 块-(1310nm, 10km, LC) |  |  | 个 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆光模块 |  | 1.名称：万兆光模块 2.产品参数：SFP-XG-LX-SM1310-D, SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC) |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合布线箱 |  | 1.名称:综合布线箱 2.规格：高400*宽600*深520 3.要求：含风扇、10A开关、 排插 |  |  | 台 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 HSYV-6-4X2X0. 57 |  |  | m |  | 9920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 |  |  | m |  | 5820.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-3 X 2. 5mm2 3.规格:3X 2.5mm2 |  |  | m |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-1X 6mm2 3.规格:1X 6mm2 |  |  | m |  | 304.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-LC/UPC 3.每条长为5 米 |  |  | 条 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：(：/UP(：-l.(：/UP(：-b 3.每条长为3 米 |  |  | 条 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-FC/UPC 3.每条长为3 米 |  |  | 条 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-4B1 3.芯数：4芯 |  |  | m |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-6B1 3.芯数：6芯 |  |  | m |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：6 芯-FC/UPC |  |  | 个 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，12芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 光缆终端盒 |  | 1.安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，24芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，48芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:4对双绞线缆测试 五类以上 |  |  | 链路 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 |  |  | 链路 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  | 33137.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 结算金额（元） |  |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与            项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

5.报价表

供应商名称：

[货币单位：人民币元]

| 广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 项目总价（含税价/元） |
| ## 广州市净水有限公司2022年石井净水分公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |
| ## 合计 |  |

注：△绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按采购文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

工程量清单报价

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AC | 1.名称：无线AC 2.产品参数：自动发现并统一管理AP,可最多管理300个无 线AP 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映 .射 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等 多种用户接入认证方式 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放装型AP | 1.名称：放装型AP 2.产品参数：适应-40°C~+75°C温度下严苛的T业级T作环 境 冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应 工业环境组网要求，稳定可靠 IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应 恶劣环境 2. 4GHz和5GHz双频段JI MJ频,无线速率可达 1900Mbps |  |  | 台 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外定向AP |  | 1、名称：室外定向AP 2、尺寸（不包含设备支架长度）250mmX 250mmX 79. 5mm； 3、Consolel 个；重量 1. 8kg； 4、天线内置智能定向天线系统： Radio 1 : 5G定向天线，峰值增益UdBi,水 平波宽65度，垂直波宽30度， Radio 2 :双频定向天线，2. 4G峰值增益 lldBi ,水平波宽65度，垂直波宽30度； 5G峰值增益lldBi,水平波宽65度，垂直波宽 30度； 5、发射功率（最大）27dBm； 6、功耗25W （不包含PSE） o |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24光口汇聚交换机 |  | 1.名称：24光口汇聚交换机 2.产品参数：24 个 1000Mbps SFP 端口 4个万兆SFP+端口 支持堆叠，最多8个堆叠单兀 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持 DHCP 服务器、DHCP 中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802. IX认证，支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  | 1.名称：24口POE交换机 2.产品参数：24 个 10/100/1000Basc-T R.T45 端口（支持标准 P成丨供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大PoE供电功率为225W,单端口最大PoE 供电功率为30W 符合IEEE 802. 3af/at PoE供电标准 |  |  | 台 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 |  | 1.名称：千兆光模块 2.产品参数：SFP-GE-LX-SM1310-D,光模块-SFP-GE-单模模 块-(1310nm, 10km, LC) |  |  | 个 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆光模块 |  | 1.名称：万兆光模块 2.产品参数：SFP-XG-LX-SM1310-D, SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC) |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合布线箱 |  | 1.名称:综合布线箱 2.规格：高400*宽600*深520 3.要求：含风扇、10A开关、 排插 |  |  | 台 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 HSYV-6-4X2X0. 57 |  |  | m |  | 9920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 |  |  | m |  | 5820.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-3 X 2. 5mm2 3.规格:3X 2.5mm2 |  |  | m |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.型号:ZA-RVV-0. 6/1KV-1X 6mm2 3.规格:1X 6mm2 |  |  | m |  | 304.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-LC/UPC 3.每条长为5 米 |  |  | 条 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：(：/UP(：-l.(：/UP(：-b 3.每条长为3 米 |  |  | 条 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 跳线 |  | 1.名称:单模普通跳纤 2.规格、型号：FC/UPC-FC/UPC 3.每条长为3 米 |  |  | 条 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-4B1 3.芯数：4芯 |  |  | m |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 光缆 |  | 1.名称:敷设管道光缆 2.型号：GYTA-6B1 3.芯数：6芯 |  |  | m |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：6 芯-FC/UPC |  |  | 个 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，12芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 光缆终端盒 |  | 1.安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，24芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:安装光缆终端盒 2.规格、型号：19英寸机柜式，48芯（含适配器） |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:4对双绞线缆测试 五类以上 |  |  | 链路 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 |  |  | 链路 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  | 33137.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 结算金额（元） |  |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净水公司生产区域WIFI覆盖工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。