广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目

（第三次）

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年十一月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）采购公告

广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）已具备采购条件，现对该☑施工  □货物 □服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）

项目一：石井分公司增设碳源投加系统项目

项目二：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目

（以下分别简称“项目一、项目二”）

1.2项目编号： XJ-20221130-4

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）： 1030206.94元

| 序号 | 所属单位 | 子项目名称 | 最高限价 （元） | 税前造价限价 （元） | 税率（%） | 安措费（元） | 暂列金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石井分公司 | 石井分公司增设碳源投加系统项目 | 676823.42 | 620938.92 | 9 | 28432.04 （建筑：1374.06， 电气：6710.53， 给排水工程：20347.45） | / |
| 2 | 石井净水分公司 | 石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目 | 353383.52 | 324205.07 | 9 | 10365.60 （市政工程：3077.14，安装工程：7288.47） | 28112.12 |

绿色施工安全防护措施费及暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

1.5标段划分：      /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

项目一：厂区内增设一套碳源投加系统，系统主要由：碳源储存系统；隔膜泵供给系统；电气系统所组成，并且布置管道将碳源输送到各个投加点。

项目二：石井净分公司紫外线消毒池旁地面新增供一、二期使用的储存量共为10吨的次氯酸钠投加系统。

2.2项目工期：☑计划工期   □交货期  □服务期为90天

其中项目一：60天；项目二：30天；。

2.3地点：建设地点  □交货地点  □服务地点位于

项目一：广州市净水有限公司石井分公司

项目二：广州市净水有限公司石井净水分公司

2.4质量要求：☑施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：  按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）供应商应当具备市政公用工程或机电安装工程专业承包三级（或以上）资质，建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》资质

☑（3）2019年1月1日至今，供应商最少具有一项类似药剂投加系统的安装或改造项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

☑（4）项目负责人要求：市政工程或机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；  （注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）。广东省外注册的二级建造师人员暂不能在我省执业）

☑（5）其他要求：专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 5 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息。

踏勘现场联系人及联系方式：

踏勘时间：

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间： 2022 年 12 月 6 日 15 时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2022年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工

电 话：020-38890841

2022 年 11 月 30 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告 |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告 |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.本次交易的特别规定

对于施工技术方案简单、工期较短、季节性强的中小型工程，或者标准通用设备、材料以及有关服务的采购，可以不要求供应商编制施工组织设计、安装调试方案或服务大纲等技术响应文件，可不进行技术评审。

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称）的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

项目一：石井分公司增设碳源投加系统项目

厂区内增设一套碳源投加系统，系统主要由：碳源储存系统；隔膜泵供给系统；电气系统所组成，并且布置管道将碳源输送到各个投加点。

本项目实施主要分为：1）土建改造施工；2）溶液储存罐安装；3）泵体及管道供给系统布置；4）电气系统部分安装，4大部分组成。

1）土建改造施工

该项目利用原二氧化氯加药间，储药罐安装之前，需破除北面或南面墙（5600*5000*20）至室内地坪以下，设备安装后原样修复；拆除旧设备基础1500*850*150和3000*3000*500；新增罐体基础5300*5000*100，基础表面涂抹水泥砂浆；新增围堰。

图2.1.1 土建平面改造示意图

2）溶液储存罐安装

每套碳源投加系统包含4个10m3储存罐，φ2000mm；材料为玻璃钢配磁翻板液位计，并建造安全围堰。

3）泵体及管道供给系统布置

泵体安装于储药罐之前，共安装4台，参数为：

Q=1000L/h，最大工作压0.4MPa，N=1.5KW，带变频流量范围可以从0-100%之间连续可调。两用两备的供给情况，保证系统能正常运作。

每台泵都安装带压力表、安全网、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等配件，管道选用UPVC管。

敷设管道到各个投加点需进行土方开挖，开挖路径上多为草地，包含少量水泥地面需进行破路埋管处理，管道敷设深度约为500mm，考虑其开挖深度及路径走向，不存在重大管道开挖破损风险，管道敷设完成进行试压、试漏不出现问题后回填土方。

2.3.3 设备平面布置图

4）电气系统部分安装

每台隔膜泵采用单个控制电箱控制形式，控制箱内包含指示灯、电压、电流表显示，并安装有空气漏电保护开关按钮控制。

每台隔膜泵所对应流量计都敷设信号反馈线，并将线路接至加药间内信号收集装置。

投加系统内通风照明等电气电路安装；

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 原设备基础拆除 | 1.材质：混凝土 2.规格尺寸：3000*3000*500；1500*850*150 | m3 | 4.69 |
| 2 | 拆除地板砖 | 1.材质：块料面层 2.具体详见设计图纸 | m2 | 12.73 |
| 3 | 墙体破除 | 1.砌体名称:200厚砖外墙 2.砌体材质:灰砂砖 3.拆除高度:6.9m | m3 | 5.24 |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:3000*3000 | m2 | 9 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:设备基础废弃料、地板砖废弃料、墙体废弃料 2.运距：20km | m3 | 22.66 |
|  | 拆除工程合计 |  |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |
|  | 现浇混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度：100 4.部位：罐体基础垫层、围堰垫层、地面垫层 | m3 | 4.18 |
| 7 | 罐体基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：罐体基础 | m3 | 5.3 |
| 8 | 细石混凝土地面 | 1.面层：40厚C20细石混凝土 2.找平层：15厚聚合物水泥砂浆 3.部位：地板砖破坏后修复处 | m2 | 0.51 |
| 9 | 排水沟 | 1.断面尺寸:300*370 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20砼 3.材料:C20砼 4.盖板材质、规格:玻璃钢格栅 5.抹灰面层：1:3防水水泥砂浆20厚 | m | 5.6 |
|  | 现浇混凝土工程合计 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 10 | 6%水泥石粉垫层 | 1.材料种类：6%水泥石粉 2.压实系数：0.96 3.厚度：150 4.部位：罐体基础垫层 | m3 | 3.98 |
| 11 | 围堰（±0.00以上） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.部位：±0.00以上 | m3 | 0.99 |
| 12 | 围堰（±0.00以下） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.部位：±0.00以下 | m3 | 0.08 |
| 13 | 墙体恢复（±0.00以上） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.部位：±0.00以上 | m3 | 4.32 |
| 14 | 墙体恢复（±0.00以下） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.部位：±0.00以下 | m3 | 0.31 |
|  | 砌筑工程合计 |  |  |  |
|  | 装修工程 |  |  |  |
| 15 | 围堰抹灰 | 1.墙体类型:围堰 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M5水泥砂浆 | m2 | 8.26 |
| 16 | 块料墙面 | 1.名称：瓷砖墙面 2.规格：200*300 3.粘贴材料：胶黏剂粘贴 | m2 | 32 |
|  | 装修工程合计 |  |  |  |
|  | 开孔洞 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 17 | 轴流风机安装孔 | 1.部位:轴流风机安装孔 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:550*550 | 个 | 1 |
|  | 开孔洞合计 |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6 | t | 0.031 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400 φ10 | t | 0.342 |
|  | 钢筋工程合计 |  |  |  |
|  | 新建工程合计 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 20 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 3.16 |
| 21 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | m2 | 4.12 |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制设备及低压电器安装 |  |  |  |
| 1 | 加药系统控成套制箱 | 1.隔爆级别不低于IIBT2 IP65 2.预留网络接口与中控室通讯，并配备光纤转换器 3.挂墙安装 4.由加药系统厂家配套提供 5.具体详见设计图纸 | 台 | 1 |
|  | 控制设备及低压电器安装合计 |  |  |  |
|  | 电缆安装 |  |  |  |
| 2 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.规格型号：单模四芯 | m | 500 |
| 3 | 电力电缆 ZA-YJFV-0.6/1KV-5*6mm2 | 1.名称：铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护管阻燃电力电缆 2.规格型号：ZA-YJFV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 100 |
| 4 | 电力电缆 ZA-YJFV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 1.名称：铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护管阻燃电力电缆 2.规格型号：ZA-YJFV-0.6/1KV-4*2.5mm2 3.部位：计量泵动力电缆 | m | 50 |
| 5 | 控制电缆 ZA-KVVP-5*1.5mm2 | 1.名称：电动阀控制电缆 2.规格型号：ZA-KVVP-5*1.5mm2 | m | 400 |
| 6 | 仪表电缆 ZA-DJYVP-2*2*1.5mm2 | 1.名称：流量计信号电缆 2.规格型号：ZA-DJYVP-2*2*1.5mm2 | m | 50 |
| 7 | 保护套管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:32mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 380 |
| 8 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 0.6m 3.规格:32mm | m | 20 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 9 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1m 3.规格:32mm | m | 42 |
| 10 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1.5m 3.规格:32mm | m | 6 |
| 11 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1m 3.规格:32mm | m | 2 |
| 12 | 保护套管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:32mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 20 |
|  | 电缆安装合计 |  |  |  |
|  | 防雷及接地装置 |  |  |  |
| 13 | 接地扁钢 | 1.名称：接地扁钢 2.规格：40*4 | m | 50 |
|  | 防雷及接地装置合计 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 14 | 工业计算机系统调试 | 1.在现状中控室上位机增加加药系统画面 2.具体详见设计图纸 | 点 | 1 |
|  | 其他合计 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 15 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 16 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 640.31 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土（石屑） 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 46.18 |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 156.83 |
| 4 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 295.51 |
| 5 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:土 3.部位：非道路下或绿化带，管顶50cm以上回填 | m3 | 237.38 |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距：20km | m3 | 449.11 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽石方 2.运距：20km | m3 | 156.83 |
|  | 土石方工程合计 |  |  |  |
|  | 工业设备 |  |  |  |
| 8 | 储药罐 | 1.名称：储药罐 2.规格型号：V=12m³，φ=2000mm 3.材质：FPR 4.部位：配磁翻板液位计 5.具体详见设计图纸 | 台 | 4 |
| 9 | 计量泵 | 1.名称：计量泵 2.规格型号：Q=1000L/h，最大工作压力0.4MPa，N=1.5KW,带变频，流量范围可以从0-100%之间连续可调 3.2用2备，带压力表、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等配件 4.具体详见设计图纸 | 台 | 4 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 10 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 3.材质：Q235 4.部位：储药罐总进料管 | 个 | 1 |
| 11 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐进料管 | 个 | 4 |
| 12 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀 2.规格型号：DN80,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐出料管 | 个 | 4 |
| 13 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐出料管 | 个 | 4 |
| 14 | 手动闸阀 | 1.名称：手动闸阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐排空管 | 个 | 4 |
| 15 | 轴流风机 | 1.名称：轴流风机 2.规格型号：风量：1620m³/h，全压：50Pa，N=0.55KW 3.具体详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 16 | 一体化洗眼器 | 1.名称：成品一体化洗眼器 2.具体详见设计图纸 | 套 | 1 |
| 17 | 手动球阀 | 1.名称：手动球阀 2.规格型号：DN25 活接球阀 3.材质：UPVC 4.具体详见设计图纸 | 个 | 34 |
| 18 | 电磁流量计 | 1.名称：电磁流量计 2.规格型号：DN25,PN10 法兰式 3.具体详见设计图纸 | 台 | 4 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 19 | 快速接头 DN25 | 1.种类：快速接头 2.材质及规格:DN25 3.具体详见设计图纸 | 套 | 1 |
|  | 工业设备合计 |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |
| 20 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:200厚 3.部位：管道基础 | m3 | 152.77 |
| 21 | 进料管 DN50 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PE管 3.部位：储药罐进料管 | m | 41 |
| 22 | 出料管 DN80 | 1.规格型号：DN80 2.材质：UPVC管 3.部位：储药罐出料管 | m | 20 |
| 23 | 进料管 DN50 | 1.规格型号：DN50 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵进料管 | m | 4 |
| 24 | 出料管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵出料管 | m | 2185 |
| 25 | 回料管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵回料管 | m | 18 |
| 26 | 给水管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵给水管 4.管道试压 5.管道消毒 | m | 46 |
|  | 管道合计 |  |  |  |
|  | 管道附件 |  |  |  |
| 27 | 法兰 DN80,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN80,PN10 3.材质：UPVC | 片 | 12 |
| 28 | 法兰 DN50,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN50,PN10 3.材质：UPVC | 片 | 18 |
| 29 | 法兰 DN25,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN25,PN10 3.材质：UPVC | 片 | 8 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 30 | 三通 DN80 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC | 个 | 1 |
| 31 | 三通 DN50 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN50 3.材质：UPVC | 个 | 3 |
| 32 | 三通 DN25 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC | 个 | 35 |
| 33 | 90°弯头 DN80 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC | 个 | 3 |
| 34 | 90°弯头 DN50 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN50 3.材质：UPVC | 个 | 12 |
| 35 | 90°弯头 DN25 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC | 个 | 120 |
| 36 | 四通 DN80 | 1.名称：四通 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC | 个 | 1 |
| 37 | 四通 DN25 | 1.名称：四通 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC | 个 | 4 |
| 38 | 异径三通 DN80*50 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：DN80*50 3.材质：UPVC | 个 | 4 |
| 39 | 预埋防水套管 DN50,L=200,PN10 | 1.名称:预埋防水套管 2.材质:Q235A 3.规格:DN50,L=200,PN10 4.具体详见图集02S404 | 个 | 5 |
| 40 | 预埋防水套管 DN80,L=200,PN10 | 1.名称:预埋防水套管 2.材质:Q235A 3.规格:DN80,L=200,PN10 4.具体详见图集02S404 | 个 | 3 |
| 41 | 钢套管 DN50 | 1.形式、材质及规格:钢管 DN50 | 个 | 24 |
|  | 管道附件合计 |  |  |  |
|  | 道路恢复 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 42 | 道路恢复 | 1.面层：24cm厚C35混凝土强度 2.基层：20cm厚6%水泥稳定碎石 3.基层：15cm厚4%水泥稳定石屑 4.嵌缝材料：2cm厚沥青表面处理 | m2 | 156.832 |
|  | 道路恢复合计 |  |  |  |
|  | 绿化恢复 |  |  |  |
| 43 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:铺草卷 | m2 | 1299.2435 |
|  | 绿化恢复合计 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |

2.主要材料使用要求

2.1项目使用的设备及材料须采用全新配件。

2.2具体施工按照设计施工图进行

- 项目商务要求

- 工期：60天。(具体施工日期及工期调整根据分公司实际计划时间而定，具体开工时间以开工报告时间为准。）

- 质量要求：质保1年

- 安全文明施工要求：

（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。

若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

(2)发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报

有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- （3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》

- （国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

- 总包及分包规定：

承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

- 保修期（保养期）：

维修部位质保期12个月，更换的新部件质保期为12个月。

- 发包人将自承包商履行完合同义务之日起三十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

1．安装及施工方案要求

必须提供施工期间的全面的、周密的、符合安全技术规范的施工方案，包括施工组织安排，现场管理人员、技术人员、施工人员配置及安排，应急防范措施，工程计划进度，及应急方案等等。具体方案，以厂方最后审核确认为准。

2．验收标准

报价人须派技术人员到施工现场安装、调试设备、现场操作使用培训。设备所有技术参数经改造后，应符合原设计的技术要求及相关规范，满足厂家技术文件的具体指标及询价文件的要求，并且按国家相关规范进行验收。

在任何时候，报价人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。所有需采购的设备运输到采购人指定地点，由甲方提供施工用水用电。设备必须符合国家标准并附质量合格证书。

所有新更换的设备在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新设备。

新更换的设备必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，有需要时应提供外文资料及对应的中文资料；

新更换的设备必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范。

（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（5）验收时承包单位必须派代表参加。

（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

（7）付款方式：采用网银支付形式。

（8）承包方式：单价包干。

项目二：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目

1.总体效果及验收要求

改造完成，次氯酸钠投加系统运行正常，符合厂内使用要求。

2.项目工程量

- 安装部分：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠储罐 | 1.名称:次氯酸钠储罐 2.规格:V=5m3，Φ1800×2350mm，PE材质 | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 储罐超声波液位计 | 1.名称:储罐超声波液位计 2.规格:一体式，0-5m | 台 |  | 2 |  |
| 3 | 废液箱 | 1.名称:废液箱 2.规格:V=3m3，卧式储罐，玻璃钢材质 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 潜水泵 | 1.名称:废液箱潜污泵 2.规格:Q=10m3/h，H=10m，N=1.1kW | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 卸料泵 | 1.名称:卸料泵 2.规格:Q=12.5m3/h，H=20m，P=2.2kW | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 次氯酸钠计量泵 | 1.名称:次氯酸钠计量泵 2.规格:Q=170L/h，H=7bar，P=0.25kW，PVDF泵头 | 台 |  | 3 |  |
| 7 | 安全阀 | 1.名称:安全阀 2.型号、规格:D15 | 个 |  | 3 |  |
| 8 | 背压阀 | 1.名称:背压阀 2.型号、规格:D15 | 个 |  | 3 |  |
| 9 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:D15 | 个 |  | 3 |  |
| 10 | 脉冲阻尼器 | 1.名称:脉冲阻尼器 2.型号、规格:D15 | 个 |  | 3 |  |
| 11 | 压力表 | 1.名称:远传电压力表 2.规格:0-1.6MPa | 台 |  | 3 |  |
| 12 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:0-200L/h，一体式 | 台 |  | 2 |  |
| 13 | 控制柜 | 1.名称:次氯酸钠投加系统控制柜 2.规格:西门子PLC控制整套系统，带通讯板块、扩展板块，含10.1寸液晶屏幕，主要元器件施耐德 3.自控系统二次开发，需满足本册图纸及工艺专业和管理方相关要求，实现本工程自控系统与原石井净分公司一期自控系统的关联控制及统一管理 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:穿管、井敷设 | m |  | 162 |  |
| 15 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外钢带织包层续式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 3.敷设方式:穿管、井敷设 | m |  | 162 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 壁厚3.5mm | m |  | 324 |  |
| 17 | 可挠性金属套管 | 1.名称:可挠防潮防腐金属软管 2.规格:LV-5（Ф40） | m |  | 8 |  |
| 18 | 防水接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.规格:防护等级不低于IP67 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 14 |  |
| 19 | 快速冲洗设施 | 1.快速冲洗设施，配备洗眼器 | 套 |  | 1 |  |
| 20 | 灭火器 | 1.磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 |  | 2 |  |
| 21 | 卸料管、储罐放空管道 | 1.安装部位:卸料管、储罐放空管道 2.材质、规格:UPVC DN50 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m |  | 6 |  |
| 22 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  | 3 |  |
| 23 | 储罐进药管道 | 1.安装部位:储罐进药管道 2.材质、规格:UPVC DN32 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m |  | 16 |  |
| 24 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 |  | 4 |  |
| 25 | 电动球阀 | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN32，PN1.0MPa |  | 个 |  | 2 |  |
| 26 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 |  | 1 |  |
| 27 | 储罐出药管道 | 1.安装部位:管道出药管道 2.材质、规格:UPVC DN25 含配件 |  | m |  | 20 |  |
| 28 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 |  | 2 |  |
| 29 | 电动球阀 | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN25，PN1.0MPa |  | 个 |  | 2 |  |
| 30 | 计量泵投加管道 | 1.安装部位:计量泵投加管道 2.材质、规格:UPVC DN15 含配件 |  | m |  | 29 |  |
| 31 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 |  | 15 |  |
| 32 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 |  | 3 |  |
| 33 | 排残管 | 1.安装部位:排水井至废液箱 2.材质、规格:UPVC DN100 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m |  | 8 |  |
| 34 | 排残管 | 1.安装部位:废液箱至厂区污水井 2.材质、规格:UPVC DN150 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m |  | 100 |  |
| 35 | 塑料管 | 1.安装部位:快速冲洗设施接厂区自来水管 2.材质、规格:UPVC DN100 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m |  | 50 |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 37 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 |  | 1 |  |

市政部分：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 50 |
| 2 | 地面硬化 | 1.安装基础地面硬化 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm | m2 | 100 |
| 3 | 储罐区集水井 | 1.储罐区集水井A*B*H=0.5*0.5*0.4m 2.垫层、基础材质及厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:钢筋混凝土池底池壁 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:定制钢格板 | 座 | 1 |
| 4 | 储罐区围堰 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.29 |
| 5 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层 | m3 | 0.45 |
| 6 | 储罐区边沟 | 1.断面尺寸:0.3*0.3m L=5.5m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 | m | 5.5 |
| 7 | 设备区集水井 | 1.设备区集水井A*B*H=0.4*0.4*0.3m 2.垫层、基础材质及厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:钢筋混凝土池底池壁 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢盖板 | 座 | 1 |
| 8 | 设备区边沟 | 1.断面尺寸:0.2*0.2m L=5.5m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 | m | 5.5 |
| 9 | 设备区管沟 | 1.断面尺寸:0.5*0.5m L=6m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 | m | 6 |
| 10 | 储罐基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.85 |
| 11 | 卸药泵基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.18 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 | t | 0.103 |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.025 |  |
| 14 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:方钢管19*0.8、方钢管40*1.0方钢管 2.高度:H=1.2m | m | 30 |  |
| 15 | 栽植竹类 | 1.竹胸径或根盘丛径:胸径4cm内 2.竹种类:琴丝竹 3.养护期:6个月 4.种植密度3株/m2 | 株 | 90 |  |
| 16 | 电缆穿线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C25砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹灰面厚10mm 4.盖板材质、规格:C30混凝土 | 座 | 5 |  |
| 17 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 1.35 |  |
| 18 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 | m3 | 0.61 |  |
| 19 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:混凝土强度等级:C15素混凝土100厚 | m3 | 0.17 |  |
| 20 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.基础尺寸:450*450 | m3 | 0.57 |  |
| 21 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:350*350mm 3.厚度:12厚 | t | 0.046 |  |
| 22 | 螺栓 | 1.规格:M20螺栓 | 套 | 16 |  |
| 23 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:钢柱150*150*6 2.单根柱质量:3t内 | t | 0.109 |  |
| 24 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:钢梁150*150*6 2.单根质量:0.3t内 | t | 0.081 |  |
| 25 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:钢梁120*80*6 2.单根质量:0.3t内 | t | 0.071 |  |
| 26 | 遮阳棚 | 1.阳光板品种、规格:聚碳酸酯(PC)板 | m2 | 36 |  |
| 27 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km | m3 | 50.74 |  |
| 28 | 余方弃置增减1km | 1.废弃料品种:土方 2.运距:每增减1km | m3 | 1 |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 29 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.塑料围挡 2.围挡材料：PVC 3.围挡高度：2m | 项 | 1 |  |

3.工期：30日。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。

4.质量要求

（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。

（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。

（3）必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。

（4）投加系统储罐、配套管道安装完成后需要按规范进行试压，确认试压合格后，调试投加系统是否可以按需求调节正常使用，检测各出药口是否畅通。

5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。

6.验收合格条件

（1）调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。

（2）储罐及各类管道等均试压合格、正常运行无漏液。

（3）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（4）验收时承包单位必须派代表参加。

（5）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称:

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就 广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 成交通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）

项目一：石井分公司增设碳源投加系统项目

项目二：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目

（以下分别简称“项目一、项目二”）

2.2项目地点：

项目一：广州市净水有限公司石井分公司

项目二：广州市净水有限公司石井净水分公司

2.3项目内容

项目一：本项目实施主要分为：1）土建改造施工；2）溶液储存罐安装；3）泵体及管道供给系统布置；4）电气系统部分安装，4大部分组成。

1）土建改造施工

该项目利用原二氧化氯加药间，储药罐安装之前，需破除北面或南面墙至室内地坪以下，设备安装后原样修复；拆除旧设备基础；新增罐体基础，基础表面涂抹水泥砂浆；新增围堰。

2）溶液储存罐安装

每套碳源投加系统包含4个储存罐；材料为玻璃钢配磁翻板液位计，并建造安全围堰。

3）泵体及管道供给系统布置

泵体安装于储药罐之前，共安装4台，参数为：

Q=1000L/h，最大工作压0.4MPa，N=1.5KW，带变频流量范围可以从0-100%之间连续可调。两用两备的供给情况，保证系统能正常运作。

每台泵都安装带压力表、安全网、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等配件，管道选用UPVC管。敷设管道到各个投加点需进行土方开挖，开挖路径上多为草地，包含少量水泥地面需进行破路埋管处理，管道敷设深度约为500mm，考虑其开挖深度及路径走向，不存在重大管道开挖破损风险，管道敷设完成进行试压、试漏不出现问题后回填土方。

4）电气系统部分安装

每台隔膜泵采用单个控制电箱控制形式，控制箱内包含指示灯、电压、电流表显示，并安装有空气漏电保护开关按钮控制。

每台隔膜泵所对应流量计都敷设信号反馈线，并将线路接至加药间内信号收集装置。

投加系统内通风照明等电气电路安装。

项目二：根据净水公司《关于规范出水总余氯检测监测、进水异常情况取样要求的通知》要求各净水厂将出水口总余氯浓度控制在0.5mg/L以下，需在石井净分公司紫外线消毒池旁地面新增供一、二期使用的储存量共为10吨的次氯酸钠投加系统。

第三条 项目承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条 合同价款

4.1合同价款按以下 (1) 执行。

- 合同暂定总价为：人民币       元（大写:            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

合同总价组成：

| 项目 | 人民币（小写/元） | 人民币（大写） |
| --- | --- | --- |
| 项目一 |  |  |
| 项目二 |  |  |

综合单价为：附件5工程量清单报价。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率为  %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条 工期及要求

5.1开工日期暂定为：    年   月   日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期总日历天数90天，其中项目一：60天；项目二：30天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过  7 日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

## 5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）。

第六条 实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条 付款及履约担保

8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2甲乙双方确认开工报告，乙方根据现场情况编辑施工方案、应急预案等安全备案资料提交净水公司审核备案后，由乙方提交申请支付资料15个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的30％给乙方。即

- 项目一人民币         元（大写：                  ）；

- 项目二人民币         元（大写：                  ）；

- 项目分项验收分项支付，验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％给乙方。即

- 项目一人民币         元（大写：                  ）；

- 项目二人民币         元（大写：                  ）；

## 8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

## 8.2.3本项目工程款的支付单位为：

## 项目一： 广州市净水有限公司石井分公司

## 项目二： 广州市净水有限公司石井净水分公司

8.3  乙方收款账户：              ；

收款账号：                ；

开户行：                   ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

# 名称：广州市净水有限公司

# 税号：9144 0101 75558 4729Q

# 地址：广州市天河区临江大道501号/020-38890283

# 开户行及账号：民生银行广州分行  0301014140006932  。

# 8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# （1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。

# （3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： /

## 第九条 竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

## 9.5本合同竣工验收结算单位为：

## 项目一：广州市净水有限公司石井分公司

## 项目二：广州市净水有限公司石井净水分公司

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起 1 年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后 5 日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条 不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条 争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条 合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式   份，其中：甲方   份，乙方   份。

13.3补充条款：  无

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函（如有）

- 2.廉洁协议

4.营运场所施工安全协议书

5.工程量清单/报价

6.项目投入人员架构表

7.履约保函（模板）

8.应急救援物资清单（如需）

9.授权委托证明（如需）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件1 中标通知书/发包通知书/委托函（如有）

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行  广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目 合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为  广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日

附件4：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款： 无  。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：工程量清单报价（详见响应文件格式要求5 报价表）

附件6 ：项目投入人员架构表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附件7：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于（以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了（以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元（大写： ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

第七章

响应文件格式要求

广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与 广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第三次）（项目编号：     ）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

5.报价表

| 广州市净水有限公司2022年石井、石井净分公司药剂系统改造项目（第二次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目总价（含税价/元） | 措施费（含税价/元） | 暂列金（含税价/元） |
| ## 项目一： 石井分公司增设碳源投加系统项目 |  | 28432.04 （建筑：1374.06， 电气：6710.53， 给排水工程：20347.45） |  |
| ## 项目二： 石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目 |  | 10365.60 （市政工程：3077.14，安装工程：7288.47） | 28112.12 |
| ## 合计 |  |  |  |

注：△绿色施工安全防护措施费及暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

工程量清单报价

项目一：石井分公司增设碳源投加系统项目

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 新建工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 1374.06 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001008001 | 原设备基础拆除 | 1.材质：混凝土 2.规格尺寸：3000*3000*500；1500*850*150 |  | m3 | 4.69 |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 | 拆除地板砖 | 1.材质：块料面层 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 12.73 |  |  |  |  |
| 3 | 041001007001 | 墙体破除 | 1.砌体名称:200厚砖外墙 2.砌体材质:灰砂砖 3.拆除高度:6.9m |  | m3 | 5.24 |  |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:3000*3000 |  | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:设备基础废弃料、地板砖废弃料、墙体废弃料 2.运距：20km |  | m3 | 22.66 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现浇混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度：100 4.部位：罐体基础垫层、围堰垫层、地面垫层 |  | m3 | 4.18 |  |  |  |  |
| 7 | 010501004001 | 罐体基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：罐体基础 |  | m3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 8 | 010507002001 | 细石混凝土地面 | 1.面层：40厚C20细石混凝土 2.找平层：15厚聚合物水泥砂浆 3.部位：地板砖破坏后修复处 |  | m2 | 0.51 |  |  |  |  |
| 9 | 040201022001 | 排水沟 | 1.断面尺寸:300*370 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20砼 3.材料:C20砼 4.盖板材质、规格:玻璃钢格栅 5.抹灰面层：1:3防水水泥砂浆20厚 |  | m | 5.6 |  |  |  |  |
|  |  | 现浇混凝土工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010404001001 | 6%水泥石粉垫层 | 1.材料种类：6%水泥石粉 2.压实系数：0.96 3.厚度：150 4.部位：罐体基础垫层 |  | m3 | 3.98 |  |  |  |  |
| 11 | 010401003001 | 围堰（±0.00以上） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.部位：±0.00以上 |  | m3 | 0.99 |  |  |  |  |
| 12 | 010401001001 | 围堰（±0.00以下） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.部位：±0.00以下 |  | m3 | 0.08 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | 墙体恢复（±0.00以上） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.部位：±0.00以上 |  | m3 | 4.32 |  |  |  |  |
| 14 | 010401001002 | 墙体恢复（±0.00以下） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.部位：±0.00以下 |  | m3 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011201001001 | 围堰抹灰 | 1.墙体类型:围堰 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M5水泥砂浆 |  | m2 | 8.26 |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.名称：瓷砖墙面 2.规格：200*300 3.粘贴材料：胶黏剂粘贴 |  | m2 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开孔洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011615001001 | 轴流风机安装孔 | 1.部位:轴流风机安装孔 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:550*550 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 开孔洞合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6 |  | t | 0.031 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400 φ10 |  | t | 0.342 |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 3.16 |  |  |  |  |
| 21 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 |  | m2 | 4.12 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制设备及低压电器安装 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电缆安装 |  |  |  |  |
| 1.3 | 防雷及接地装置 |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 6710.53 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 控制设备及低压电器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 加药系统控成套制箱 | 1.隔爆级别不低于IIBT2 IP65 2.预留网络接口与中控室通讯，并配备光纤转换器 3.挂墙安装 4.由加药系统厂家配套提供 5.具体详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备及低压电器安装合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.规格型号：单模四芯 | m | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 ZA-YJFV-0.6/1KV-5*6mm2 | 1.名称：铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护管阻燃电力电缆 2.规格型号：ZA-YJFV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001003 | 电力电缆 ZA-YJFV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 1.名称：铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护管阻燃电力电缆 2.规格型号：ZA-YJFV-0.6/1KV-4*2.5mm2 3.部位：计量泵动力电缆 | m | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 030408002001 | 控制电缆 ZA-KVVP-5*1.5mm2 | 1.名称：电动阀控制电缆 2.规格型号：ZA-KVVP-5*1.5mm2 | m | 400 |  |  |  |  |
| 6 | 030408001004 | 仪表电缆 ZA-DJYVP-2*2*1.5mm2 | 1.名称：流量计信号电缆 2.规格型号：ZA-DJYVP-2*2*1.5mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 030408003001 | 保护套管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:32mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 380 |  |  |  |  |
| 8 | 030408003002 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 0.6m 3.规格:32mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030408003003 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1m 3.规格:32mm | m | 42 |  |  |  |  |
| 10 | 030408003004 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1.5m 3.规格:32mm | m | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 030408003005 | 保护套管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:隔爆型可饶金属电线保护套管 1m 3.规格:32mm | m | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 030408003006 | 保护套管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:32mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆安装合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷及接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030409002001 | 接地扁钢 | 1.名称：接地扁钢 2.规格：40*4 | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷及接地装置合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030608007001 | 工业计算机系统调试 | 1.在现状中控室上位机增加加药系统画面 2.具体详见设计图纸 | 点 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 其他合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 工业设备 |  |  |  |  |
| 1.3 | 管道 |  |  |  |  |
| 1.4 | 管道附件 |  |  |  |  |
| 1.5 | 道路恢复 |  |  |  |  |
| 1.6 | 绿化恢复 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 20347.45 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 640.31 |  |  |  |  |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土（石屑） 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 46.18 |  |  |  |  |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 156.83 |  |  |  |  |
| 4 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 295.51 |  |  |  |  |
| 5 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:土 3.部位：非道路下或绿化带，管顶50cm以上回填 |  | m3 | 237.38 |  |  |  |  |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距：20km |  | m3 | 449.11 |  |  |  |  |
| 7 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽石方 2.运距：20km |  | m3 | 156.83 |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031008010001 | 储药罐 | 1.名称：储药罐 2.规格型号：V=12m³，φ=2000mm 3.材质：FPR 4.部位：配磁翻板液位计 5.具体详见设计图纸 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 030109006001 | 计量泵 | 1.名称：计量泵 2.规格型号：Q=1000L/h，最大工作压力0.4MPa，N=1.5KW,带变频，流量范围可以从0-100%之间连续可调 3.2用2备，带压力表、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等配件 4.具体详见设计图纸 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 040502005001 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 3.材质：Q235 4.部位：储药罐总进料管 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 040502005002 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐进料管 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 040502005003 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀 2.规格型号：DN80,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐出料管 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 040502005004 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐出料管 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 040502005005 | 手动闸阀 | 1.名称：手动闸阀 2.规格型号：DN50,PN10 对夹式 手电两用 3.材质：Q235 4.部位：储药罐排空管 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 030108003001 | 轴流风机 | 1.名称：轴流风机 2.规格型号：风量：1620m³/h，全压：50Pa，N=0.55KW 3.具体详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031004010001 | 一体化洗眼器 | 1.名称：成品一体化洗眼器 2.具体详见设计图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030703005001 | 手动球阀 | 1.名称：手动球阀 2.规格型号：DN25 活接球阀 3.材质：UPVC 4.具体详见设计图纸 |  | 个 | 34 |  |  |  |  |
| 18 | 080902007001 | 电磁流量计 | 1.名称：电磁流量计 2.规格型号：DN25,PN10 法兰式 3.具体详见设计图纸 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 040502003007 | 快速接头 DN25 | 1.种类：快速接头 2.材质及规格:DN25 3.具体详见设计图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工业设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:200厚 3.部位：管道基础 |  | m3 | 152.77 |  |  |  |  |
| 21 | 040501004001 | 进料管 DN50 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PE管 3.部位：储药罐进料管 |  | m | 41 |  |  |  |  |
| 22 | 040501004002 | 出料管 DN80 | 1.规格型号：DN80 2.材质：UPVC管 3.部位：储药罐出料管 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 23 | 040501004003 | 进料管 DN50 | 1.规格型号：DN50 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵进料管 |  | m | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 040501004004 | 出料管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵出料管 |  | m | 2185 |  |  |  |  |
| 25 | 040501004005 | 回料管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵回料管 |  | m | 18 |  |  |  |  |
| 26 | 040501004006 | 给水管 DN25 | 1.规格型号：DN25 2.材质：UPVC管 3.部位：加药泵给水管 4.管道试压 5.管道消毒 |  | m | 46 |  |  |  |  |
|  |  | 管道合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040502006001 | 法兰 DN80,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN80,PN10 3.材质：UPVC |  | 片 | 12 |  |  |  |  |
| 28 | 040502006002 | 法兰 DN50,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN50,PN10 3.材质：UPVC |  | 片 | 18 |  |  |  |  |
| 29 | 040502006003 | 法兰 DN25,PN10 | 1.名称：法兰 2.规格型号：DN25,PN10 3.材质：UPVC |  | 片 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 040502003008 | 三通 DN80 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 040502003001 | 三通 DN50 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN50 3.材质：UPVC |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | 040502003002 | 三通 DN25 | 1.名称：三通 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC |  | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 33 | 040502003009 | 90°弯头 DN80 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 34 | 040502003003 | 90°弯头 DN50 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN50 3.材质：UPVC |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 35 | 040502003004 | 90°弯头 DN25 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC |  | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 36 | 040502003010 | 四通 DN80 | 1.名称：四通 2.规格型号：DN80 3.材质：UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 040502003005 | 四通 DN25 | 1.名称：四通 2.规格型号：DN25 3.材质：UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 38 | 040502003006 | 异径三通 DN80*50 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：DN80*50 3.材质：UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 39 | 040502008001 | 预埋防水套管 DN50,L=200,PN10 | 1.名称:预埋防水套管 2.材质:Q235A 3.规格:DN50,L=200,PN10 4.具体详见图集02S404 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 040502008003 | 预埋防水套管 DN80,L=200,PN10 | 1.名称:预埋防水套管 2.材质:Q235A 3.规格:DN80,L=200,PN10 4.具体详见图集02S404 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 41 | 040502008004 | 钢套管 DN50 | 1.形式、材质及规格:钢管 DN50 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 管道附件合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 42 | 040203007001 | 道路恢复 | 1.面层：24cm厚C35混凝土强度 2.基层：20cm厚6%水泥稳定碎石 3.基层：15cm厚4%水泥稳定石屑 4.嵌缝材料：2cm厚沥青表面处理 |  | m2 | 156.832 |  |  |  |  |
|  |  | 道路恢复合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:铺草卷 |  | m2 | 1299.2435 |  |  |  |  |
|  |  | 绿化恢复合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目二：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目

单位工程预算汇总表. 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 汇总内容; 金额:(元); 其中：暂估价(元). 1; 分部分项合计. 2; 措施合计. 2.1; 绿色施工安全防护措施费; 7288.47. 2.2; 其他措施费. 3; 其他项目; －. 3.1; 暂列金额. 3.2; 暂估价. 3.3; 计日工. 3.4; 总承包服务费. 3.5; 预算包干费. 3.6; 工程优质费. 3.7; 概算幅度差. 3.8; 索赔费用. 3.9; 现场签证费用. 3.10; 其他费用. 4; 税前工程造价. 5; 增值税销项税额; －. 6; 总造价. 7; 人工费. 预算价合计=1+2+3+5. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分; 标段：; 第 1 页 共 4 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金额（元）. 综合单价; 综合合价; 其中. 暂估价. 整个项目. 1; 030113021001; 次氯酸钠储罐; 1.名称:次氯酸钠储罐 2.规格:V=5m3，Φ1800×2350mm，PE材质; 台; 2. 2; 030601005001; 储罐超声波液位计; 1.名称:储罐超声波液位计 2.规格:一体式，0-5m; 台; 2. 3; 030113021002; 废液箱; 1.名称:废液箱 2.规格:V=3m3，卧式储罐，玻璃钢材质; 台; 1. 4; 030109011001; 潜水泵; 1.名称:废液箱潜污泵 2.规格:Q=10m3/h，H=10m，N=1.1kW; 台; 1. 5; 030109012001; 卸料泵; 1.名称:卸料泵 2.规格:Q=12.5m3/h，H=20m，P=2.2kW; 台; 2. 6; 030109012002; 次氯酸钠计量泵; 1.名称:次氯酸钠计量泵 2.规格:Q=170L/h，H=7bar，P=0.25kW，PVDF泵头; 台; 3. 7; 030807003001; 安全阀; 1.名称:安全阀 2.型号、规格:D15; 个; 3. 8; 030807003002; 背压阀; 1.名称:背压阀 2.型号、规格:D15; 个; 3. 9; 030807003003; Y型过滤器; 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:D15; 个; 3. 10; 030807003004; 脉冲阻尼器; 1.名称:脉冲阻尼器 2.型号、规格:D15; 个; 3. 11; 030601002001; 压力表; 1.名称:远传电压力表 2.规格:0-1.6MPa; 台; 3. 12; 030601004001; 电磁流量计; 1.名称:电磁流量计 2.规格:0-200L/h，一体式; 台; 2. 本页小计.

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030608001001 | 控制柜 | 1.名称:次氯酸钠投加系统控制柜 2.规格:西门子PLC控制整套系统，带通讯板块、扩展板块，含10.1寸液晶屏幕，主要元器件施耐德 3.自控系统二次开发，需满足本册图纸及工艺专业和管理方相关要求，实现本工程自控系统与原石井净分公司一期自控系统的关联控制及统一管理 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:穿管、井敷设 |  | m | 162 |  |  |  |  |
| 15 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外钢带织包层续式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 3.敷设方式:穿管、井敷设 |  | m | 162 |  |  |  |  |
| 16 | 030411001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 壁厚3.5mm |  | m | 324 |  |  |  |  |
| 17 | 030411001002 | 可挠性金属套管 | 1.名称:可挠防潮防腐金属软管 2.规格:LV-5（Ф40） |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 030411006001 | 防水接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.规格:防护等级不低于IP67 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 19 | 031004010001 | 快速冲洗设施 | 1.快速冲洗设施，配备洗眼器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030901013001 | 灭火器 | 1.磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006001 | 卸料管、储罐放空管道 | 1.安装部位:卸料管、储罐放空管道 2.材质、规格:UPVC DN50 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 030807003011 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006008 | 储罐进药管道 | 1.安装部位:储罐进药管道 2.材质、规格:UPVC DN32 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030807003012 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 030807004003 | 电动球阀 | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN32，PN1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 030807003013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 031001006013 | 储罐出药管道 | 1.安装部位:管道出药管道 2.材质、规格:UPVC DN25 含配件 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 28 | 030807003014 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 030807004004 | 电动球阀 | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN25，PN1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 031001006009 | 计量泵投加管道 | 1.安装部位:计量泵投加管道 2.材质、规格:UPVC DN15 含配件 |  | m | 29 |  |  |  |  |
| 31 | 030807003015 | 手动球阀 | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 32 | 030807003016 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | 031001006011 | 排残管 | 1.安装部位:排水井至废液箱 2.材质、规格:UPVC DN100 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 34 | 031001006012 | 排残管 | 1.安装部位:废液箱至厂区污水井 2.材质、规格:UPVC DN150 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 35 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:快速冲洗设施接厂区自来水管 2.材质、规格:UPVC DN100 含配件 3.连接形式:粘接 |  | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7288.47 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 3077.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 6 |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 地面硬化 | 1.安装基础地面硬化 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm |  | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 040504001001 | 储罐区集水井 | 1.储罐区集水井A*B*H=0.5*0.5*0.4m 2.垫层、基础材质及厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:钢筋混凝土池底池壁 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:定制钢格板 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 010504001001 | 储罐区围堰 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.29 |  |  |  |  |
| 5 | 040305001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层 |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  |
| 6 | 040201022001 | 储罐区边沟 | 1.断面尺寸:0.3*0.3m L=5.5m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 |  | m | 5.5 |  |  |  |  |
| 7 | 040504001002 | 设备区集水井 | 1.设备区集水井A*B*H=0.4*0.4*0.3m 2.垫层、基础材质及厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:钢筋混凝土池底池壁 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢盖板 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 040201022002 | 设备区边沟 | 1.断面尺寸:0.2*0.2m L=5.5m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 |  | m | 5.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 040201022003 | 设备区管沟 | 1.断面尺寸:0.5*0.5m L=6m 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚碎石砂垫层 100厚C20素砼垫层 3.砌体材料:现浇混凝土 4.盖板材质、规格:钢格板 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 010501006001 | 储罐基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.85 |  |  |  |  |
| 11 | 010501006002 | 卸药泵基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.18 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 0.103 |  |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 0.025 |  |  |  |  |
| 14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:方钢管19*0.8、方钢管40*1.0方钢管 2.高度:H=1.2m |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.竹胸径或根盘丛径:胸径4cm内 2.竹种类:琴丝竹 3.养护期:6个月 4.种植密度3株/m2 |  | 株 | 90 |  |  |  |  |
| 16 | 040504001003 | 电缆穿线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C25砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹灰面厚10mm 4.盖板材质、规格:C30混凝土 |  | 座 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1.35 |  |  |  |  |
| 18 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 0.61 |  |  |  |  |
| 19 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:混凝土强度等级:C15素混凝土100厚 |  | m3 | 0.17 |  |  |  |  |
| 20 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.基础尺寸:450*450 |  | m3 | 0.57 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:350*350mm 3.厚度:12厚 |  | t | 0.046 |  |  |  |  |
| 22 | 010516001001 | 螺栓 | 1.规格:M20螺栓 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 23 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:钢柱150*150*6 2.单根柱质量:3t内 |  | t | 0.109 |  |  |  |  |
| 24 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:钢梁150*150*6 2.单根质量:0.3t内 |  | t | 0.081 |  |  |  |  |
| 25 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:钢梁120*80*6 2.单根质量:0.3t内 |  | t | 0.071 |  |  |  |  |
| 26 | 010901003001 | 遮阳棚 | 1.阳光板品种、规格:聚碳酸酯(PC)板 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |
| 27 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 50.74 |  |  |  |  |
| 28 | 040103002002 | 余方弃置增减1km | 1.废弃料品种:土方 2.运距:每增减1km |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.塑料围挡 2.围挡材料：PVC 3.围挡高度：2m |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 3077.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石井净分公司2022年一二期次氯酸钠投加系统改造项目-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。