广州从化净水有限公司2023年-2024年

废水、废气、噪声委托检测项目

采购文件

广州从化净水有限公司

二〇二三年一月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州从化净水有限公司2023年-2024年废水、废气、噪声委托检测项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物 服务项目采购活动，采用采用□邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州从化净水有限公司2023年-2024年废水、废气、噪声委托检测项目

1.2项目编号：穗从化净水询[2023] 011201号

1.3资金来源：自筹资金

1.4最高限价（元）：739442元（人民币）

1.5标段划分：无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

| 序号 | 类别 | 类型 | 检测项目 | 净水厂 | a.点位数 | b.取样检测频率 | c.计划取样检测次数 | d.计划取样检测量 (=a*c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 进水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、粪大肠菌群数、硫化物（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  | 出水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、粪大肠菌群数（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
| 2 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  | 有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 1 | 每季度1次 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼间、夜间（2项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
| 4 | 油烟废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟（1项） | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
| 5 | 废水 | 水样 | 有机物未知物分析：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯 丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 挥发酚（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 化学需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 氨氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 总磷（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 总氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | pH值（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 氰化物（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 重金属离子：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝（11项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 有机农药类：阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯 （13项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
| 6 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |
| 7 | 噪声 | 厂界噪声 | 夜间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |

备注：无组织废气：上风向1个点，下风向3个点，各采集4次氨，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）；有组织废气1个点，各采集4次，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期暂定为壹年

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于广州从化净水有限公司所辖各厂

2.4其他：□安全目标如下：               /

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

1．供应商须是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且能开具增值税专用发票（提供一般纳税人证明或近一年2-3张已开具的增值税专用发票）。

2．供应商具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA），所认证的检测能力至少涵盖本项目中所要求覆盖的所有检测项目，且在有效期内。

3．认证范围须覆盖：

（1）水质：

化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群/氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项)、挥发酚、氰化物、阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯

（2）废气：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷

（3）噪声：厂界噪声

注：提供CMA复印件并标注本项目中所要求覆盖的上述所有检测项目，不标注则视为不响应。

4.业绩要求：2019年1月1日至今，最少具有一项检测废水、废气、噪声合同金额不少于28万元服务业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，并加盖单位公章）。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：              /

3.3本项目不接受联合体竞投。

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2023年1月18日至2023年2月6日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

☑不组织

□组织

项目根据实际情况须在提交响应文件前进行现场踏勘，未进行现场踏勘的，报价一律视为无效报价，提交报价响应文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章，详见附件现场踏勘委派书）

踏勘时间：

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年 2月6日16时00分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市从化区江埔街广州从化净水有限公司中心城区污水处理厂-生产部（肖汝婷） 联系电话：020-37984611（13538812261）。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告、补充及修改同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州从化净水有限公司，电话：020-37984611。

地址：广州市从化区江埔街广州从化净水有限公司中心城区污水处理厂。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |

10.联系方式

采购人：广州从化净水有限公司

地 址：广州市从化区江埔街广州从化净水有限公司中心城区污水处理厂

联系人：肖工

电 话：020-37984611（6026）

2023年1月12日

附件：现场踏勘委派书（如需）

致：广州从化净水有限公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目广州从化净水有限公司2022年危险废物处置服务项目，项目编号：        的现场踏勘事宜。

（进厂要求详见响应文件递交防疫要求）

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

广州从化净水有限公司（盖章） 经办人： 联系电话：

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.5 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.6 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.7 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本6份 |
|  | 2.8 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.9 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.10 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：暂定2023年2月6日 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.11 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.12 | 评审小组 | 评审小组构成：暂定7人。 |
|  | 2.13 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.14 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.15 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.16 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.18 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件报价登记表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件报价记录表

报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                  记录人：                  监督人员：

年      月

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市从化区江埔街广州从化净水有限公司中心城区污水处理厂 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3未发现属无效响应的其他情形：

2.3.1评审期间，供应商没有按评审小组的要求提交法定代表人/负责人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

2.3.2响应文件提供虚假材料的；

2.3.3供应商以他人的名义竞投、串通竞投、以行贿手段谋取成交资格或者以其他弄虚作假方式竞投的；

2.3.4供应商对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍采购公平、公正的；

2.3.5按有关法律、法规、规章规定属于无效响应的。

2.3.6如供应商报价低于相应的最高限价60%的，必须在响应文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评审小组认为供应商不能证明其报价合理性的，或有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效采购处理。

被评审小组确定为响应文件无效的，其响应文件即被视为不能通过初审，不得进行报价得分排序。

2.4评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况

根据广州从化净水有限公司所辖各厂检测需求及排污许可证要求，需委托有资质的第三方检测单位实施广州从化净水有限公司所辖各厂废水、废气、噪声的检测服务工作，并出具检测报告。

- 项目技术要求

完成广州从化净水有限公司所辖各厂废水、废气、噪声的样品登记、检测等工作，每次完成现场采样或送样之日起10个工作日内向甲方提供水质监测报告汇总表及监测报告的纸质版与电子版（含PDF及EXCEL），报告内添加参考限值一列，纸质版检测报告加盖CMA章，一式叁份。

1.检测机构资质、样品接收及报告要求

供应商具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA），所认证的检测能力至少涵盖本项目中所要求覆盖的所有检测项目，且在有效期内。

2．认证范围须覆盖：

（1）水质：

化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群/氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项)、挥发酚、氰化物、阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯

（2）废气：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷

（3）噪声：厂界噪声

（注：提供CMA复印件并标注本项目中所要求的检测项目，不标注则视为不响应。）

3.检测项目、标准和频次详见下表

4.供应商收到通知（可以手机信息通知、电话通知、书面通知）需要对废水、废气、噪声进行检测时，在收到通知后3小时内车辆到达厂区。除不可抗力和双方约定的事项外。

| 序号 | 类别 | 类型 | 检测项目 | 净水厂 | a.点位数 | b.取样检测频率 | c.计划取样检测次数 | d.计划取样检测量 (=a*c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 进水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、粪大肠菌群数、硫化物（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  | 出水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、粪大肠菌群数（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |
| 2 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  | 有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 1 | 每季度1次 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼间、夜间（2项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |
| 4 | 油烟废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟（1项） | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |
| 5 | 废水 | 水样 | 有机物未知物分析：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯 丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 挥发酚（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 化学需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 氨氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 总磷（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 总氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | pH值（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 氰化物（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 重金属离子：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝（11项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
|  |  |  | 有机农药类：阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯 （13项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |
| 6 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |
| 7 | 噪声 | 厂界噪声 | 夜间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |
|  |  |  | 昼间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |

备注：无组织废气：上风向1个点，下风向3个点，各采集4次氨，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）；有组织废气1个点，各采集4次，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）

三、项目商务要求

1、服务期：自双方签订合同后为期壹年。

2、服务要求：报价人根据采购人的检测需求在合同协定的服务标准和时间内对采购人的检测需求进行合法合规检测工作并出具有效的CMA检测报告。

合同单价在合同有效期内为不变价。供应商已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整，且在采购人要求应急/加急检测情况下，合同单价已包含全部检测服务费用，供应商不得加收额外加急费。

应采购人要求对废水、废气、噪音进行现场采样或寄样处理（监测样本快递费由报价人承担（到付））。

3、付款方式：采用支票、网银支付两种形式。

4、承包方式：按照实际检测量的单价按实结算

第六章

合同

广州从化净水有限公司2023年-2024年

废水、废气、噪声委托检测项目

合同编号：穗净水〔 2023 〕    号

甲方（委托人）：广州从化净水有限公司

乙方（受托人）：

签订日期：    年  月   日

本合同甲方委托乙方就广州从化净水有限公司2023年-2024年废水、废气、噪声委托检测项目承接工作事宜并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，就真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行监测技术服务如下：

详见附件1。

第二条 为保证乙方有效进行监测技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

一、乙方进行现场采样/检测时，甲方应提供主要污染物/有害物质、排污口状况等必要的资料。

二、采样环境现场存在任何已知或潜在危险，如放射性、有毒或者爆炸、腐蚀等危害人身安全及财产安全等情形时，在实施采样前，甲方应明确告知乙方采样人员有关的安全制度，并采取一切必要的保护措施，确保乙方检测、采样过程中的工作条件、场地和装置的安全。

三、现场采样时委托方应为采样人员提供适宜的工作条件及必要的检测辅助工具，并安排至少1名熟悉环境的人员配合采样。

第三条 为保证甲方及时获取监测数据，乙方须按下列要求向甲方提供相关服务：

一、采样人员到现场后，甲方需派一名熟悉现场环境的人员带领采样人员入场并配合采样，在每次完成现场采样或送样之日起10个工作日内向甲方提供水质监测报告汇总表及监测报告的纸质版与电子版（含PDF及EXCEL），报告内根据甲方所辖各厂环评批复添加参考限值一列，纸质版检测报告加盖CMA章，一式叁份。

二、按照有关环境监测的标准方法进行分析工作，按照中国计量认证和中国合格评定国家认可委员会的有关规定出具监测报告，乙方对于中国计量认证和中国合格评定国家认可委员会证书附表外的检测项目，需提供有检测资质单位出具的检测报告，保证本次项目的监测报告具有法律效应。

三、检测方法以具体检测项目的国家标准或行业标准等为准。如遇国家标准或行业标准，原标准作废时，请使用国家颁布的新标准进行检测。

四、须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的取样、检测、数据审核、报告出具等流程工作，并与各净水厂做好对接工作。乙方技术人员对取样检测、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与各净水厂联系，并就各净水厂反映的取样检测、数据审核、报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排取样复测、分析原因或给出解决办法。

五、乙方必须严格按照所采用的标准、规范及技术要求制定取样和检测计划，并报告各净水厂。取样和检测人员须具有检测/监测相关资格证书，取样检测所需车辆、工具、仪器、物料等符合检测规范要求。

六、乙方拟派项目负责人须持有环境类中级（或以上）职称，检测分析人员须持有上岗培训合格证，技术人员须持有环境类或质量类初级（或以上）职称；至少具有3辆车辆可用于现场取样检测。安排技术人员负责跟踪项目的取样、检测、数据审核、报告出具等流程工作，各净水厂做好对接工作。技术人员对取样检测、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与各净水厂联系，并就各净水厂反映的取样检测、数据审核、报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排取样复测、分析原因或给出解决办法。

七、乙方收到甲方通知（可以手机信息通知、电话通知、书面通知）需要对废水、废气、噪声进行检测时，在收到通知后3小时内车辆到达厂区。除不可抗力和双方约定的事项外，如出现乙方无法按甲方要求在规定时间内调配人员以满足甲方检测需求到达甲方厂区，乙方每次向甲方支付1000元的违约金，超过1天的，每天计为1次。违约金从甲方向乙方支付第二期技术服务费中一次性扣减，一个月累计发生5次上述情况，甲方有权无条件解除合同。

八、乙方应甲方要求对废水、废气、噪音进行现场采样或寄样处理（监测样本快递费由乙方承担（到付））。

九、乙方根据附表1不同检测类别项目各单位单独出具检测报告。

第四条：乙方工作人员须在甲方工作人员陪同下进入甲方属下单位采样，且须严格遵守厂区出入登记、安全等各项管理规定。乙方工作人员未经许可不得随意进入厂区的生产区域。

第五条 甲方向乙方支付监测技术服务报酬及支付方式为：

一、本合同根据附件1的检测项目按照实际检测类别及检测次数结算技术服务报酬，合同款金额含监测标本送样（快递费到付乙方承担）及废水、废气、噪音现场采样费用，如每月废水检测未能到场采样将按附件1项目报价单价扣减现场采样费。

二、技术服务费具体支付方式和时间如下：

本合同约定金额为暂定金额，实际以双方最终结算为准。

第一期：签定合同十日内且乙方提供有效的专用增值税发票后，甲方支付乙方暂定总费用的30%即：         （￥      ）。

第二期：乙方提交全部电子档检测报告后，由甲乙双方按本合同约定进行结算，在乙方提供有效的专用增值税发票后，甲方支付乙方剩余暂定合同总额的70%即：     （￥      ）。第二期费用应按照全年实际检测的数量及附件1项目报价单价进行最终结算，若实际检测费用超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

三、乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

一、保密范围：甲方委托乙方的咨询内容及所监测数据属保密范围。

二、未经对方许可，不得将对方提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三人使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

三、保密期限：双方对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后5年内仍然承担保密义务。

四、泄密责任：由于一方泄密给对方造成损失的，泄密方应向对方赔偿由此所造成的全部直接经济损失。

第七条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

但有下列情形之一的，一方有向另一方提出变更的合同权利与义务。并请被提出方日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

一、                      /                                 。

二、                      /                                 。

第八条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

一、发生不可抗力；

二、甲方可无条件终止合同；

三、                      /                                。

第九条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第 二  种方式处理：

一、提交   中国广州   仲裁委员会仲裁；

二、依法向甲方人民法院起诉。

第十条：其他

1．本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2．执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3．本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

第十一条：本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十二条：本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，合同有效期为202   年   月   日起至202   年   月   日止。

附件：1.广州从化净水有限公司2023年-2024年废水、废气、噪声

委托检测项目明细表

2.廉洁协议书

3.职业卫生管理协议书

4.安全管理协议书

5.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

6.水质报告汇总表

7.防疫管理协议书

| 甲方（盖章）：广州从化净水有限公司 法定代表或授权代表： 签署日期： 地址： 电话：020-37984611 传真：020-37984611 | 乙方（盖章）： 法定代表或授权代表： 签署日期： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

附件1：

广州从化净水有限公司2023年-2024年废水、废气、噪声项目明细表

| 序号 | 类别 | 类型 | 检测项目 | 净水厂 | a.点位数 | b.取样检测频率 | c.计划取样检测次数 | d.计划取样检测量 (=a*c) | 检测费用单价（元） | 检测费用总价（元） | 现场采样费单价（元） | 现场采样费总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 进水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、粪大肠菌群数、硫化物（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 出水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、粪大肠菌群数（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 1 | 每季度1次 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼间、夜间（2项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 油烟废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟（1项） | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 废水 | 水样 | 有机物未知物分析：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | pH值（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重金属离子：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝（11项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机农药类：阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯（13项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
| 6 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声 | 厂界噪声 | 夜间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无组织废气：上风向1个点，下风向3个点，各采集4次氨，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）；有组织废气1个点，各采集4次，测4项指标（氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度）

附件2：

廉洁协议书

发包人（甲方）：广州从化净水有限公司

承包人（乙方）：

为加强廉洁建设，防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的                 （以下简称“本项目”）（合同编号：穗从化净水合﹝202 ﹞   号，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家、集体和协议双方的合同权益。据此，根据国家有关法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目询价投标、工程建设和市场经营活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理的规章制度。

（四）发现在业务活动中任何一方单位或人员有违规、违纪、违法行为的，有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位的有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位项目经办人员进行廉洁教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和如下廉洁规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方和相关单位安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

6.不得以任何理由以任何方式向乙方索要或接受，包括但不限于赠送、借用或以明显不合理低价租用汽车、电子产品、家电设备、住房、健身器材等实物。

7.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

（三）甲方有权对乙方在本项目中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

三、乙方责任

（一）乙方应了解甲方单位有关廉洁建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位项目经办人员进行廉洁教育（包括甲方单位制定的有关廉洁建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下廉洁规定：

1.不得以任何理由以任何方式向甲方及其工作人员提供财务，包括但不限于购物卡、现金、礼金、会员卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由以任何方式为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供资金及其他方便。

4.不得以任何理由以任何方式为甲方、相关单位或个人提供有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐、国内外考察等活动。

5.不得以任何理由以任何方式向甲方、相关单位或个人提供包括但不限于赠送、借用或以明显不合理低价出租汽车、电子产品、家电设备、住房、健身器材等实物。

6.其他可能影响公正履行岗位职责的商业贿赂行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，视情节轻重，依据有关法律、法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，甲方有权向乙方单位纪检监察 部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）根据广州市及公司关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，若乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、协议书有效期

（一）本协议书作为                              （合同编号：穗从化净水合﹝202  ﹞   号）的组成部分，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议书的有效期为双方签署之日起至本项目质保期结束时止。

发包人：广州从化净水有限公司    承包人：

签约代表：                      签约代表：

日期：   年    月    日         日期：    年    月    日

附件3：

职业卫生管理协议书

甲方：广州从化净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、甲方的职业卫生管理责任

1、甲方有权对乙方职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、甲方应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。

3、甲方应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、甲方有权监督乙方为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、甲方有权查验乙方的职业卫生条件和相应资质证照。

6、甲方有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故乙方限期退场，或者解除合同。

二、乙方的职业卫生管理责任

1、乙方应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及甲方依此制订的相关制度规定。

2、乙方负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

4、乙方负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

5、乙方负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

6、如发生职业卫生安全事故，乙方应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报甲方代表。

甲方(盖章)                             乙方(盖章)

甲方代表(签字) ：                      乙方代表(签字)：

年   月   日                                   年   月   日

附件4：

安全管理协议书

发包人：广州从化净水有限公司

承包人：

甲方广州从化净水有限公司由（乙方）                    负责施工，乙方进入施工场地内施工,有关工程过程中的施工安全、环境保护事项, 经双方商议达成如下协议:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

一、发包人的安全责任

1、发包人有责任对承包人施工安全进行监督、指导、检查。

2、发包人有责任令承包人对安全隐患进行限期整改或停工整顿。

3、发包人有责任责令安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包人限期退场，或者解除合同。

二、承包人的安全责任

1、承包人负责施工现场的安全管理，并应遵守有关安全生产的法律法规与本行业的安全生产规章规程及发包人依此制订的相关安全规定。

2、承包人负责编制施工安全专项方案、事故应急救援预案并适时组织演练。

3、承包人负责现场日常的安全检查、隐患排查及其整改并将资料留存；做好施工现场安全文明措施，并保证安全措施相关费用的投入。

4、如发生生产安全事故，承包人应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报发包人代表。

发包人(盖章)                       承包人(盖章)

发包人代表(签字) ：                承包人代表(签字)：

年    月   日                      年    月   日

附件5：

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

附件6：

202X年XX厂水质检测报告（进、出水）

| 指标 | PH值 | 色度 | SS | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 总余氯 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 动植物油 | 烷基汞 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | 类大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州从化净水有限公司

乙方:

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

- 一、本协议与主协议的关系

本协议作为                           的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

- 二、甲方的义务

- （一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

- （二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

- 三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

- （三）乙方人员须按照甲方门岗防控要求进行疫苗接种，进厂前现场抗原阴性证明，鼓励进行核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

- （五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

- 四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员按属地疫情防控指挥部门管控要求，若因瞒报、虚报所造成的一切后果由乙方承担；

（二）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州从化净水有限公司

我方郑重承诺，在参与                                    （项目编号：         ）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

注：附件：网页截图

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 5.报价表

| 序号 | 类别 | 类型 | 检测项目 | 净水厂 | a.点位数 | b.取样检测频率 | c.计划取样检测次数 | d.计划取样检测量 (=a*c) | 检测费用单价（元） | 检测费用总价（元） | 现场采样费单价（元） | 现场采样费总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 进水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、粪大肠菌群数、硫化物（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 出水（每月） | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、总余氯、粪大肠菌群（21项） | 水质净化厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH值、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、烷基汞、硫化物、粪大肠菌群数（20项） | 明珠污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每月1次 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 | 1 | 每季度1次 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明珠污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太平镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吕田镇污水处理厂 | 1 | 每半年1次 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼间、夜间（2项） | 水质净化厂 | 4 | 每季度1次 | 4 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 明珠污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 中心城区污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 太平镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 温泉镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 良口镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 鳌头镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 吕田镇污水处理厂 | 4 | 每半年1次 | 2 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 油烟废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟（1项） | 中心城区污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温泉镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良口镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鳌头镇污水处理厂 | 1 | 每年1次 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 废水 | 水样 | 有机物未知物分析：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷（替代物）、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、氟苯（内标）、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯-d8（替代物）、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、4-溴氟苯（替代物）、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯-d4（内标）、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯（62项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | pH值（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重金属离子：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝（11项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机农药类：阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯（13项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每年6次 | 6 | 48 |  |  |  |  |
| 6 | 废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（4项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声 | 厂界噪声 | 夜间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间（1项） | 水质净化厂 明珠污水处理厂 中心城区污水处理厂 太平镇污水处理厂 温泉镇污水处理厂 良口镇污水处理厂 鳌头镇污水处理厂 吕田镇污水处理厂 | 8 | 每季度1次 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。