广州市净水有限公司2023年石井、猎德、大沙地等分公司日常维护维修项目（房屋修缮类）澄清公告

各潜在报价单位：

现对我公司2023年石井、猎德、大沙地等分公司日常维护维修项目（房屋修缮类）项目进行修改。

- 第七章响应文件格式要求——5.报价表项目八修改前：

“项目八：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2022年竹料分公司厂区构筑物雨水竖管排放口整改项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2022年竹料分公司厂区构筑物雨水竖管排放口整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 1 | 塑料管 | 1.室外雨水管安装 DN150 | m | 782.82 |  |  |  |
| 2 | 雨水口 | 1.单平篦(680×380)井深 1m 实际井深(m):0.8 | 座 | 9 |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm | m2 | 438.38 |  |  |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:基层拆除 2.厚度:20cm | m2 | 438.38 |  |  |  |
| 5 | 水泥石粉渣路基 | 1.6%水泥稳定石粉渣 2.厚度:20cm 3.按设计要求分层碾压 | m2 | 438.38 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 | m2 | 438.38 |  |  |  |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 219.19 |  |  |  |
| 8 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.厚度:100厚 | m3 | 43.8379 |  |  |  |
| 9 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 105.211 |  |  |  |
| 10 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 54.4091 |  |  |  |
| 11 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.24 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km | m3 | 217.95 |  |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km | m3 | 175.352 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 垫层模板 |  | m2 | 3.204 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2022年竹料分公司厂区构筑物雨水竖管排放口整改项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 2593.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 8 | 2.12 | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2022年竹料分公司厂区构筑物雨水竖管排放口整改项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 8714.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2022年竹料分公司厂区构筑物雨水竖管排放口整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

”

修改后：

“ 项目八：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 一期砂水分离器 |  |  |  |  |
| 1.2 | 扩建砂水分离器 |  |  |  |  |
| 1.3 | 加药间池踢脚线 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一期砂水分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001001 | 拆除铁皮围栏 | 1.拆除铁皮围栏，高度2m |  | m | 25.6 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除原地面 | 1.破除原地面，长14.2m,宽4.2m,厚0.3m 2.拆除废料外运：运距综合考虑 |  | m3 | 17.89 |  |  |  |  |
| 3 | 010501003001 | 浇筑混凝土基础 | 1.浇筑混凝土基础 2.混凝土等级：C15 3.厚度：30cm |  | m2 | 59.64 |  |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 砌混水砖外墙 | 1.砌混水砖外墙，高度200cm,墙体厚 度3/4砖 |  | m3 | 9.22 |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 抹灰批荡外墙 | 1.抹灰批荡外墙 |  | m2 | 51.2 |  |  |  |  |
| 6 | 011201001002 | 抹灰批荡内墙 | 1.抹灰批荡内墙(含墙顶) |  | m2 | 55.8 |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 张贴外墙砖 | 1.内外墙张贴蓝色纸皮外墙砖 |  | m2 | 107.52 |  |  |  |  |
| 8 | 010802001001 | 不锈钢双开门 | 1.不锈钢双开门*2 |  | m2 | 8.2 |  |  |  |  |
| 9 | 011507001001 | 冲孔铝单板 | 1.冲孔铝单板固定至围墙外立面 2.材质：1100H24铝 3.厚度：2.0mm 4.要求：含设计宣传广告，铝板上绘 制logo及介绍图案 |  | m2 | 55.75 |  |  |  |  |
|  |  | 扩建砂水分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011609001002 | 拆除铁皮围栏 | 1.拆除铁皮围栏，高度2m |  | m | 8.8 |  |  |  |  |
| 11 | 041001001002 | 拆除原地面 | 1.破除原地面，长3m,宽2m,厚0.3m 2.拆除废料外运：运距综合考虑 |  | m3 | 1.8 |  |  |  |  |
| 12 | 010501003002 | 浇筑混凝土基础 | 1.浇筑混凝土基础 2.混凝土等级：C15 3.厚度：30cm |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | 砌混水砖外墙 | 1.砌混水砖外墙，高度200cm,墙体厚 度3/4砖 |  | m3 | 3.17 |  |  |  |  |
| 14 | 011201001003 | 抹灰批荡外墙 | 1.抹灰批荡外墙 |  | m2 | 17.6 |  |  |  |  |
| 15 | 011201001004 | 抹灰批荡内墙 | 1.抹灰批荡内墙(含墙顶) |  | m2 | 19.19 |  |  |  |  |
| 16 | 011204003002 | 张贴外墙砖 | 1.内外墙张贴蓝色纸皮外墙砖 |  | m2 | 19.36 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 010802001002 | 不锈钢单开门 | 1.不锈钢单开门 |  | m2 | 2.4 |  |  |  |  |
| 18 | 011507001002 | 冲孔铝单板 | 1.冲孔铝单板固定至围墙外立面 2.材质：1100H24铝 3.厚度：2.0mm 4.要求：含设计宣传广告，铝板上绘 制logo及介绍图案 |  | m2 | 45.5 |  |  |  |  |
|  |  | 加药间池踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.焊接304不锈钢踢脚线 |  | m2 | 2.9 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 2593.90 |  |  |  |  |  |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 8714.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：竹料分公司一期及扩建砂水分离器围墙修缮、加药池栏杆安装踢脚线等项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

”

二、其余内容保持不变。

该项目响应文件原递交时间为2023年2月16日10时00分前，现更改为2023年2月20日15时00分前。

广州市净水有限公司

2023年2 月14 日

广州市净水有限公司龙归分公司2022年一二期厂区东面河涌边环境提升项目

澄清公告

各潜在报价单位：

现对我公司龙归分公司2022年一二期厂区东面河涌边环境提升项目进行修改。

一、第一部分第1点采购项目简介1.4修改前：“发包预算价为465212.45元，其中不含税工程造价为426800.41元，税率为9%，（园林专业绿色施工安全防护措施费为7260.35元；安装专业绿色施工安全防护措施费为2370.68元）；（园林专业暂列金为35194.66元，安装专业暂列金为2273.56元；），绿色施工安全防护措施费和暂列金为非竞争性费用，报价时须按采购文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。”

修改后：“ 发包预算价为567812.18元，其中不含税工程造价为520928.6元，税率为9%，（园林专业绿色施工安全防护措施费为11519.58元；电气专业绿色施工安全防护措施费为2370.68元）；（园林专业暂列金为43132.24元，电气专业暂列金为2273.56元；），绿色施工安全防护措施费和暂列金为非竞争性费用，报价时须按采购文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。”

▲：报价清单绿色施工安全防护措施费也相应修改。

二、第一部分第2点采购内容和范围2.1修改前：“项目主要内容及需求如下：

（1）增加沿河护栏，与原来一二期三期护栏相连；

（2）重新种植土壤、栽植地被；

（3）局部自然式种植水生植物，美化河岸景观；

（4）增加条石台阶，方便物管对植物进行修剪维护；

（5）预埋2组电缆管，一用一备；

（6）增加路灯3盏；

（7）增加摄像头2个；”

修改后“项目主要内容及需求如下：

（1）增加沿河护栏，与原来一二期三期护栏相连；（含护栏及底座）

（2）重新种植土壤、栽植地被；

（3）局部自然式种植水生植物，美化河岸景观；

（4）增加条石台阶，方便物管对植物进行修剪维护；

（5）预埋2组电缆管，一用一备；

（6）增加路灯3盏；（含安装、线材、支架、底座）

（7）增加摄像头2个；（含安装、线材、支架、底座）”

三、第六部分合同附件8.工程量报价单/工程量清单修改前“项目编码050102012001-铺种草皮工程量为1”

修改后工程量报价单/工程量清单修改前“项目编码050102012001-铺种草皮工程量为1240”

- 其余内容保持不变。

该项目响应文件原递交时间为2023年2月2日10时00分前，现更改为2023年2月20日15时00分前。

广州市净水有限公司

2023年 2月 14日