广州市净水有限公司2023-2025年

氢氧化钠（30%溶液）采购项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二三年七月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2023-2025年氢氧化钠（30%溶液）采购项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  货物 □服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2023-2025年氢氧化钠（30%溶液）采购项目

1.2项目编号：  XY-20230707-2

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：单价1500元/吨 ，总价为891000元                                                 1.5标段划分：

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：  采购量594吨

2.2项目工期：□计划工期   交货期  服务期为   自合同签订之日起2年

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于 广州市净水有限公司各净水厂

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备氢氧化钠制造商（含制造商的唯一法人股东或制造商下属的全资子公司，须提供供应商与报价货物制造商的关系说明文件原件或证明文件复印件）或代理商资质。

□（3）   年1月1日至今，供应商最少具有一项      项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期、发票证明，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备                               资格条件。

（5）其他要求供应商提供的氢氧化钠（30%溶液）具有质量技术监督部门出具的近三年（2021年、2022年、2023年）任意一年的质量合格检测报告，且产品质量符合GB/T 209-2018标准的证明。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 12 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年7 月13 日9时30分至2023年 7 月 13日10时00分（北京时间）。截止时间：2023年 7 月 13日10时00分（北京时间）。

6.2递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-62315524

2023 年 7 月 7 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况：

本次项目的服务对象为广州市净水有限公司及下属各分（子）

公司。根据厂区实际运行需求，预计需采购氢氧化钠（30%溶液）合计共594吨。需求期限为两年（暂定2023年8月至2025年7月，以合同签的为准）。其中从化部分是广州从化净水有限公司委托广州市净水有限公司进行公开询价，由中选单位与广州从化净水有限公司签订合同。

- 服务范围：

- 报价单位须为氢氧化钠的制造商或制造商的唯一法人股东或制造商下属的全资子公司或代理商，报价单位是制造商的唯一法人股东或制造商下属的全资子公司时，需提供报价单位与货物的制造商的关系的说明文件原件或证明文件复印件。

| 污水厂 | 合同期 | 供货量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 所有分（子）公司 | 暂定2023年8月至2025年7月 | 594 |

注：1.合同期以实际签订为准，并以供货量或合同期期限先到者为合同截止时间。

2.在供货期内，若部分污水处理厂的设备因技术改造、设备调试等对不再使用投标货物的，招标人有权终止此部分供货。招标人将提前三个月书面通知中标单位以确认终止供货。

3.供货期：项目预计实施时间为2023年8月至2025年7月（2年），供货起始时间和截止时间具体以甲方通知为准，按实际到货药剂吨数进行结算。

6.乙方必须保证为甲方及招标文件中包含的广州市净水有限公司辖下污水处理厂/分公司提供服务及保证满足甲方及广州市净水有限公司的调配要求。

三、技术指标要求：

★货物质量必须符合招标方确认的标准：

| 药剂种类 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 （30%溶液） | 需求指标名称 | 需求指标 |
|  | 有效成分 | ≥30% |
|  | 碳酸钠 | ≤0.2% |
|  | 氯化钠 | ≤0.008% |
|  | 三氧化二铁 | ≤0.001% |

四、供货要求

1、交货地点：市净水公司所属各污水处理厂厂内。中标人负责货物的运输和装卸，并在采购人指定地点交货、存储。中标人需服从采购人及市净水公司的合理调配供货。

2、供货时间：合同期内必须按采购人生产需求准时供货。如有特殊情况，买方提前24小时通知供方。

3、交货要求：在货物出厂前，卖方应该对每批（次）所供货物进行详细检验，并出具每批（次）所供货物的质量检验证明材料，该证明材料仅作为交货时双方进行交货现场检验的参考。若卖方供货时不能出具该批（次）所供货物的检验证明材料，买方有权拒绝该批（次）所供货物的签收，并有权要求卖方无条件退货并更换该批（次）所供货物，由此给买方所造成的一切经济损失由卖方承担。

4、计量方式：以甲方地磅数的实际重量结算，若甲方地磅数大于乙方出厂送货单地磅数，甲乙双方需进行核对，并以重量小的一方地磅数为结算。甲方与乙方按照实际供货量结算，甲方按实际中标单价每月与乙方结算一次。

5、必须使用专用容器装载，汽车运输，包装方式及运输应符合相关法律法规规定要求。

第六章

合同

广州市净水有限公司2023-2025年氢氧化钠（30%溶液）采购项目合同

项目名称：广州市净水有限公司2023-2025年氢氧化钠（30%溶液）采购项目

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：     年    月    日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）就 氢氧化钠（30%溶液） 采购和相应技术服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 工程报价单；

⑻ 本合同其他附件；

第二条 货物信息

2.1合同标的

2.2供货范围必须符合招标文件/询价文件的要求, 交货地点和日期要求如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 （吨） | 单价（元/吨） |  | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 氢氧化钠（30%溶液） | 液体 |  | 594 |  |  |  |  | 无 |

2.2.1交货地点：甲方辖下分/子公司，具体以甲方通知为准。

2.2.2交货日期：按甲方要求，按指定时间计划逐批（次）供货。所供货物的供货时间及数量以甲方书面通知为准。

2.3合同有效期为  2  年，自合同签订之日起算。若合同到期前乙方供货总量达到594吨的，合同提前终止。如需要调增供货量的，以甲方另行通知为准。

2.4甲方有权单方解除合同，但需提前7天通知乙方。

- 货物标准及质量控制

3.1货物使用效果需满足甲方污泥脱水后含水率低于 / 。

3.2货物质量应符合或优于本合同的要求。货物必须符合国家标准或化工行业相关最新标准，以最新发布的标准为准。主要执行技术指标如下：

| 药剂种类 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 （30%溶液） | 需求指标名称 | 需求指标 |
|  | 有效成分 | ≥30% |
|  | 碳酸钠 | ≤0.2% |
|  | 氯化钠 | ≤0.008% |
|  | 三氧化二铁 | ≤0.001% |

3.3在产品出厂前，乙方应该对产品进行详细检验，并出具检验证明材料，该证明材料不作为货物质量最终是否达标的依据，但可作为交货时双方进行交货现场检验的参考。

3.4甲方有权对乙方提供的每车次货物进行抽样检测，检测按照下列方式进行：

3.4.1执行检验方法：GB/T 209-2018，若检验方法变更，则执行新的国家标准。

3.4.2送货记录需经甲、乙双方在场共同确认完成并签字。

3.4.3抽样检测：甲方化验室对乙方提供并交货的货物进行抽样检测。

3.4.4抽样方法：必须在槽车上或卸货过程中，以甲方辖下分/子公司确认的：GB/T 209-2018取样方法进行货物样品采集（如使用桶、袋装的药剂，随机抽取），抽取3份混合后平行样品，3份样品按照规定保存于甲方辖下各分（子）公司化验室，乙方如需留存该车次样品，须按照上述确定的取样方法进行现场同步取样。

3.4.5甲方分析和保存样品的分样与储存：分装于清洁、干燥的取样瓶（袋）中。取样瓶（袋）应用标签将封口密封，标签上应标明生产厂家、批号、采集日期，甲方辖下子/分公司和乙方共同在标签上签名确认。

3.4.6留样：采集的三份留样样品由甲方化验室按规定留存。

3.5第三方检测机构检测

3.5.1对于乙方在本合同签订后送至甲方辖下分/子公司的第一车次的货物，由甲方将甲、乙双方共同确认的该车次乙方货物样品送至具有CMA资格认证的第三方检测机构进行检测，此外，甲方还有权不定期将乙方的药剂抽样送至具有CMA资格认证的第三方检测机构进行检测。如乙方货物样品检测结果不符合本合同要求、国家标准或化工行业相关最新标准，相关检测费用由甲方垫付，并在乙方结算货款内扣除。

若甲方化验室检测某一车次乙方货物样品不符合本合同要求、国家标准或化工行业相关最新标准，则由甲方将甲、乙双方共同确认的该车次乙方货物样品，送至具有CMA资格认证的第三方检测机构进行检测，相关检测费用由甲方垫付，并在乙方结算货款内扣除。

3.5.2甲乙双方对第三方检测机构的检测结果均不得提出异议。

3.5.3若第三方检测机构对所供货物检测的结果不符合本合同约定的，则检测结果视为不达标，甲方可要求乙方对产品进行改善并按以下（1）种方式进行扣罚：

（1） 当次车次检测不达标，扣除该车次的药剂费用，并扣罚乙方10000元作为违约金。年度累计检测不达标车次达5次，甲方有权扣除乙方100%合同履约保证金并单方即时解除本合同。

违约金优先在结算货款内扣除，如当月货款无法抵销违约金扣罚的，将在次月的结算货款内扣除；

（2）当次车次检测不达标，扣除该车次的药剂费用，并扣罚乙方2000元作为违约金。

年度累计检测不达标车次达5次，甲方有权扣除乙方100%合同履约保证金并单方即时解除本合同。

违约金优先在结算货款内扣除，如当月货款无法抵销违约金扣罚的，将在次月的结算货款内扣除；

（适用针对需求量较少的生产类药剂，合同总金额低于30万元）

- 3.5.4乙方可于收到甲方通知后24小时内，自行取回甲方尚未使用的不达标药剂并承担全部所需费用；逾期未取回的，视为放弃该药剂的所有权，甲方有权自行处置。

第四条 考核办法

4.1本合同考核评价按附表   1   为标准。

4.2考核期限
    供货期间甲方辖下各分（子）公司将对乙方的供货服务及货物质量进行不定期的考核，考核时间以甲方辖下各分（子）公司确认为准，考核次数为每6个月考核不少于1次；若合同签订期限未满6个月，则合同期内考核不少于1次。

4.3考核评价办法

考核得分在80分以上为合格（不含80分）。若等于或者低于80分，甲方有权立即解除合同，并扣除乙方全部履约保证金，同时根据损失情况可要求乙方承担赔偿责任。

第五条 双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1有权对乙方提供产品进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

5.1.2有权到乙方生产现场校验未交接货物。

5.1.3甲方有权不定期将货物样品送至具有CMA资格认证的第三方检测机构进行检测，如检测结果不符合本合同约定的，甲方将按本合同3.5条款对乙方进行处罚。

5.1.4有权调配供货量至甲方下属各分/子公司。

5.1.5按合同规定的其他权利和义务。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方须保证供货量能达到甲方（招标文件/询价文件）要求的标的（包括标段      /    ）总供货需求量。

5.2.2按照合同约定对货物进行包装、装运和运输，服从甲方安排，在厂区指定位置，按时保质交付货物。

5.2.3乙方按照合同要求提供技术人员进行技术支持服务。

5.2.4乙方提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

5.2.5接受甲方监督，接受支付款项。

5.2.6本合同规定的其他权利和义务。

第六条 合同总价及结算方式

6.1合同暂定总价为      元（大写：     ）。

本合同约定的价格为含税价价格（税率 13%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票的时间为准。

6.2本合同计价按以下(1)方式：

（1）乙方按每吨（药剂）计价，单价为氢氧化钠（30%溶液）    元/吨。单价应包括：货物出厂价、运至合同指定地点的包装费、运输及保险费、装卸入仓的费用（甲方免费提供仓储服务）、人工服务费、检测费、调试检验费及需向政府缴纳的各项税费等，若为进口货物还应包含进口环节税费。合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）乙方按每吨干污泥的单价包干报价，单价为_______元/吨。该报价应包括：货物出厂价、运至合同指定地点的包装费、运输费、装卸入仓的费用（甲方辖下分/子公司免费提供仓储服务）、乙方服务小组的驻场服务费、调试检验费及需向政府缴纳的各项税费。（适用阳离子药剂）

6.3由甲方/甲方子公司进行本合同药剂费用支付。

6.4本合同结算按以下(1)方式：

- 以甲方地磅数的实际重量结算，若甲方地磅数大于乙方出厂送货单地磅数，以乙方出厂送货单地磅数结算。

- 以当月外运污泥总数*（乘以）当月甲方化验室检测平均含水率结果折算成纯干污泥量进行结算支付，甲方按合同单价乘以纯干污泥量每月与乙方结算一次。乙方根据结算金额开具等额增值税专用发票（或经甲方认可的国家合法的商品发票），交甲方办理付款手续。（干污泥的计算方法详见招标文件投标人须知的有关规定）（适用阳离子药剂）

6.5甲方与乙方按照实际供货量结算，甲方按合同单价每月与乙方结算一次。乙方应在每月 10 日前将结算表以书面形式交付甲方，若甲方对结算内容有异议，应书面回复乙方。乙方根据甲方确认的结算金额开具等额增值税专用发票（或经甲方认可的国家合法的商品发票），交甲方办理付款手续。

6.6乙方收款账户：                          ；

开户行：                                   ；

收款账号：                                 ；

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

纳税人识别号：91440101755584729Q

地址、电话：广州市天河区临江大道501号；020-38890283

开户行：民生银行广州分行

账号：0301014140006932

第七条 包装、装运和运输

7.1乙方负责把货物安全运到交货地点。

7.2包装必须与运输方式相适应，包装上应附有产品合格证书，内容包括：产品名称、生产厂家名称、批号、净含量、生产日期及标准编号等。考虑运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣天气等），包装必须满足运输、转运、装卸和储存的要求。

7.3包装方式由乙方负责，因包装方式不当对货物造成损坏的（包括货物质量、安全责任、财产损失等），均由乙方负责。

7.4乙方运输过程应防止药剂雨淋、受潮，并避免有毒物品的污染。投药过程需做好无缝对接措施，确保药液不外泄。交货期间所需办理的所有手续及费用由乙方自行负责，甲方不提供任何文件及协助。

7.5乙方车辆运输 氢氧化钠（30%溶液）产品时必须合法合规，其运输荷载要根据甲方现场情况调整，因乙方原因造成的甲方或第三方损失的一切责任由乙方承担。

第八条 交货要求

8.1交货时间：合同期内甲方提前24小时以传真或电子邮件（短信或微信）等形式通知乙方交货时间、名称、型号、数量，乙方必须按要求送货。

8.2乙方必须在交货时一并提供每批货物的质量合格证书、使用说明书等附随资料，内容包括：生产名称、生产日期、净含量等，产品必须符合国家标准或化工行业相关最新标准，证明及标准编号，经甲方检验货物的基本资料合格后方能交付。货物毁损、灭失的风险，在交付前由乙方承担。

8.3乙方随货开具送货单交甲方盖章或签字，送货单一式两份，双方各执一份。

第九条 履约担保

9.1履约担保提交时间按 （1）执行。

（1）乙方在签订合同前，应向甲方提交履约担保，担保金为合同暂定总价的   ，即人民币   元（按招标文件或询价文件要求）。

（2）乙方在签订合同后15个工作日内提交履约担保，担保金为合同暂定总价的10%，即人民币         元。未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金   元（适用应急项目）。

9.2履约担保按以下任一种形式提供：

1、符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

2、现金转账至甲方以下指定账户：

户名：

账号：

开户行：

9.3履约担保的担保期限和返还

9.3.1履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

9.3.2履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息；

9.3.3现金转账形式：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将保证金（无息）返还。

9.3.4延长担保期限：乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前7日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

9.3.5甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额，并有权解除合同。

第十条 本合同技术服务按以下（1）方式执行：

（1）适用常规生产药剂

10.1供货期内，乙方需在生产现场提供装卸服务。要求保持甲方储存池内的安全库存。

10.2供货期内，乙方提供相关技术服务和支持。

1）包含不限于以下服务：

①安全服务：按甲方需求，乙方协助联合突发抢险应急演练及培训。

10.3供货期内，若甲方有相关需求，乙方应提供每6个月一次药剂容器清洗服务。

10.4若乙方不能提供符合国家、省、市或行业标准的技术服务，甲方有权自行委托第三方提供服务，费用由乙方承担，在结算货款或履约保证金中扣除。

10.5供货期内，乙方需根据甲方需求，及时提供相关货品的技术支持（含咨询、技术交流等形式）。

（2）适用阳离子药剂

10.4.供货期内，乙方需安排固定工作人员为甲方辖下各分/子公司生产现场提供24小时药剂投加服务，同时应组建技术服务团队，为各厂提供24小时三班运转的技术和生产工艺咨询服务，以便及时根据污泥泥质、产泥量等的变化情况调整投加配方。服务小组人员的工资、保险及食宿等全部费用应已包含在乙方的报价内。

10.5.若乙方技术人员不能提供符合国家、省、市或行业标准的技术服务或不服从甲方的安排，甲方有权按每人5000元收取违约金并自行聘请其他服务人员，上述违约金以及另行聘请所产生的费用甲方有权直接在货款或履约保证金中扣除。

第十一条 不可抗力

11.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十二条 违约及索赔

甲乙双方应该秉着诚实信用的原则履行合同。

12.1若在供货期间乙方提供的货物不符合本合同要求的，对甲方的设备造成损坏或对生产造成影响的，由乙方承担造成的损失。

12.2供货期内若乙方不能按时足额交货的，每逾期一天甲方有权扣除1万元违约金，所扣金额优先在当月结算货款内扣除。累计逾期 10天以上或连续逾期5天以上，甲方有权单方解除本合同，扣除全部履约保证金，并要求乙方承担由此造成的损失。

12.3由于乙方原因导致合同终止，甲方无需支付剩余货款，有权扣除全部履约保证金，并要求乙方承担由此造成的损失。

12.4甲方有权在结算货款及履约保证金中扣除乙方应支付的违约金，不足扣除的，乙方应另行支付。

12.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过15日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第十三条 通讯和送达

13.1 通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

13.2 通讯由专人递送的，各方签收之日为送达之日；由特快专递递送的，各方签收后视为已送达；由传真递送的，传真到达对方之日视为已送达；由电子邮件递送的，电子邮件成功发送时视为送达。

13.3 本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件、传真的，应在变更之日起 7 日内通知另一方。未通知的，另一方按本合同约定的通讯地址和联系方式发送的文件，均视为送达。

第十四条 争端解决

14.1双方应以协商的态度解决双方在执行本合同过程中产生的或与本合同有关的一切争端，双方协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十五条 合同生效

本合同由甲方与乙方签订，在满足以下条件后生效：

15.1甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

15.2甲方收到乙方提交的履约保证金。（如有）

15.3与甲方子公司签订管理协议（详见附件1）、安全管理协议书（详见附件2）、廉洁协议（详见附件3）。

第十六条 其他

16.1甲方辖下各分/子公司负责本合同的具体执行。

16.2除甲方书面同意外，乙方不得转让其合同项下的义务。

16.3本合同一式_5份，甲方__4_份，乙方1份。

16.4本合同共_29_页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

16.5补充条款：

附表：1.考核评价标准

- 考核评价标准(阳离子适用）

3-1药剂安全情况自查表(普通化学品）

3-2药剂安全情况自查表(危险化学品）

附件：1.子公司管理协议(如需）

2.安全管理协议书

3.廉洁协议

4.中标通知书/发包通知书（如有）

5.授权委托证明（如需）

6.报价单

7.履约保函（模板）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）         乙方：

法定代表人或                             法定代表人或

委托代理人：                             委托代理人：

地址：                                   地址：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

传真：                                   传真：

签署日期：    年    月    日             统一社会信用代码：

附表1：考核评价标准

| 考核评价 标准内容 | 考核评价标准 | 考核评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.交货时效 （30分） | 交货准时(1)，通知送货后按通知要求时限送达，且不影响厂内正常生产 | 1.出现迟送货一次扣3分；2.因送货迟影响厂区正常生产运行扣5分；扣完为止 |  |
| 2.交货质量 （30分） | 1.每批货物品质均达标 2.每车次货物所附资料齐全 | 1.不达标次数总计≦3次，每出现一次扣6分； 2.所附资料出现不齐全情况，出现一次扣2分； 3.如出现不达标次数﹥3次，本项考核不得分 |  |
| 3.服务质量 （20分） | 1.提供货物装卸服务 2.司机听从厂区人员指挥 3.货物投加过程合规，操作正确 4.不得损坏厂内设施设备 | 每项目分值为5分，第1、2项每出现一次不符合情况扣1分；第3、4项每出现一次不合格情况扣2分；扣完为止 |  |
| 4.安全生产措施 （20分） | 1.提供每季度药剂安全情况自查表（详见附表三） 2.合同期内提供不少于两次联合抢险演练及安全培训记录资料（针对危险化学品） 3.若发生抢险情况，是否有及时提供抢险物资及人员 4.每6个月提供至少一次药剂容器清洗服务（如供货期少于6个月的，供货期内需提供一次药剂容器清洗服务）（若甲方有清洗需求，则按实际情况进行评分；若甲方无清洗需求，则本项计满分） | 每项目分值为5分，第1、2项每出现一次未按照要求提供资料扣2分；第3、4项出现一次扣5分 |  |
| （上述4项得分之和） |  |  |  |

注：（1）交货准时是指交货不延误或适当提前交货从而保证库存充足，但提前交货须以甲方可以存储的容量为限，若超过甲方的存储能力，甲方有权拒绝乙方提前交货。

附表2、考核评价标准(阳离子适用）

| 序号 | 内容 | 考核评价标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 好 | 中 | 差 |
| 一、 交货 | 1.交货衔接情况（5分） | 交货及时确保库存 （5分） | 基本能按时交货 （3分） | 不能按时交货 （0分） |
|  | 2.货物包装（5分） | 货物包装完全符合要求 （5分） | 货物包装基本符合要求 （3分） | 货物包装不符合要求 （0分） |
| 二、质量标准 | 3. 货物质量标准（10分） | 提供的货物质量标准符合或优于最新行业标准或国家标准（10分） | 提供的货物质量标准基本符合最新行业标准或国家标准（6分） | 提供的货物质量标准不符合最新行业标准或国家标准（0分） |
| 三、使用效果 | 4.对设备的影响程度（10分） | 加料后15天内给料顺畅，不产生粘结或板结。 （10分） | 加料后15天内出现给料不顺畅现象次数不超过3次。（6分） | 加料后15天内出现给料不顺畅现象次数超过3次的。（0分） |
|  | 5.脱水效果（50分） | 脱水后污泥的含水率稳定达到80%以下（50分） | 脱水后污泥出现过小于5次含水率超80%（30分） | 脱水后污泥出现过超过5次含水率超80%（0分） |
|  | 6.澄清液固含量（10分） | 大于150mg/L不超过3次 （10分） | 大于150mg/L超过3次，不超过6次，其中大于160mg/L不超过3次（6分） | 大于150mg/L超过6次或大于160mg/L的超过3次 （0分） |
| 四、服务质量 | 7.技术人员素质（5分） | 7.技术人员素质（5分） 技术人员经验丰富，人员搭配合理，能按时按量满足厂区药剂投加需求。（5分） | 技术人员经验一般，人员搭配尚可，能基本满足厂区药剂投加需求（3分） | 技术人员工作经验少，人员搭配不足，不能满足厂区药剂投加需求 （0分） |
|  | 8.其他售后服务措施（5分） | 1.有紧急应对措施合理具体充分； 2.有利于买方的承诺。 （5分） | 1.有紧急应对措施； 2.有服务承诺。 （3分） | 紧急应对措施不足 （0分） |

注：（1）由于不可抗力造成的交货延误，但没有影响生产的除外。
（2）交货准时是指交货不延误影响生产或过早而导致各厂库存过多。

附表3-1、药剂安全情况自查表（危险化学品）

| 年 药剂安全情况自查表（危险化学品） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 检查日期： |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 主要检查内容 | 检查结果 | 存在问题及整改措施 |
| 一、台账检查 | 生产、经营资质 | 1、危险化学品安全使用许可证。 2、危险化学品经营许可证3、营业执照。 4、危险化学品安全生产许可证 | 有 没有 |  |
|  | 运输资质及产品 | 1、危险化学品车队的运输资质。 2、剧毒化学品道路运输通行证。 3、送货人员的证件资料及职业卫生相关资料。 4、运输产品的车辆需悬挂或喷涂符合国家标准的警示标志 | 有 没有 |  |
|  | 安全管理台账 | 1、厂区安全生产规章制度。 2、运送货物人员的安全培训资料、考核情况。 3、安全防护用品的购置和发放记录。 4、安全月度检查及整改情况台账。 5、应急预案、应急演练、应急救援器材、设备台账 | 有 没有 |  |
| 二、现场检查 | 生产区域 | 1、生产区域安全警示标示、、储存区域的安全警示标示、装卸区域的安全警示标示。 2、安全防护用品、救援物资的现场储备情况。 | 有 没有 |  |
| 备注：存在问题及整改措施需提供相关图片资料。自查表需按照合同约定及时提交至甲方辖下各分（子）公司进行考核评分 |  |  |  |  |

附表3-2、药剂安全情况自查表（普通化学品）

| 年 药剂安全情况自查表（普通化学品） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自检单位：（盖章） |  |  |  |  |
| 检查日期： |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 主要检查内容 | 检查结果 | 存在问题及整改措施 |
| 一、台账检查 | 生产、经营资质 | 1、经营许可证。 2、营业执照。 3、安全生产许可证 | 有 没有 |  |
|  | 运输资质 | 1、氢氧化钠（30%溶液）车队的运输资质 2、道路运输许可证。 3、送货人员的证件资料及职业卫生相关资料 | 有 没有 |  |
|  | 安全管理台账 | 1、厂区安全生产规章制度 2、运送货物人员岗前培训资料。 3、安全防护用品的购置和发放记录。 4、安全月度检查及整改情况台账。 5、应急预案、应急演练记录 | 有 没有 |  |
| 二、现场检查 | 生产区域 | 1、生产、储存区域安全警示标示。 2、安全防护用品的现场储备情况 | 有 没有 |  |
| 备注：存在问题及整改措施需提供相关图片资料。自查表需按照合同约定及时提交至甲方辖下各分（子）公司进行考核评分 |  |  |  |  |

附件1：子公司管理协议（格式）

广州市净水有限公司________

关于__________的管理协议

甲方：广州市净水有限公司xx（子公司）

乙方：

本协议中的所用术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年__月__日签订合同编号为             《合同名称 》中的定义相同。

广州市净水有限公司  年药剂采购项目（以下称“本项目”）通过公开招标（或询价等）的方式，确定公司为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和国家其它法律法规，广州市净水有限公司与_______________公司双方协商一致，签订了《合同名称》+（合同编号），经甲乙双方协商，签订本协议。

一、药剂单价及付款

1.1 ___________药剂单价按广州市净水有限公司与___________公司签订的合同单价为固定不变价，合同单价今后不因任何因素而作调整。

1.2结算方式：按 《合同名称》+（合同编号）约定执行。

1.3甲方    xx(子公司)与乙方按照实际供货量结算，甲方    xx(子公司)按合同单价每月与乙方结算一次。乙方应在每月 10 日前将结算表以书面形式交付甲方    xx(子公司)，若甲方    xx(子公司)对结算内容有异议，应书面回复乙方。乙方根据甲方确认的结算金额开出国家合法的增值税专用发票，交甲方    xx(子公司)办理付款手续。

二、药剂的检测、考核及处罚

2.1甲方    xx(子公司)根据广州市净水有限公司与公司签订的合同《合同名称》+（合同编号）要求，对乙方每车次货物进行取样检测，并根据检测结果进行处罚。

三、乙方须根据《合同名称》+（合同编号），严格执行各项合同条款，执行相关权利和义务。

四、本协议生效后，即成为合同编号为《合同名称》+（合同编号）不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

五、本协议一式 5 份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：广州市净水有限公司xx(子公司)       乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人（或项目经办人）：             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

邮箱地址：                               邮箱地址：

日期：                                   日期：

附件2：生产药剂采购安全协议书

生产药剂采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为促使生产药剂采购过程安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就生产药剂采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、甲方责任

（一）甲方应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度，进行生产药剂的采购。

（二）涉及受公安局管控危化品（易制毒、易制爆和剧毒化学品）的采购时，甲方应根据公安要求，落实备案工作，做好相关受管控化学药剂的网上申购备案。不得向未经许可从事危化品生产、经营活动的企业采购危化品。

（三）甲方应审查乙方有关生产药剂的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；涉及危化品的采购时，严格审查乙方的危化品经营许可、运输许可等资质。

（四）甲方应在其管辖区域对乙方的药剂运输、装卸的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行经济处罚；发现安全隐患，甲方应责令乙方立即整改，及时督促乙方消除事故隐患。针对非一次完成运输的项目，甲方应向乙方出具隐患整改通知，严禁乙方再犯同类问题。

二、乙方责任

（一）乙方应承诺具备所售生产药剂（尤其涉及危化品、受公安管控化学品）的许可资质，并提供相关证明材料，在药剂的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方对药剂的运输、装卸过程的安全工作承担主体责任。应指定药剂安全运输责任人，负责药剂安全运输和装卸及安全教育工作，组织制订和实施药剂安全运输、装卸工作的各项管理制度和规定，同时督促检查，确保药剂的安全送运。

（三）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。

（四）乙方应承诺所售药剂质量符合规范要求且在有效期内，包装要完整完好，当涉及危化品时，还应向甲方提供与所售药剂相一致的技术说明书（MSDS）和安全标签。

（五）乙方用于运输药剂的车辆、驾驶员应取得证照资质，涉及危化品时应取得相应运输资质，并自觉接受甲方的审查。乙方要建立完善安全管理基础资料台账。

（六）乙方须加强药剂运输车辆的安全管理，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（七）乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，雇佣的人员必须经过体检，有岗位禁忌症的人员严禁从事相关运输岗位的工作。

（八）乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在甲方管辖区内超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现，应严格按制度规定落实教育处理或罚款。

（九）乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，乙方应限期内整改；如整改仍存在问题，乙方须接受甲方的处罚。

（十）乙方应制定药剂运输安全操作规程，针对药剂运输特点严格按停车、装车、行驶、卸车等过程操作落实各项安全措施。

（十一）乙方负责安全防护用品的购置和发放，严格按照药剂危害特性和安全操作规程配套劳动保护措施，督促员工必须正确佩戴使用个人劳保品。

（十二）乙方应结合实际情况，对药剂运输的全过程进行危险性源辨识，明确安全风险，制定相应安全措施，编制现场应急预案以及事故处置方案，落实应急处置、抢救、疏散等措施，并组织学习及应急演练。如在甲方管辖区内发生紧急情况时，乙方必须服从甲方的统一调度指挥。

（十三）若发生人员、设备事故时，乙方须立即报警处理，在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。责任归属如下：

1.乙方人员及车辆在甲方管辖区内发生的安全事故，经过调查被认定为责任方的将负全部责任。

2.乙方人员及车辆在运输途中发生的安全事故，根据公安交警出具的事故责任认定结果，由乙方负全部或部分责任。

三、其他事项

（一）本协议一式5份，甲方执4份，乙方执1份，同等具有法律效力。

（二）甲乙双方在履行本协议的过程中如发生争议，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：广州市净水有限公司　              乙方：

法定代表人/经办人：                   　      法定代表人：

地址：广州市天河区临江大道501号    　  地址：

电话：                           　     电话：

年  月   日

附件3：廉洁协议书（格式）

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行      （以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为      的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式5份，甲方4份，乙方1份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                        签约代表：

日期:    年  月  日

附件6：报价清单（详见响应文件报价清单）

附件7：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司2023-2025年氢氧化钠（30%溶液）采购项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

5.报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量（吨） | 单价（元/吨） |  | 金额（万元） |  | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |  |
| 净水公司 | 氢氧化钠（30%溶液） | 液体 |  | 594 |  |  |  |  | 自合同签订日起两年内，具体以甲方通知为准 —— |  |
| 从化公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。