广州市净水有限公司大坦沙分公司一、

二、 三期生产区域空调保养项目采购文

件

广州市净水有限公司

二〇二三年七月

目录

第一 章采购公告(采购邀请书)

第二章供应商须知

第三章采购方法

第四章评审方法

第五章采购需求

第六章合同草案

第七章响应文件格式要求

第一章

采购公告(采购邀请书)

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告(采购邀请书)

大坦沙分公司一 、二、三期生产区域空调保养项目已具备采购条件， 现邀请合格单位参加本□施工  □货物☑服务项目采购活动，采用□邀

请询比☑公开询比 的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

# 1.采 购 项 目 简 介

1. 1采购项目名称：    大坦沙分公司一 、二、三期生产区域空调保养项目  1.2项目编号：

1.3资金来源：  自 有 资 金

1 . 4最高限价(元): 大坦沙分公司 一 、二、三期生产区域空调保养项

目：最高限价49670元。

1.5标段划分：

# 2. 采 购 内 容 和 范 围

2. 1采购内容和范围： 本采购项目是针对我公司空调维保工作进行询价，	 报价人应对询价方案进行报价，不允许只对部分询价内容进行报价。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  ☑服务期为    自 合 同 签 订 之

日 起 1 年

2.3地点：□建设地点  □交货地点 ☑服务地点位于  大坦沙分公司厂区

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  ☑

服务质量要求或服务标准如下：   满足询价文件中所有要求。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求(须提供复印件并加盖单位公章)

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑ (1)报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具 有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或

工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

□ (2)供应商应当具备. 具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生 产许可证 》 资质 。

☑ (3)拟派的维修人员须具备特种设备操作证书(制冷与空调设备安装维 修作业证书),提供证书复印件并加盖单位公章(提供至少三名拟派人员

在本单位近三个月社保记录)。

☑ (4)其他要求：2020年1月1 日至今，至少具有一项年度空调设备维 保业绩。 (提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内

容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章)

□ (5)项目负责人应当具备

□ (6)其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一 (须出具承

诺 函 ) :

(1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

(2)与本项目其他供应商存在控股关系。

(3)与本项目其他供应商存在管理关系。

(4)被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁

止参加采购活动且处于有效期内的。

(5)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、

吊销资质证书状态。

(6)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

(7)近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期

内的。

(8)被最高人民法院在"信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

(9)被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单(失信黑名单)。

(10)被纳入本项目采购人(包括市水投集团及相关所属企业)书面

限制参与采购活动且处于有效期内的。

(11)其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

(12)其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4. 1获取时间

从     年   月     日至       年   月     日(北京时间)

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

5. 踏勘现场

☑不组织

□ 组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定

时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘时间：

踏勘集中地点：

6. 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2023 年7  月 24 日 10  时 00  分前(北京时

间 ) 。

6.2递交及快递地址：广州市荔湾区桥中南路7号广州市净水有限公司

大坦沙分公司2楼201室。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形 式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门

保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告(采购邀请书)、公告补充及修改同步在广州净水公 司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之

处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

(1)逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

(2)不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不  公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出 异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按

相关规定进行投诉。

异议受理部门： 广州市净水有限公司， 电话：38890841/62315524。

地址： 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市荔湾区桥中南路7 号广州市净水有限公司大坦沙分公司

联系人：朱德成

电 话：15915943597

年      月     日

第二章

供应商须知

1. 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告(采购邀请书)3.供应商资格要求

2.     本次交易一般规则， 表1.1

| 阶段 | 条款 | 项 目 | 规 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件 组成 | (1)采购公告(采购邀请书) (2)供应商须知 (3)采购方式 (4)评审办法 (5)采购需求 (6)合同草案 (7)响应文件 (8)在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等 (如有) |
|  | 2.2 | 采购文件 的澄清和 修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文 件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进 行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布， 采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交 响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告(采购邀请书)5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止 时间 | 详见采购公告(采购邀请书) |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价 及低价说 明 | 详见采购公告(采购邀请书);若报价低于本项目最高 限价的60%,必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件 有效期 | 90个日历天(从响应文件递交截止日算起) |
| 准备 | 2.8 | 响应文件 份数 | 纸质文件正本1份，副本1份 |

| 阶段 | 条款 | 项 目 | 规 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 及其 响应 | 2.9 | 响应文件 的密封和 标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正 本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其 联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件 提交 | 见采购公告(采购邀请书) |
| 文件 开启 及评 审 | 2.11 | 响应文件 开启会议 | 举 行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告(采购邀请书)中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件 前的密封 检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照 采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选 人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定 成交 人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充 的其他内 容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

(1)逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

(2)不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

(1)响应文件未按规定签字、盖章的。

(2)响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

(3)响应文件有两个以上报价的(采购文件允许提交备选方案的除

外 ) 。

(4)质量标准不符合采购文件要求的。

(5)服务期不符合采购文件要求的。

(6)报价超过最高限价的。

(7)供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

(8)响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

(9)其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告(采购邀请书)、采购 文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预 成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明

材料。异议函包括但不限于下列内容：

(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签

字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关 问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为 的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，

在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人

的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1:响应文件开启表

附件2:问题澄清通知

附件3:  问题的澄清

附件4:成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时 间 年： 月   日    时   分

| 序号 | 供应商 | 密封情 况 | 报价(元) | 供应商代表 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表

记录人

年        月   日

附 件 2

问题澄清通知

编号：

( 供 应 商 名 称 )    :

( 项 目 名 称 )的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，

现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至  (详细

地 址 )。

(项目名称) 评审小组

评审小组：            (签字)

年      月    日

附件3

问题的澄清

编号：

(项目名称) 评审小组：

问题澄清通知(编号：      )已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                          (公章)

或

法定代表人或委托代理人：            (签字)

年     月   日

附 件 4

成交通知书

(编号：

( 成 交 供 应 商 名 称 )    :

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为        项目的成

交供应商。

成交金额，大写：                  , 小 写 ：

请你方在接到本通知书后的  30 日内与我方签订采购合同，逾期视为自动

放弃成交资格。

采购人：            (公章)

年      月    日

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购 准备 | 1.1在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件； 响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规 定提交 1.2资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文 件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告(邀请书)或采 取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比 规则 | 2.1报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3询比开始时间(同响应文件截止时间) 2.4供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次 报出不可更改的价格 |
| 3.成交 规则 | ☑采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低 的为成交供应商 □评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商 为成交供应商。 |
| 4.成交 候选人 公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成 交候选人。 |
| 5.成交 结果公 告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交 通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订 采购合 同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

☑经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组

无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

(1)运输费用及保险费。  (如有)

(2)工期、交货期或服务期限。

(3)支付条件。

(4)备品备件以及售后服务(如有)。

(5)价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作

为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1

初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加 盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方 案除外 |

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或 其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记 管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理 部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评 审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的 60%,必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文

件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行 修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价

格的，评审小组应当否决其响应。

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准

修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费 率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采

购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显

文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄 清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，

超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评 审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排

名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

项目内容

报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部

分内容进行的响应都被视为无效响应。

询价文件中所有要求均为实质性响应条款，报价单位如有任何一条负

偏离则导致响应文件无效。

项目情况介绍

(一)项目名称：大坦沙分公司一、二、三期生产区域空调保养项目

(二)项目内容：

产生1个服务单位作为我公司一、二、三期生产区域空调保养项目服 务单位，服务期限为签订合同后1 年，本项目按单价包干方式实施，项目

分日常保养和维修项目实施，费用按实际发生次数计算。

服务范围：

负责2023年度至2024年度广州市净水有限公司大坦沙分公司生产区 域空调的日常维护，服务商必须根据自己公司的服务经验和服务实力编写 技术方案和技术文档，维保服务要根据维保内容制定详细的维保服务登记  清单，涉及更换备件的需登记完备。每6个月清洗一次室内机滤网、风机、

出风口、内机(蒸发器)及室外主机(冷凝器)。

空调分布情况及维修种类

空调设备详细清单如下

| 序号 | 位置 | 内机 | 外机 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期滤池低压电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 2 | 二期滤池低压电房 | 2 | 2 | 5匹 |

| 3 | 三期滤池低压电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 旧厂1号线低压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 5 | 旧厂2号线低压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 6 | 旧厂3号线低压电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 7 | 三万吨低压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 8 | 旧厂接触池快测间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 9 | 旧厂加药间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 10 | 三期加药间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 11 | 三期加氯间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 12 | 旧厂鼓风机房配电房内 | 1 | 1 | 5匹 |
| 13 | 干化车间二楼低压电房 | 4 | 4 | 5匹 |
| 14 | 离心机房三楼低压电房 | 1 | 1 | 2匹 |
| 15 | 离心机房三楼低压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 16 | 离心机房一楼低压电房 | 1 | 1 | 3匹 |
| 17 | 一二期在线进水站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 18 | 一二期在线出水站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 19 | 三期在线进水站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 20 | 三期在线进水站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 21 | 三期在线出水站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 22 | 一期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |

| 23 | 二期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 三期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |
|  | 合计 | 31 | 31 |  |

项目要求

严格按照国家有关安全生产的法律、法规和相关规程组织维保工作， 服从管理，遵守规章制度，对现场操作、施工方法、技术描施的可靠性、 安全性负完全责任。因维保工作而导致的一切人身和财产安全责任全部由

维保单位承担。

维保单位要严格执行国家行业标准、规范开展维保工作，质量标准的

评定以国家、行业的专业工程质量验收评定标准为依据。

维保单位所提供的零配件需符合国家技术规范和质量标准，经国家有

关部门检验的合格产品。

建立维保台账制度，在空调系统维保时，必须对空调机组建立档案，

编排序号，逐台排查，并评估其运行状态，作好记录。要做到一机一档。

服务单位每次保养对空调设备进行一次全面安全、并做记录由使用部

门签名确认。

分体空调设备拆装时必须做好周边安全围蔽措施，维修人员做好本人 安全保护措施，做到安全文明施工。严格遵守国家有关安全生产的法律法

规。若出现安全事故， 一切相关责任及经济赔偿由维保公司承担。

加强应急维修保障。对影响空调系统正常运行的故障，乙方在接通知

后8小时内需派专业人员赶到现场，并开展维修工作，如无备品备件问题，

故障24小时内需处理完毕。

拟派的维修人员须具备特种设备操作证书(制冷与空调设备安装维修

作业证书),报价时提供证书复印件并加盖单位公章。

技术要求

所有室外主机保养要求

1. 室外主机冷凝器保养清洗消毒每半年一次。

2. 检测制冷系统是否正常，制冷剂的压力是否符合标准，如不符合

标准添加制冷剂，每半年一次。

3. 检测电压，电流是否正常，运行噪音是否正常，每半年一次。

4. 检查散热风机是否脏堵、运转是否正常，每半年一次。

5. 检测压缩机是否脏堵、电压电流运转是否正常，每半年一次。

6. 检测电器控制线路、接线端子、电路控制板是否接触良好，每半

年一次。

所有室内机维护保养要求

1. 室内机风机清洗保养消毒每半年清洗保养清毒一次。

2. 室内机进出风口滤网每半年清洗消毒一次。

3. 对内机蒸发器内部部件、风叶、过滤网及外壳表面深度清洗。

4. 检测进出风口温度及风量，进风温度和出风温度温差在10℃以上

为标准。

5. 检测风机是否脏堵、运转是否正常

清洗剂要求；务必使用中性清洗剂

风机盘管/风柜维护保养(每年2次)

对风机盘管清洁、保养。

清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，检查积水盘的排水情况。

清洗回风过滤网、清洗出、回风口尘污，清洗水过滤网沉积污物，做

好各项清洁防护措施。

对冷冻水路电磁阀等进行检查，确保电磁阀正常状态使用。

对风盘出、回风温度进行检测，确保进出风温度在正常区间。

检查风机运行是否运行灵活，是否有异常响声，并及时排除。

检查风机电机电容是否有臌胀、开裂现象，如有及时进行更换处理。

检查各使用房间温控器及控制系统进行检查，进行必要的校调。

检查皮带是否松动。

空调维修

空调故障经检测后需更换，需要记录及按预报价进行维修(包含);

空调拆装、旧机转移、铜管更换、电线更换、内机电机、外机电机、 压缩机、内机主板、外机主板、风机启动器、压缩机启动器、蒸发器、冷

凝器等。

项目商务要求

(1)本项目按单价包干方式实施，项目分日常保养和维修项目实施，

费用按实际发生次数计算。

本项目服务期为自合同签订之日起至1 年，如项目服务期内服务费结

算金额达到合同签订金额时，项目提前结束。

第六章

合同

广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、

三期生产区域空调保养项目

甲方(发包人) : 广州市净水有限公司

乙方(承包人) :

根据相关法律法规，  广州市净水有限公司 (以下简称“甲方”)

与............  (以下简称“乙方”)就广州市净水有限公司大坦沙分

公司一、二、三期生产区域空调保养项目 事宜，遵循平等、自愿、公平和

诚实信用的原则，双方协商一致，订立本协议。

下列文件(如有)均为本协议的组成部分，可视为能相互说明和补

充的，如果协议文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

(1)在本协议实施过程双方签署的补充与修正文件；

(2)本协议书；

维保期限：自合同签订之日起1年。

一、服务内容：

1.1负责广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、三期生产区域空 调的日常维护。每6个月清洗一次室内机滤网、风机、出风口、内机及室

外主机。

1.2 空调设备安全保养要求：

(一)所有室外机维护保养要求(每年2次)

(1)室外主机冷凝器保养清洗消毒每半年一次。

(2)检测制冷系统是否正常，制冷剂的压力是否符合标准，如不符

合标准添加制冷剂，每半年一次。

(3)检测电压，电流是否正常，运行噪音是否正常，每半年一次。

(4)检查散热风机是否脏堵、运转是否正常，每半年一次。

(5)检测压缩机是否脏堵、电压电流运转是否正常，每半年一次。

(6)检测电器控制线路、接线端子、电路控制板是否接触良好，每

半年一次。

(二)所有室内机维护保养要求(每年2次)

(1)室内机风机清洗保养消毒每半年清洗保养清毒一次。

(2)室内机进出风口滤网每半年清洗消毒一次。

(3)对内机蒸发器内部部件、风叶、过滤网及外壳表面深度清洗。

(4)检测进出风口温度及风量，进风温度和出风温度温差在10℃以

上为标准。

(5)检测风机是否脏堵、运转是否正常。

(6)清洗剂要求；务必使用中性清洗剂。

(三)风机盘管/风柜维护保养(每年2次)

(1)  对风机盘管清洁、保养。

(2)  清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，检查积水盘的排水情

况。

(3)  清洗回风过滤网、清洗出、回风口尘污，清洗水过滤网沉积污

物，做好各项清洁防护措施。

(4)  对冷冻水路电磁阀等进行检查，确保电磁阀正常状态使用。

(5)  对风盘出、回风温度进行检测，确保进出风温度在正常区间。

(6)  检查风机运行是否运行灵活，是否有异常响声，并及时排除。

(7) 检查风机电机电容是否有臌胀、开裂现象，如有及时进行更换

处理。

(8) 检查各使用房间温控器及控制系统进行检查，进行必要的校调。

(9) 检查皮带是否松动。

1.3 空调设备维修人员完成维修后，必须将空调设备表面清洁干净及

处理好维修现场环境卫生。若因未处理好现场卫生导致第三人发生意外事

故，乙方承担一切相关责任及经济赔偿。

1.4 本项目的维保费包含维保期内空调设备清洗消毒、维修时产生的

人工劳务费、维保工器具使用费、交通差旅费及税费；

1.5 如有必要更换空调零配件，乙方应将维修清单报甲方并提供空调 零配件，如零配件费用是附件5清单内容，甲方审核后有权决定部分实施 或全部实施；如零配件费用不是是附件5清单内容，经甲方审核后决定是

否实施，材料费部分由甲方承担。

1.6空调维修人员每次保养对空调设备进行一次全面安全、运行检查

并做记录由甲方签名确认。

1.7发现空调设备安全、运行隐患必需以书面形式告知管理人，并做

相应临时处理及防护措施并提交改善方案。

1.8 空调设备拆装服务需求

空调设备拆装时必须做好周边安全围蔽措施，维修人员做好本人安全  保护措施，做到安全文明施工。严格遵守国家有关安全生产的法律法规。

若出现安全事故， 一切相关责任及经济赔偿由乙方承担。

1.9 乙方完成保养工作后，应向甲方呈交保养和维修单据。

1.10乙方对检查保养中发现的各种运行异常，应及时向甲方提出书

面的修理方案和更换配件的建议，并停机等待甲方认可后才能进行维修。 另外，因自然灾害、火灾等不可抗拒因素不属于本维修保养范围，其修理

费用另计。

二、 服务及质量要求

当乙方接到甲方设备故障要求维修的通知(电话、传真)后，应积极 响应，并应在24时内回应甲方并三天内派有经验的工程师到甲方指定的

设备现场，排除设备故障，保障设备恢复正常运行。

三、 双方责任

1、甲方责任

a、 甲方须按照乙方的指导，正确合理的操作设备。

b、 甲方有义务向乙方提供保养维修必须的水、电、维修场地及安全

协作、配合乙方做好设备的保养。

c、 甲方应提供现有的辅助用具及吊装配合。

d、 当设备发生故障时，甲方应及时向乙方报告故障现象、信息，以

便使乙方及时分析故障，有准备地到现场修复设备。

e、 为乙方工作人员的技术水平、维护质量进行评述，以提高乙方工

作人员的服务水平。

2、 乙方责任

a. 应严格(并在甲方监督下)履行本合同项目下乙方承担的义务和

责任。若有违约，应承担违约责任。

b. 应保证及时对甲方设备进行维护及维修服务。

c. 若因乙方工程技术人员在甲方现场的维修或维护过程中由于维修

保养不到位使得甲方的设备造成损失，乙方应赔偿甲方损坏设备的所有维

修费用，直至修复为止。

d. 乙方应及时解答甲方的有关设备问题咨询、处理甲方的维修申告。

第四条合同总价及支付方式

4.1 合同暂定金额为人民币(大写):    ,(小写):¥   元。

4.2 本合同约定的价格为含税价价格(税率  %),合同履行期间国 家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为

准。

4.3 预付款支付： ☑无；□有，合同签订后，乙方开具等额增值税专 用发票及提交履约担保(如有)后10个工作日内，  甲方支付合同暂定总 价的30%  即 ¥    元，   (大写：         ) 作为预付款。若合同解除或 终止，乙方在5 个工作日内返还预付款(无息)。逾期未返还，每逾期

一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

4.4 结算方式

(1)合同期签订之日起，乙方需在每半年内完成1次保养(室内机 滤网、风机、出风口、内机及室外主机)。保养以半年为支付周期，维修 以每月实际发生为支付周期，已完成合同服务内容的，乙方应根据合同期 内实际工程量与每台空调的服务固定价格的乘积得出甲方最终服务结算 金额发与甲方确认结算价，若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订

补充协议。

(2)经甲方确认结算工程量和结算价后，乙方分别按甲方确认后的 结算金额开具增值税专用发票(本合同签订而需缴纳的印花税及提供服务 过程中所需的所有税费全部由乙方承担),甲方收到乙方开具的增值税专

用发票、请款报告及工程量清单后30日内付清最终服务结算金额。

4.5 乙方收款账户：

(一)收款账号：

(二)开户行：                                                                 ;

(三)乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票 信息：

单位名称： 广州市净水有限公司

纳税人识别码：  91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号020-38890283

开户银行：  民生银行广州分行

银行账户： 0301014140006932

4.6 付款方式：  ☑ 网银支付；   ☑支票；   □其他：

第五条违约责任

5.1 单方面解除合同：任意一方未经对方同意单方面解除合同，应按

合同暂定总价的30%向对方赔偿。

5.2乙方不能按时维修的，每逾期1 日，按    元/日支付违约金，

逾期达到 15 天及以上的，甲方有权解除合同。

5.3 乙方更换空调配件后，空调依旧出现故障的，甲方有权要求乙方 出故障报告并再次更换备件，乙方应在7日内重新更换配件，乙方承担由

此产生的一切损失和费用。

5.4 乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反 国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成 整改的，超过 1 5 日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的

20%作为违约金(如合同另行约定违约责任，从其约定)。

5.5在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受 甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办

法》处理。具体处理标准详见附件3。

第六条不可抗力

6.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义 务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责 任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程

中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

(1)地震、火山爆发、滑坡、暴雨(橙色预警及以上)、台风(黄 色预警及以上)、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)

或瘟疫；

(2)战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行

为或军事演习；

6.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不 可抗力之后5 日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该 方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时

间的有效证明文件。

6.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连 续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合 同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，

任何一方有权解除本合同。

6.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减

轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减

少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商 制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不 可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响 的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩 大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可

抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第七条争议解决

7.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好

协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解

决前应继续执行。

第八条其他

8.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议

与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章

(或合同专用章)之日起生效。

8.3本合同一式 4  份，甲方执  2   份，乙方执  2  份。均具有

同等法律效力。

8.4补充条款：

附件：1.  中标通知书/发包通知书/成交通知书(如有)

2. 廉洁协议

3. 安全协议

4. 空调设备详细清单

5. 报价单

甲方：

签约代表：

地   址：

电   话：

传   真：

签约日期：  年  月   日

(盖章)  乙方：                      (盖章)

签约代表：

地   址：

电   话：

传   真：

签约日期：  年  月   日

附件1 中标通知书/发包通知书/成交通知书(如有)

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体 和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设 的规定， 广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下              称乙

方),特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经

营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行        合同(以下简称：主合同),自觉履行合同约

定的相关义务。

(三)在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害

国家、集体利益。

(四)建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督

并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。

情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵

重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公

正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方

式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具(合同约定除

外)和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧

嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不

得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

(五)甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽 车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不 得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式

非法收受请托人财物。

(六)甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加

班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

(七)甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八)不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有

价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或

个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业

务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办

公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

(五)乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、

工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

(六)乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、

辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

(七)乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八)不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限， 对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑

事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话：

020-38890265 。

(二)乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方  招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否 与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下

处理方式：

1、 扣除主合同的全部履约保证金；

2、 解除主合同；

3、 追究乙方其他违约责任；

4、 根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单 位所有项目的交易资格；

5、 根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、 根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、 按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还

通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，

双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为  (合同名称)+(合同编号) 合同的附件，并具有

同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签约代表：                           签约代表：

日期：   年  月  日            日期：   年  月  日

附件3

安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处 理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本协议

书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                            的组成部分，与主合同具有

同等法律。

二、 甲方权责

(一)告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重

新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

(二)乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为 违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴

纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、 乙方权责

(一)对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反

的具体法律法规、标准规范等。

(二)根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应

急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

(三)严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政

法规、管理要求。

(四)遵守甲方制定的安全管理要求。

(五)配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

(六)严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙

方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款 进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣

除。

(七)乙方聘请、委托的个人或单位，违反本协议的，全部责任均由

乙方承担。

四、 事故责任

(一)在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成

的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

(二)乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方

负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

(三)同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故， 侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一

致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

(四)乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间

向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

(五)乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事

故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

(六)乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，

并双倍赔偿甲方的全部损失(包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经 济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被 有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律

师费、诉讼费等)。

(七)委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由

乙方承担。

五、 补充条款：

六、 附则

(一)本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法

规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

(二)本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的 法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量

与主合同一致。

甲方：

签约代表：

联系电话：

乙方：

签约代表：

联系电话：

年    月    日

年   月    日

附 件 4  空调设备详细清单

| 序号 | 位置 | 内机 | 外机 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期滤池低压 电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 2 | 二期滤池低压 电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 3 | 三期滤池低压 电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 4 | 旧厂1号线低 压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 5 | 旧厂2号线低 压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 6 | 旧厂3号线低 压电房 | 2 | 2 | 5匹 |
| 7 | 三万吨低压电 房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 8 | 旧厂接触池快 测间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 9 | 旧厂加药间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 10 | 三期加药间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 11 | 三期加氯间 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 12 | 旧厂鼓风机房 配电房内 | 1 | 1 | 5匹 |
| 13 | 干化车间二楼 低压电房4台 | 4 | 4 | 5匹 |
| 14 | 离心机房三楼 低压电房 | 1 | 1 | 2匹 |
| 15 | 离心机房三楼 低压电房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 16 | 离心机房一楼 低压电房 | 1 | 1 | 3匹 |
| 17 | 一二期在线进 水站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 18 | 一二期在线出 水站房 | 1 | 1 | 5匹 |

| 19 | 三期在线进水 站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 三期在线进水 站房 | 1 | 1 | 1.5匹 |
| 21 | 三期在线出水 站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 22 | 一期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 23 | 二期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |
| 24 | 三期滤池站房 | 1 | 1 | 5匹 |
|  | 合计 | 31 | 31 |  |

附件5 报价单

| 保养费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 5匹整机保养 | 22 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3匹整机保养 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 2匹整机保养 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1匹整机保养 | 7 | 台 |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |
| 配件费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 5匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 2匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 5匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |

| 7 | 3匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 2匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 2匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 1匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 1匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 5匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 3匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 2匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 1匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 5匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 18 | 3匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 19 | 2匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 20 | 1匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 21 | 5匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 22 | 3匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |

| 23 | 2匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 25 | 5匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 3匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 2匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 1匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 5匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 3匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 2匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 1匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 5匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 3匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 2匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 1匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 5匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 3匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |

| 39 | 2匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 5匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 3匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 2匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 1匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 5匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 3匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 2匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 1匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 | 3匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 2匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 51 | 1匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 5匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 53 | 3匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 54 | 2匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |

| 55 | 1匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 5匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 | 3匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 58 | 2匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 59 | 1匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |

第七章

响应文件格式要求

(项目名称、标段/标包号

(项目编号：    )

供应商：                    (单位公章)

年      月      日

目 录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

1.响应函

1.1 响应函

至 ( 采 购 人 名 称 )

1.我方已仔细研究了 (项目名称、项目编号、标段/标包号) 采购 文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)                  (¥	 	)的报价(其中，不含税价为        ;增值税为         ) 完

成/提供本项目□工程□货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

(1)响应函

(2)法定代表人证明或授权委托书

(3)资格审查资料

(4)拟投入本项目的项目负责人情况表

(5)报价表

(6)其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何 一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求

书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订

合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照采购文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准

确，且不存在采购公告(采购邀请书)中供应商不得存在的情形。

_

7.        (其他补充说明) 。

供应商：                  (单位公章)

法定代表人或委托代理人：                 (签字或盖章)

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月     日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      身份证号码：

职务：              ( 供 应 商 名 称 )      的法定代表

人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：      ( 盖 单 位 章 )

日  期：            年      月     日

身份证复印件(含正反面)

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人  ( 姓 名 )  系       ( 供 应 商 名 称 )        的法

定代表人，现授权  ( 姓 名 )  为我方代理人。代理人根据授权，

以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 (项目名称、项 目编号、标段/标包号)  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录(以加盖社 会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保

人员证明》为准),否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供 应 商 ：     ( 单 位 公 章 )	 法定代表人：       ( 签 字 )

委托代理人：       ( 签 字 )

日    期：       年     月      日

身份证复印件(含正反面)

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴 费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质 证明材料。  (相关证明文件附后)

3 . 2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与大坦沙分公司一、二、三期生产区域空调保养 项目  (项目编号：   ******)采购期间，未被列入下列情形之一：

(1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

(2)与本项目其他供应商存在控股关系。

(3)与本项目其他供应商存在管理关系。

(4)被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采

购活动且处于有效期内的。

(5)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资

质证书状态。

(6)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

(7)近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

(8)被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或各级

信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

(9)被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单(失信黑名单)。

(10)被纳入本项目采购人(包括市水投集团及相关所属企业)书面限制参与采

购活动且处于有效期内的。

(11)其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称(加盖公章):

年 月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及 联系电话 |  |

供应商名称(加盖公章):

年 月 日

5.报价

空调设备报价表

| 保养费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 5匹整机保养 | 22 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3匹整机保养 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 2匹整机保养 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1匹整机保养 | 7 | 台 |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |
| 配件费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 5匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 2匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1匹加雪种 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 5匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |

| 6 | 5匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 3匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 2匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 2匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 1匹装机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 1匹拆机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 5匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 3匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 2匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 1匹旧机搬运 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 5匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 18 | 3匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 19 | 2匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 20 | 1匹铜管(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 21 | 5匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |

| 22 | 3匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 24 | 1匹电线(米) | 1 | 米 |  |  |  |
| 25 | 5匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 3匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 2匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 1匹内机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 5匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 3匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 2匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 1匹外机电机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 5匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 3匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 2匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 1匹压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 5匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |

| 38 | 3匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 2匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 1匹内机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 5匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 3匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 2匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 1匹外机主板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 5匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 3匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 2匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 1匹风机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 | 3匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 2匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 51 | 1匹压缩机启动器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 5匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 53 | 3匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |

| 54 | 2匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1匹内机蒸发器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 56 | 5匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 | 3匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 58 | 2匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 59 | 1匹外机冷凝器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。