广州城市水处理设备有限公司办公室环境提升项目

采购文件

广州城市水处理设备有限公司

二〇二三年  月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州城市水处理设备有限公司办公室环境提升项目 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  □货物 □服务项目采购活动，采用□邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称： 广州城市水处理设备有限公司办公室环境提升项目

1.2项目编号：   穗净水设备询[2023]015号

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：   652777.84

| 序号 | 项目内容 | 最高限价（元） | 税前价（元） | 税率 | 绿色施工安全防护措施费（元） | 暂列金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司文化营造设计及安装部分 | 652777.84元 | 598878.76元 | 9% | 137.22 | 6534.52 |
| 2 | 家具部分 |  |  |  | 0 | 19070.97 |
| 3 | 其他部分 |  |  |  | 1057.23 | 5235.21 |
| 4 | 装修部分 |  |  |  | 10836.82 | 21665.95 |
|  | 合计 |  |  |  | 12031.27 | 52506.65 |

其中，绿色施工安全防护措施费及暂列金包含在税前价内，为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

1.5标段划分：        /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：完成广州城市水处理设备有限公司首层及夹层（不含外阳台）的室内外装修施工项目，包括：强弱电改造施工，天花装饰，墙体刷光亮漆，房间内玻璃墙分隔办公区域，办公家具采购及定制，公司文化营造等工作，具体需求详见第五章采购需求。

2.2项目工期：计划工期   □交货期  □服务期为合同签订起40天。

2.3地点：建设地点  □交货地点  □服务地点位于  广州城市水处理设备有限公司办公楼。

2.4质量要求：施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下： 满足询价文件中所有要求。

2.5其他：安全目标如下：   施工过程须完全符合广州城市水处理设备有限公司的安全管理规定

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应为具有 建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）或建筑施工总承包二级（或以上）资质，具有建设主管部门颁发的《安全生产许可证》并在有效期内  资质。

（3） 2020  年1月1日至今，供应商最少具有一项办公室类装修项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备  建筑工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图），且不得同时兼任本项目专职安全人员   资格条件。

（5）其他要求：  专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：            /

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023  年  10 月 27  日至 2023  年  11 月  2  日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

☑不组织

□组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年11月2日8时30分至2023年11月2日9时59分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间： 2023 年 11  月 2   日  10  时  00  分前（北京时间）。

6.3递交及快递地址：广州市海珠区南洲路1375号。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“设备维修公司”，“部门”选择“技术部”。

（3）“被访人员”填写“蔡浩荣”，“手机号”：“13178811664”。

（4）“详细描述”：递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州城市水处理设备有限公司，电话：13503003256。

地址：广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州城市水处理设备有限公司

地 址：广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司

联系人：蔡工

电 话：17820519780

2023 年 10 月 27 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市海珠区南洲路1375号广州城市水处理设备有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | □采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 ☑评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告30日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

☑综合评分法

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。

采购人可对采购文件中商务和技术条款设置带※号条款，带※号条款为实质性条款，供应商未实质性响应其中任一条款，其响应文件都将被否决。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性 评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料及投标文件实质性响应采购文件要求（★号条款）所需的资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2详细评审

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

2.2.1商务评审

表4-2               商务评审因素（ 10 分）

| 序号 | 评审因素 | 分值权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务能力 | 10分 | - 报价主体提供自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准）的工程类业绩。 - 项目业绩，每个3分，最多得6分。如果提交的项目业绩对象为采购人公司集团内单位，且项目实施后评价业绩为优，能提供相应评价证明的（评价表须盖有甲方单位公章），每个业绩项得2分，最多得4分。 - 相关证明材料： 供应商须提供相关有效业绩的合同（体现签订时间、项目金额、项目内容）、对应业绩的项目后评价表。 |

表4-3               技术评审因素（50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案呈现 | 35分 | A.满足首层20人办公室值班、休息、更衣用途（面积约48平方米）及2人办公室办公、资料摆放等用途（面积约16平方米）；夹层12人办公室办公、资料室、15人以下的客户接待、会议室等用途（总面积约200平方米），包含3间领导办公室。平面布置设计的表现力，以平面图纸的形式对办公室所需要的日常使用功能以平面图加注解的形式展示。 (15分)图纸布局【优】得10-15分，图纸布局【良】得6-9分图纸布局【一般】得1-5分 【无提供】0分 B.与广州市净水有限公司沥滘分公司三期厂区建筑物外观及装修内饰风格保持一致，装修效果的表现，结合企业的属性和对项目的理解，针对性的选取办公室效果、会议室效果、公共区域空间，各一张三维效果图给予呈现。 (15分)【优】得10-15分，【良】得6-9分【一般】得1-5分 【无提供】0分 C.企业文化的创作表现，可参考企业的对外宣传调性，在办公室公共区域合理设置宣传文化阵地。不限于党建文化、宣传栏、廉洁文化、企业文化等，选取以上任意两项进行创作，并以平面设计图或者渲染成三维效果图的形式进行展示。 (5分) 【优】得5分，【良】得4分【一般】得1-3分 【无提供】0分 |
| 2 | 质量保证 | 5分 | 供应商应提供用于本项目的主材生产厂家，并提供货物本年度生产批次的第三方CMA认证的检测报告证明（证明需盖主材生产厂家的公章），主材包括：电缆线材、墙面漆、家具、天花构件、电器件。检测报告要求：电缆线(助燃耐火、绝缘电阻、弯曲性能、温度升高、负载能力、耐电压测试）；墙面漆、家具（甲醛含量）；天花构件（剪力、抗拉强度）；电器件（负载能力、温度升高、接地测试、绝缘电阻、耐电压测试），报告中的各项指标须符合国家相关标准，否则本项得0分。 共5分，每提供一份以上五类主材符合要求的检测报告得1分。 |
| 3 | 服务 | 10分 | - 暂定开工日期2023年11月1日（具体施工日期以合同为准，此计划日期作为施工方案的参考日期）。供应商应针对本合同制定一份服务方案，由评标人对服务方案包括设计、施工流程节点、实施工期计划、施工期间用于作为采购人临时办公场所等内容是否完善周到、可行，进行综合比较，须按照采购人给出的开工计划时间制定各项工序的具体实施时间计划方案。 方案完整合理、响应速度快、服务便捷，得10分；方案比较完整合理、响应速度比较快、服务比较便捷，得5分；方案完整合理性一般、响应速度一般、服务便捷性一般，得3分；方案完整合理性差、响应速度差、服务便捷性差或其他情况，得0分。 |

2.2.3澄清补正

2.2.3.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.3.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.2.4 价格评审

表4-4             价格折算分值的办法（40分）

| 序号 | 规则 |
| --- | --- |
| 1 | 通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序 |
| 2 | 确定基准价 当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价 □以合格供应商报价的最低价作为基准价 □其他方法 |
| 3 | 合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣 1.5 分，每低于基准价1%扣 1 分，按插入法进行计算。 □合格供应商的价格折算分=合格供应商报价的最低价/合格供应商报价 □其他方法： |

说明：供应商有多轮报价的，按最终报价计算。

2.3 评审结果

计算供应商综合得分。

评审得分=商务分+技术分+价格分

综合得分最高的为排名第一的候选成交供应商；如综合得分相同，可依照

报价  业绩   □其他      考量因素得分排序确定供应商排名。

第五章

采购需求

- 项目情况介绍

- 目前设备公司维修车间经过改造，仅满足基本的生产使用要求，办公区域硬件欠缺，房间天花未安装等，都直接影响办公室整体的布局，计划对维修车间的东侧上下层办公室进行装修并补充办公家具。

二 、项目内容

- （一）计划建设规模

- 建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构，2022年建筑框架已经建成，硬件不足，即可满足基本使用要求。项目主要功能为：办公、维修、仓储管理用房，首层面积为367.7平方米，高度为：4.75米， 夹层面积为240平方米（不含外阳台），夹层高度为4.3米；总面积约为607.7平方米。

- （二）施工内容

- 本项目是广州城市水处理设备有限公司首层及夹层（不含外阳台）的室内外装修施工项目，包括：强弱电改造施工，天花装饰，墙体刷光亮漆，房间内玻璃墙分隔办公区域，办公家具采购及定制，公司文化营造等工作。

- 2.1 工作内容如下：

- 环境提升分为四部分:

| - 序号 | - 工作内容 | - 详细工作量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公家具购置、安装部分 | - 见表5-1 |
| - 2 | - 公司文化营造设计及安装部分 | - 见表5-2 |
| - 3 | - 装修部分 | - 见表5-3 |
| - 4 | - 其他 | - 见表5-4 |

表5-1          办公家具购置、安装部分

| - 序号 | - 位置 | - 名称 | - 尺寸要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公楼首层 | - 更衣柜 | - 1.钢制更衣柜，灰白色 2.尺寸：900*400*1800 | - 个 | - 8 | 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位 |
| - 2 |  | - 长条凳 | - 1.钢制脚架，软包坐垫，黑色 2.尺寸：1200*350*450 | - 个 | - 2 |  |
| - 3 |  | - 储物柜 | - 1.全板式，枫木色 2.尺寸：3000*400*800 | - 组 | - 1 |  |
| - 4 |  | - 文件柜 | - 1.0.6mm铁皮文件柜，灰白色 2.尺寸：800*400*1800 | - 个 | - 2 |  |
| - 5 |  | - 电脑台 | - 1.25mm厚台面板加厚钢架，枫木色 2.尺寸：1200*600*750 | - 张 | - 2 |  |
| - 6 |  | - 组合台 | - 1.加厚40mm台面，钢架支撑脚，枫木色 2.尺寸：4200*1500*750 | - 张 | - 1 |  |
| - 7 |  | - 职员椅 | - 1.海绵坐垫，网布背靠，弓脚，黑色 2.尺寸：常规 | - 张 | - 22 |  |
| - 8 |  | - 单人桌 | - 1.白色方管架，枫木色台面，白色挡板，枫木色 2.尺寸：1400*600 | - 台 | - 2 |  |
| - 9 |  | - 职员椅 | - 1.定型海绵坐垫，尼龙五星脚，网布背靠，全黑色 2.尺寸：常规 | - 张 | - 2 |  |
| - 10 |  | - 书柜 | - 1.到顶全板式，枫木色 2.尺寸：2000*400*2000 | - 组 | - 2 |  |
| - 11 | - 办公楼夹层 | - 12人位职员桌 | - 1.白色方管架，枫木色台面，白色挡板，枫木色 2.尺寸：1200*600 | - 台 | - 12 |  |
| - 12 |  | - 职员椅 | - 1.定型海绵坐垫，尼龙五星脚，网布背靠，全黑色 2.尺寸：常规 | - 张 | - 12 |  |
| - 13 |  | - 文件柜 | - 1.到顶全板式，枫木色 2.尺寸：800W*400D*1800H | - 个 | - 5 |  |
| - 14 |  | - 文件柜 | - 1.全板式，枫木色 2.尺寸：800W*400D*800H | - 个 | - 9 |  |
| - 15 |  | - 会议桌 | - 1.三胺板枫木色台面，黑色钢架 2.尺寸：SY-4815H 4800*1500*750 | - 张 | - 1 |  |
| - 16 |  | - 会议椅 | - 1.黑色海绵坐垫，弓脚 2.尺寸：B818常规 | - 张 | - 14 |  |
| - 17 |  | - 卡座 | - 1.颗粒板结构，可实现收纳功能，面敷软包布艺坐垫 2.尺寸：5200*450*500 | - 组 | - 1 |  |
| - 18 |  | - 三人位沙发 | - 1.灰色西皮，实木框架，烤漆钢架脚，灰色 2.尺寸：2080*800 | - 个 | - 1 |  |
| - 19 |  | - 二人位沙发 | - 1.灰色西皮，实木框架，烤漆钢架脚，灰色 2.尺寸：1680*800 | - 个 | - 1 |  |
| - 20 |  | - 茶几 | - 1.岩板配黑色钢架，白色 2.φ800+φ600 | - 套 | - 1 |  |
| - 21 |  | - 书柜 | - 1.全板式，枫木色 2.尺寸：4000*100*900 | - 组 | - 1 |  |
| - 22 |  | - 茶水柜 | - 1.全板式，枫木色 2.尺寸：1650*400*1000 | - 组 | - 1 |  |
| - 23 |  | - 展示书柜 | - 1.全板式，枫木色 2.尺寸：2000*400*3000 | - 组 | - 1 |  |
| - 24 |  | - 职员桌 | - 1.白色方管架，枫木色台面，白色挡板 2.尺寸：1500*600 | - 台 | - 2 |  |
| - 25 |  | - 职员椅 | - 1.定型海绵坐垫，尼龙五星脚，网布背靠，全黑色 2.尺寸：常规 | - 张 | - 2 |  |
| - 26 |  | - 钢制文件柜 | - 1.0.6mm铁皮文件柜，灰白色 2.尺寸：800*400*1800 | - 个 | - 2 |  |
| - 27 |  | - 大台班 | - 1.基材：采用E1级密度板； 2.饰面：三聚氢胺侵渍胶膜纸； 3.特征：本色封边+铝边条双色拼接；面板为拉丝面，台面和台脚都采用50mm厚冷压加厚处理。 4.尺寸：1800*800 | - 套 | - 2 |  |
| - 28 |  | - 背景柜 | - 1.基材：采用E1级密度板； 2.饰面：三聚氢胺侵渍胶膜纸； 3.特征：本色封边+铝边条双色拼接；面板为拉丝面，台面和台脚都采用50mm厚冷压加厚处理。 4.尺寸：2000*400*2000 | - 组 | - 2 |  |
| - 29 |  | - 大班椅 | - 1.西皮饰面； 2.内板12mm木皮压制而成高密度夹板； 3.350mm包脚 4.尺寸：常规 | - 张 | - 2 |  |
| - 30 |  | - 三人位沙发 | - 1.西皮海绵实木框架 2.尺寸：2080*800 | - 个 | - 2 |  |
| - 31 |  | - 茶几 | - 1.岩板配，黑色钢架 2.尺寸：1300*700 | - 套 | - 2 |  |
| - 32 |  | - 大台班 | - 1.基材：采用E1级密度板； 2.饰面：三聚氢胺侵渍胶膜纸； 3.特征：本色封边+铝边条双色拼接；面板为拉丝面，台面和台脚都采用50mm厚冷压加厚处理； 4.尺寸：2800*800 | - 套 | - 1 |  |
| - 33 |  | - 背景柜 | - 1.基材：采用E1级密度板； 2.饰面：三聚氢胺侵渍胶膜纸； 3.特征：本色封边+铝边条双色拼接；面板为拉丝面，台面和台脚都采用50mm厚冷压加厚处理； 4.尺寸：2800*400*2000 | - 组 | - 1 |  |
| - 34 |  | - 大班椅 | - 1.西皮饰面； 2.内板12mm木皮压制而成高密度夹板； 3.350mm包脚 4.尺寸：常规 | - 张 | - 1 |  |
| - 35 |  | - 班前椅 | - 1.工脚西皮椅 2.尺寸：常规 | - 张 | - 2 |  |
| - 36 |  | - 三人位、单人位沙发 | - 1.常规油漆为胡桃色 2.三人位尺寸：2080*800；单人位尺寸：1080*800 | - 套 | - 1 |  |
| - 37 |  | - 茶几 | - 1.岩板台面，黑色钢架 2.尺寸：1300*700 | - 套 | - 1 |  |

表5-2           公司文化营造设计及安装部分

| - 序号 | - 名称 | - 尺寸要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门口发光字 | - 1.不锈钢支架，加平面立体发光字，加时控 2.尺寸：17m*1.5m | - 套 | - 1 | 包含材料及安装人工 包含材料及安装人工 |
| - 2 | - 指引路牌 | - 1.锌铁板电脑雕刻，烤汽车漆，下埋回填C20混凝土，固定直径80MM*2米高支架，焊接路牌，地面恢复真草草皮 2.尺寸：280*100*15cm | - 个 | - 2 |  |
| - 3 | - 办公室门牌 | - 1.亚克力UV 2.尺寸：30*12cm | - 块 | - 20 |  |
| - 4 | - 宣传栏 | - 1.锌铁板电脑雕刻，烤漆车漆 2.尺寸：300*120cm | - 套 | - 1 |  |
| - 5 | - 玻璃白板 | - 1.钢化玻璃，度白色底 2.尺寸：300*120cm | - 套 | - 1 |  |
| - 6 | - 员工风采 | - 1.亚克力展示板 2.尺寸：300*120cm | - 套 | - 1 |  |
| - 7 | - 办公室海报架 | - 1.亚克力磨边夹画，加高精PP 2.尺寸：80*60cm | - 套 | - 20 |  |
| - 8 | - 方案设计 | - 1.办公环境整体方案设计 | - m2 | - 464 |  |

表5-3                  装修部分

| - 序号 | - 名称 | - 尺寸要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、8厘吊杆，轻钢龙骨，1.0mm厚1200*600铝扣板天花，辅材及人工 2、5厘米宽铝合金收边条 | m2 | 165.07 | 包含材料及安装人工 包含材料及安装人工 包含材料及安装人工 包含材料及安装人工 |
| 2 | 暗装60*60cm灯盘 | 1、暗装60*60cm扣板灯及安装人工 | 套 | 28 |  |
| 3 | 轻钢龙骨硅酸钙板造型天花 | 1、8厘吊杆，75轻钢龙骨，底层单层1.2cm厚阻燃夹板，面封9厘硅酸钙板。 | m2 | 39.7 |  |
| 4 | 暗装4寸10w-COB筒灯 | 1、天花开孔，采购及安装4寸10w-COB筒灯，人工 | 套 | 16 |  |
| 5 | 天花灯槽 | 1、8厘吊杆，轻钢龙骨，双层9厘阻燃夹板，面封9厘硅酸钙板，辅材及人工 | m2 | 13.35 |  |
| 6 | 暗装LED灯带 | 1、防眩光LED灯带，及安装人工 | m | 53.4 |  |
| 7 | 天花扇灰油漆 | 1、阴阳角美缝条粘粘，耐水腻子扇灰两遍，打磨，底漆1遍，面漆两遍 | m2 | 85.19 |  |
| 8 | 墙身扇灰油漆 | 1、阴阳角美缝条粘粘，耐水腻子扇灰两遍，打磨，底漆1遍，面漆两遍 | m2 | 337.3 |  |
| 9 | 焊接吊杆（梯间钢梁封边做法） | 1、8厘吊杆 2、角铁支固固定于呈板，焊接吊杆，吊杆密度0.5米 | t | 0.5 |  |
| 10 | 梯间钢梁封边 | 1、轻钢龙骨，封夹祆石膏板，辅材及人工，封边做法：找平，梁底及梁侧 | m2 | 10.83 |  |
| 11 | 自动玻璃门 | 1、160mm宽深灰色2.0mm厚铝合金门框架，15mm钢化玻璃自动感应门，自动感应系统，辅材及安装人工 2、尺寸：2600mm宽*3850mm高 | m2 | 10.01 |  |
| 12 | 120mm轻钢龙骨隔墙 | 1、120mm墙体，75型轻钢龙骨结构，双面单层12mm厚硅酸钙板 | m2 | 54.9 |  |
| 13 | 浅樱桃木饰面护墙板 | 1、75型轻钢龙骨架及12厘阻燃夹板基底，面封浅樱桃木饰面护墙板 | m2 | 94.5 |  |
| 14 | 会议室3mm黑钢色配套铝合金饰线 | 1、黑钢色配套铝合金饰线 | m | 42.8 |  |
| 15 | 会议室大理石背景 | 1、背景仿雅士白大理石+安装人工 | m2 | 16.97 |  |
| 16 | 会议室背景基础 | 1、75型轻钢龙骨架及12厘阻燃夹板基底， | m2 | 16.97 |  |
| 17 | 30宽黑钢门套线12mm钢化玻璃单开门 | 1、45宽黑钢门套线+12mm钢化玻璃单开门，辅材及人工 | m2 | 5.355 |  |
| 18 | 铝扣板天花 | 1、8厘吊杆，轻钢龙骨，1.0mm厚1200*600铝扣板天花，辅材及人工 | m2 | 71 |  |
| 19 | 暗装60*60cm灯盘 | 1、暗装60*60cm扣板灯及安装人工 | 套 | 16 |  |
| 20 | 轻钢龙骨硅酸钙板天花 | 1.8厘吊杆，75轻钢龙骨，底层单层1.2cm厚阻燃夹板，面封9厘硅酸钙板。 | m2 | 128.3 |  |
| 21 | 暗装4寸10w-COB筒灯 | 1.天花开孔及安装4寸10w-COB筒灯 | 套 | 47 |  |
| 22 | 天花灯槽 | 轻钢龙骨+双层9厘阻燃夹板，面封9厘硅酸钙板，辅材及人工，8厘吊杆 | m2 | 11.825 |  |
| 23 | 暗装LED灯带 | 1.LED灯带，及安装人工 | m | 87.3 |  |
| 24 | 天花扇灰油漆 | 1.阴阳角美缝条粘粘，耐水腻子扇灰两遍，打磨，底漆1遍，面漆两遍 | m2 | 133 |  |
| 25 | 墙身扇灰油漆 | 1.阴阳角美缝条粘粘，耐水腻子扇灰两遍，打磨，底漆1遍，面漆两遍 | m2 | 282.8 |  |
| 26 | 休闲兼阅读区展示柜定制 | 1.面封浅樱桃木免漆板饰面、木龙骨及12厘阻燃夹板底，内藏LED灯带 | m2 | 9.92 |  |
| 27 | 拆除线槽 | 1.拆除明装24*14mm线槽485.5米 | m | 485.5 |  |
| 28 | 拆除2.5mm2配线 | 1.拆除旧2.5平方电线1456.2米 | m | 1456.2 |  |
| 29 | 拆除开关插座 | 1.拆除旧明装开关及插座66个 | 个 | 66 |  |
| 30 | 凿(压)槽 | 1.砖墙开线槽沟 | m | 975 |  |
| 31 | 配管 | 1.预埋DN20-PVC线管975米 | m | 975 |  |
| 32 | 接线盒 | 1.暗装86型PVC底盒106个 | 个 | 106 |  |
| 33 | 插座 | 1.插座 | 个 | 106 |  |
| 34 | 照明开关 | 1.开关 | 个 | 24 |  |
| 35 | 配电箱 | 1.22位电箱2个，63A漏电空开1个，45A漏电空开2个，32A漏电空开10个, 25A漏电开关8个 | 台 | 2 |  |
| 36 | 配线 | 1.BVV电线：4平方线 | m | 970 |  |
| 37 | 配线 | 1.BVV电线：2.5平方线 | m | 1450 |  |
| 38 | 配线 | 1.BVV电线：1.5平方线 | m | 1960 |  |
| 39 | 活动脚手架 | 1活动.脚手架 | m2 | 299 | 施工措施 |
| 40 | 地面保护处理 | 1.EVA发泡棉+双层加密编织布，地面保护膜专用胶带和铺贴人工 | m2 | 393.4 | 施工措施 |

表5-4                  其他部分

| - 序号 | - 名称 | - 尺寸要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 改窗 | 1.重新倒窗梁，4条10#厘钢筋加C20混凝土； 2.安装厚1.6mm的铝合金窗框，加双层中空5厘钢化玻璃，窗锁及安装人工。 | m2 | 30 | 包含材料及安装人工 |
| - 2 | 拆除墙洞 | 1.拆25cm厚墙体， 2.废料运距：暂按15km考虑; | m3 | 2.79 |  |
| - 3 | 楼梯下隔机房和储物间 | 1.75型轻钢龙骨+双层9厘夹板，面封柚木色生态环保板 2.批腻子，脚线、乳胶漆 | m2 | 18 |  |
| - 4 | 隐形门 | 1.宽0.8*2.1米高隐形门，双面15厘生态环保板及木龙骨结构 | m2 | 1.68 |  |
| - 5 | 楼梯墙修平 | 1.批荡水泥砂浆找平，扇耐水腻子灰，打磨，刷两面一低乳胶漆 | m2 | 155 |  |
| - 6 | 换2个套门 | 1.双重复合实木门，含门锁及五金件 | m2 | 5.76 |  |
| - 7 | 过道防火门定制 | 1.甲级防火门定制 | m2 | 6.08 |  |
| - 8 | 加装自动玻璃门 | 1.2600宽*高3400mm*厚300mm门套：12厘双层夹板打底，门封300mm宽，1.6mm厚拉丝不锈钢。 2.全自动电动电机，不锈钢导轨，10mm厚钢化玻璃，安装及调试 | m2 | 8.84 |  |
| - 9 | 卫生间 | 1.加强通风，卫生间玻璃窗遮光 | m2 | 4 |  |
| - 10 | 离心式通风机 | 1.增加墙排通风机 | 台 | 2 |  |

- 三、服务要求

- 3.1项目实施过程须严格按照以下标准：

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015);

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）。

- 3.2实施工期：施工日历天数40天（合同签订后开始计算）。施工质保期1年。（由竣工验收当天开始计算）

- 3.3安全文明施工要求：

- （1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- （2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- （3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

- 3.4货物购置要求：

- （1）包装、运输、及保管、保险：

- ①报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

- ②报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

- （2）质量保证及售后服务：

- ①确保货物为原装未拆封或未使用的产品；

- ②货物在质保期(为自供货验收合格之日起1年内）如有质量问题或未能适配原有设备时，报价人必须48小时内派技术人员到现场免费进行维修。

- 其他要求：报价人货物下订单及供货前须提前由采购人确认货物参数是否满足询价文件要求。

- 3.5总包及分包规定：

- 工程涉及起重设备安装部分允许承包单位依法分包，分包单位需具备中华人民共和国特种设备安装许可证；其余不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

- 3.6付款方式：采用网银支付形式。

- 3.7承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州城市水处理设备有限公司

小型建设工程施工合同

项目名称：

合同编号：穗净水设备合[    ]    号

甲方：广州城市水处理设备有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签订地点：广州市

广州城市水处理设备有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就 ……                         施工项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条  工程概况

2.1工程名称：       …

2.2工程地点：        …

2.3承包内容：        …

2.4承包方式：

□按施工图、施工方案内容，以综合单价包干形式，包人工、包材料、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费包干/按实计量。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

□按施工图、施工方案内容，以固定总价包干形式，包人工、包材料、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费包干/按实计量。（附工程量清单）

2.5质量标准：合格。

第三条  工期

计划开工日期：        年    月    日（具体以甲方开工报告中载明的开工日期为准）。

合同工期日历天数为       天。

（工期以总日历天数为准）

第四条  工期延误与工期奖罚

4.1延期开工

乙方不能按时开工，应在约定的开工日期提前 5日，向甲方书面申请延期开工并说明延期理由。甲方代表应在收到后 3日内书面答复乙方。甲方同意延期要求或 3日内不予答复，工期相应顺延。甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

4.2工期顺延

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。

4.2.1 工程量变化和设计变更增加超过原工程量的10％以上。

4.2.2 甲方未能按第七条的约定提供图纸。

4.2.3 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

4.2.4 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

4.2.5 乙方应在不可抗力发生后 5 日内向甲方申请顺延工期并提交有关证明，逾期未申请，视为不影响工期；甲方在收到申请后 5 日内予以书面回复，逾期不回复，视为同意延期要求。

4.3 暂停施工

甲方代表认为必要时，有权要求暂停施工并在停工后 48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应在 …  小时内提出复工要求，甲方代表在 24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求未在规定时限内予答复，乙方可自行复工。

4.4 工期奖罚

4.4.1 因甲方原因延误工期，造成经济损失，由甲方承担，工期相应顺延。

4.4.2 因乙方原因延误工期，造成经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。

第五条  合同价款及支付

5.1合同价款按以下 （1）  执行。

（1）合同暂定总价为：人民币 …  元（大写: …  ），其中：项目措施费暂定为￥ …    元（大写：人民币   …     ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，结算审核价作为合同结算价。若结算审核价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

综合单价：详见经甲方确认的工程量报价单或施工图预算书。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

- 合同以固定总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 …   元（大写: …  ），其中：项目措施费暂定为￥   …   元（大写：人民币  …   ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。

5.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 …  %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

5.3 预付款：无     有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票/普通发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一日，乙方应按合同暂定总价的万分之五/日支付违约金。

5.4工程完工前，乙方在每月 … 日前提交请款资料及等额增值税专用发票/普通发票后，甲方支付至实际完成工作量的60%（含预付款，且合计不超过暂定合同价的60%）；

5.5工程完工验收合格后，经甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位结算审核且乙方提交请款资料及等额增值税专用发票后，甲方支付至合同结算价的95%(含因乙方未按规定履行合同约定而产生的各种违约金、扣罚金、赔偿金以及应由乙方交纳的各种费用等)。

5.6质保期按合同第十四条约定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料15个工作日内，甲方支付合同结算价的5%（质保金）给乙方（无息）。

## 5.7 乙方收款账户：                ；

收款账号：                ；

开户行：                  ；

乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票/普通发票给甲方。（具体按甲方财务要求提供）

发票信息：

## 5.8付款方式： 网银支付；  支票；   其他：…

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）。

5.9如出现合同费用超付，乙方应在获知超付之日起7个工作日内返还超付款项（无息）。每逾期一周乙方承担超付款项的1%的逾期违约金，且支付超付款项相应存款利息。

5.10结算审定价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。

5.11本项目工程款的支付单位为：   …    。

第六条  履约担保

# 履约担保：无；    有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定价的10%提交履约保证金，金额为：    （大写人民币：            ）未按时提供履约担保的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

6.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件8保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州城市水处理设备有限公司

账号：44050142031400001565

开户行：建行珠江新城支行

# 6.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

⑷现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

6.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

第七条  图纸

7.1甲方于开工前向乙方提供技术要求或施工图纸及相关资料。（不包括竣工图纸）

7.2乙方未经甲方书面同意，不得将本工程图纸出示、泄露或以任何其他方式提供给第三人或使第三人知悉。除乙方存档需要的图纸外，乙方应在工程质量保修期满后 …  日内将全部图纸退还给甲方。

第八条  甲方代表、乙方驻场代表

甲方代表：                  ；

乙方驻场代表（项目经理）：_______________ 。

项目经理任职条件须符合《广东省住房和城乡建设厅关于加强我省小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（粤建市[2010]26号）中的相关规定(如有新文件从其新规定）。

第九条  甲方责任

9.1 开工前办理土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁（如有），地上及架空、地下障碍物清除，保证施工期间的用地需要。

9.2 办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件及应由乙方办理的手续除外）。

9.3 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护，并承担有关费用。

9.4 按照合同条款第七条约定及时将施工图纸及有关技术资料提供给乙方，并组织设计单位、乙方会审图纸和设计交底，在收到乙方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后  5  日内予以确认。

第十条  乙方责任

10.1施工用水用电采用以下 … 方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 …（月/项目）结算，由乙方向甲方支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

10.2 根据甲方要求提交施工计划、已完工进度统计报表和工程事故报告。

10.3 遵守国家及本市有关部门对施工现场环境保护，做好施工噪声、废气、废水、安全、防火、保卫、并按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理等各项工作。

10.4 建立健全安全防护措施和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合行政主管部门依法实施的监督检查。乙方在施工过程中必须按照相关规定进行围蔽。

10.5 做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告甲方及有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，甲方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

乙方需在施工组织设计(或施工方案)中列明管线保护的详细措施，经甲方确认后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用按实计量。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，乙方承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，乙方必须立即报告甲方、管线产权单位及建设行政主管部门。

10.6 在图纸会审和设计交底后 7 日内向甲方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划，经甲方批准后依照计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

10.7 乙方严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点，确保余泥渣土合法处置。

10.8 乙方应按时参加甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定

每缺席一次，甲方有权要求乙方支付 … 元作为违约金。

10.9 乙方应在施工现场保留施工相关资料（如施工图、技术需求书等）、安全审批过程材料，供甲方进行工程检查时使用。

10.10 乙方应严格按《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）》要求实施。（如有出台新文件，按新文件执行）

10.11 乙方应做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。

10.12 如厂区内施工，施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

10.13 乙方做好施工人员的安全防护措施，施工人员安全责任由乙方承担。

10.14 乙方特种作业人员必须持证上岗。

10.15 乙方应注意安全施工，在施工过程中出现的伤亡事故及工作过程以外出现的一切事故由乙方承担责任，并负责处理善后工作，负责伤亡者一切费用。

10.16施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件。 （如需）

第十一条 工程质量检查及验收

11.1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，且接受甲方监督，质量验收必须达到合格。

11.2 隐蔽工程验收

当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位后，乙方自检，并提前48小时以书面形式通知甲方参加验收，经甲方验收合格并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

11.3 乙方应在工程完工后28日内，按甲方要求将竣工资料和竣工验收报告各一式 … 份提交甲方进行资料预验收,每逾期一日，乙方需支付 …  元作为违约金。

甲方在收到上述资料后28日内组织有关单位进行验收，并在验收后10日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

11.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

11.5 竣工资料

乙方应按甲方的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工资料（包括且不限于）：

（a）竣工文件资料、竣工图资料（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版资料一式二份；

（2）乙方移交竣工资料的时限：乙方应于工程竣工验收后30日内将竣工资料提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10日内将竣工资料移交给甲方归档并同时移交有关的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工资料后10日内签署资料验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一日，支付合同暂定总价万分之五/日违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工资料时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

11.6本合同竣工验收结算单位为：        。

第十二条 工程结算

12.1 乙方在工程竣工验收合格后 28 日内，按甲方要求将完整的竣工结算资料（一式两套原件）报送甲方，如乙方未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，每逾期一日，应支付 …  元/日违约金，并且经甲方书面催促后 14 日内仍未提供或没有书面答复，甲方有权根据已有资料单方办理结算，合同结算价以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位出具的审核结果为准。

12.2结算原则

12.2.1 综合单价包干

本工程采用分部分项清单项目综合单价包干，项目措施费按实计量。结算时依据经甲方审查的结算资料计算实际工程量，并按综合单价（按合同清单综合单价、综合合价以及按合同约定的变更计价依据计算并将组价按乙方报价的下浮率（%）下浮）进行结算。最终以甲方或者甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的终审价作为结算价。

12.2.2 固定总价包干

本合同项目的工程承包总价是由乙方按交易文件（如有）、图纸的承包范围、承包内容规定，采用清单计价办法或定额计价办法，结合工程现场实际情况，考虑风险后按相应下浮率下浮后编制的，除甲方对原承包范围、承包内容进行变更或同意变更外，乙方必须按本承包价对交易文件（如有）、图纸的范围、内容、要求进行包施工、包安装、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工等的总价包干，其中项目措施费按实计量。

如因甲方对承包范围、承包内容进行变更或同意变更时，变更项目的工程造价采用清单计价方法或定额计价方法按合同约定的变更计价依据进行计价后下浮  5%   。最终以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的终审价作为结算价。

12.3 变更计价依据

工程变更按下列规定调整：

12.3.1因非甲方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在5%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

12.3.2 合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

12.3.3新增单价计价原则：

合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第十三条 材料设备要求

13.1乙方应对负责供应的材料设备，提供产品合格证明，保证其质量符合国家、地方及行业有关规范及设计要求，否则，乙方应在 …  日内重新供应符合要求的产品，由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失。

13.2 甲方发现乙方使用与设计和规范要求不符的材料设备时，有权要求乙方停止使用，并在 … 日内拆除、修复或重新采购，如果乙方拒不履行，则甲方可自行或指派第三方实施，由此发生的费用由乙方承担。

13.3本项目所承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。

第十四条 工程保修

14.1 质量保证金

按工程结算审定价的5%预留工程保修费用。乙方未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

14.2保修期自工程竣工验收合格之日起算，且不得低于法定保修年限。

具体保修项目及保修期限： 详见工程质量保修书（附件）。

14.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

14.4约定的保修期限终止后，由乙方提出支付申请，甲方审核后28日内将剩余的质量保证金（无息）返还。

第十五条 违约处理

甲方或乙方不能按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

15.1 工期延误

因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，应按合同暂定价的1%/日支付逾期违约金，逾期达到 … 日及以上的，甲方有权解除合同。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务以及赔偿因此给甲方造成损失的责任。

15.2  工程质量不合格

15.2.1工程存在质量问题的，乙方应在甲方规定期限内整改直至达到合同要求的质量标准，如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 20%   /次的违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

出现上述情形超过 …  次（含…  次）的，甲方有权解除合同。

15.2.2  工程经竣工验收不合格的，乙方完成整改后应重新申请验收，经重新组织验收仍不合格且无法采取措施补救的，则甲方有权解除合同，并要求乙方按合同暂定总价的20%支付违约金，乙方承担由此造成的全部损失。

15.2.3质量事故：因乙方原因发生质量事故，甲方有权根据质量事故的严重程度对乙方处以不低于合同暂定总价20%的处罚，该处罚不免除乙方自费返工或修复的责任。

15.3 安全隐患

甲方发现乙方未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，以书面形式通知乙方整改；情况严重的，可要求乙方暂停施工。乙方在收到书面通知后的48小时内仍未整改的，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 20%   /次的违约金。

出现上述情形超过 …  次（含…  次）的，甲方有权解除合同。

15.4安全事故

乙方对合同工程的安全施工负责，应及时、如实报告生产安全事故。乙方违反本合同规定或由于乙方原因造成的安全事故的，由乙方承担相应责任和费用，工期不予顺延。甲方根据法定部门认定的事故等级，追究乙方相应的违约赔偿责任。

15.5项目负责人不符合合同要求

## 乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应事先征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付  …  元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人驻现场管理，否则甲方有权要求支付违约金  …  元/次。因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

15.6 乙方保证其具有符合法律法规要求的完成本工程项目应具有的相应资质，禁止转包和分包，如违反上述约定，甲方有权解除合同，要求乙方支付 合同暂定总价的20%作为违约金。

15.7乙方与甲方按合同履约，任何违反本合同约定的行为均构成违约，违约方应向守约方支付  …  万元/次的违约金（合同另有约定按其条款执行）。

15.8除合同解除或终止外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十六条  不可抗力

16.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

16.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

16.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

16.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十七条 争议解决

17.1 在本合同履行中，如双方发生争议，应尽量通过协商解决，协商不成的，按下列第  2  种方式解决：

- 向广州仲裁委员会申请仲裁;

- 向 工程所在地  人民法院起诉。

17.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同的其它部分在争端解决前应继续执行。

第十八条  其他：

18.1 本协议未尽事宜，可由甲方、乙方双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

18.2 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后自动终止。

18.3 本合同一式 …  份，甲方执  …  份，乙方执  … 份。均具有同等法律效力。

18.4补充条款：  …   。

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；（如有）

2.工程质量保修书

3.廉洁协议

4.施工安全协议书（具体以安全办通知为准）

5.安全生产承诺书

6.投入工程人员架构表

7.工程量报价单/工程量清单

8.履约保函（模板）

9.授权委托证明（如需）

甲方：广州城市水处理设备有限公司（盖章）         乙方：（盖章）

法人代表：                               法人代表：

地址：                                   地址：

委托代理人：                             委托代理人：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

传真：                                   传真：

签署日期：    年    月    日     签署日期：    年    月    日

## 附件2：

工程质量保修书

承包人（甲方）：广州城市水处理设备有限公司

发包人（乙方）：

为保证          在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围双方约定如下：

即乙方施工的工程范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

1、土建工程为  年，屋面防水工程为  年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为  年；

3、供热及供冷为为  个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  年；

5、其他约定：   .

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 / ％，本工程约定的工程质量保修金为合同暂定总价/合同结算审定价的  5%   。

本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额详见（合同名称+合同编号）。质量保修金银行利率为 零 。

五、其他

双方约定的其他质量保修事项：  / 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由甲方、乙方双方共同签署。

甲方（甲方）：                      乙方（乙方）:

广州城市水处理设备有限公司

（盖章）                           （盖章）

经办人：                             经办人：

电  话：                             电   话：

签订日期：      年   月   日         签订日期：      年   月   日

## 附件3：

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州城市水处理设备有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

## 附件4：

施工安全协议书

甲方：广州城市水处理设备有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、双方的责任、权利

（一）甲方的责任

1.应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3.检查乙方安全措施的投入。对实际发生安全投入的费用予以支付，对无实际在现场进行安全投入的，予以扣除。

4.不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

5.在甲方生产营运场所内施工的，必须告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在施工前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）甲方的权利

1.按照《广州净水公司工程项目安全管理标准》（以下简称《标准》）等办法对乙方进行施工安全管理考核评比。

2.对于乙方考核评比较差，或不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

（1）经济处罚；

（2）诚信扣分；

（3）限制投标，或经其他单位承包后以分包方参与项目实施；

（4）将其承揽的项目安排第三方单位进行实施，由此产生的费用及造成的损失在该项目工程费用或履约保证金中扣除；

（5）向行业协会（包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政行业协会等）反映。

3.乙方对存在问题拒不整改的，或存在安全费用弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（三）乙方的责任

1.乙方向甲方承诺，已建立完善的安全管理体系并有效运转，必须严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

乙方必须依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

2.乙方施工安全措施费单列，实报实销。严禁虚报未进行实际安全投入的费用。

3.乙方必须严格按照甲方制定的《标准》要求，落实各项安全管理工作。

乙方应根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评比。

乙方必须配合甲方的安全监督检查，并承诺立即组织对提出的问题隐患进行整改。

4.乙方必须提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明。

抽查具体材料时能如实提供备。做好人员职业健康体检，确保全员没有职业病。

禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年至少由乙方单位进行一次安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

5.乙方必须建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

6.乙方发生突发事件时，应按甲方制度要求立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

7.乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（四）乙方的权利

1.对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

2.对甲方明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的，拒绝执行。

三、事故责任

1.在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

2.乙方人员在非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

3.乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

四、补充条款：                 。

五、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方：                      　             乙方：

负责人（签名）：                              负责人（签名）：

地址：                            　       地址：

电话：                            　　     电话：

年   月   日         	                年   月    日

附件5：

安全生产承诺书

致：广州城市水处理设备有限公司

为确保我公司承包的        项目在施工期间的施工安全，特郑重承诺如下：

一、认真组织施工人员、管理人员学习有关施工安全的知识，争取做到人人懂安全，事事保安全。

二、严格执行安全施工的有关规定和规程，文明施工，安全施工。

三、切实履行施工安全协议书规定的各项安全管理职责。

四、我方保证严格依据国家、相关行业有关规定和施工承包合同的要求安全施工，安全生产目标为：不发生安全事故。我方保证切实执行与贵公司签订的施工安全协议书，如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中 1年的投标资格；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中3年的投标资格。

施工单位：（盖章）

年   月   日

附件8：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

第七章

响应文件格式要求

广州城市水处理设备有限公司办公室环境提升项目

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州城市水处理设备有限公司

我方郑重承诺，在参与广州城市水处理设备有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

如有：

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- 报价表

项目名称：广州城市水处理设备有限公司办公室环境提升项目

项目编号：

- 项目总最高限价：  人民币652777.84 元

供应商名称：

[货币单位：人民币元]

| - 序号 | - 工作内容 | - 计价方式 | - 实施内容报价 | - 绿色施工安全防护措施费（元） | - 暂列金（元） | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公家具购置、安装部分 | - 本项报价=实施内容报价+（绿色施工安全防护措施费+暂列金）×1.09 | - 元（见表1） | - 137.22元 | - 6534.52元 |  |
| - 2 | - 公司文化营造设计及安装部分 |  | - 元（见表2） | - 0元 | - 19070.97元 |  |
| - 3 | - 装修部分 |  | - 元（见表3） | - 1057.23元 | - 5235.21元 |  |
| - 4 | - 其他 |  | - 元（见表4） | - 10836.82元 | - 21665.95元 |  |
|  | - 合计 |  | - / | - 12031.27元 | - 52506.65元 |  |

表1               办公家具购置、安装部分

| - 序号 | - 位置 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 材料生产厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公楼首层 | - 更衣柜 | - 个 | - 8 |  |  |  | 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位，含 税 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位，含 税 采购货物并按照询价时提交的设计方案安装到位，含 税 |
| - 2 |  | - 长条凳 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 储物柜 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 4 |  | - 文件柜 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 5 |  | - 电脑台 | - 张 | - 2 |  |  |  |  |
| - 6 |  | - 组合台 | - 张 | - 1 |  |  |  |  |
| - 7 |  | - 职员椅 | - 张 | - 22 |  |  |  |  |
| - 8 |  | - 单人桌 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 9 |  | - 职员椅 | - 张 | - 2 |  |  |  |  |
| - 10 |  | - 书柜 | - 组 | - 2 |  |  |  |  |
| - 11 | - 办公楼夹层 | - 12人位职员桌 | - 台 | - 12 |  |  |  |  |
| - 12 |  | - 职员椅 | - 张 | - 12 |  |  |  |  |
| - 13 |  | - 文件柜 | - 个 | - 5 |  |  |  |  |
| - 14 |  | - 文件柜 | - 个 | - 9 |  |  |  |  |
| - 15 |  | - 会议桌 | - 张 | - 1 |  |  |  |  |
| - 16 |  | - 会议椅 | - 张 | - 14 |  |  |  |  |
| - 17 |  | - 卡座 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 18 |  | - 三人位沙发 | - 个 | - 1 |  |  |  |  |
| - 19 |  | - 二人位沙发 | - 个 | - 1 |  |  |  |  |
| - 20 |  | - 茶几 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |
| - 21 |  | - 书柜 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 22 |  | - 茶水柜 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 23 |  | - 展示书柜 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 24 |  | - 职员桌 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 25 |  | - 职员椅 | - 张 | - 2 |  |  |  |  |
| - 26 |  | - 钢制文件柜 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 27 |  | - 大台班 | - 套 | - 2 |  |  |  |  |
| - 28 |  | - 背景柜 | - 组 | - 2 |  |  |  |  |
| - 29 |  | - 大班椅 | - 个 | - 8 |  |  |  |  |
| - 30 |  | - 三人位沙发 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 31 |  | - 茶几 | - 组 | - 1 |  |  |  |  |
| - 32 |  | - 大台班 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 33 |  | - 背景柜 | - 张 | - 2 |  |  |  |  |
| - 34 |  | - 大班椅 | - 张 | - 1 |  |  |  |  |
| - 35 |  | - 班前椅 | - 张 | - 22 |  |  |  |  |
| - 36 |  | - 三人位、单人位沙发 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 37 |  | - 茶几 | - 张 | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

表2                公司文化营造设计及安装部分

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 材料生产厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门口发光字 | - 套 | - 1 |  |  |  | 包含材料及安装人工，含 税 |
| - 2 | - 指引路牌 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 3 | - 办公室门牌 | - 块 | - 20 |  |  |  |  |
| - 4 | - 宣传栏 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |
| - 5 | - 玻璃白板 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |
| - 6 | - 员工风采 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |
| - 7 | - 办公室海报架 | - 套 | - 20 |  |  |  |  |
| - 8 | - 方案设计 | - m2 | - 464 |  |  |  |  |
|  | - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

表3                  装修部分

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 材料生产厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板天花 | m2 | 165.07 |  |  |  | 包含材料及安装人工，含 税 包含材料及安装人工，含 税 包含材料及安装人工，含 税 |
| 2 | 暗装60*60cm灯盘 | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨硅酸钙板造型天花 | m2 | 39.7 |  |  |  |  |
| 4 | 暗装4寸10w-COB筒灯 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | 天花灯槽 | m2 | 13.35 |  |  |  |  |
| 6 | 暗装LED灯带 | m | 53.4 |  |  |  |  |
| 7 | 天花扇灰油漆 | m2 | 85.19 |  |  |  |  |
| 8 | 墙身扇灰油漆 | m2 | 337.3 |  |  |  |  |
| 9 | 焊接吊杆（梯间钢梁封边做法） | t | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | 梯间钢梁封边 | m2 | 10.83 |  |  |  |  |
| 11 | 自动玻璃门 | m2 | 10.01 |  |  |  |  |
| 12 | 120mm轻钢龙骨隔墙 | m2 | 54.9 |  |  |  |  |
| 13 | 浅樱桃木饰面护墙板 | m2 | 94.5 |  |  |  |  |
| 14 | 会议室3mm黑钢色配套铝合金饰线 | m | 42.8 |  |  |  |  |
| 15 | 会议室大理石背景 | m2 | 16.97 |  |  |  |  |
| 16 | 会议室背景基础 | m2 | 16.97 |  |  |  |  |
| 17 | 30宽黑钢门套线12mm钢化玻璃单开门 | m2 | 5.355 |  |  |  |  |
| 18 | 铝扣板天花 | m2 | 71 |  |  |  |  |
| 19 | 暗装60*60cm灯盘 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 轻钢龙骨硅酸钙板天花 | m2 | 128.3 |  |  |  |  |
| 21 | 暗装4寸10w-COB筒灯 | 套 | 47 |  |  |  |  |
| 22 | 天花灯槽 | m2 | 11.825 |  |  |  |  |
| 23 | 暗装LED灯带 | m | 87.3 |  |  |  |  |
| 24 | 天花扇灰油漆 | m2 | 133 |  |  |  |  |
| 25 | 墙身扇灰油漆 | m2 | 282.8 |  |  |  |  |
| 26 | 休闲兼阅读区展示柜定制 | m2 | 9.92 |  |  |  |  |
| 27 | 拆除线槽 | m | 485.5 |  |  |  |  |
| 28 | 拆除2.5mm2配线 | m | 1456.2 |  |  |  |  |
| 29 | 拆除开关插座 | 个 | 66 |  |  |  |  |
| 30 | 凿(压)槽 | m | 975 |  |  |  |  |
| 31 | 配管 | m | 975 |  |  |  |  |
| 32 | 接线盒 | 个 | 106 |  |  |  |  |
| 33 | 插座 | 个 | 106 |  |  |  |  |
| 34 | 照明开关 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 35 | 配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 配线 | m | 970 |  |  |  |  |
| 37 | 配线 | m | 1450 |  |  |  |  |
| 38 | 配线 | m | 1960 |  |  |  |  |
| 39 | 活动脚手架 | m2 | 299 |  |  | / | 施工措施，含 税 |
| 40 | 地面保护处理 | m2 | 393.4 |  |  | / |  |
|  | - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

表4                  其他部分

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 材料生产厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 改窗 | m2 | 30 |  |  |  | 包含材料及安装人工，含 税 |
| - 2 | 拆除墙洞 | m3 | 2.79 |  |  |  |  |
| - 3 | 楼梯下隔机房和储物间 | m2 | 18 |  |  |  |  |
| - 4 | 隐形门 | m2 | 1.68 |  |  |  |  |
| - 5 | 楼梯墙修平 | m2 | 155 |  |  |  |  |
| - 6 | 换2个套门 | m2 | 5.76 |  |  |  |  |
| - 7 | 过道防火门定制 | m2 | 6.08 |  |  |  |  |
| - 8 | 加装自动玻璃门 | m2 | 8.84 |  |  |  |  |
| - 9 | 卫生间 | m2 | 4 |  |  |  |  |
| - 10 | 离心式通风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

※注：1.报价时须注明报价包含的税率，否则视为无效报价。

2.报价表须每页盖报价单位公章，否则按报价文件格式不符合采购文件要求处理。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。