广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期污泥干化滤布、布袋采购项目澄清公告

各潜在报价单位：

现对我公司龙归分公司2023年三期污泥干化滤布、布袋采购项目进行澄清和修改。

- 一、修改前：采购公告2.1采购内容：现需采购除尘布袋（布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm）430条、石灰仓布袋（1345*1035*1496mm ）20条和滤布（1500*1500mm）345套；

- 修改后：采购公告2.1采购内容：现需采购除尘布袋（布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm）430条、石灰仓布袋（1345*1035*1496mm ）20条和滤布（1500*1500mm）345块。

二、修改前：采购需求（三）技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 | 1.送至指定地点并安装、调试。 2.供货周期60天 |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 套 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |

- 修改后：采购需求（三）技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 | 1.送至指定地点并安装、调试。2.供货周期60天 |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 块 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |

- 三、修改前：合同第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 数量 | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税（单价） | 含税（总价） |  |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 |  |  | 1.送至指定地点并安装、调试。 2.供货周期60天 |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |  |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 套 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |  |  |
| 合计 | 合计含税价（万元）： ； 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |

- 修改后：合同第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 数量 | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税（单价） | 含税（总价） |  |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 |  |  | 1.送至指定地点并安装、调试。 2.供货周期60天 |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |  |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 块 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |  |  |
| 合计 | 合计含税价（万元）： ； 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、修改前：5.报价表

项目名称：广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期污泥干化滤布、布袋采购项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 数量 | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税（单价） | 含税（总价） |  |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 |  |  |  |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |  |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 套 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |  |  |
| 合计 | 合计含税价（万元）： ； 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |

修改后：5.报价表

项目名称：广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期污泥干化滤布、布袋采购项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 适用设备 | 数量 | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税（单价） | 含税（总价） |  |
| 1 | 除尘布袋 | 除尘布袋 布袋涤纶覆膜Ф132mm*2900mm 除尘器布袋技术要求:材质(防水、防静电)涤纶纤维/涤纶防静电基布PPS/PPS基布 | 条 | 耐磨细目除尘器QDQ-20GYLG | 430 |  |  | 1.送至指定地点并安装、调试。 2.供货周期60天 |
| 2 | 石灰仓布袋 | 1345*1035*1496mm | 条 | 仓顶除尘器 CDZB-16 | 20 |  |  |  |
| 3 | 滤布 | 1500*1500mm 一套含115块滤布(用于模板57块、配板56块、头 板1块、尾板1块) | 块 | 压滤机XAZGFQ450/1500-UI | 345 |  |  |  |
| 合计 | 合计含税价（万元）： ； 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、其余内容不作修改。

- 该项目响应文件原递交集合时间为2024年2月27日9时30分至2024年2月27日10时00分，现更改为2024年3月4日14时30分至15时00分；原递交截止时间为2024年2月27日10时00分，现更改为2024年3月4日15时00分。

广州市净水有限公司

2024年2月26日