广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年三月

目   录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物  ☑服务项目采购活动，采用□邀请采购 ☑公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目。

1.2项目编号： XJ-20240314-1 。

1.3资金来源：自有资金。

1.4最高限价（元）：205,870.00元。

1.5标段划分：                       /                         。

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：根据我公司所属猎德、大坦沙、沥滘、西朗、大沙地、龙归、竹料、均禾、京溪、石井净、大观、健康城、江高等净水厂（分公司）在线监测设备及水质检测中心备机校准的需求，委托具有CNAS资质第三方校准单位负责2024年度在线监测设备及备机校准服务，并出具校准/检定证书。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  ☑服务期为 自合同签订之日起至2024年12月31日。

2.3地点：□建设地点  □交货地点  ☑服务地点位于广州市净水有限公司所属水质检测中心、猎德、大坦沙、沥滘、西朗、大沙地、龙归、竹料、均禾、京溪、石井净、大观、健康城、江高等净水厂（分公司）。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标 ☑服务质量要求或服务标准如下：1、报价人必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。2、校准方法须以校准项目的国家标准或行业标准等为准。

2.5其他：☑安全目标如下：详见合同附件。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）供应商应当具备质量技术监督管理部门颁发的计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力必须包含但不限于本项目中所要求的（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、水温、数据采集仪）校准项目资质。

注：提供CNAS复印件并标注本项目中所要求涵盖的校准设备项目，不标注则视为不响应。

☑（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项计量校准服务项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

□（4）项目负责人应当具备     /     资格条件。

□（5）其他要求：     /     。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：                                       。

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 20 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

☑不组织

□组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年3月21日14时30分至2024年3月21日15时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年3月21日15时00分前（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890841/62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：李工

电 话：020-38890467

2024年3月15日

第二章

供应商须知

适用于纸质评审的采购项目

- 对供应商的资格要求

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

- 本次交易一般规则

表2-1 本次交易一般规则

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
|  | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 | 如采购文件内容与响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |

- 若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

- 响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

- 响应文件要求

响应文件包括下列内容:

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

- 异议

7.1供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

- 本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：     年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封 情况 | 报价 （元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）     ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年  月  日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费（如有）。

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

- 项目情况介绍

根据水务、环保等部门及《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》（CJ/T 252-2011）和《广州市净水有限公司水质管理办法》（穗净水〔2021〕253号）中关于在线监测设备管理要求，为保障公司下辖各净水厂在用的在线监测设备及水质中心备机测定示值的准确性，委托具有CNAS资质第三方校准单位负责2024年度校准服务，并出具（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、水温、数据采集仪）CNAS校准证书。

- 项目技术要求

- 计划时间服务要求

| 2024年度在线监测设备校准需求报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂名 | 站点 | 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 计划校准日期 | 数量 |
| 猎德厂 | 一二期进水 | 1 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 2 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 3 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 4 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 5 | SS在线分析仪 | C310（S） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 6 | 自动采样器 | W310 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 7 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 8月6日前 | 1 |
|  | 一二期出水 | 8 | CODCr在线分析仪 | CODmax Ⅱ | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 9 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 10 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 11 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 12 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 13 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 14 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |
|  | 三期出水 | 15 | CODCr在线分析仪 | CODmax Ⅱ | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 16 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 17 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 18 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 19 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 20 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 21 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |
|  | 四期出水 | 22 | CODCr在线分析仪 | LFS-2002（COD） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 23 | NH3-N在线分析仪 | LFS-2002（NH） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 24 | TP在线分析仪 | LFS-2002（TP） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 25 | TN在线分析仪 | LFS-2002（TN） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 26 | pH、水温在线分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 27 | SS在线分析仪 | SC200 | 4月28日前 | 1 |
|  |  | 28 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 29 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |
|  | 员村涌支涌补水口 | 30 | CODCr在线分析仪 | ORION 3106 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 31 | NH3-N在线分析仪 | ORION 2240 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 32 | TP/TN在线分析仪 | ORION 3150 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 33 | pH、水温在线分析仪 | Alpha-pH2000 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 34 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 35 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |
|  |  | 36 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |
| 大坦沙厂 | 一二期进水 | 37 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 38 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 39 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 40 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 41 | SS在线分析仪 | C310（S） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 42 | 自动采样器 | W310 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 43 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 9月30日前 | 1 |
|  | 一二期出水 | 44 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 45 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 46 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 47 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 48 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 49 | SS在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 50 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 51 | 数据采集仪 | K37A | 9月30日前 | 1 |
|  | 三期进水 | 52 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 53 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 54 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 55 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 56 | SS在线分析仪 | C310（S） | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 57 | 自动采样器 | W310 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 58 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 9月30日前 | 1 |
|  | 三期出水 | 59 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 60 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 61 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 62 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 63 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 64 | SS在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 65 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 9月30日前 | 1 |
|  |  | 66 | 数据采集仪 | K37A | 9月30日前 | 1 |
| 沥滘厂 | 一二期进水 | 67 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 68 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 69 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 70 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 71 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 72 | 自动采样器 | W310 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 73 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 74 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 75 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 76 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 77 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 78 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 79 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 80 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 81 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 82 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 83 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 84 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 85 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 86 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 87 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 88 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 89 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 90 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 91 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |
|  | 三期进水 | 92 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 93 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 94 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 95 | TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 96 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 97 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 98 | 自动采样器 | AS950 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 99 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |
|  | 三期出水 | 100 | CODCr在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 101 | NH3-N在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 102 | TP在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 103 | TN在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 104 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 105 | SS在线分析仪 | SITRANS TS500 | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 106 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |
|  |  | 107 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |
| 西朗公司 | 一期进水 | 108 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 109 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 110 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 111 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 112 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 113 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 114 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 115 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 116 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 117 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 118 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 119 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 120 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 121 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |
|  | 二期进水 | 122 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 123 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 124 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 125 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 126 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 127 | 自动采样器 | AS950 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 128 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 129 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 130 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 131 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 132 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 133 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 134 | 自动采样器 | AS950 | 6月21日前 | 1 |
|  |  | 135 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |
| 大沙地厂 | 进水 | 136 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 137 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 138 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 139 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 140 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 141 | 自动采样器 | W310 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 142 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月18日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 143 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 144 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 145 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 146 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 147 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 148 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 149 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 150 | 数据采集仪 | K37A | 6月18日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 151 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 152 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 153 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 154 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 155 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 156 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月18日前 | 1 |
|  |  | 157 | 数据采集仪 | K37A | 6月18日前 | 1 |
| 龙归厂 | 一二期进水 | 158 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 159 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 160 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 161 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 162 | SS在线分析仪 | C310（S） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 163 | 自动采样器 | W310 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 164 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 5月9日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 165 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 166 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 167 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 168 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 169 | SS在线分析仪 | C310（S） | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 170 | 自动采样器 | W310 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 171 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 5月9日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 172 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 173 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 174 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 175 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 176 | pH在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 177 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 178 | 水温在线分析仪 | TS500 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 179 | 自动采样器 | FC-9624YL | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 180 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |
|  | 三期进水 | 181 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 182 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 183 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 184 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 185 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 186 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 187 | 自动采样器 | AS950 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 188 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |
|  | 三期出水 | 189 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 190 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 191 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 192 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 193 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 194 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 195 | 自动采样器 | AS950 | 5月9日前 | 1 |
|  |  | 196 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |
| 竹料厂 | 进水 | 197 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 198 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 199 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 200 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 201 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 202 | 自动采样器 | W310 | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 203 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月20日前 | 1 |
|  | 出水 | 204 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 205 | NH3-N在线分析仪 | Intre2C | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 206 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 207 | pH、水温在线分析仪 | UNI20-P-0 | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 208 | SS在线分析仪 | UNI20-D-0 | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 209 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月20日前 | 1 |
|  |  | 210 | 数据采集仪 | K37A | 6月20日前 | 1 |
| 均禾厂 | 进水 | 211 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 212 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 213 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 214 | TN在线分析仪 | C310(TN) | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 215 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 216 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 217 | 自动采样器 | W310 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 218 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月12日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 219 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 220 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 221 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 222 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 223 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 224 | 自动采样器 | W310 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 225 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月12日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 226 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 227 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 228 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 229 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 230 | pH、水温在线分析仪 | CM442-3PQ7/0 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 231 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 232 | 自动采样器 | FC-9624YLAB | 6月12日前 | 1 |
|  |  | 233 | 数据采集仪 | K37A | 6月12日前 | 1 |
| 京溪厂 | 进水 | 234 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 235 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 236 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 237 | TN在线分析仪 | C310(TN) | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 238 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 239 | SS在线分析仪 | S310（S） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 240 | 自动采样器 | W310 | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 241 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月19日前 | 1 |
|  | 出水 | 242 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 243 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 244 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 245 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 246 | SS在线分析仪 | S310（S） | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 247 | 自动采样器 | W310 | 6月19日前 | 1 |
|  |  | 248 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月19日前 | 1 |
| 石井净水厂 | 进水 | 249 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 250 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 251 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 252 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 253 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 254 | 自动采样器 | SMA-S-N | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 255 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |
|  | 一期出水 | 256 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 257 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 258 | TP在线分析仪 | NPW-160 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 259 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 260 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 261 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 262 | 自动采样器 | SMA-S-N | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 263 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |
|  | 二期出水 | 264 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 265 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 266 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 267 | pH、水温在线分析仪 | 7300w2 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 268 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 269 | 自动采样器 | AS950 | 6月4日前 | 1 |
|  |  | 270 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |
| 大观 | 进水 | 271 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 272 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 273 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 274 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 275 | SS在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 276 | 自动采样器 | AS950 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 277 | 数据采集仪 | k37A | 10月8日前 | 1 |
|  | 出水 | 278 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 279 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 280 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 281 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 282 | SS在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 283 | 自动采样器 | AS950 | 10月8日前 | 1 |
|  |  | 284 | 数据采集仪 | k37A | 10月8日前 | 1 |
| 健康城厂 | 进水 | 285 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 286 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 287 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 288 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 289 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 290 | 自动采样器 | AS950 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 291 | 数据采集仪 | k37A | 6月24日前 | 1 |
|  | 出水 | 292 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 293 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 294 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 295 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 296 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 297 | 自动采样器 | AS950 | 6月24日前 | 1 |
|  |  | 298 | 数据采集仪 | k37A | 6月24日前 | 1 |
| 江高厂 | 进水 | 299 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 300 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 301 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 302 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 303 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 304 | 自动采样器 | AS950 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 305 | 数据采集仪 | k37A | 8月29日前 | 1 |
|  | 出水 | 306 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 307 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 308 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 309 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 310 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 311 | 自动采样器 | AS950 | 8月29日前 | 1 |
|  |  | 312 | 数据采集仪 | k37A | 8月29日前 | 1 |
| 水质中心 | 备机 | 313 | CODCr在线分析仪 | COD MAXⅡ | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 314 | NH3-N在线分析仪 | NA8000 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 315 | TP在线分析仪 | Sigma | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 316 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 317 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 318 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 319 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 320 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 321 | CODCr在线分析仪 | COD MAXⅡ | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 322 | NH3-N在线分析仪 | NA8000 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 323 | TP在线分析仪 | Sigma | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 324 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 325 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 326 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 327 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 328 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 329 | CODCr在线分析仪 | PCM300-CODcr | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 330 | NH3-N在线分析仪 | PCM300-NH3-N | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 331 | TP在线分析仪 | PCM300-TP | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 332 | CODCr在线分析仪 | C310 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 333 | NH3-N在线分析仪 | C310 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 334 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 335 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 336 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 337 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 338 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 339 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 340 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 341 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 342 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 343 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 344 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 345 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 346 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 347 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 348 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 349 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 350 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 351 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 352 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 353 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 354 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 355 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 356 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 357 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 358 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |
|  |  | 359 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |

2.检测机构资质和报告要求

2.1报价人必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。

2.2校准方法须按照以校准项目的国家标准或行业标准等为准。

2.3报价人应具备质量技术监督管理部门颁发的计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力必须包含但不限于本项目中所要求的（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、水温、数据采集仪）校准项目，并能出具CNAS校准证书。

三、商务要求

（一）服务工期：合同签订之日起至2024年12月31日，报价人接到询价人校准通知后须于10个工作日内到指定地点开展校准服务。报价人在校准之日起7天内，将校准证书发送至询价人。

（二）质量要求：

1.报价人必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。

2.校准方法须以校准项目的国家标准或行业标准等为准。

（三）付款方式：

1.承包人完成合同规定期限的校准服务工作后，经询价人确认工作量和验收，按照校准服务工作量据实结算，支付至结算审核价的100%。

2.承包人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给询价人。

（四）承包方式：

单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价，合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。在询价人要求应急/加急情况下，承包人的综合单价应包含全部校准服务费用，不得加收额外加急费。

四、其他

1、合同总价范围内，校准服务工作量可进行增减。

2、超出合同总价10%以内的校准服务工作量，以原合同校准项目单价签订补充协议。

3、报价人不得转包、分包。否则，询价人有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由报价人负责赔偿。

第六章

合同

广州市净水有限公司

采购合同

项目名称：广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目

项目编号：

合同编号：穗净水合[2024]      号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：******

签订日期：    年    月    日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与******（以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目开展相关指标校准服务工作。为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 本合同其他附件；

第二条 服务范围

2.1根据甲方对在线设备校准要求，乙方受甲方委托负责在线设备校准服务，并出具CNAS校准证书。服务内容详见附件2。

2.2服务工期及检测报告

服务工期：合同签订之日起至2024年12月31日。

乙方接到甲方校准通知后须于36小时内向甲方确认，并于10个工作日内到指定地点开展校准服务。在校准之日起7个工作日内，将校准证书发送至甲方。

2.3服务单位：甲方下辖水质检测中心、猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司、西朗分公司、大沙地分公司、龙归分公司、竹料分公司、均禾分公司、京溪分公司、石井净分公司、大观分公司、健康城分公司、江高分公司。

第三条 合同价格

3.1本合同暂定总价为****万元，（人民币）大写：******。

3.2所有的服务价格包括了校准所需车辆、人员、工具、仪器、物料、运输保存、校准和复测、证书出具、税率等的全部费用。

3.3承包方式为单价包干，按实结算。合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

3.4本合同约定的价格为含税价价格（税率： 6 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第四条 服务要求

4.1.双方签订《安全协议书》，自觉遵守甲方管理单位安全生产相关的管理制度，承担安全主体责任。

4.2.校准结果必须公平公正，不受外界影响；遵守相关保密条约；校准结果提供符合相关标准的纸质版校准证书和提供纸质版校准证书扫描件。

4.3.本合同工作范围应包括提供所有需要的材料、人力以及其他校准设备，双方完成合同文件里规定的工作和校准服务，并达到预期的目标。

4.4.乙方须对校准数据、甲方（其所属各单位）提供的所有资料以及双方履行本项目所交往的资料负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料向第三方转让或复制或另作他用。在乙方服务期间，所有甲方和乙方双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本项目的有效组成部分。

第五条 支付方式

5.1预付款的支付：无；    □有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的   30%  即 …元，（大写： … ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2 支付方式：

5.2.1乙方完成合同规定期限的校准和出具CNAS校准证书等服务工作后，经甲方按照校准服务工作量据实结算，支付至结算审核价的100%。

5.2.2乙方收款账户：                               ；

收款账号：                                 ；

开户行：                                   ；

5.2.3乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号： 91440101755584729Q ；

地址： 广州市天河区临江大道501号 ；

# 5.3付款方式： 网银支付；  支票；   其他：   /

第六条 履约担保

6.1履约担保：无；

第七条  质量保证

# 7.1乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。

# 7.2校准方法须以校准项目的国家标准或行业标准等为准。

# 7.3乙方应当具备质量技术监督管理部门颁发的计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力必须包含但不限于本项目中所要求的（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、水温、数据采集仪）校准项目，并能出具CNAS校准证书。

# 7.4安全文明施工（校准服务）要求：按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全协议书。安装施工（校准服务）期间必须做好防护措施，施工人员需具备相关工作上岗证。

# 7.5乙方须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的校准、数据审核、证书出具等流程工作，并与甲方做好对接工作。乙方技术人员对校准、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与甲方联系，并就甲方反映的校准、数据审核和报告出具等环节中问题及时作出回应，及时免费安排重检或给出解决办法。

第八条 违约责任

8.1若违反本合同的约定，违约方应当按照当时生效的《中华人民共和国民法典》的相关规定，承担违约责任。

8.2若乙方未按合同要求进行校准且没有事先与甲方沟通，造成甲方损失的，应由乙方赔偿甲方损失。如果原样品在有效期内且甲方明确要求重检，乙方免费安排重新校准。

8.3乙方未能按时向甲方提交校准证书的，每逾期1天，扣罚500元，从应付校准费用中进行抵扣；逾期达到30天以上或累计逾期达到10次及以上的，甲方有权解除合同，同时要求乙方一次性支付本合同价暂定总额的10%作为违约金；在收到甲方的应急校准任务时，乙方出现一次拒绝的情况，扣罚1万元，出现两次扣罚3万，出现三次及以上甲方有权解除合同，同时要求乙方一次性支付本合同价暂定总额的10%作为违约金。

8.4乙方应保证合同期内具有履行合同所需资质，如乙方出现资质过期、失效、营业执照被吊销等导致无法履行合同的，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方一次性支付本合同价暂定总额的10%作为违约金。

第九条 变更或解除

9.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

9.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部服务，并经甲方催告后在合理期限内仍未提供；

9.1.2 乙方提供服务存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

9.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形。

9.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后超过10天仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

9.3 甲乙双方经协商一致后解除合同。

第十条 不可抗力

10.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

10.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十一条  争议解决

11.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十二条 其他：

15.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

15.3本合同一式 陆 份，甲方执 肆份，乙方执 贰 份。均具有同等法律效力。

15.4补充条款：   /   。

附件：1.成交通知书

2.服务内容及报价清单

3.廉洁协议

4.安全协议书

| 甲方：（章）广州市净水有限公司 | 乙方： （章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： | 签订日期: |

附件1：成交通知书

附件2：服务内容及报价清单

（详见响应文件报价表）

附件3：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目穗净水合[2024]    号合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目穗净水合[2024]    号合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件4：安全协议书

安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目 穗净水合[2024]      号的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

（三）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即组织对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员在非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

（三）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（四）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（五）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（六）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（七）乙方违反本协议，造成的事故或造成事故扩大的，由乙方承担事故造成的赔偿一切损失及由甲方对乙方进行经济处罚。

赔偿包括：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用；4.甲方因事故造成被上级追究的经济考核处罚。

经济处罚金额为以下赔偿金额总和的双倍：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用

（八）本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：                 。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方（盖章）： 广州市净水有限公司 | 乙方（盖章）：***** |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期: 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第七章

响应文件格式要求

广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准服务项目

（项目编号： /  ）

供应商：                 （单位公章）

年     月     日

目   录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年      月     日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

（如有）

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.报价表

广州市净水有限公司2024年度在线监测设备及备机校准

- 服务项目报价表

| 2024年度在线监测设备校准需求报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂名 | 站点 | 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 计划校准日期 | 数量 | 价格（单位：元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |
| 猎德厂 | 一二期进水 | 1 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 2 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | SS在线分析仪 | C310（S） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 自动采样器 | W310 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  | 一二期出水 | 8 | CODCr在线分析仪 | CODmax Ⅱ | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 12 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  | 三期出水 | 15 | CODCr在线分析仪 | CODmax Ⅱ | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 16 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 17 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 18 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 19 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 20 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 21 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  | 四期出水 | 22 | CODCr在线分析仪 | LFS-2002（COD） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | NH3-N在线分析仪 | LFS-2002（NH） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 24 | TP在线分析仪 | LFS-2002（TP） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 25 | TN在线分析仪 | LFS-2002（TN） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | pH、水温在线分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | SS在线分析仪 | SC200 | 4月28日前 | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 29 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  | 员村涌支涌补水口 | 30 | CODCr在线分析仪 | ORION 3106 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | NH3-N在线分析仪 | ORION 2240 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 32 | TP/TN在线分析仪 | ORION 3150 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 33 | pH、水温在线分析仪 | Alpha-pH2000 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 34 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 35 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 8月6日前 | 1 |  |  |
|  |  | 36 | 数据采集仪 | K37A | 8月6日前 | 1 |  |  |
| 大坦沙厂 | 一二期进水 | 37 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 38 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 39 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 40 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 41 | SS在线分析仪 | C310（S） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 42 | 自动采样器 | W310 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 43 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  | 一二期出水 | 44 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 45 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 46 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 47 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 48 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 49 | SS在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 50 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 51 | 数据采集仪 | K37A | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  | 三期进水 | 52 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 53 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 54 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 55 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 56 | SS在线分析仪 | C310（S） | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 57 | 自动采样器 | W310 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 58 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  | 三期出水 | 59 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 60 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 61 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 62 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 63 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 64 | SS在线分析仪 | SC200 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 65 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 9月30日前 | 1 |  |  |
|  |  | 66 | 数据采集仪 | K37A | 9月30日前 | 1 |  |  |
| 沥滘厂 | 一二期进水 | 67 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 68 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 69 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 70 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 71 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 72 | 自动采样器 | W310 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 73 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 74 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 75 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 76 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 77 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 78 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 79 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 80 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 81 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 82 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 83 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 84 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 85 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 86 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 87 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 88 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 89 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 90 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 91 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  | 三期进水 | 92 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 93 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 94 | TP在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 95 | TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 96 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 97 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 98 | 自动采样器 | AS950 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 99 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  | 三期出水 | 100 | CODCr在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 101 | NH3-N在线分析仪 | PhosphaxSigma | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 102 | TP在线分析仪 | TNP-4200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 103 | TN在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 104 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 105 | SS在线分析仪 | SITRANS TS500 | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 106 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月13日前 | 1 |  |  |
|  |  | 107 | 数据采集仪 | K37A | 6月13日前 | 1 |  |  |
| 西朗公司 | 一期进水 | 108 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 109 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 110 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 111 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 112 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 113 | 自动采样器 | LFLY-DW2004 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 114 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 115 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 116 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 117 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 118 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 119 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 120 | 自动采样器 | ZSC-VI | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 121 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  | 二期进水 | 122 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 123 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 124 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 125 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 126 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 127 | 自动采样器 | AS950 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 128 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 129 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 130 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 131 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 132 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 133 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 134 | 自动采样器 | AS950 | 6月21日前 | 1 |  |  |
|  |  | 135 | 数据采集仪 | k37A | 6月21日前 | 1 |  |  |
| 大沙地厂 | 进水 | 136 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 137 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 138 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 139 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 140 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 141 | 自动采样器 | W310 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 142 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 143 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 144 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 145 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 146 | pH在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 147 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 148 | 水温在线分析仪 | TS500 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 149 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 150 | 数据采集仪 | K37A | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 151 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 152 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 153 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 154 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 155 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 156 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月18日前 | 1 |  |  |
|  |  | 157 | 数据采集仪 | K37A | 6月18日前 | 1 |  |  |
| 龙归厂 | 一二期进水 | 158 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 159 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 160 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 161 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 162 | SS在线分析仪 | C310（S） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 163 | 自动采样器 | W310 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 164 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 165 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 166 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 167 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 168 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 169 | SS在线分析仪 | C310（S） | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 170 | 自动采样器 | W310 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 171 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 172 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 173 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 174 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 175 | TN在线分析仪 | TNP-4200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 176 | pH在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 177 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 178 | 水温在线分析仪 | TS500 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 179 | 自动采样器 | FC-9624YL | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 180 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  | 三期进水 | 181 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 182 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 183 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 184 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 185 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 186 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 187 | 自动采样器 | AS950 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 188 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  | 三期出水 | 189 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 190 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 191 | TP在线分析仪 | NPW-160H | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 192 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 193 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 194 | SS在线分析仪 | SC200 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 195 | 自动采样器 | AS950 | 5月9日前 | 1 |  |  |
|  |  | 196 | 数据采集仪 | K37A | 5月9日前 | 1 |  |  |
| 竹料厂 | 进水 | 197 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 198 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 199 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 200 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 201 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 202 | 自动采样器 | W310 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 203 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  | 出水 | 204 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 205 | NH3-N在线分析仪 | Intre2C | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 206 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 207 | pH、水温在线分析仪 | UNI20-P-0 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 208 | SS在线分析仪 | UNI20-D-0 | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 209 | 自动采样器 | FC-9624YL | 6月20日前 | 1 |  |  |
|  |  | 210 | 数据采集仪 | K37A | 6月20日前 | 1 |  |  |
| 均禾厂 | 进水 | 211 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 212 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 213 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 214 | TN在线分析仪 | C310(TN) | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 215 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 216 | SS在线分析仪 | C310（S） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 217 | 自动采样器 | W310 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 218 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 219 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 220 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 221 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 222 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 223 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 224 | 自动采样器 | W310 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 225 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 226 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 227 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 228 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 229 | TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 230 | pH、水温在线分析仪 | CM442-3PQ7/0 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 231 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 232 | 自动采样器 | FC-9624YLAB | 6月12日前 | 1 |  |  |
|  |  | 233 | 数据采集仪 | K37A | 6月12日前 | 1 |  |  |
| 京溪厂 | 进水 | 234 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 235 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 236 | TP在线分析仪 | C310(TP) | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 237 | TN在线分析仪 | C310(TN) | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 238 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 239 | SS在线分析仪 | S310（S） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 240 | 自动采样器 | W310 | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 241 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  | 出水 | 242 | CODCr在线分析仪 | C310（COD） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 243 | NH3-N在线分析仪 | C310（NH） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 244 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 245 | pH、水温在线分析仪 | S310（pH） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 246 | SS在线分析仪 | S310（S） | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 247 | 自动采样器 | W310 | 6月19日前 | 1 |  |  |
|  |  | 248 | 数据采集仪 | ZE-DT2000 | 6月19日前 | 1 |  |  |
| 石井净水厂 | 进水 | 249 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 250 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 251 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 252 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 253 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 254 | 自动采样器 | SMA-S-N | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 255 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  | 一期出水 | 256 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 257 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 258 | TP在线分析仪 | NPW-160 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 259 | TN在线分析仪 | PCM300-TN | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 260 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 261 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 262 | 自动采样器 | SMA-S-N | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 263 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  | 二期出水 | 264 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 265 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 266 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 267 | pH、水温在线分析仪 | 7300w2 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 268 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 269 | 自动采样器 | AS950 | 6月4日前 | 1 |  |  |
|  |  | 270 | 数据采集仪 | K37A | 6月4日前 | 1 |  |  |
| 大观 | 进水 | 271 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 272 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 273 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 274 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 275 | SS在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 276 | 自动采样器 | AS950 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 277 | 数据采集仪 | k37A | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  | 出水 | 278 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 279 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 280 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 281 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 282 | SS在线分析仪 | SC200 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 283 | 自动采样器 | AS950 | 10月8日前 | 1 |  |  |
|  |  | 284 | 数据采集仪 | k37A | 10月8日前 | 1 |  |  |
| 健康城厂 | 进水 | 285 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 286 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 287 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 288 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 289 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 290 | 自动采样器 | AS950 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 291 | 数据采集仪 | k37A | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  | 出水 | 292 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 293 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 294 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 295 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 296 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 297 | 自动采样器 | AS950 | 6月24日前 | 1 |  |  |
|  |  | 298 | 数据采集仪 | k37A | 6月24日前 | 1 |  |  |
| 江高厂 | 进水 | 299 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 300 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 301 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 302 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 303 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 304 | 自动采样器 | AS950 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 305 | 数据采集仪 | k37A | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  | 出水 | 306 | CODCr在线分析仪 | CODmaxⅡ | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 307 | NH3-N在线分析仪 | AmtaxNA8000 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 308 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 309 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 310 | SS在线分析仪 | SC200 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 311 | 自动采样器 | AS950 | 8月29日前 | 1 |  |  |
|  |  | 312 | 数据采集仪 | k37A | 8月29日前 | 1 |  |  |
| 水质中心 | 备机 | 313 | CODCr在线分析仪 | COD MAXⅡ | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 314 | NH3-N在线分析仪 | NA8000 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 315 | TP在线分析仪 | Sigma | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 316 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 317 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 318 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 319 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 320 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 321 | CODCr在线分析仪 | COD MAXⅡ | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 322 | NH3-N在线分析仪 | NA8000 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 323 | TP在线分析仪 | Sigma | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 324 | TP/TN在线分析仪 | NPW-160H | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 325 | pH、水温在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 326 | SS在线分析仪 | SC200 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 327 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 328 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 329 | CODCr在线分析仪 | PCM300-CODcr | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 330 | NH3-N在线分析仪 | PCM300-NH3-N | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 331 | TP在线分析仪 | PCM300-TP | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 332 | CODCr在线分析仪 | C310 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 333 | NH3-N在线分析仪 | C310 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 334 | TP/TN在线分析仪 | TCU/TPN111 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 335 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 336 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 337 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 338 | 数据采集仪 | K37A | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 339 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 340 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 341 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 342 | CODCr在线分析仪 | PCM200-CODCr | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 343 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 344 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 345 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 346 | NH3-N在线分析仪 | PCM200-NH3N | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 347 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 348 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 349 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 350 | TP在线分析仪 | PCM200-TP | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 351 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 352 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 353 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 354 | TN在线分析仪 | PCM200-TN | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 355 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 356 | pH、水温在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 357 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 358 | SS在线分析仪 | UNI-20 | 6月10日前 | 1 |  |  |
|  |  | 359 | 自动采样器 | PAS-305A | 6月10日前 | 1 |  |  |
| 合计（含税6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

6.1.CNAS证明

提供计量认证资质复印件（标注本项目中所要求的化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、水温、数据采集仪，不标注视为不响应，标注时使用方框或圆圈标注出设备名称），加盖单位公章。

6.2.其他资料

供应商提供的其他资料