广州市净水有限公司竹料分公司

2024年厂区网络改造项目

采购文件

广州净水有限公司

二〇二四年五月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

广州市净水有限公司竹料分公司2024年

厂区网络改造项目公告

广州市净水有限公司竹料分公司2024年厂区网络改造项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物 ☑服务项目实施公开采购活动，

采用邀请询比 公开询比方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司竹料分公司2024年厂区网络改造项目

1.2项目编号：XJ-20240508-2

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（万元）97.1114万元，税率9%.

1.5标段划分：无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_1 | 办公网核心交换机 | 1 | 台 | 交换架构：Crossbar 交换容量：38.4Tbps/168Tbps 包转发率：7200Mpps/36000Mpps 槽位数量：3 接口形态：1G/10G/25G/40G/100G速率板卡 简要参数： 全宽主控，可提供官网安装指导 高度5U，官网彩页 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，官网彩页； ARP最大容量均为256K个，可提供2018年泰尔报告 支持的MAC最大容量均为1M个，可提供2017泰尔报告 支持的ACL条目最大容量均为120K个，可提供2018年泰尔报告 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M，可提供2017年泰尔报告 支持的端口缓存均为200ms，可提供2017年泰尔报告 支持四框堆叠及统一管理（IRF2），可提供2017年泰尔报告 支持1虚多技术（MDC），可提供2017年泰尔报告 支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试，可提供2017年泰尔报告 支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 支持 EPON OLT及10G EPON OLT接口,支持10G EPON 功能，支持10G 对称和非对称 ONU，可提供2017年泰尔测试报告 |  |
| 1_2 | 办公网16口接入交换机 | 6 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_3 | 办公网16口POE接入交换机 | 9 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥170W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_4 | 办公网24口POE交换机 | 1 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_5 | 办公网8口POE交换机 | 3 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥125W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_6 | 办公网24口接入交换机 | 4 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_7 | 办公网吸顶AP | 50 | 台 | 功能描述：Wi-Fi 6光放装AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.975Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：2.5G光口 接口数量： 2 (1个2.5G/1G光口，1个10/100/1000M电口) 天线类型： 内置全向 形态：放装 |  |
| 1_8 | 办公网室外AP | 8 | 个 | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68 |  |
| 1_9 | 办公网室外AP专用8口交换机 | 5 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_10 | 办公网无线控制器 | 1 | 台 | 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，共享一套AP授权 参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps |  |
| 1_11 | 办公网网络管理软件 | 1 | 套 | 简要参数： 1）多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 2）支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。 3）自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4）故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 5）性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 6）提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。 7）支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 8）用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |  |
| 1_12 | 办公网网络管理平台硬件 | 1 | 套 | 2U两路机架式服务器, 支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；板载1个1Gbps 独立远程管理控制端口，支持HDM无代理管理工具 (带独立管理端口); 本次配置 CPU：数量 2、主频 2.4GHz、物理核数16C; 内存： 4*32GB DDR4 RDIMM、频率3200MHz 硬盘： 数量 为2、类型 HDD、转速10K、单盘容量1.2TB; 数量 为2、类型 SSD、单盘容量960GB; Raid卡：数量 1、缓存 2GB、支持Raid级别：RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60,RAID 1ADM,RAID 10(ADM); 4端口千兆电接口网卡-360T-B2; 2 * 800W交流&240V高压直流电源模块6 个风扇模块; |  |
| 1_15 | 办公网上网行为管理 | 1 | 套 | 吞吐性能：2G 新建连接数：8000 并发连接数：80W 固化接口形态及插槽：4GE（Combo）+10GE（电） 1TF卡扩展 简要参数： 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。多核MIPS架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计1、产品支持应用特征库数量不低于7100+， 2、支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件” 3、支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等 4、支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测， 5、产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接， 6、支持下一代防火墙IPS、AV、WAF、弱密码扫描、SSL VPN、负载均衡等一系列能力， 7、支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式包含APP应用等 8、支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP 9、为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略 10. 产品应按照《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构出具安全认证合格或安全检测符合要求的证书或报告（合同签订前提供相关证书复印件） ， |  |
| 1_16 | 监控网室外AP | 8 | 个 | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68 |  |
| 1_17 | 监控网无线控制器 | 1 | 台 | 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，共享一套AP授权参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps |  |
| 1_18 | 监控网室外AP专用8口交换机 | 5 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_19 | 监控网汇聚交换机 | 1 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、100/1000 SFP光口≥24个（其中 GE combo口≥8个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_20 | 六类网线 | 40 | 箱 | 六类千兆工程网线，高纯度无氧铜材质，足305米 |  |
| 1_21 | 光纤 | 3500 | 米 | 室外光纤8芯 |  |
| 1_22 | 综合布线 | 1 | 项 | 厂区整体网络线材全部更换成六类千兆工程网线，网线布线，光纤布线以及敷设管线材等 |  |
| 1_23 | 管井 | 1 | 项 | 户外网络架构管井，所有管井打通到机房，包含开挖，填埋；管井尺寸：600mm*600mm*800mm，内部砌砖要求为：使用砖块，注意保持井壁的垂直和平整度；回填要求：井周50cm范围内的回填材料，均应采用无砂沙大孔混合材料。 |  |
| 1_24 | 辅材 | 1 | 项目 | 线管、线槽、膨胀钉、线材、螺钉、水晶头、连接件、挂件、铁钉、扎带、标识、弯头、光纤盘，融纤等 |  |
| 1_25 | 室外机柜 | 8 | 套 | 室外防水机柜，机柜尺寸：600mm*600mm*1200mm；镀锌钢板材质，防水等级为≦IP55 |  |
| 1_26 | 立杆 | 8 | 套 | 立杆的规格：热镀锌钢管，预留装监控横臂，3.5米圆杆+地笼，直径：115-90mm，厚度3mm，避雷针定做防雷。 |  |

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期  自合同签订之日起150天

2.3地点：□建设地点  □交货地点  ☑服务地点  广州净水竹料分公司竹料分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   ☑货物质量标准或主要技术性能指标  ☑服务质量要求或服务标准如下

所提供的货物及配件是全新合格产品，应响应询价人全部设备参数要求，并符合相关认证，响应文件须提供拟供货产品符合相关认证的证明材料。

货物供货时需提供使用说明书及产品合格证、产品质量证明文件,必须是全新合格产品，须提供供货设备安装至相关位置中，保证设备通电通网并能正常使用。。

2.5其他要求：中选后于5日内，报价单位须提供项目所涉网络系统设备原厂授权函以及原厂售后服务承诺函。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）供应商应当具备电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，同时持有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

☑（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项单项合同金额不低于60万元的 网络改造项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方盖章、签订日期，加盖单位公章）

☑（4）项目负责人应当具备 机电专业二级（或以上级别）的注册建造师，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；  （注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，二级注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效） 资格条件。

☑（5）其他要求：  专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。项目负责人和专职安全员不得为同一人。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 13 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

☑不组织

□组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年5月14日14时30分至2024年5月14日15时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年5月14日15时00分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充和修改同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话： 62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州净水有限公司

地址：广州市临江大道501号

联系人：林工

电话：020-62315524

2024年5月8日

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 150个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 | 如采购文件内容与响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个及以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。
（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表            记录人

年  月  日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前递交至（详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：（签字）

年   月   日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：（公章）

或

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

附件4

成交通知书

（编号：）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：，小写： 。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：（公章）

年   月   日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消或放弃中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

采购需求编制说明

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。
一、项目情况介绍

厂区网络由2009年使用至今，已有14年，现场部分设施已出现老化、损坏，网线零乱等情况，需对其重新升级改造。

主要包括办公网和监控网的改造，其中办公网需通过增补信息点位和无线设备来实现整个园区的信号覆盖，满足公司员工移动办公上网的需求；办公网应配备有效的网络管理平台，实现运维的便捷。本次监控网的改造，需确保监控无线网的稳定和监控视频传输。办公网络出口应配备安全设备，保证广域网接入的安全可靠。须按目前成熟和先进的标准化技术及足够的备用容量设计、供应及安装计算机网络系统，以避免设计出现过早淘汰。

- 项目技术要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_1 | 办公网核心交换机 | 1 | 台 | 交换架构：Crossbar 交换容量：38.4Tbps/168Tbps 包转发率：7200Mpps/36000Mpps 槽位数量：3 接口形态：1G/10G/25G/40G/100G速率板卡 简要参数： 全宽主控，可提供官网安装指导 高度5U，官网彩页 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，官网彩页； ARP最大容量均为256K个，可提供2018年泰尔报告 支持的MAC最大容量均为1M个，可提供2017泰尔报告 支持的ACL条目最大容量均为120K个，可提供2018年泰尔报告 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M，可提供2017年泰尔报告 支持的端口缓存均为200ms，可提供2017年泰尔报告 支持四框堆叠及统一管理（IRF2），可提供2017年泰尔报告 支持1虚多技术（MDC），可提供2017年泰尔报告 支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试，可提供2017年泰尔报告 支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 支持 EPON OLT及10G EPON OLT接口,支持10G EPON 功能，支持10G 对称和非对称 ONU，可提供2017年泰尔测试报告 |  |
| 1_2 | 办公网16口接入交换机 | 6 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_3 | 办公网16口POE接入交换机 | 9 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥170W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_4 | 办公网24口POE交换机 | 1 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_5 | 办公网8口POE交换机 | 3 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥125W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_6 | 办公网24口接入交换机 | 4 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_7 | 办公网吸顶AP | 50 | 台 | 功能描述：Wi-Fi 6光放装AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.975Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：2.5G光口 接口数量： 2 (1个2.5G/1G光口，1个10/100/1000M电口) 天线类型： 内置全向 形态：放装 |  |
| 1_8 | 办公网室外AP | 8 | 个 | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68 |  |
| 1_9 | 办公网室外AP专用8口交换机 | 5 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_10 | 办公网无线控制器 | 1 | 台 | 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权 为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps |  |
| 1_11 | 办公网网络管理软件 | 1 | 套 | 简要参数： 1）多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 2）支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。 3）自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4）故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 5）性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 6）提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。 7）支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 8）用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |  |
| 1_12 | 办公网网络管理平台硬件 | 1 | 套 | 2U两路机架式服务器, 支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；板载1个1Gbps 独立远程管理控制端口，支持HDM无代理管理工具 (带独立管理端口); 本次配置 CPU：数量 2、主频 2.4GHz、物理核数16C; 内存： 4*32GB DDR4 RDIMM、频率3200MHz 硬盘： 数量 为2、类型 HDD、转速10K、单盘容量1.2TB; 数量 为2、类型 SSD、单盘容量960GB; Raid卡：数量 1、缓存 2GB、支持Raid级别：RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60,RAID 1ADM,RAID 10(ADM); 4端口千兆电接口网卡-360T-B2; 2 * 800W交流&240V高压直流电源模块6 个风扇模块; |  |
| 1_15 | 办公网上网行为管理 | 1 | 套 | 吞吐性能：2G 新建连接数：8000 并发连接数：80W 固化接口形态及插槽：4GE（Combo）+10GE（电） 1TF卡扩展 简要参数： 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。多核MIPS架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计1、产品支持应用特征库数量不低于7100+， 2、支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件” 3、支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等 4、支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测， 5、产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接， 6、支持下一代防火墙IPS、AV、WAF、弱密码扫描、SSL VPN、负载均衡等一系列能力， 7、支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式包含APP应用等 8、支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP 9、为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略， 10. 产品应按照《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构出具安全认证合格或安全检测符合要求的证书或报告（合同签订前提供相关证书复印件） |  |
| 1_16 | 监控网室外AP | 8 | 个 | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68 |  |
| 1_17 | 监控网无线控制器 | 1 | 台 | 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权 参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps |  |
| 1_18 | 监控网室外AP专用8口交换机 | 5 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_19 | 监控网汇聚交换机 | 1 | 台 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、100/1000 SFP光口≥24个（其中 GE combo口≥8个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |  |
| 1_20 | 六类网线 | 40 | 箱 | 六类千兆工程网线，高纯度无氧铜材质，足305米 |  |
| 1_21 | 光纤 | 3500 | 米 | 室外光纤8芯 |  |
| 1_22 | 综合布线 | 1 | 项 | 厂区整体网络线材全部更换成六类千兆工程网线，网线布线，光纤布线以及敷设管线材等 |  |
| 1_23 | 管井 | 1 | 项 | 户外网络架构管井，所有管井打通到机房，包含开挖，填埋；管井尺寸：600mm*600mm*800mm，内部砌砖要求为：使用砖块，注意保持井壁的垂直和平整度；回填要求：井周50cm范围内的回填材料，均应采用无砂沙大孔混合材料。 |  |
| 1_24 | 辅材 | 1 | 项目 | 线管、线槽、膨胀钉、线材、螺钉、水晶头、连接件、挂件、铁钉、扎带、标识、弯头、光纤盘，融纤等 |  |
| 1_25 | 室外机柜 | 8 | 套 | 室外防水机柜，机柜尺寸：600mm*600mm*1200mm；镀锌钢板材质，防水等级为≦IP55 |  |
| 1_26 | 立杆 | 8 | 套 | 立杆的规格：热镀锌钢管，预留装监控横臂，3.5米圆杆+地笼，直径：115-90mm，厚度3mm，避雷针定做防雷。 |  |

技术要求：

一、办公网核心交换机

1、▲交换容量≥38.4Tbps,包转发率≥36900Mpps，以官网标注最低值为准； 整机支持主控引擎≥2；交换网槽位≥2；业务槽数量≥3；交流电源模块≥2；

2、单板最大100G端口数≧4，单槽位40G端口密度≧12，单槽位10G光端口密度≧48，支持全线速转发

3、▲≥1*48端口千兆以太网光口（≥2个千兆单模）；≥1* 48端口千兆以太网电接口模块，冗余交流电源

4、支持802.1Q、DLDP、LLDP、静态MAC配置、端口镜像、流镜像、端口聚合、跨设备链路聚合等以太网功能；

5、支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP等路由协议；

6、▲支持1虚多（1:N）和多虚1（N：1）技术，提供权威第三方（如具备CNAS或CMA等资质）出具的检测报告，盖原厂章；

7、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供权威第三方（如具备CNAS或CMA等资质）出具的检测报告，盖原厂章；

8、板卡、电源、风扇各组件均应支持热插拔功能；支持端口聚合，支持链路跨板聚合，支持跨设备链路聚合；

9、▲支持OpenFlow，能够实现VxLAN二三层互通，提供权威第三方（如具备CNAS或CMA等资质）出具的检测报告，盖原厂章；

10、▲支持多业务融合板卡，能够与设备紧密耦合，无需提供外部连线，提供权威第三方（如具备CNAS或CMA等资质）出具的检测报告；支持能够对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理，提供官网截图证明，盖原厂章；

11、支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2，支持中文图形化管理；

12、QOS	支持HQoS五层调度功能

二、办公网16口接入交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥114Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥16个千兆电口，≥4个千兆光口（≥2个千兆单模），

3、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

6、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

三、办公网16口POE交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥114Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥16个千兆电口，≥4个千兆光口（≥2个千兆单模），整机POE功率≥170W

3、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,

5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

7、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理,提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

四、办公网24口接入交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥126Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥24个千兆电口，≥4个万兆光口（≥2个千兆单模），

3、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

6、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理，提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

五、办公网24口POE交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥126Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥24个千兆电口，≥4个万兆光口（≥2个千兆单模），整机POE功率≥370W；

3、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W

5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

7、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理，提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

六、办公网8口POE交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥102Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥8个千兆电口，≥2个千兆光口（≥2个千兆单模），整机POE功率≥125W

3、ERPS功能	支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

4、供电要求	支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W

5、二层功能	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

6、路由协议	支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

7、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理，提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

七、办公网无线控制器

1、▲要求所投产品支持常规AP最大数量≥144, 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权，本次实际配置64个AP管理授权

2、▲要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口

3、▲产品集中转发性能≥10Gbps, 提供官网截图证明,盖原厂章

4、为了满足设备的稳定性，要求产品支持双电源冗余供电

5、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。

6、认证加密	支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器；

7、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游

8、▲支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，该项提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告

9、▲为实现AC的全面运维，所投产品需要满足：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测，该项提供功能截图证明，盖原厂章；为了保障无线网络的用户体验，所投产品需要满足对弱信号接入、乒乓漫游等常见无线网络问题的识别，并给出问题分布趋势图、该问题所影响的具体终端、涉及的AP以及该AP发生该异常的数量统计。为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息，该项提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章；为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示；为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息

八、办公网/监控网室外交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥102Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机提供≥4个千兆电口，≥2个千兆光口（≥2个千兆单模模块），

3、内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

九、办公网吸顶AP

1、▲采用整机双频4流设计，整机协商速率≥2.975Gbps

2、可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。

3、固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口

4、⽀持内置BLE5.1功能模块

5、安装方式	支持壁挂、吸顶和面板安装方式

6、▲在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章

7、▲随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章

十、办公网室外AP

1、▲整机采用双频四流设计，最大接入速率≥2.4Gbps；

1、可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

2、接口设计	3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口

5、▲内置高增益定向天线设计，且支持外置天线，本次需配置4根全向天线

6、支持POE供电与本地供电，配置本地供电的电源适配模块

5、▲外置物联网扩展能力	至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明，盖原厂章

6、▲支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章

十一、监控网室外AP

1、▲整机采用双频四流设计，最大接入速率≥2.4Gbps；

2、	可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

3、接口设计	3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口

4、▲内置高增益定向天线设计，且支持外置天线，本次需配置4根全向天线

5、支持POE供电与本地供电，配置本地供电的电源适配模块

6、▲外置物联网扩展能力	至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明，盖原厂章

7、▲支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章

十二、设备网无线控制器

1、▲要求所投产品支持常规AP最大数量≥144, 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权，本次实际配置8个AP管理授权

2、▲要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口

3、▲产品集中转发性能≥10Gbps, 提供官网截图证明,盖原厂章

4、为了满足设备的稳定性，要求产品支持双电源冗余供电

5、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。

6、认证加密	支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；

支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；

支持内置portal、dot1x服务器；

7、	支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游

8、▲支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，该项提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章；支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能

9、为实现AC的全面运维，所投产品需要满足：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件，该项提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告，盖原厂章；为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测 ；为了保障无线网络的用户体验，所投产品需要满足对弱信号接入、乒乓漫游等常见无线网络问题的识别，并给出问题分布趋势图、该问题所影响的具体终端、涉及的AP以及该AP发生该异常的数量统计。为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息；为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示；为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息，该项提供权威机构（如具备CNAS或CMA等资质）颁发的第三方测试报告

十三、设备网汇聚交换机

1、▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥126Mpps，以官网标注最低值为准；

2、▲整机100/1000 SFP光口≥24个（其中 GE combo口≥8个），万兆SFP+口≥4个，

3、配置可插拔冗余电源

4、ERPS功能	支持ERPS功能，收敛时间小于50ms

5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；

7、▲支持内置智能网管，能够实现通过图形化界面对网络的统一运维及管理，提供官网证明材料，盖原厂章；内置防雷技术，支持业界专业的10KV防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 提供官网证明材料，盖原厂章。

十四、办公网网管与准入认证平台

1、▲2U2路机架式服务器CPU: 英特尔至强金牌4314*2或以上；内存≥128GB；≥2*960G SSD; ≥2*1.2T HDD；RAID：支持RAID1、5，缓存2G或以上(含掉电保护)；网卡：10/100/1000以太网卡×4（电口）

2、▲为保证产品兼容性，本次网管系统需要与网络设备，无线设备，安全设备保持产品品牌一致。要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的网元数不小于 2000 个，本项目提供不小于50个管理网元许可。

3、▲自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等，提供材料证明，盖原厂章。

4、流量分析	支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。

5、面板管理	支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态

6、批量设备管理	支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断

7、支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。

8、▲支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱，提供证明材料，盖原厂章。

9、▲提供对接入网络的企业用户进行认证和授权的功能，配置不少于500个终端并发认证授权许可

10、支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PEAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，支持通过MACSec认证实现二层报文加密

11、支持纯 Web 认证和客户端 Portal 认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal 页面支持定制；支持 IPV6 纯 Portal 认证以及 NAT 环境下的 Portal 认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持 Web Portal 页面可视化定制；支持无感知认证

12、定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为 PC、PAD 和手机多种页面类型。预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。

13、▲支持用户名、密码与用户 IP、MAC、VLAN、设备 IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD 域、硬盘序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能；提供证明材料，盖原厂章。

14、支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略，支持限制用户组最大开户数量；支持单次最大在线时长限制；支持日累计在线时长限制。

15、▲基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为，提供证明材料，盖原厂章

16、▲本次项目所需无线设备管理软件许可不小于100个

17、显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置

18、支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助

19、▲支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启，提供证明材料，并盖章

20、RF 覆盖	支持按信号强度、速率和信道显示 RF 覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn）的显示，位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的 RF 覆盖图形

21、支持丰富的报表，包括移动终端在线趋势报表、在线用户统计报表、移动终端汇总报表、移动终端明细报表、AP关联汇总报表、AP关联明细报表、AP流量明细报表、AP流量汇总报表、AP可用率明细报表、AP可用率汇总报表、AP退服明细报表、AP退服汇总报表、Radio速率统计报表、Radio流量统计报表、Radio错误统计报表、Radio资源利用率统计报表、Rogue AP统计报表、Rogue移动终端统计报表、Rogue AP历史报表、Rogue移动用历史报表、无线资产报表、AP速率统计报表、热点统计报表、超忙AP统计报表、超闲AP统计报表、最差AP统计报表、热点综合统计报表、SSID综合统计报表、AC综合统计报表、AP综合统计报表

22、▲为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，需通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证，通过等级不低于5级，提供证明材料，盖原厂章

十五、上网行为管理

1、▲机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率最大功率≤300W；内置软件Bypass模块，内置两路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；双电源

2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备

3、支持以太网接口、VLAN、桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、安全域、IPv6隧道接口、Ipsec隧道接口；支持端口镜像

4、▲支持自定义首页功能展示模块，提供web配置界面，盖原厂章

5、支持主动扫描发现内网资产，获取资产基本信息；支持被动从网络流量中识别资产，获取资产基本信息；支持用户手动新建、导入、导出资产信息；支持用户编辑资产详细信息，包括资产描述、用户、部门、重要度、分类、操作系统等；支持资产搜索，关键字段包含资产IP、描述、用户、部门、重要度、分类、操作系统、可用服务、状态、关键词等；支持资产识别设定、支持识别某范围中的资产；支持管理员自定义资产标识，发现特殊资产

6、▲支持小时/天/周为单位的用户流量、应用流量、设备流量趋势图、列表TOP统计展示，支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹，支持对单用户进行网站访问质量检测（提供web界面截图，盖原厂章）

7、支持地图效果展示攻击源地域地域，统计TOP10攻击源地址并支持列表展示详细信息，支持基于终端端口、操作系统等维度的资产安全分析，列表中显示资产详细信息并支持下钻查询资产风险总览、攻击链等；支持全局WAB攻击防护分析，按趋势图呈现攻击次数，攻击类型分部、被攻击TOPURL；支持基于防护策略的精准访问控制匹配次数、防盗链、SCRF、CC攻击防护统计等

8、支持自定义关键字对象，提供基于关键的邮件、http等相关内容的关键字过滤功能；支持用户应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”；支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控QQ的“所有行为”、“登录”、“收发文件”、“语音视频”、“收消息”、“收消息”等行为

9、APP认证	支持APP认证，APP运行或登录后方可认证上网，提升产品营销增值能力

10、支持钉钉认证，可与钉钉APP联动认证，获取钉钉用户组织架构与用户名，并针对用户名做上网行为管理

11、支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式

12、支持应用缓存到ACG，支持不限于文件、视频、应用APP，支持终端类型不限于IOS、安卓，支持手工上传及自动缓存，用户下载应用可直接推送提供截图证明，盖原厂章

13、URL过滤	内置URL分类库，数量不少于1230W条，支持≥57个URL分类，URL库可在线升级

14、支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征，应用特征库可提供在线升级和手动升级，应用特征库数量不低于7100+

15、▲支持任子行；派博；华三；红旭；爱思；锐安；宽广智通；网博；云辰；携网；兆物；恒邦；中新；博网；派博-上海；网博（加密）；美亚柏科；盛世光明；烽火科技；中新新业；新网程；网盾；海康；白虹；西软；兴容；柏安；珠海网盈以上厂商的非经对接，提供web截图，盖原厂章

注：上述提到要求提供的所有证明文件，须于合同签订前10天内提供，否则视为放弃中选资格。

三、项目商务要求

1.包装、运输及保管、保险：

（1）报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

（2）报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

（3）交货地点：广州净水有限公司竹料分公司。

2.质量保证及售后服务：

（1）确保货物为原装未拆封或未使用的产品；

（2）货物在质保期(自供货验收合格之日起1年内）如有质量问题或未能适配原有设备时，报价人必须24小时内派技术人员到现场免费进行维修。

3.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

4.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况，进行结算审核。

5.付款方式：

（1）采用支票、银行汇票形式。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给需求单位。

6.承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称: 竹料分公司2024年厂区网络改造项目

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与 …（以下简称“乙方”）就       项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：竹料分公司2024年厂区网络改造项目。

2.2项目地点：广州市净水有限公司竹料分公司。

2.3项目内容：办公网和监控网的改造，现场部分设施已出现老化、损坏，网线零乱等情况，需对其重新升级改造，其中办公网需通过增补信息点位和无线设备来实现整个园区的信号覆盖。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。（如需可附表）

第三条 项目承包方式

☑包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费按实结算。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

□包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币…元（大写:）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

综合单价为：人民币…元/m3(大写：…)。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币…元（大写:…）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 9  %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条工期及要求

5.1合同总工期为100 天，开工日期暂定为：…年…月…日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准，工期计算由乙方收到开工报告/通知次日起开始起算，至完成竣工验收。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到 10 天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后10日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_10日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）

第六条实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下  （1）  方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）即…元，（大写：…）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2签订合同后60日内乙方设备到货，经甲方确认后，由乙方提交申请支付资料 15个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 30%即 …元，（大写：…）

## 项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％即^万元给乙方。（如需）

8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

## 8.2.3本项目工程款的支付单位为： 广州市净水有限公司竹料分公司

8.3乙方收款账户：…；

收款账号：…；

开户行：…；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

# 开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

# 8.5履约担保：☑无；□有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

9.5本合同竣工验收结算单位为： 广州市净水有限公司竹料分公司

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起1年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后3日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式份，其中：甲方份，乙方份。

13.3补充条款：…

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函（如有）

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书（具体以安全办通知为准）

4.工程量清单/报价

5.项目投入人员架构表

6.应急救援物资清单（如需）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表 或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                                  地址：

经办人：                              经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                                传真：

签署日期：年月日                    签署日期：年月日

附件1  中标通知书/发包通知书/委托函（如有）

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与      (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行  合同名称+合同编号       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为  合同名称+合同编号           的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后    日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：详见响应文件报价清单

附件5 ：项目投入人员架构表

附件6 ：应急救援物资清单

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.承诺函
7.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至广州市净水有限公司：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）(¥				）的报价（其中，不含税价为；增值税为）完成/提供本项目□工程 货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）承诺函

（7）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.▲我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.（其他补充说明）

供应商：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖私章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年   月   日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字或盖私章)

委托代理人：       (签字或盖私章)

日    期：年月日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州从化净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司竹料分公司2024年厂区网络改造项目（项目编号：     ）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

- 报价表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_1 | 办公网核心交换机 | 交换架构：Crossbar 交换容量：38.4Tbps/168Tbps 包转发率：7200Mpps/36000Mpps 槽位数量：3 接口形态：1G/10G/25G/40G/100G速率板卡 简要参数： 全宽主控，可提供官网安装指导 高度5U，官网彩页 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，官网彩页； ARP最大容量均为256K个，可提供2018年泰尔报告 支持的MAC最大容量均为1M个，可提供2017泰尔报告 支持的ACL条目最大容量均为120K个，可提供2018年泰尔报告 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M，可提供2017年泰尔报告 支持的端口缓存均为200ms，可提供2017年泰尔报告 支持四框堆叠及统一管理（IRF2），可提供2017年泰尔报告 支持1虚多技术（MDC），可提供2017年泰尔报告 支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试，可提供2017年泰尔报告 支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 支持 EPON OLT及10G EPON OLT接口,支持10G EPON 功能，支持10G 对称和非对称 ONU，可提供2017年泰尔测试报告 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1_2 | 办公网16口接入交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 1_3 | 办公网16口POE接入交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥16个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥170W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| 1_4 | 办公网24口POE交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1_5 | 办公网8口POE交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T电口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥125W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 1_6 | 办公网24口接入交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 1_7 | 办公网吸顶AP | 功能描述：Wi-Fi 6光放装AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.975Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：2.5G光口 接口数量： 2 (1个2.5G/1G光口，1个10/100/1000M电口) 天线类型： 内置全向 形态：放装 | 50 | 台 |  |  |  |  |
| 1_8 | 办公网室外AP | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：≥2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 1_9 | 办公网室外AP专用8口交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 1_10 | 办公网无线控制器 | 要求能与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权 参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1_11 | 办公网网络管理软件 | 简要参数： 1）多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 2）支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。 3）自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4）故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 5）性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 6）提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。 7）支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 8）用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1_12 | 办公网网络管理平台 | 2U两路机架式服务器, 支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；板载1个1Gbps 独立远程管理控制端口，支持HDM无代理管理工具 (带独立管理端口); 本次配置 CPU：数量 2、主频 2.4GHz、物理核数16C; 内存： 4*32GB DDR4 RDIMM、频率3200MHz 硬盘： 数量 为2、类型 HDD、转速10K、单盘容量1.2TB; 数量 为2、类型 SSD、单盘容量960GB; Raid卡：数量 1、缓存 2GB、支持Raid级别：RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60,RAID 1ADM,RAID 10(ADM); 4端口千兆电接口网卡-360T-B2; 2 * 800W交流&240V高压直流电源模块6 个风扇模块; | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1_15 | 办公网上网行为管理 | 吞吐性能：2G 新建连接数：8000 并发连接数：80W 固化接口形态及插槽：4GE（Combo）+10GE（电） 1TF卡扩展 简要参数： 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。多核MIPS架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计 1、产品支持应用特征库数量不低于7100+，提供产品web界面配置截图 2、支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件” 3、支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等 4、支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测， 5、产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接， 6、支持下一代防火墙IPS、AV、WAF、弱密码扫描、SSL VPN、负载均衡等一系列能力， 7、支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式包含APP应用等，提供web配置截图 8、支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP， 9、为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略， 10、产品应按照《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构出具安全认证合格或安全检测符合要求的证书或报告（提供相关证书复印件） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1_16 | 监控网室外AP | 功能描述：室外Wi-Fi 6 AP 技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n 接入速率：2.4Gbps 射频卡数量：2 空间流数量：4 参数：具备内置和外置天线，支持双5G部署 接口数量： 3（1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口） 天线类型： 内置定向或外置天线 形态：放装 防护等级：IP68。 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 1_17 | 监控网无线控制器 | 要求与现网无线控制器H3C WX2560做双机热备，能共享一套AP授权 参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 接口数量： WAN: 2*2.5G LAN: 8*GE + 2*SFP+ （所有端口可LAN/WAN切换。） 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1_18 | 监控网室外AP专用8口交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 1_19 | 监控网汇聚交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值） 2、100/1000 SFP光口≥24个（其中 GE combo口≥8个），万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1_20 | 六类网线 | 六类千兆工程网线，高纯度无氧铜材质，足305米 | 40 | 箱 |  |  |  |  |
| 1_21 | 光纤 | 室外光纤8芯 | 3500 | 米 |  |  |  |  |
| 1_22 | 综合布线 | 厂区整体网络线材全部更换成六类千兆工程网线，网线布线，光纤布线以及敷设管线材等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1_23 | 管井 | 户外网络架构管井，所有管井打通到机房，包含开挖，填埋；管井尺寸：600mm*600mm*800mm，内部砌砖要求为：使用砖块，注意保持井壁的垂直和平整度；回填要求：井周50cm范围内的回填材料，均应采用无砂沙大孔混合材料。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1_24 | 辅材 | 线管、线槽、膨胀钉、线材、螺钉、水晶头、连接件、挂件、铁钉、扎带、标识、弯头、光纤盘，融纤等 | 1 | 项目 |  |  |  |  |
| 1_25 | 室外机柜 | 室外防水机柜，机柜尺寸：600mm*600mm*1200mm；镀锌钢板材质，防水等级为≦IP55 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 1_26 | 立杆 | 立杆的规格：热镀锌钢管，预留装监控横臂，3.5米圆杆+地笼，直径：115-90mm，厚度3mm，避雷针定做防雷。 | 8 | 套 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：
 年  月  日

6.承诺函

我司承诺，所供货物符合询价要求；交货时间以签订合同之日开始算起，按清单所要求的时间到货。所供货物皆为原装全新、质量合格的产品；并承诺货物自设备开箱验收合格之日起 1 年内免费提供维保服务。保修期内我司应免费对设备进行日常维护保养及质量缺陷修复。质保期如有质量问题，我司24小时内派技术人员免费到现场进行维修。

供应商名称（加盖公章）：
 年  月  日

7.其他资料