广州市净水有限公司关于珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路第三方桥梁及隧道监测项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年五月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司关于珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路第三方桥梁及隧道监测项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工 货物 服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司关于珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路第三方桥梁及隧道监测项目

1.2项目编号： XJ-20240531-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：255809.6元

1.5标段划分：/

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：  对黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程子项AW1～AW9 管段污水管施工影响的过街隧道、人行天桥和内环路高架桥等周边建（构）筑物开展第三方安全监测服务。

2.2项目工期：□计划工期   交货期  服务期为 自合同签订之日起4个月，暂定2024年6月1日至2024年9月30日

2.3地点：□建设地点  交货地点  服务地点位于 荔湾区六二三路

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：  对黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程子项AW1～AW9 管段污水管施工影响的过街隧道、人行天桥和内环路高架桥等周边建（构）筑物进行第三方安全监测，并出具相关监测报告。

2.5其他：安全目标如下：                  /

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程勘察或工程测量）乙级（或以上级别）资质，同时持有在有效期内质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），加盖单位公章。

（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项 工程监测 项目实施业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方盖章、签订日期，加盖单位公章）。

（4）项目负责人应当具备             /                 资格条件。

（5）其他要求：                    /

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 5 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

□组织

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年 6 月 6 日9时30分至2024年 6 月6日10时00分（北京时间）。截止时间：2024年 6 月6日10时00分（北京时间）。

6.2递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-62315524

2024 年 5 月 31 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 | 如采购文件内容与响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个及以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消或放弃中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目情况介绍

为保证珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路第三方桥梁及隧道监测工作顺利开展，现通过公开询价选取第三方监测单位，对该项目报价，在协议服务期限内，为广州市净水有限公司珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程提供第三方监测服务。

主要负责采购人委托的珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程在实施过程中进行第三方监测，具体内容包括但不限于：协助项目设计单位提供监测清单及频次、项目现场采样、材料监测、软基处理监测等。

二、项目技术要求

1、服务地点：荔湾区六二三路。

2、服务期限：暂定2024年6月1日至2024年9月30日。

3、服务资质：

具备行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程勘察或工程测量）乙级（或以上级别）资质，同时持有在有效期内质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）。

4、服务的项目数量：以采购方实际委托项目数量为准

5、服务方式：提交项目监测方案及实施监测，并出具书面监测报告。

6、服务工作成果的验收标准：按照现行的国家、省、市并且在乙方计量认证认定范畴内的有关规程、标准和规定执行。

7、服务工作成果的验收方法：提交监测报告1式3份，提交时间为工程完工的7天个工作日内。

第六章

合同

甲方合同编号： 穗净水合〔2024〕       号

乙方合同编号：

技术服务合同

项目计划名称：珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路

工程名称：珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程六二三路第三方桥梁及隧道监测服务

委 托 方（甲方）：广州市净水有限公司

受 托 方（乙方）：

签订时间：2024年   月   日

签订地点：广州市

技术服务合同

委托方（甲方）：广州市净水有限公司

住  所  地：广州市天河区临江大道501号

法定代表人： 孙伟

项目联系人：   陈宗佑

通讯地址：  广州市天河区临江大道501号

电    话： 81797281             传    真：       /

电子信箱：                   /

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

通讯地址：

电    话：                     传    真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就珠江西航道治理工程（一期）黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程子项进行六二三路AW1～AW9 管段污水管施工影响的过街隧道、人行天桥和内环路高架桥等周边建（构）筑物第三方桥梁及隧道监测服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

- 技术服务的内容：

（1）六二三路AW1～AW9 管段污水管施工影响的过街隧道、人行天桥和内环路高架桥等周边建（构）筑物第三方桥梁及隧道监测：包括但不限于桥墩及隧道的沉降、位移、水平位移、桥面挠度等监测工作；（详见附件四“具体工作内容”列）

2.技术服务的数量： 以甲方实际委托数量（如专项监测应写明具体数量）。

3.技术服务的方式：提交本项目工程监测方案及实施监测并出具书面监测报告。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

# 1.技术服务地点：广州市或工程所在地。

2.技术服务期限：从签订本服务协议之日起至完成项目全部监测之日止。

3.技术服务质量要求：按照现行的国家、省、市并且在乙方计量认证认定范畴内的有关规程、标准和规定执行。

4.乙方按甲方委托的监测项目开展监测工作，在收到甲方委托30个日历天内编制监测方案，并及时、准确地为所需监测项目提供公平、公正的监测与监测报告。如因甲方原因造成监测工作不能正常开展，则日期顺延。

5.按照甲方所委托的监测项目，对现场监测人员要加强安全管理，并承担安全责任。

第三条：为保证乙方有效按时进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

负责及时提供完成本项目监测所需的技术资料、见证资料等及场地给乙方。

2.提供工作条件：

- 负责提供监测的工作环境。（包括：水、电；照明；试验区域场地平整、无积水、堆载物等）

- 做好各方协调工作，保证监测工作顺利进行。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务单价：具体监测项目及单价详见附件。

2、技术服务暂定总价：￥****元，甲方按乙方实际完成工作量乘以清单收费标准单价进行结算。

3、结算原则：工程量按实结算，超出合同工作量部分按工程量确认单确认后结算，综合单价按《监测费用报价单》填入的综合单价包干计价。

3.支付方式：

（1）本合同签订生效后，甲方按市财政资金集中支付管理方法程序，按合同暂定价的20%支付预付款；

（2）乙方完成分项监测工作并提交监测成果报告经甲方审核通过后，甲方按市财政资金集中支付管理方法程序按乙方实际完成监测工作量的80%支付合同费用（含预付款）；

（3）合同监测工作完成并提交监测报告后，由甲方委托第三方造价咨询单位对本合同进行结算审核工作，双方同意按结算审核价支付合同尾款。

- 以转账形式支付。

（5）乙方在收取每一笔合同费用前需向甲方提供等额有效增值税普通发票。

4. 乙方开户银行名称、开户名和帐号为：

开户银行：

开户名：

帐号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: /。

2.涉密人员范围: /。

3.保密期限： /。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:未经甲方同意，禁止将本项目相关资料交第三方。政府监管要求披露的不受此约束。

2.涉密人员范围: 参与本项目所有人员 。

3.保密期限： 永久 。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 3  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 以监测报告形式提供。

2.技术服务工作成果的验收标准：按照现行的国家、省、市并且在乙方计量认证认定范畴内的有关规程、标准和规定执行。

3.技术服务工作成果的验收方法： 提交监测报告壹式陆份 。

4.验收的时间和地点： 广州市

第八条：双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲乙双方共有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲乙双方共有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.甲方违反本合同第三、四条约定，按本合同第十五条的相关约定处理。

2.乙方违反本合同第 二 条约定，按本合同第十五条的相关约定处理。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  陈宗佑  为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：负责项目有关事宜的联络与沟通。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：发生不可抗力。

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1.提交 广州 仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： / 。

第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，以下文件为本合同的组成部分：

1.技术背景资料： /；

2.技术标准和规范： /；

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为（如有以下情况发生按以下约定执行）：

1、未经双方协商同意，任何一方不得终止本合同；

2、如乙方违约，甲方可拒付剩余监测费，并要求乙方按合同价款1%支付违约金；

3、如甲方违约，则乙方可留置甲方的监测报告，并且要求甲方支付相关费用并赔偿乙方相关的一切经济损失；

4、由于甲方原因造成填写委托单错误而需要改动报告的，视具体情况费用另议，取报告时交款。涉及部位改动及工程质量安全问题的还需要提供监理证明；

5、乙方有义务指导甲方正确监测频率、监测数量以及现场监测项目所需环境条件，甲方监测的具体数量由自身根据国家有关规范规定而定；

6、当遇到不可抗力而导致本合同被迫终止时，双方在本合同终止日起180个日历天内完成结算支付工作，逾期未完成的，违约方按应付款项的1%向守约方支付违约金；

7、乙方提供监测报告壹式陆份；若甲方要求增加报告份数的，按3元/页计费；

8、按甲方要求，本合同工程项目的监测报告在“委托单位”一栏填写：        。

第十六条：本合同附件：附件一：发包通知书、附件二：法定代表人证明书、附件三：企业营业执照副本及资质证书、附件三：企业营业执照副本及资质证书、附件四：监测费用报价清单。

第十七条：本合同一式十二份，甲方执 七 份，乙方执 五 份具有同等法律效力。

第十八条：本合同经双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人                     法定代表人

或委托代理人（签名）：         或委托代理人（签名）：

经办人：陈宗佑                 经办人：

银行账户：建行广州珠江新城支行  银行账户：

年     月     日

附件一：发包通知书

附件二：法定代表人证明书

法定代表人证明书

（2024）第   号

同志现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：    年龄：   身份证号码：

营业执照号码：

经营范围：

有效日期：***天 签发日期：              单位：  （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

广东省工商行政管理局监制

附件三：企业营业执照副本及资质证书

1.企业营业执照副本

- 2. 资质证书

- 1、省级CMA计量认证证书

2、建设工程质量检测机构资质证书扫描件

- 工程勘察资质证书扫描件

附件四：监测费用报价清单

| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 数量 | 单位 | 监测次数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基准点 埋设费用 | 1 | 基准点 | 6 | 点 | \ |  |  |  |
|  | 监测点埋设费 | 1 | 过街隧道顶部地表沉降 | 12 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 2 | 过街隧道顶部沉降 | 4 | 点 | \ |  |  | 按10米间距布置监测断面，共4个断面 |
|  |  | 3 | 过街隧道底部沉降 | 4 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 4 | 过街隧道位移 | 8 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 5 | 桥墩沉降 | 6 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA8#~WA10#墩各布设1个沉降点和人行天桥1#-3#墩各布设1个监测点 |
|  |  | 6 | 桥墩位移 | 4 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA8#墩、WA9#墩和人行天桥1#-2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 7 | 桥墩倾斜 | 2 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA9#墩和人行天桥2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 8 | 桥墩差异沉降 | 4 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩和人行天桥1#-2#墩、2#-3#墩桥墩各布设一个监测点 |
|  |  | 9 | 桥面沉降 | 30 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设5个监测断面，每个断面3个监测点 |
|  |  | 10 | 桥面水平位移 | 12 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设3个监测断面，每个断面2个监测点 |
|  |  | 11 | 桥面挠度 | 4 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩各布设一个挠度监测点，人行天桥盖梁布设2个挠度监测点 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 监测费 | 1 | 过街隧道顶部地表沉降 | 12 | 点 | 35 |  |  | 按10米间距布置监测断面，共4个断面 |
|  |  | 2 | 过街隧道顶部沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 3 | 过街隧道底部沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 4 | 过街隧道位移 | 8 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 5 | 桥墩沉降 | 6 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA8#~WA10#墩各布设1个沉降点和人行天桥1#-3#墩各布设1个监测点 |
|  |  | 6 | 桥墩位移 | 4 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA8#墩、WA9#墩和人行天桥1#-2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 7 | 桥墩倾斜 | 2 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA9#墩和人行天桥2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 8 | 桥墩差异沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩和人行天桥1#-2#墩、2#-3#墩桥墩各布设一个监测点 |
|  |  | 9 | 桥面沉降 | 30 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设5个监测断面，每个断面3个监测点 |
|  |  | 10 | 桥面水平位移 | 12 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设3个监测断面，每个断面2个监测点 |
|  |  | 11 | 桥面挠度 | 4 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩各布设一个挠度监测点，人行天桥盖梁布设2个挠度监测点 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 技术服务费 | （（一）+（二））*22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号））

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位公章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字或盖私章)

委托代理人：       (签字或盖私章)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

5.报价表

| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 数量 | 单位 | 监测次数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基准点 埋设费用 | 1 | 基准点 | 6 | 点 | \ |  |  |  |
|  | 监测点埋设费 | 1 | 过街隧道顶部地表沉降 | 12 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 2 | 过街隧道顶部沉降 | 4 | 点 | \ |  |  | 按10米间距布置监测断面，共4个断面 |
|  |  | 3 | 过街隧道底部沉降 | 4 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 4 | 过街隧道位移 | 8 | 点 | \ |  |  |  |
|  |  | 5 | 桥墩沉降 | 6 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA8#~WA10#墩各布设1个沉降点和人行天桥1#-3#墩各布设1个监测点 |
|  |  | 6 | 桥墩位移 | 4 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA8#墩、WA9#墩和人行天桥1#-2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 7 | 桥墩倾斜 | 2 | 点 | \ |  |  | 内环路高架桥WA9#墩和人行天桥2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 8 | 桥墩差异沉降 | 4 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩和人行天桥1#-2#墩、2#-3#墩桥墩各布设一个监测点 |
|  |  | 9 | 桥面沉降 | 30 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设5个监测断面，每个断面3个监测点 |
|  |  | 10 | 桥面水平位移 | 12 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设3个监测断面，每个断面2个监测点 |
|  |  | 11 | 桥面挠度 | 4 | 点 | \ |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩各布设一个挠度监测点，人行天桥盖梁布设2个挠度监测点 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 监测费 | 1 | 过街隧道顶部地表沉降 | 12 | 点 | 35 |  |  | 按10米间距布置监测断面，共4个断面 |
|  |  | 2 | 过街隧道顶部沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 3 | 过街隧道底部沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 4 | 过街隧道位移 | 8 | 点 | 35 |  |  |  |
|  |  | 5 | 桥墩沉降 | 6 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA8#~WA10#墩各布设1个沉降点和人行天桥1#-3#墩各布设1个监测点 |
|  |  | 6 | 桥墩位移 | 4 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA8#墩、WA9#墩和人行天桥1#-2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 7 | 桥墩倾斜 | 2 | 点 | 35 |  |  | 内环路高架桥WA9#墩和人行天桥2#墩各布设一个监测点 |
|  |  | 8 | 桥墩差异沉降 | 4 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩和人行天桥1#-2#墩、2#-3#墩桥墩各布设一个监测点 |
|  |  | 9 | 桥面沉降 | 30 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设5个监测断面，每个断面3个监测点 |
|  |  | 10 | 桥面水平位移 | 12 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA10#墩和人行天桥盖梁各布设3个监测断面，每个断面2个监测点 |
|  |  | 11 | 桥面挠度 | 4 | 点 | 35 |  |  | WA8#墩-WA9#墩、WA9#墩-WA10#墩各布设一个挠度监测点，人行天桥盖梁布设2个挠度监测点 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 技术服务费 | （（一）+（二））*22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。