广州市净水有限公司

地质隐患探测及沉降监测项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年八月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

、

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目

采购公告

广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目

1.2项目编号： XJ-20240820-2

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：538849.68元

1.5标段划分：  无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：对广州市净水有限公司属下猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、京溪净水厂、石井净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、江高净水厂、大观净水厂、龙归净水厂、西朗净水厂进行地质隐患探测及沉降监测项目。

（1）地质隐患探测内容为对埋地且直径DN600及以上的水管、污泥管、渠箱开展地质雷达探测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，进行钻探等其他物探手段验证验证，并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患探测需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。

（2）地面异常变形区域沉降监测内容为针对厂区地面明显变形（凹陷、波状、断裂）区域，设置沉降监测点，每季度监测1次，全年共监测4次。

（3）本项目成果资料提交如下。地质隐患探测部分：1.管线点成果表 ；2.综合管线数据库；3.综合管线探测成果图；4.地质病害成果表；5.数据U盘（电子版）。沉降监测部分：1.每次监测后24小时内提交监测报表（电子版），如果监测结果超过报警值应立即报告；2.每次监测完成后5个工作日内提交包括监测小结、数据、曲线图等的简报；3.全部监测工作结束后提交监测总结报告。上述成果资料纸质版部分提交13套，电子数据13套，成果资料纸质版部分每套各4份，电子数据每套各2份。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为 合同签订之日起365个日历天内

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于  广州市净水有限公司属下猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、京溪净水厂、石井净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、江高净水厂、大观净水厂、龙归净水厂、西朗净水厂。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：本项目成果资料提交如下。地质隐患探测部分：1.管线点成果表 ；2.综合管线数据库；3.综合管线探测成果图；4.地质病害成果表；5.数据U盘（电子版）。沉降监测部分：1.每次监测后24小时内提交监测报表（电子版），如果监测结果超过报警值应立即报告；2.每次监测完成后5个工作日内提交包括监测小结、数据、曲线图等的简报；3.全部监测工作结束后提交监测总结报告。上述成果资料纸质版部分提交13套，电子数据13套，成果资料纸质版部分每套各4份，电子数据每套各2份。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程或工程测量）专业资质。

（3） 2021年1月1日至今，供应商最少具有一项类似管道探测和地质隐患排查项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、发票证明、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备                         资格条件。

（6）其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 25 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间： 2024 年 8 月 26 日 14 时 30 分至2024年 8 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年 8 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人： 黄工

电 话： 020-38890841

2024 年 8 月 20 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐二名成交候选人。 |
|  |  |  | 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 |
|  |  |  | - 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 - 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 - 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 合同签订阶段，如采购文件需求内容与采购文件响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以采购文件响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商。 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 注：如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况、项目承包范围

1.1项目名称：广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目

1.2项目地点：广州市净水有限公司属下猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、京溪净水厂、石井净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、江高净水厂、大观净水厂、龙归净水厂、西朗净水厂。

1.3项目内容：（1）地质隐患探测内容为对埋地且直径DN600及以上的水管、污泥管、渠箱开展地质雷达探测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，进行钻探等其他物探手段验证验证，并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患探测需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。

（2）地面异常变形区域沉降监测内容为针对厂区地面明显变形（凹陷、波状、断裂）区域，设置沉降监测点，每季度监测1次，全年共监测4次。

（3）本项目成果资料提交如下。地质隐患探测部分：1.管线点成果表 ；2.综合管线数据库；3.综合管线探测成果图；4.地质病害成果表；5.数据U盘（电子版）。沉降监测部分：1.每次监测后24小时内提交监测报表（电子版），如果监测结果超过报警值应立即报告；2.每次监测完成后5个工作日内提交包括监测小结、数据、曲线图等的简报；3.全部监测工作结束后提交监测总结报告。上述成果资料纸质版部分提交13套，电子数据13套，成果资料纸质版部分每套各4份，电子数据每套各2份。

- 项目工作量清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降监测点埋设 | 点 | 60 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 2 | 沉降点监测 | 点*次 | 240 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | m | 38670 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价。 |
| 5 | 合计（元） | 1+2+3+4 |  |  |  |  |

- 项目数据统计表

| 广州净水公司地面明显变形数据统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区 | 地面形变位置 | 形变类型 | 形变区域最大长度（m）(例如区域为长方形则填对角线长度) | 面积（㎡） | 拟设置沉降监测点（个） |
| 1 | 大坦沙厂 | 三期鼓风机房地面以及周边道路 | 下沉（三期鼓风机房长51.7m宽22米，1137.4㎡） | 约3-5cm （三期鼓风机房长51.7m宽22米，1137.4㎡） | 1137.4 | 48 |
|  |  | 三期2#二沉池超越阀阀门井 | 下沉 | 约10cm （长2.5m,宽2.5m,6.25㎡） | 6.3 | 1 |
| 2 | 猎德厂 | 三期沉砂池鼓风机房地面 | 凹陷 | 下沉约5cm (长2.5m,宽2m,5㎡) | 5 | 1 |
|  |  | 三期沉砂池南侧一个放空检查井 | 下沉 | 下沉约10cm (井径1.2m，约2㎡) | 2 | 1 |
| 3 | 龙归厂 | 一期滤池鼓风机房 | 下沉 | 下沉约4cm （长6m宽2m，12m²） | 12 | 1 |
|  |  | 一期低压电房 | 下沉 | 下沉约5cm （长7.5宽5，37.5m²） | 37.5 | 2 |
|  |  | 三期篮球场消防管旁 | 下沉 | 下沉约3cm（长1m宽1m，1m²） | 1 | 1 |
|  |  | 二期二沉池周边地面 | 下沉 | 下沉约2cm（长4m宽3m，12m²） | 12 | 1 |
|  |  | 一二期鼓风机房 | 下沉 | 下沉约3cm（长2.5m宽1.5m，3.751m²） | 3.8 | 1 |
| 4 | 石井净水厂 | 一期应急仓外地面 | 下沉 | 下沉约3cm （长3m宽3m，9m²） | 9 | 1 |
|  |  | 一期南面路面 | 下沉 | 下沉约3cm （长5m宽1m，5m²） | 5 | 1 |
| 5 | 大观厂 | 动力值班室后面连接通道 | 下沉 | 5.7（下沉约5cm）（长*宽=4.8*3.14=15.072平方米） | 15 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 1246 | 60 |

| 广州净水公司重要管道数据统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区 | 管道类型 | 管道位置 | 管材 | 管龄（y） | 长度（m） | 管径(mm) | 埋深(m) | 管内介质输送方式 |
| 1 | 大坦沙厂 | 污水管 | 大坦沙本岛污水进厂内污水泵房 | 钢管 | 20 | 400 | DN1000 | 5.0-6.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 污水泵房出水至厂内进水 | 球墨铸铁 | 20 | 10 | DN900 | 1 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙三期进水管 | 玻璃钢夹砂管 | 20 | 20 | DN1800 | 2.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一二三期污水连通管 | 球墨铸铁 | 20 | 100 | DN1200 | 2 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 二沉池与反应池污泥回流管 | 球墨铸铁 | 20 | 110 | DN800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 污水泵房超越管 | 球墨铸铁 | 20 | 15 | DN1000 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 三期二沉池出水管 | 球墨铸铁 | 20 | 271 | DN1000-DN1400 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期进水管 | 钢管 | 35 | 101 | DN1200 | 1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期进水管 | 钢管 | 28 | 296 | DN1200 | 1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期反应池进水管（旋流式至反应池） | 钢管 | 28 | 250 | DN1200 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期二沉池进水管（反应池至二沉池配水井） | 钢管 | 35 | 208 | DN1000 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期二沉池进水管（反应池至二沉池配水井） | 钢管 | 28 | 162 | DN1200 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一、二期二沉池出水管（二沉池至集水井） | 钢管 | 一期35、二期28 | 64 | 一期：DN600 二期：DN900 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期外回流管（二沉池至反应池泵房） | 钢管 | 35 | 88 | DN900 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期外回流管（二沉池至反应池泵房） | 钢管 | 28 | 129 | DN1200 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨取一期反应池取水管 | 钢管 | 23 | 421 | DN800- DN600 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨取二期取水管（北边配水井） | 钢管 | 23 | 239 | DN700 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨回流一期反应池回流管 | 钢管 | 23 | 142 | DN600 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三期滤池进水管（进水阀门井至滤池泵房） | 钢管 | 5 | 20 | DN2000 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三期滤池出水管（滤池至接触池及出水井） | 钢管 | 5 | 67 | DN2000 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期滤池出水管（滤池至接触池） | 钢管 | 5 | 577 | DN1300 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期二沉池至二期滤池 | 钢管 | 28 | 55 | DN1300 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期滤池到一期消毒池 | 钢管 | 5 | 165 | DN1500 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期二沉池到一期滤池 | 钢管 | 5 | 295 | DN1400 | 1 | 重力 |
|  |  | 单孔箱涵 | 出水渠箱 | 钢砼 | 20 | 110 | 2.0m×2.2m | 0.5-1 | 重力 |
|  |  | 双孔箱涵 | 二沉池与反应池之间（上层污水输送，下层污泥回流） | 钢砼 | 20 | 145 | 上层：1.5m×2.2m，下层：1.5m×1.0m | 0.5-1 | 重力 |
| 2 | 猎德厂 | 污水管（进水） | 一期沉砂池至反应池 | 钢管 | 25 | 293 | DN2000 | 管顶1米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 二期沉砂池至反应池配水井 | 钢管 | 21 | 390 | DN2000 | 管顶1.1米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 三期沉砂池至反应池 | 钢管 | 18 | 617 | DN2000 | 管顶0.7米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期1#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 50 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期2#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 75 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期3#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 162 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 一期出水管 | 一期A池东面至一期接触池、一期B池南面至一期接触池、 | 钢管 | 25 | 462 | DN2000 | 管顶0.8米 | 重力 |
|  |  | 二期出水管 | 二期生化池西面至篮球场北面、篮球场北面至二期流量计井、二期流量计井至接触池 | 钢管 | 21 | 904 | DN2000 | 管顶1.3米 | 重力 |
|  |  | 三期出水管 | 紫外消毒池至三期出水取样口 | 钢管 | 18 | 34 | DN2000 | 管顶1.5米 | 重力 |
|  |  | 三期出水渠箱 | 三期出水取样口至总出水渠箱 | 钢管 | 18 | 411 | DN2000 | 管顶0.9米 | 重力 |
|  |  | 四期出水管 | 四期出水取样口至速闭闸南面出水渠箱 | 钢管 | 14 | 587 | DN3000 | 管顶4米 | 重力 |
|  |  | 三期二沉池污泥回流管 | 三期二沉池至生化池 | 钢管 | 14 | 254 | DN1200 | 管顶4米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 篮球场北面马路往东至华南桥底 | 钢筋砼管 | 14 | 332 | DN800 | 管顶1.52米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 动力值班室往南至临江大道围墙，东接入进水渠箱 | 钢筋砼管 | 25 | 207 | DN1000 | 管顶2.6米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 四期3号生化池北面至华南桥底，往南至四期提升泵房 | 钢筋砼管 | 14 | 460 | DN800 | 管顶5.4米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 干化车间四周汇合至东门，往西接入总进水渠箱 | 钢筋砼管 | 14 | 500 | DN700 | 管顶6.05米 | 重力 |
|  |  | 一二期出水渠箱 | 二期消毒池南面至厂区总出水渠箱 | 钢筋砼渠箱 | 25 | 132 | 3000*2000 | 埋深1.8米 | 重力 |
|  |  | 谭村涌渠箱 | 旧西门至珠江 | 钢筋砼渠箱 | / | 319 | 3000*2000 | 箱顶1米 | 重力 |
| 3 | 沥滘厂 | 工艺管 | 一期沉砂池到一期生化池 | 钢管 | 20 | 140 | DN1400 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期生化池到一期二沉池分支点 | 钢管 | 20 | 111 | DN1600 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池分支点到一期二沉池 | 钢管 | 20 | 66 | DN2400 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池到一期消毒池 | 钢管 | 20 | 388 | DN2000 | 2.0-5.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期消毒池到一期出水 | 钢管 | 20 | 700 | DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期二沉池到一期南北生化池进泥管分支点 | 钢管 | 20 | 67 | DN1600 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期南北生化池进泥管分支点到一期生化池 | 钢管 | 20 | 97 | DN1200 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 14 | 235 | DN1600-DN1800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到初雨池 | 钢管 | 14 | 27 | DN1600 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期生化池到二期二沉池 | 钢管 | 14 | 453 | DN1600 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期二沉池到二期接触池 | 钢管 | 14 | 308 | DN2200 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期接触池到出水汇合点 | 钢管 | 14 | 116 | DN2200 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期二沉池到二期生化池 | 钢管 | 14 | 76 | DN1400 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一二期二沉池到提标生物滤池 | 钢管 | 4 | 581 | DN2000-DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标生物滤池到提标V型滤池汇集点 | 钢管 | 4 | 149 | DN2000 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池汇集点到提标V型滤池进水 | 钢管 | 4 | 92 | DN1400 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池东西线出水到提标深度提升泵房进水 | 钢管 | 4 | 129 | DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标深度提升泵房出水到一二期接触池 | 钢管 | 4 | 613 | DN2500 | 2.0-3.0 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 提标生物滤池到提标V型滤池 | 钢管 | 4 | 105 | DN2500 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池到提标深度提升泵房 | 钢管 | 4 | 134 | DN800 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 提标生物滤池废水泵房到一二期进水迁改管 | 钢管 | 4 | 232 | DN2500 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 巴氏计量槽到三期出水分支 | 钢管 | 4 | 200 | DN2200 | 3.0-4.0 | 重力 |
| 4 | 大沙地厂 | 工艺管 | 沉砂池出水至1#反应池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 258 | DN1400 | 2.2-2.4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 沉砂池出水至2#反应池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 247 | DN1400 | 2.2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 1#反应池出水至二沉池配水井进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 148 | DN1600 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 2#反应池出水至二沉池配水井进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 151 | DN1600 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至1#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至2#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至3#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至4#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 1#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 2#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 3#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 4#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至消毒池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 91 | DN2000 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 消毒池出水至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 715 | DN2000 | 1.5-4.2 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 提升泵进水廊道至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 462 | DN2000 | 3-4.2 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 超越管变径点至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 5 | DN900 | 3.1 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 溢流口出口至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 341 | DN2000 | 3.1-4.2 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 回流污泥泵房至厂区排泥管道 | 钢管 | 15 | 3 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 回流污泥泵房至厂区排泥管道 | 钢管 | 15 | 3 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 1#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 2#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 3#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 4#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二沉池配水井出泥至生化池污泥回流泵房 | 钢管 | 15 | 99 | DN1600 | 3 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池出水至提标提升泵房 | 钢管 | 4 | 618 | DN2000 | 1.5-6.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | V型滤池出水口至一期二沉池阀门井 | 钢管 | 4 | 576 | DN2000 | 1.6-6.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标废水泵至二沉池配水井 | 钢管 | 4 | 501 | DN600 | 1.1-6.7 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 二期提升泵出水至二期细格栅进水 | 钢管 | 4 | 135 | DN2000 | 4-8.2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期紫外消毒渠出水至二期巴氏计量槽进水 | 钢管 | 4 | 40 | DN1000 | 0.65 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期紫外消毒渠出水至二期巴氏计量槽进水 | 钢管 | 4 | 40 | DN1000 | 0.65 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期巴氏计量槽出水至珠江 | 钢管 | 4 | 160 | DN2000 | 1-4.7 | 重力 |
| 5 | 均禾厂 | 污水尾水管 | 计量井横穿夏花一路，途径广花路、新石路至均禾涌 | 钢筋砼管（途径过马路位置使用钢管） | 14 | 1192 | DN2400 | 5-6.0 | 重力 |
|  |  | 初雨尾水管 | 计量井横穿夏花一路，途径广花路至均禾涌 | 钢筋砼管（途径过马路位置使用钢管） | 6 | 1980 | DN2200 | 5-6.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 744 | DN1000 | 2.0-5.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 中央大道 | HDPE双壁波纹管 | 14 | 428 | DN600 | 5.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 87 | DN600 | 2.0-2.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 129 | DN800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 细格栅至生物反应池 | 钢 | 6 | 220 | DN1400 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 反应池至二沉池 | 钢 | 6 | 102 | DN1600 | 2.42 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池至滤池 | 钢 | 6 | 235 | DN1200 | 2.36 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 滤池至消毒池 | 钢 | 6 | 71 | DN2000 | 4.25 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 消毒池至计量井出水 | 钢 | 6 | 65 | DN2000 | 4.25 | 重力 |
|  |  | 外回流污泥管 | 二沉池至反应池 | 钢 | 6 | 60 | DN1000 | 3.53 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 泵房至细格栅 | 钢 | 14 | 40 | DN800 | 2.5 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 细格栅至一期反应池 | 钢 | 14 | 550 | DN1400 | 3.66 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期反应池至二沉池 | 钢 | 14 | 132 | DN1600 | 5.56 | 重力 |
| 6 | 龙归厂 | 工艺管 | 提升泵房到二期沉砂池 | 钢管 | 7 | 92 | DN1200 | 4.5 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 一期沉砂池到总出水管 | 钢管 | 15 | 176 | DN1600 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期沉砂池到一期生化池 | 钢管 | 15 | 49 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 15 | 88 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 15 | 34 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 二期沉砂池至高效池出水管 | 钢管 | 7 | 25 | DN1200 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期生化池到二期二沉池 | 钢管 | 7 | 45 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 一期生化池至一期分配井 | 钢管 | 15 | 13 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东线生化池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 32 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期西线生化池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 21 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期分配井到一期生化池 | 钢管 | 15 | 12 | DN1000 | 7 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期东二沉池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 6 | DN700 | 7 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期西二沉池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 6 | DN700 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东二沉池到一期西二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 22 | DN1200 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东二沉池出水管到一期二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 23 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期西二沉池出水管到一期二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 23 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池到一期滤池 | 钢管 | 15 | 25 | DN1200 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期滤池到一期消毒池 | 钢管 | 15 | 106 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期滤池到二期消毒池 | 钢管 | 7 | 57 | DN1400 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到高效池 | 钢管 | 7 | 24 | DN1400 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 高效池出水管 | 钢管 | 7 | 55 | DN1200 | 3 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期消毒池到出水总管 | 钢管 | 15 | 44 | DN1200 | 4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期消毒池到出水总管 | 钢管 | 7 | 5 | DN1200 | 4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一二期总出水管 | 钢管 | 15 | 89 | DN1600 | 4 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二期生化池东线到二期二沉池东线 | 钢管 | 7 | 26 | DN800 | 8 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二期生化池西线到二期二沉池西线 | 钢管 | 7 | 26 | DN800 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期西二沉池到二期滤池 | 钢管 | 7 | 82 | DN1000 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期东二沉池到二期滤池 | 钢管 | 7 | 20 | DN1200 | 7 | 重力 |
|  |  | 放空管 | 二期滤池至提升泵房 | 钢管 | 7 | 67 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 放空管 | 一期滤池至提升泵房 | 钢管 | 15 | 203 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 事故管 | 事故泵井至一二期进水厂管检查井 | 钢管 | 4 | 170 | DN1200 | 10 | 压力 |
|  |  | 联通管 | 进厂管联通 | 钢管 | 4 | 53 | DN1600 | 10 | 重力 |
| 7 | 京溪厂 | 污水管 | 出水总管 | 钢管 | 14 | 45 | DN1200 | 4.3 | 压力 |
| 8 | 石井净水厂 | 工艺管 | 一期出水泵房至高效池 | Q235B | 6 | 207 | D1620*12 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 进水管 | Q235B | 6 | 125 | D3056*28 | 11 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 进水管 | Q235B | 6 | 330 | D3056*28 | 11 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 出水管 | Q235B | 6 | 285 | D2020*14 | 4 | 压力 |
|  |  | 排空管 | 一期排空管 | Q235B | 6 | 175 | D820*10 | 2 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 厂区西北侧排洪管 | II级钢筋砼 | 4 | 199 | DN2000 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 二期出水泵房至出水渠箱 | Q235B | 4 | 270 | D1600*12 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 一期出水泵房至出水渠箱 | Q235B | 6 | 76 | D1600*12 | 11 | 压力 |
|  |  | 排空管 | 二期排空管 | Q235B | 4 | 25 | D820*8 | 2 | 压力 |
|  |  | 渠箱 | 紫外出水至石井河 | 钢筋砼渠箱 | 6 | 216 | 3200*2500 | 3.96-8.55 | 重力 |
| 9 | 竹料厂 | 污水管 | 一期进水管（反应池旁） | 钢管 | 15 | 57 | DN800 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期扩建进水管（反应池旁） | 钢管 | 7 | 110 | DN800 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 消毒池出水管 | 钢管 | 15 | 579 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 高效池出水管 | 钢管 | 7 | 174 | DN1000 | 3 | 压力 |
| 10 | 西朗厂 | 雨水管 | 一期防汛库房~西门 | 钢筋混凝土 | 20 | 222 | DN700 | 2 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 一期西侧道路~一期提标鼓风机房西侧路段 | 钢筋混凝土 | 20 | 300 | DN800 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期进水泵房~沉砂池 | 钢管 | 20 | 15 | DN1200 | 2 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~1#沉淀池 | 钢管 | 20 | 50 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~2#沉淀池 | 钢管 | 20 | 50 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~3#沉淀池 | 钢管 | 20 | 120 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~4#沉淀池 | 钢管 | 20 | 120 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期1#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期2#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期3#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期4#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期回流泵房~生化池预缺氧段 | 钢管 | 4 | 160 | DN1400 | 2 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期沉淀池~紫外出水渠道 | 钢管 | 20 | 115 | DN1200 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期紫外消毒池出水管~花地河排放口 | 钢管 | 20 | 70 | DN1500 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期二沉池出水管~提标提升泵房 | 钢管 | 4 | 52 | DN1500 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期提标提升泵房~V型滤池进水点1 | 钢管 | 4 | 74 | DN1600 | 0.7-3.6 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池进水点1~V型滤池进水点2 | 钢管 | 4 | 47 | DN1200 | 1 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池出水管~接触消毒池进水口 | 钢管 | 4 | 30 | DN1800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池废水点1~废水池 | 钢管 | 4 | 31 | DN800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池废水点2~废水池 | 钢管 | 4 | 5 | DN800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期接触消毒池出水口~紫外消毒池进水管 | 钢管 | 4 | 27 | DN1600 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期接触消毒池出水口~紫外消毒池出水管 | 钢管 | 4 | 29 | DN1600 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期外管网接入井~二期提升泵进水井 | 钢管 | 4 | 205 | DN2400 | 7.8-9.6 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期紫外出水管~巴氏流量槽入口 | 钢管 | 4 | 75 | DN2000 | 0.5-1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 二期巴氏流量槽出口~花地河排放口 | 钢管 | 4 | 550 | DN2000 | 1-7.9 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期紫外出水管~西门围墙边 | 钢管 | 4 | 80 | DN1200 | 1-3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 二期巴氏流量槽出水管~西塱涌补水口 | 钢管 | 1 | 18 | DN1200 | 1.9 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期厂区东侧围墙边~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 12 | DN1000 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期厂区东门~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 35 | DN600 | 1.3 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期体育公园西侧围墙边~北门 | 钢筋混凝土 | 4 | 155 | DN800 | 1 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期北门~北侧围墙边 | 钢筋混凝土 | 4 | 19 | DN1200 | 1 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期北侧围墙边~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 6 | 2×DN900 | 2.3 | 重力 |
| 11 | 健康城厂 | 尾水管 | 出水计量槽至厂外尾水管 | 钢管（Q235B) | 5 | 47 | DN1600 | 4.2 | 重力 |
|  |  | 事故水排放管 | 排水泵至厂外尾水管 | 钢管（Q235B) | 5 | 76 | DN1000 | 1.2-4.5 | 压力 |
| 12 | 江高厂 | 工艺管 | 厂区西边侧围墙外37号井~粗格栅 | 钢管（Q235B) | 4 | 5 | DN2400 | 14.5 | 压力 |
|  |  | 工艺管（尾水管） | 厂区东南角~厂区西南角~田南路~秋鹿路~筷枝河排放口 | 钢管（Q235B) | 4 | 3183 | DN1800 | 4 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 厂区北侧 | 钢筋混凝土 | 4 | 105 | D800 | 1.6 | 重力 |
| 13 | 大观厂 | 尾水管 | 出水计量槽至厂外尾水管 | 钢管 | 4 | 170 | DN2000 | 2.9 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 南车道至厂外车陂涌排放口 | Q235B | 4 | 30 | D2020 | 5 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层东北面 | 钢筋混凝土 | 4 | 77 | D1200 | 1.2-1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面V型滤池与补水泵站间 | 钢筋混凝土 | 4 | 95 | D1200 | 1.4-2.6 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面V型滤池与综合楼间 | 钢筋混凝土 | 4 | 30 | D1000 | 1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层综合楼前面 | 钢筋混凝土 | 4 | 70 | D800 | 0.7-1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层 | 钢筋混凝土 | 4 | 270 | D600 | 1-3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 厂区西面 | 塑料 | 4 | 209 | D600 | 2.2-3.4 | 重力 |
| 合计（m） |  |  |  |  |  | 38670 |  |  |  |

第六章

合同

广州市净水有限公司地质隐患探测

及沉降监测项目合同

名称:  广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与               （以下简称“乙方”）就  广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目  承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/委托函；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：  广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目

2.2项目地点： 广州市净水有限公司属下猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、京溪净水厂、石井净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、江高净水厂、大观净水厂、龙归净水厂、西朗净水厂。

- 2.3项目内容：（1）地质隐患探测内容为对埋地且直径DN600及以上的水管、污泥管、渠箱开展地质雷达探测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，进行钻探等其他物探手段验证，并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患探测需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。

- （2）地面异常变形区域沉降监测内容为针对厂区地面明显变形（凹陷、波状、断裂）区域，设置沉降监测点，每季度监测1次，全年共监测4次。

- （3）本项目成果资料提交如下。地质隐患探测部分：1.管线点成果表 ；2.综合管线数据库；3.综合管线探测成果图；4.地质病害成果表；5.数据U盘（电子版）。沉降监测部分：1.每次监测后24小时内提交监测报表（电子版），如果监测结果超过报警值应立即报告；2.每次监测完成后5个工作日内提交包括监测小结、数据、曲线图等的简报；3.全部监测工作结束后提交监测总结报告。上述成果资料纸质版部分提交13套，电子数据13套，成果资料纸质版部分每套各4份，电子数据每套各2份。

第三条 双方的主要义务

（一）甲方的主要义务

3.1按工作需要下达工作任务，指定具体的工作范围；

3.2为乙方提供项目实施必要的协助，提供相关基础资料；

3.3按合同约定支付项目费用。

（二）乙方的主要义务

3.4必须服从甲方的任务分配，并依照合同约定完成地质隐患探测及沉降监测工作，工作完成后按要求提交相应的成果；

3.5对测量结果的真实性和准确性负责；

3.6承担并承诺数据的保密责任，未经甲方同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

3.7承担本项目的安全生产责任，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，认真做好安全生产工作，切实消除安全隐患；并按照有关规定做好安全生产工作。

3.8在合同期内，乙方因各种原因，在项目实施过程中，造成乙方或第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担相应的法律和经济责任，与甲方无关；造成甲方经济损失的，由乙方承担，甲方保留追究其法律责任的权利。

第四条 项目承包方式

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包地质隐患探测及沉降监测、包编写成果报告、包所有完成本项目所需的内容等。

第五条 合同价款

5.1合同价款暂定：

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降监测点埋设 | 点 | 60 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 2 | 沉降点监测 | 点*次 | 240 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | m | 38670 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价。 |
| 5 | 合计（元） | 1+2+3+4 |  |  |  |  |

5.2本项目合同总价以每项实际工作量×单价的总和为最终合同结算价，若结算价超出合同暂定价款，则按合同暂定价款：¥         进行结算。

5.3本合同约定的价格为含税价价格（税率    %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第六条 工期及要求

6.1乙方在合同签订之日起60个日历天内完成地质隐患探测、365个日历天内完成沉降监测并提交本合同第二条所约定的所有成果资料。

6.2乙方委派的管理人员或者技术人员不能胜任相关工作的，甲方有权要求乙方进行更换；因此造成甲方损失，由乙方赔偿相应损失。

6.3乙方向甲方提交虚假测量结果或违反保密协议，甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.4本项目禁止违法分包或转包。如发现甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.5未经甲方同意的情况下，如乙方将与本项目有关的资料泄露给第三方，甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.6乙方应遵守相关法规及有关安全生产制度，一旦发现违规操作，甲方有权要求整改或立即终止合同，并追究乙方相关责任。因违规操作导致出现人员伤亡事故的，由乙方自行承担责任。

6.7知识产权归属：乙方摸查过程中为履行合同义务所形成的资料及成果的知识产权归甲方所有。

第七条 违约责任

7.1由于乙方原因造成广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。涉及到盲探区域，由于物探成果具有多解性，当实际情况与乙方提交的成果不符时，以实际情况为准，乙方负责成果变更，相关费用由乙方承担。

7.2乙方不按合同工期完成，每逾期一日，按本合同暂定总价的0.1%向甲方计付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

7.3甲方或乙方擅自解除合同或不履行合同的，须按合同暂定总价的30%向对方支付违约金，如上述违约金不足以弥补损失，则对方有权对不足部分予以追偿。

第八条 付款方式

8.1预付款的支付：合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票，甲方支付合同暂定总价的30% 即 ¥      （大写：） 作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

8.2结算款的支付：乙方完成地质隐患探测及沉降监测并向甲方提交所有成果报告资料，甲方分公司审核无误后，甲方委托有资质第三方机构根据实际工作量审核出结算价，由乙方提交申请支付资料并开具等额的增值税专用发票，在20 个工作日内甲方支付至结算价的100%。

8.3乙方收款账户：                  ；

收款账号：                       ；

开户行：                         ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息如下。

名称：广州市净水有限公司

税号： 91440101755584729Q

地址： 广州市天河区临江大道501号

电话∶020-38890283

开户银行∶ 民生银行广州分行

帐号∶0301014140006932

## 8.5付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条 不可抗力

9.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

9.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

9.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

9.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十条 争议解决

10.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十一条 合同生效及其他

11.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

11.2本合同正文一式    六   份，其中：甲方  三  份，乙方  三   份。

11.3补充条款： /

附件：1.项目数据统计表

2.安全协议

3.廉洁协议

4.保密协议

5.成交通知书

| 甲方（盖章）：广州市净水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 地址：广州市天河区临江大道501号 | 地址： |
| 签定日期： | 签定日期： |
| 电话： | 电话： |
| 传真：/ | 传真： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |

附件1：项目数据统计表

| 广州净水公司地面明显变形数据统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区 | 地面形变位置 | 形变类型 | 形变区域最大长度（m）(例如区域为长方形则填对角线长度) | 面积（㎡） | 拟设置沉降监测点（个） |
| 1 | 大坦沙厂 | 三期鼓风机房地面以及周边道路 | 下沉（三期鼓风机房长51.7m宽22米，1137.4㎡） | 约3-5cm （三期鼓风机房长51.7m宽22米，1137.4㎡） | 1137.4 | 48 |
|  |  | 三期2#二沉池超越阀阀门井 | 下沉 | 约10cm （长2.5m,宽2.5m,6.25㎡） | 6.3 | 1 |
| 2 | 猎德厂 | 三期沉砂池鼓风机房地面 | 凹陷 | 下沉约5cm (长2.5m,宽2m,5㎡) | 5 | 1 |
|  |  | 三期沉砂池南侧一个放空检查井 | 下沉 | 下沉约10cm (井径1.2m，约2㎡) | 2 | 1 |
| 3 | 龙归厂 | 一期滤池鼓风机房 | 下沉 | 下沉约4cm （长6m宽2m，12m²） | 12 | 1 |
|  |  | 一期低压电房 | 下沉 | 下沉约5cm （长7.5宽5，37.5m²） | 37.5 | 2 |
|  |  | 三期篮球场消防管旁 | 下沉 | 下沉约3cm（长1m宽1m，1m²） | 1 | 1 |
|  |  | 二期二沉池周边地面 | 下沉 | 下沉约2cm（长4m宽3m，12m²） | 12 | 1 |
|  |  | 一二期鼓风机房 | 下沉 | 下沉约3cm（长2.5m宽1.5m，3.751m²） | 3.8 | 1 |
| 4 | 石井净水厂 | 一期应急仓外地面 | 下沉 | 下沉约3cm （长3m宽3m，9m²） | 9 | 1 |
|  |  | 一期南面路面 | 下沉 | 下沉约3cm （长5m宽1m，5m²） | 5 | 1 |
| 5 | 大观厂 | 动力值班室后面连接通道 | 下沉 | 5.7（下沉约5cm）（长*宽=4.8*3.14=15.072平方米） | 15 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 1246 | 60 |

| 广州净水公司重要管道数据统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区 | 管道类型 | 管道位置 | 管材 | 管龄（y） | 长度（m） | 管径(mm) | 埋深(m) | 管内介质输送方式 |
| 1 | 大坦沙厂 | 污水管 | 大坦沙本岛污水进厂内污水泵房 | 钢管 | 20 | 400 | DN1000 | 5.0-6.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 污水泵房出水至厂内进水 | 球墨铸铁 | 20 | 10 | DN900 | 1 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙三期进水管 | 玻璃钢夹砂管 | 20 | 20 | DN1800 | 2.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一二三期污水连通管 | 球墨铸铁 | 20 | 100 | DN1200 | 2 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 二沉池与反应池污泥回流管 | 球墨铸铁 | 20 | 110 | DN800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 污水泵房超越管 | 球墨铸铁 | 20 | 15 | DN1000 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 三期二沉池出水管 | 球墨铸铁 | 20 | 271 | DN1000-DN1400 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期进水管 | 钢管 | 35 | 101 | DN1200 | 1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期进水管 | 钢管 | 28 | 296 | DN1200 | 1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期反应池进水管（旋流式至反应池） | 钢管 | 28 | 250 | DN1200 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期二沉池进水管（反应池至二沉池配水井） | 钢管 | 35 | 208 | DN1000 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期二沉池进水管（反应池至二沉池配水井） | 钢管 | 28 | 162 | DN1200 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一、二期二沉池出水管（二沉池至集水井） | 钢管 | 一期35、二期28 | 64 | 一期：DN600 二期：DN900 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙一期外回流管（二沉池至反应池泵房） | 钢管 | 35 | 88 | DN900 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 大坦沙二期外回流管（二沉池至反应池泵房） | 钢管 | 28 | 129 | DN1200 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨取一期反应池取水管 | 钢管 | 23 | 421 | DN800- DN600 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨取二期取水管（北边配水井） | 钢管 | 23 | 239 | DN700 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三万吨回流一期反应池回流管 | 钢管 | 23 | 142 | DN600 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三期滤池进水管（进水阀门井至滤池泵房） | 钢管 | 5 | 20 | DN2000 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 三期滤池出水管（滤池至接触池及出水井） | 钢管 | 5 | 67 | DN2000 | 2.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期滤池出水管（滤池至接触池） | 钢管 | 5 | 577 | DN1300 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期二沉池至二期滤池 | 钢管 | 28 | 55 | DN1300 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期滤池到一期消毒池 | 钢管 | 5 | 165 | DN1500 | 1 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期二沉池到一期滤池 | 钢管 | 5 | 295 | DN1400 | 1 | 重力 |
|  |  | 单孔箱涵 | 出水渠箱 | 钢砼 | 20 | 110 | 2.0m×2.2m | 0.5-1 | 重力 |
|  |  | 双孔箱涵 | 二沉池与反应池之间（上层污水输送，下层污泥回流） | 钢砼 | 20 | 145 | 上层：1.5m×2.2m，下层：1.5m×1.0m | 0.5-1 | 重力 |
| 2 | 猎德厂 | 污水管（进水） | 一期沉砂池至反应池 | 钢管 | 25 | 293 | DN2000 | 管顶1米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 二期沉砂池至反应池配水井 | 钢管 | 21 | 390 | DN2000 | 管顶1.1米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 三期沉砂池至反应池 | 钢管 | 18 | 617 | DN2000 | 管顶0.7米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期1#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 50 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期2#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 75 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 污水管（进水） | 四期3#沉砂池至反应池 | 钢管 | 14 | 162 | DN1820*16 | 管顶3.09米 | 重力 |
|  |  | 一期出水管 | 一期A池东面至一期接触池、一期B池南面至一期接触池、 | 钢管 | 25 | 462 | DN2000 | 管顶0.8米 | 重力 |
|  |  | 二期出水管 | 二期生化池西面至篮球场北面、篮球场北面至二期流量计井、二期流量计井至接触池 | 钢管 | 21 | 904 | DN2000 | 管顶1.3米 | 重力 |
|  |  | 三期出水管 | 紫外消毒池至三期出水取样口 | 钢管 | 18 | 34 | DN2000 | 管顶1.5米 | 重力 |
|  |  | 三期出水渠箱 | 三期出水取样口至总出水渠箱 | 钢管 | 18 | 411 | DN2000 | 管顶0.9米 | 重力 |
|  |  | 四期出水管 | 四期出水取样口至速闭闸南面出水渠箱 | 钢管 | 14 | 587 | DN3000 | 管顶4米 | 重力 |
|  |  | 三期二沉池污泥回流管 | 三期二沉池至生化池 | 钢管 | 14 | 254 | DN1200 | 管顶4米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 篮球场北面马路往东至华南桥底 | 钢筋砼管 | 14 | 332 | DN800 | 管顶1.52米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 动力值班室往南至临江大道围墙，东接入进水渠箱 | 钢筋砼管 | 25 | 207 | DN1000 | 管顶2.6米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 四期3号生化池北面至华南桥底，往南至四期提升泵房 | 钢筋砼管 | 14 | 460 | DN800 | 管顶5.4米 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 干化车间四周汇合至东门，往西接入总进水渠箱 | 钢筋砼管 | 14 | 500 | DN700 | 管顶6.05米 | 重力 |
|  |  | 一二期出水渠箱 | 二期消毒池南面至厂区总出水渠箱 | 钢筋砼渠箱 | 25 | 132 | 3000*2000 | 埋深1.8米 | 重力 |
|  |  | 谭村涌渠箱 | 旧西门至珠江 | 钢筋砼渠箱 | / | 319 | 3000*2000 | 箱顶1米 | 重力 |
| 3 | 沥滘厂 | 工艺管 | 一期沉砂池到一期生化池 | 钢管 | 20 | 140 | DN1400 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期生化池到一期二沉池分支点 | 钢管 | 20 | 111 | DN1600 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池分支点到一期二沉池 | 钢管 | 20 | 66 | DN2400 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池到一期消毒池 | 钢管 | 20 | 388 | DN2000 | 2.0-5.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期消毒池到一期出水 | 钢管 | 20 | 700 | DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期二沉池到一期南北生化池进泥管分支点 | 钢管 | 20 | 67 | DN1600 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期南北生化池进泥管分支点到一期生化池 | 钢管 | 20 | 97 | DN1200 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 14 | 235 | DN1600-DN1800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到初雨池 | 钢管 | 14 | 27 | DN1600 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期生化池到二期二沉池 | 钢管 | 14 | 453 | DN1600 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期二沉池到二期接触池 | 钢管 | 14 | 308 | DN2200 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期接触池到出水汇合点 | 钢管 | 14 | 116 | DN2200 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期二沉池到二期生化池 | 钢管 | 14 | 76 | DN1400 | 3.0-4.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一二期二沉池到提标生物滤池 | 钢管 | 4 | 581 | DN2000-DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标生物滤池到提标V型滤池汇集点 | 钢管 | 4 | 149 | DN2000 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池汇集点到提标V型滤池进水 | 钢管 | 4 | 92 | DN1400 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池东西线出水到提标深度提升泵房进水 | 钢管 | 4 | 129 | DN2500 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标深度提升泵房出水到一二期接触池 | 钢管 | 4 | 613 | DN2500 | 2.0-3.0 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 提标生物滤池到提标V型滤池 | 钢管 | 4 | 105 | DN2500 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标V型滤池到提标深度提升泵房 | 钢管 | 4 | 134 | DN800 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 提标生物滤池废水泵房到一二期进水迁改管 | 钢管 | 4 | 232 | DN2500 | 1.0-2.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 巴氏计量槽到三期出水分支 | 钢管 | 4 | 200 | DN2200 | 3.0-4.0 | 重力 |
| 4 | 大沙地厂 | 工艺管 | 沉砂池出水至1#反应池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 258 | DN1400 | 2.2-2.4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 沉砂池出水至2#反应池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 247 | DN1400 | 2.2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 1#反应池出水至二沉池配水井进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 148 | DN1600 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 2#反应池出水至二沉池配水井进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 151 | DN1600 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至1#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至2#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至3#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至4#二沉池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 10 | DN1200 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 1#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 2#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 3#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 4#二沉池出水至二沉池配水井 | 玻璃夹砂管 | 15 | 99 | DN1000 | 0.8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池配水井至消毒池进水 | 玻璃夹砂管 | 15 | 91 | DN2000 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 消毒池出水至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 715 | DN2000 | 1.5-4.2 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 提升泵进水廊道至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 462 | DN2000 | 3-4.2 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 超越管变径点至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 5 | DN900 | 3.1 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 溢流口出口至出水口 | 玻璃夹砂管 | 15 | 341 | DN2000 | 3.1-4.2 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 回流污泥泵房至厂区排泥管道 | 钢管 | 15 | 3 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 回流污泥泵房至厂区排泥管道 | 钢管 | 15 | 3 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 1#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 2#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 3#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 4#二沉池排泥口至配水井 | 钢管 | 15 | 38 | DN820 | 3.84 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二沉池配水井出泥至生化池污泥回流泵房 | 钢管 | 15 | 99 | DN1600 | 3 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池出水至提标提升泵房 | 钢管 | 4 | 618 | DN2000 | 1.5-6.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | V型滤池出水口至一期二沉池阀门井 | 钢管 | 4 | 576 | DN2000 | 1.6-6.5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 提标废水泵至二沉池配水井 | 钢管 | 4 | 501 | DN600 | 1.1-6.7 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 二期提升泵出水至二期细格栅进水 | 钢管 | 4 | 135 | DN2000 | 4-8.2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期紫外消毒渠出水至二期巴氏计量槽进水 | 钢管 | 4 | 40 | DN1000 | 0.65 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期紫外消毒渠出水至二期巴氏计量槽进水 | 钢管 | 4 | 40 | DN1000 | 0.65 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期巴氏计量槽出水至珠江 | 钢管 | 4 | 160 | DN2000 | 1-4.7 | 重力 |
| 5 | 均禾厂 | 污水尾水管 | 计量井横穿夏花一路，途径广花路、新石路至均禾涌 | 钢筋砼管（途径过马路位置使用钢管） | 14 | 1192 | DN2400 | 5-6.0 | 重力 |
|  |  | 初雨尾水管 | 计量井横穿夏花一路，途径广花路至均禾涌 | 钢筋砼管（途径过马路位置使用钢管） | 6 | 1980 | DN2200 | 5-6.0 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 744 | DN1000 | 2.0-5.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 中央大道 | HDPE双壁波纹管 | 14 | 428 | DN600 | 5.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 87 | DN600 | 2.0-2.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期南边路段 | 钢筋砼管 | 6 | 129 | DN800 | 2.0-3.0 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 细格栅至生物反应池 | 钢 | 6 | 220 | DN1400 | 2 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 反应池至二沉池 | 钢 | 6 | 102 | DN1600 | 2.42 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二沉池至滤池 | 钢 | 6 | 235 | DN1200 | 2.36 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 滤池至消毒池 | 钢 | 6 | 71 | DN2000 | 4.25 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 消毒池至计量井出水 | 钢 | 6 | 65 | DN2000 | 4.25 | 重力 |
|  |  | 外回流污泥管 | 二沉池至反应池 | 钢 | 6 | 60 | DN1000 | 3.53 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 泵房至细格栅 | 钢 | 14 | 40 | DN800 | 2.5 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 细格栅至一期反应池 | 钢 | 14 | 550 | DN1400 | 3.66 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期反应池至二沉池 | 钢 | 14 | 132 | DN1600 | 5.56 | 重力 |
| 6 | 龙归厂 | 工艺管 | 提升泵房到二期沉砂池 | 钢管 | 7 | 92 | DN1200 | 4.5 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 一期沉砂池到总出水管 | 钢管 | 15 | 176 | DN1600 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期沉砂池到一期生化池 | 钢管 | 15 | 49 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 15 | 88 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到二期生化池 | 钢管 | 15 | 34 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 溢流管 | 二期沉砂池至高效池出水管 | 钢管 | 7 | 25 | DN1200 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期生化池到二期二沉池 | 钢管 | 7 | 45 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 超越管 | 一期生化池至一期分配井 | 钢管 | 15 | 13 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东线生化池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 32 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期西线生化池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 21 | DN1000 | 8 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期分配井到一期生化池 | 钢管 | 15 | 12 | DN1000 | 7 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期东二沉池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 6 | DN700 | 7 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期西二沉池到一期分配井 | 钢管 | 15 | 6 | DN700 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东二沉池到一期西二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 22 | DN1200 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期东二沉池出水管到一期二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 23 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期西二沉池出水管到一期二沉池连通管 | 钢管 | 15 | 23 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期二沉池到一期滤池 | 钢管 | 15 | 25 | DN1200 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期滤池到一期消毒池 | 钢管 | 15 | 106 | DN1200 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期滤池到二期消毒池 | 钢管 | 7 | 57 | DN1400 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期沉砂池到高效池 | 钢管 | 7 | 24 | DN1400 | 5 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 高效池出水管 | 钢管 | 7 | 55 | DN1200 | 3 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一期消毒池到出水总管 | 钢管 | 15 | 44 | DN1200 | 4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期消毒池到出水总管 | 钢管 | 7 | 5 | DN1200 | 4 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 一二期总出水管 | 钢管 | 15 | 89 | DN1600 | 4 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二期生化池东线到二期二沉池东线 | 钢管 | 7 | 26 | DN800 | 8 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 二期生化池西线到二期二沉池西线 | 钢管 | 7 | 26 | DN800 | 8 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期西二沉池到二期滤池 | 钢管 | 7 | 82 | DN1000 | 7 | 重力 |
|  |  | 工艺管 | 二期东二沉池到二期滤池 | 钢管 | 7 | 20 | DN1200 | 7 | 重力 |
|  |  | 放空管 | 二期滤池至提升泵房 | 钢管 | 7 | 67 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 放空管 | 一期滤池至提升泵房 | 钢管 | 15 | 203 | DN900 | 6 | 重力 |
|  |  | 事故管 | 事故泵井至一二期进水厂管检查井 | 钢管 | 4 | 170 | DN1200 | 10 | 压力 |
|  |  | 联通管 | 进厂管联通 | 钢管 | 4 | 53 | DN1600 | 10 | 重力 |
| 7 | 京溪厂 | 污水管 | 出水总管 | 钢管 | 14 | 45 | DN1200 | 4.3 | 压力 |
| 8 | 石井净水厂 | 工艺管 | 一期出水泵房至高效池 | Q235B | 6 | 207 | D1620*12 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 进水管 | Q235B | 6 | 125 | D3056*28 | 11 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 进水管 | Q235B | 6 | 330 | D3056*28 | 11 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 出水管 | Q235B | 6 | 285 | D2020*14 | 4 | 压力 |
|  |  | 排空管 | 一期排空管 | Q235B | 6 | 175 | D820*10 | 2 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 厂区西北侧排洪管 | II级钢筋砼 | 4 | 199 | DN2000 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 二期出水泵房至出水渠箱 | Q235B | 4 | 270 | D1600*12 | 4 | 压力 |
|  |  | 工艺管 | 一期出水泵房至出水渠箱 | Q235B | 6 | 76 | D1600*12 | 11 | 压力 |
|  |  | 排空管 | 二期排空管 | Q235B | 4 | 25 | D820*8 | 2 | 压力 |
|  |  | 渠箱 | 紫外出水至石井河 | 钢筋砼渠箱 | 6 | 216 | 3200*2500 | 3.96-8.55 | 重力 |
| 9 | 竹料厂 | 污水管 | 一期进水管（反应池旁） | 钢管 | 15 | 57 | DN800 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期扩建进水管（反应池旁） | 钢管 | 7 | 110 | DN800 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 消毒池出水管 | 钢管 | 15 | 579 | DN1200 | 3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 高效池出水管 | 钢管 | 7 | 174 | DN1000 | 3 | 压力 |
| 10 | 西朗厂 | 雨水管 | 一期防汛库房~西门 | 钢筋混凝土 | 20 | 222 | DN700 | 2 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 一期西侧道路~一期提标鼓风机房西侧路段 | 钢筋混凝土 | 20 | 300 | DN800 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期进水泵房~沉砂池 | 钢管 | 20 | 15 | DN1200 | 2 | 压力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~1#沉淀池 | 钢管 | 20 | 50 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~2#沉淀池 | 钢管 | 20 | 50 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~3#沉淀池 | 钢管 | 20 | 120 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期生化池~4#沉淀池 | 钢管 | 20 | 120 | DN1350 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期1#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期2#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期3#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期4#沉淀池~回流泵房 | 钢管 | 20 | 40 | DN900 | 5 | 重力 |
|  |  | 污泥管 | 一期回流泵房~生化池预缺氧段 | 钢管 | 4 | 160 | DN1400 | 2 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期沉淀池~紫外出水渠道 | 钢管 | 20 | 115 | DN1200 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期紫外消毒池出水管~花地河排放口 | 钢管 | 20 | 70 | DN1500 | 3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期二沉池出水管~提标提升泵房 | 钢管 | 4 | 52 | DN1500 | 2 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期提标提升泵房~V型滤池进水点1 | 钢管 | 4 | 74 | DN1600 | 0.7-3.6 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池进水点1~V型滤池进水点2 | 钢管 | 4 | 47 | DN1200 | 1 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池出水管~接触消毒池进水口 | 钢管 | 4 | 30 | DN1800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池废水点1~废水池 | 钢管 | 4 | 31 | DN800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期V型滤池废水点2~废水池 | 钢管 | 4 | 5 | DN800 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期接触消毒池出水口~紫外消毒池进水管 | 钢管 | 4 | 27 | DN1600 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 一期接触消毒池出水口~紫外消毒池出水管 | 钢管 | 4 | 29 | DN1600 | 1.5 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期外管网接入井~二期提升泵进水井 | 钢管 | 4 | 205 | DN2400 | 7.8-9.6 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期紫外出水管~巴氏流量槽入口 | 钢管 | 4 | 75 | DN2000 | 0.5-1.5 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 二期巴氏流量槽出口~花地河排放口 | 钢管 | 4 | 550 | DN2000 | 1-7.9 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 二期紫外出水管~西门围墙边 | 钢管 | 4 | 80 | DN1200 | 1-3 | 压力 |
|  |  | 污水管 | 二期巴氏流量槽出水管~西塱涌补水口 | 钢管 | 1 | 18 | DN1200 | 1.9 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期厂区东侧围墙边~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 12 | DN1000 | 0.5 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期厂区东门~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 35 | DN600 | 1.3 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期体育公园西侧围墙边~北门 | 钢筋混凝土 | 4 | 155 | DN800 | 1 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期北门~北侧围墙边 | 钢筋混凝土 | 4 | 19 | DN1200 | 1 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 二期北侧围墙边~西塱涌排放口 | 钢筋混凝土 | 4 | 6 | 2×DN900 | 2.3 | 重力 |
| 11 | 健康城厂 | 尾水管 | 出水计量槽至厂外尾水管 | 钢管（Q235B) | 5 | 47 | DN1600 | 4.2 | 重力 |
|  |  | 事故水排放管 | 排水泵至厂外尾水管 | 钢管（Q235B) | 5 | 76 | DN1000 | 1.2-4.5 | 压力 |
| 12 | 江高厂 | 工艺管 | 厂区西边侧围墙外37号井~粗格栅 | 钢管（Q235B) | 4 | 5 | DN2400 | 14.5 | 压力 |
|  |  | 工艺管（尾水管） | 厂区东南角~厂区西南角~田南路~秋鹿路~筷枝河排放口 | 钢管（Q235B) | 4 | 3183 | DN1800 | 4 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 厂区北侧 | 钢筋混凝土 | 4 | 105 | D800 | 1.6 | 重力 |
| 13 | 大观厂 | 尾水管 | 出水计量槽至厂外尾水管 | 钢管 | 4 | 170 | DN2000 | 2.9 | 重力 |
|  |  | 初雨管 | 南车道至厂外车陂涌排放口 | Q235B | 4 | 30 | D2020 | 5 | 压力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层东北面 | 钢筋混凝土 | 4 | 77 | D1200 | 1.2-1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面V型滤池与补水泵站间 | 钢筋混凝土 | 4 | 95 | D1200 | 1.4-2.6 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面V型滤池与综合楼间 | 钢筋混凝土 | 4 | 30 | D1000 | 1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层综合楼前面 | 钢筋混凝土 | 4 | 70 | D800 | 0.7-1.4 | 重力 |
|  |  | 雨水管 | 地面层 | 钢筋混凝土 | 4 | 270 | D600 | 1-3 | 重力 |
|  |  | 污水管 | 厂区西面 | 塑料 | 4 | 209 | D600 | 2.2-3.4 | 重力 |
| 合计（m） |  |  |  |  |  | 38670 |  |  |  |

附件2：安全协议

安全协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                        的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（七）乙方聘请、委托的个人或单位，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（七）委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

五、补充条款：           /      。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方：广州市净水有限公司 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件3：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目 合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为                             ）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：   年   月  日

附件4：保密协议

保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就                                          （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为      （     ）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式陆份，甲方执叄份，乙方执叄份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

签约代表：                             签约代表：

日期：                                           日期：

附件5：成交通知书

第七章

响应文件格式要求

（广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降

监测项目）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司地质隐患探测及沉降监测项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商：     (盖单位章)

日  期：          年    月    日

- 报价表

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降监测点埋设 | 点 | 60 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 2 | 沉降点监测 | 点*次 | 240 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | m | 38670 |  |  | 工作量据实计算。 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价。 |
| 5 | 合计（元） | 1+2+3+4 |  |  |  | 含税率 % |

供应商：     (盖单位章)

日  期：          年    月    日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。