广州市净水有限公司猎德分公司

码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（第三次）

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年九月

目   录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（第三次）已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工 □货物 ☑服务项目采购活动，采用□邀请采购 ☑公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（第三次）。

1.2项目编号：XJ-20240923-2。

1.3资金来源：自有资金。

1.4最高限价（元）：111,090.30元（含税）。

1.5标段划分：     /     。

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

| 序号 | 子项目 | 项目实施内容 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头驿站钢结构平台承载力检测 | 对码头驿站的钢结构平台进行承载力检测（具体详见附件） | 猎德分公司 |
| 2 | 码头安全评估 | 对猎德污泥码头进行水上构件结构外观检查、水下构件结构外观检查、码头附属设施检查、基桩倾斜度检测、混凝土强度回弹法检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋腐蚀检测、码头沉降监测、码头位移监测、码头技术状况评估 | 猎德分公司 |

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  ☑服务期为   30个工作日     。

2.3地点：□建设地点  □交货地点  ☑服务地点位于  广州市净水有限公司猎德分公司（广州市天河区临江大道501号）  。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标 ☑服务质量要求或服务标准如下：按合同条款和有关技术标准规范进行验收。

2.5其他：□安全目标如下：    /    。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）供应商应当具备  《公路水运工程试验检测机构等级证书》，且被评定为水运工程材料乙级及以上（含乙级）资质和水运工程结构乙级及以上（含乙级）资质，并取得省级及以上市场监督管理部门颁发的有效期内的计量认证（CMA）证书资质，证书要求详见第五章采购需求第五点其他要求。

☑（3） 2021 年1月1日至今，供应商最少具有一项   码头/港口安全性检测与评估   项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

☑（4）本项目需设置项目负责人1位，应当具备中级工程师或以上技术职称，并具有水运试验检测工程师资格证书或水运试验检测师资格证书资格（须提供资格证书复印件并加盖公章，原件备查）。

☑（5）其他要求：

①本项目应设置技术负责人1位，应当具有水运试验检测工程师资格证书或水运试验检测师资格（须提供资格证书复印件并加盖公章，原件备查）；

②除项目负责人和技术负责人外，至少需配备两名持有水运工程试验检测工程师或水运试验检测师资格证书的试验人员，为水运结构地基专业（须提供资格证书复印件并加盖公章，原件备查）；项目组其余试验人员均应具备水运工程试验检测员（助理试验检测师）证书（须提供资格证书复印件并加盖公章，原件备查）。

③供应商需出具承诺书，承诺参与该项目的潜水作业人员不少于6人，其中应至少配备现场负责人1人（需持有潜水作业项目经理证或潜水监督证）、安全员1人（需持有潜水作业安全员证）、潜水员2人（需持有潜水员证）。无法提供证件的，应提供在中国潜水救捞行业协会（http://t3.feng-du.com/）查询的人员证书信息的网页截图，并加盖公章。潜水作业及其他特种作业人员必须按照（JT/T 955）《潜水人员从业资格条件》等国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，严禁非本专业持证或不持证人员从事特种作业。

④除潜水员外，拟投入本项目人员均应为本单位职工，应提供其在本单位近六个月社保缴纳记录，以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：                    。

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 22 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间： 2024 年 9 月 23 日 9 时 30 分至 2024 年 9 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间： 2024 年 9 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890467。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：李工

电 话：020-38890467

2024 年 9 月 14 日

第二章

供应商须知

适用于纸质评审的采购项目

- 对供应商的资格要求

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

- 本次交易一般规则

表2-1 本次交易一般规则

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
|  | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐二名成交候选人。 |
|  |  |  | 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 |
|  |  |  | - 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 - 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 - 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 合同签订阶段，如采购文件需求内容与采购文件响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以采购文件响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |

- 若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

- 响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

- 响应文件要求

响应文件包括下列内容:

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

- 异议

7.1供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

- 本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：     年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封 情况 | 报价 （元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）     ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年  月  日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费（如有）。

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

一、项目情况介绍

猎德分公司污泥码头位于华南快速干线与临江大道堤岸交界东侧，码头前沿线长约82米，最宽处为31.8米，最窄处为8米，面积约为1940平方米。猎德污泥码头是厂内生产线剩余污泥经过脱水后输送到码头装船和净水原材料船运上岸使用，自猎德污水处理厂1999年12月份正式通水运行使用。2016年6月份猎德厂污泥料仓改造建成后，污泥进行装车运输到处置单位处理，不用再装船运输。2020年3月，我分公司按照市珠江一江两岸三带、临江大道碧道建设的要求，将污泥码头改造为具有环保宣传功能的驿站。该项目检测内容如下：

1、码头驿站钢结构平台面积约70平方米，对钢结构平台承载力进行检测。

2、对猎德污泥码头进行水上构件结构外观检查、水下构件结构外观检查、码头附属设施检查、基桩倾斜度检测、混凝土强度回弹法检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋腐蚀检测、码头沉降监测、码头位移监测、码头技术状况评估。

二、检测依据

（1）《混凝土结构试验方法标准》（GB50152-2012）；

（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

（3）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（4）《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304-2019）；

（5）《港口设施维护技术规程》（JTS 310-2013）；

（6）《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）；

（7）《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）；

（8）《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）；

（9）码头设计图纸资料以及其它相关规范。

三、检测内容及需求

1、码头驿站钢结构平台承载力检测内容

试验采用静力单调加载-单调卸载的方法，每级加载或卸载时间为十五分钟，每级加载或卸载后的持续时间为十五分钟，荷载稳定后进行挠度的测量，然后进行下一级荷载的施加或卸载。

试验荷载根据设计图纸提供的使用屋面活荷载设计值为2.0kN/m2，钢梁总自重约为1140公斤=11.17kN/m2，总面积为70m2，荷载组合系数按0.8取用，总荷载约为（1.9kN/m2＋0.7×2.0kN/m2）×70m2=231kN。加载物采用水袋、沙袋或储水池等，加载历程见下表：

| 级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载值（kN） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6 |
| 级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
| 卸载值（kN） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6 |
| 备注 | 1、每级加(卸) 载持荷时间15min; 2、每级加 (卸)载期间记录变形挠度。 |  |  |  |  |  |

2、码头安全评估内容

| 序号 | 工作内容 | 检测方法 | 单位 | 检测数量 | 说明 | 对应规范内高桩码头定期检测项目内容 （JTS 310-2013） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上构件结构外观检查 | / | 米 | 82 | 检测混凝土结构表面缺陷（裂缝、露筋、砼剥离剥落、蜂窝麻面、锈蚀等）位置和严重程度。 | 1、结构沉降、位移、整体稳定； 2、接岸结构； 3、面层； 4、上部结构：混凝土板、混凝土梁、桩帽墩台、钢结构、混凝土桩、混凝土管桩、钢板桩； 5、下部棱体与护坡； 6、外观劣化度：板、梁、桩与桩帽在钢筋锈蚀、裂缝、剥离剥落方面的外观劣化度。 |
| 2 | 水下构件结构外观检查 | / | 根 | 13 | 1、检查桩基与淤泥层交接处的情况，检查是否有冲刷或淘空现象； 2、通过目视，检查码头桩基是否有表面微生物附着情况，构件表面是否有明显开裂、破损、蜂窝、掏空、砼剥落、露筋、位移等病害； 3、桩帽与桩基结合部检查，确定是否存在开裂、破损、掏空、露筋等缺陷； 通过上述步骤了解和掌握码头水下桩基结构现状。 |  |
| 3 | 码头附属设施检查 | / | 项 | 1 | 主要检查码头安装的附属设施的外观情况，范围包括橡胶护舷、护轮坎、系船柱等，主要检测固定螺栓、底座、柱体、绣坑等方面。 | / |
| 4 | 基桩倾斜度检测 | 倾斜仪测量 | 根 | 10 | 采用倾斜仪进行检测，计算基桩的倾斜度和倾斜方向。 | 基桩 |
| 5 | 混凝士强度回弹法检测 | 回弹法 | 构件 | 5 | 推定建筑结构和构筑物中的普通混凝土的抗压强度值。 | 混凝土结构破损、裂缝、劣化 |
| 6 | 钢筋保护层厚度检测 | 电磁感应 | 构件 | 3 | 通过现场检测钢筋混凝土保护层厚度，判断钢筋保护层厚度是否达到设计及规范标准。 | 混凝土结构破损、裂缝、劣化 |
| 7 | 混凝土碳化深度检测 | 钻孔滴定法 | 构件 | 5 | 混凝土碳化后使混凝土的碱度降低，当碳化超过混凝土的保护层时，在水与空气存在的条件下，就会使混凝土失去对钢筋的保护作用，钢筋开始生锈。 该项目主要检测码头上部构件混凝土的碳化深度。 | 上部结构混凝土结构劣化 |
| 8 | 钢筋腐蚀检测 | 半电池电位法 | 构件 | 5 | 采用电位等值线图表示被测结构及构件中钢筋的锈蚀性状。 | 混凝土结构钢筋锈蚀 |
| 9 | 码头沉降监测 | 几何水准法 | 点 | 8 | 检测码头结构的水平位移。 | 1、整体稳定性：沉降和位移； 2、接岸结构结构损坏、差异沉降、位移； |
| 10 | 码头位移监测 | 极坐标法 | 点 | 8 | 检测码头结构的垂直位移。 |  |
| 11 | 沉降、位移定期观测点埋设 | / | 点 | 8 | 埋设观测点 | / |
| 12 | 高程基准网点监测 | / | km | 0.082 | 进行高程基准网点监测 | / |
| 13 | 平面基准网点监测 | / | 点 | 2 | 进行平面基准网点监测 | / |
| 14 | 码头技术状况评估 | / | m | 82 | 根据检测结果，按照相关规范要求，对码头结构技术状况进行评估。 | / |

水下构件结构外观检查按15%的比例进行检测，检测数量为：85*15%=12.75根,向上取整为13根。该项预计进行3天潜水作业，具体潜水作业人员及潜水设备详见下表：

| 潜水作业人员清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 潜水员 | 名 | 2 | 1人下水，1人地面待命 |
| 2 | 潜水监督 | 名 | 1 | / |
| 3 | 照料员/辅助人员 | 名 | 3 | 1名电话员，1名观察监视员，1名安全员 |
| 潜水设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 干式潜水服 | 套 | 2 | 一备一用 |
| 2 | 安全背带 | 套 | 2 | 一备一用 |
| 3 | 脚蹼、压铅 | 套 | 2 | 一备一用 |
| 4 | 需供式潜水头盔 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 5 | 需供式潜水脐带 | 根 | 2 | 一备一用 |
| 6 | 空气潜水电话 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 7 | 低压空气压缩机 | 台 | 2 | 一备一用 |
| 8 | 应急气瓶 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 9 | 潜水梯 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 10 | 工具箱 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 11 | 水下手电筒 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 12 | 过桥管 | 个 | 2 | 一备一用 |
| 13 | 水下摄像机 | 套 | 2 | 一备一用 |

基桩垂直度抽检桩位图：

混凝土强度、钢筋保护层厚度、碳化深度、钢筋锈蚀电位抽检位置示意图：

码头沉降监测、位移监测点位示意图：

以上示意图是根据码头图纸初步拟定的检测点位图，实际检测点位需由检测单位根据现场实际情况而定。

四、码头安全性检测与评估报告编写要求

码头结构安全性的检测与评估报告的编写应符合国家现行有关规定。检测与评估单位应具有相应的资格能力，并在检测与评估报告中提供相关证明（证件的扫描件或复印件）。

1、检测报告的一般要求

检测报告须由检测人员编写；由校核人员检查检测报告填写的内容是否与原始记录相符，数据运算是否正确，检测的依据是否适合有效，环境条件是否满足要求；再由审核人员对检测与评估报告的结论进行综合分析。检测报告的编写、校核和审核人员分别由具备相应资格能力的工程技术人员负责。报告出版后由相关人员确认后签名。

码头检测报告主要包括以下几个方面的内容：

（1）检测报告的标题；

（2）检测单位的名称、地址、联系人和联系方式；

（3）检测报告的唯一性（编号）标识；

（4）检测单位的资格能力证明，项目负责人、检测人员、报告编写人员、校核人员、审核人员；

（5）检测项目的概况，主要包括工程名称、地点、规模、结构型式、修建年代、检测目的和检测日期等；

（6）检测依据，主要包括检测项目合同、相关的现行国家或行业规范规程、设计图纸、竣工资料和其他有关的技术文件名称；

（7）检测仪器设备型号及主要性能指标；

（8）检测方法和结果；

（9）检测结论。

2、评估报告的一般要求

评估报告须由评估人员编写，校核人员检查评估验算项目是否完整，计算过程是否正确，判定的结论是否合理，再由审核人员对检测与评估报告的结论进行综合分析。报告出版后由相关人员确认后签名。

码头评估报告主要包括以下几个方面的内容：

（1）评估报告的标题；

（2）评估单位的名称、地址、联系人和联系方式；

（3）评估单位的资格能力证明；

（4）项目组人员、校核人员和审核人员；

（5）评估依据和内容；

（6）评估项目的现况，主要包括工程名称、地点、设计与施工概况、自然条件、总乎面布置、码头结构、航道、锚地、导助航设施、附属设施和码头运营情况等;

（7）码头结构检测情况;

（8）码头结构安全性评估，主要包括各种作用计算和组合、码头结构构件内力及承载力验算、码头稳定性验算等;

（9）评估结论，主要包括评估安全性等级、存在的主要问题等；

（10）建议或措施。

五、资格要求

（一）供应商评定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》须包括以下试验检测项目及参数：

1.钢结构与钢结构防腐

强度，钢构件尺寸，钢结构锈蚀状况，自然腐蚀电位，保护电位，涂层厚度，表面粗糙度，涂膜附着力，高强螺栓终拧扭矩。

2.混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，构件尺寸，钢筋位置，保护层厚度，混凝土缺陷，钢筋锈蚀状况，抗氯离子渗透，混凝土氯离子含量，抗冻等级及动弹性模量。

3.混凝土与钢筋表面防腐

3.1.混凝土表面涂层：涂层抗氯离子渗透性，涂层耐碱性，涂层与混凝土的粘结力，涂层干膜厚度；

3.2.混凝土表面硅烷浸渍：吸水率，氯化物吸收降低效果；

3.3.环氧钢筋：涂层钢筋与砼粘结强度，涂层厚度，涂层连续性，涂层柔韧性，涂层可弯性。

4.结构与构件

承载能力，结构与构件尺寸，静应力(应变)，静位移、静挠度，动应力(应变)，动位移、动挠度，振动频率、振型、振幅，变形监测(水平与竖向位移)，冲击系数，阻尼比，水深(断面)。

5.基桩

基桩承载力，桩身混凝土无侧限抗压强度，基桩完整性。

6.地基与基坑

地基承载力，表层水平位移，深层水平位移，表层沉降，分层沉降，孔隙水压力，土压力，水位，复合地基中桩身无侧限抗压强度与桩身完整性，压实度，十字板剪切试验，真空度，回弹模量，基坑回弹，应力、应变。

（二）供应商认定的计量认证（CMA）证书资质须包括以下内容

类别所对应依据的标准（方法）名称及编号（含年号），需包括其中一项。

| 类别 （产品/项目/参数） | 名称 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 混凝土表面涂层 | 涂层抗氯离子渗透性 | 《水运工程材料试验规程》(JTS/T 232-2019)、《水运工程结构耐久性设计标准》(JTS/T 153-2015) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 变形监测（水平与竖向位移） | 《水运工程结构试验检测技术规范》(JTS/T 233-2021) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 混凝土强度 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 混凝土缺陷 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 钢筋位置及保护层厚度 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)、《混凝土钢筋检测技术标准》(JGJ/T152-2019) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 钢筋锈蚀状况 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)、《混凝土钢筋检测技术标准》(JGJ/T152-2019) |
| 混凝土结构（含预制构件） | 混凝土碳化深度 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) |
| 钢结构 | 自然腐蚀电位 | 《水运工程结构防腐蚀施工规范》(JTS/T 209-2020) |
| 钢结构 | 钢结构锈蚀状况 | 《水运工程水工建筑物检测于评估技术规范》(JTS304-2019）、《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010) |

六、安全措施要求

1.作业单位应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）的要求编制潜水作业专项作业方案，作业方案须经过施工单位技术部门审批，方案应尽可能细化人员机具投入计划、风险辨识与管控措施、预案、物资及设备清单等内容。

2.潜水作业及其他特种作业人员必须按照JT/T 955《潜水人员从业资格条件》等国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，严禁非本专业持证或不持证人员从事特种作业。

3.潜水作业须按方案配备潜水监护员、潜水员、预备潜水员、通信员等各类人员。其中，参与潜水作业的所有作业、人员必须为18岁以上至55岁以下的人员，且从事潜水行业5年经验以上；预备潜水人员配备数不得少于潜水人员配备数的一半。

4.潜水作业前，作业单位应对潜水作业机具设备，尤其是供气系统中的压力表、泄压阀等安全附件进行检查验收，验收后将机具设备报验资料上报监理单位申请进场报验。监理单位须对潜水设备及安全附件的质量、完整性及使用功能进行检查确认，经审批、验收通过后方可进场。如没有监理单位的，由组织实施单位进行检查和验收。未经进场报验合格的机具设备不得进场使用。

5.现场使用的用电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用防水护套线，不得有裸露。导线要架空设置，以绝缘子固定，不得捆绑在脚手架上。

6.配电箱必须由电工统一管理。配电箱需设漏电保护开关，所有用电设备均采用“一机一闸一漏电。”

7.对于在有限空间内进行的潜水作业，由作业单位在作业前进行爆炸性气体混合物检测，保证爆炸性气体混合物浓度低于其爆炸下限（LEL）的25%以下，经两次检测合格后方可作业，两次检测时间间隔不少于15分钟，并在《潜水作业定期气体检测记录表》中如实记录检测结果。

8.作业过程中，由组织实施单位按《潜水作业作业前、中、后的措施落实情况确认表》中要求，对潜水作业各项要求落实情况进行全过程监督，如不能满足相应要求的，应立即停止潜水作业。有监理单位的项目，应督促监理单位进行全过程监督。

9.在作业过程中，潜水监护员应在现场全程监护，在无同等资格人员替换的情况下，不得离开现场或进行潜水作业。

10.所有潜水作业必须由施工、监理、组织实施单位三方负责人和管理人员全程旁站监督，无监理单位的，由作业单位、组织实施单位人员全程旁站监督

11.作业过程中应持续进行通风和可燃气体检测，并至少每隔15分钟一次在《潜水作业定期气体检测记录表》中如实记录检测结果。

12.作业单位应按《潜水作业人员及设备进出登记表》落实人员及设备潜水作业登记，每班作业人员连续作业时间不得超过2小时。

13.未尽事宜，按《广州市净水有限公司潜水作业安全管理办法》执行。

七、其他要求

1、工期：30个工作日。开工具体日期以甲方发出的开工报告为准。

2、安全文明施工要求：检测前需进行安全备案（具体按广州市净水有限公司要求，具体包括检测方案、应急预案、组织架构图、风险点危险源登记表等资料）；备案后方可进行检测工作。

3、检测地点位于广州市净水有限公司党员服务驿站（华南大桥东侧，珠江航道旁），如该项目实施需向港务局或海事局等有关部门报备，供应商需配合甲方办理该项目相关的行政审批手续，审批手续时间不计入实际工期内。

第六章

合同

广州市净水有限公司建设

工程检测合同

工程名称：猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目

合同名称：猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目合同

工程地点：   猎德污泥码头

合同编号：   穗净水合〔2024〕    号

检测证书等级：

发   包   人：    广州市净水有限公司

承   包   人：

签订日期：           年      月      日

甲方（发包人） ：   广州市净水有限公司

乙方（承包人） ：

现甲方委托乙方承担   猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（以下简称本项目）检测工作，工程地点为  猎德污泥码头     。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院令第293号《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格［2002］10号）。

1.3建设工程批准文件等。

第二条  检测依据

2.1成交通知书

2.2甲方提交的基础资料

2.3按法律、国家及地方标准、规范、定额等规定。有新规定的，按最新规定执行。

第三条  合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同及其附件；

（3）成交通知书；

（4）招标文件/询价文件；

（5）投标文件/响应文件；

（6）标准、规范及有关技术性文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单/工程报价单或预算书；

（9）本合同其他文件。

第四条  工程概况及内容

工程名称  猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目         。

检测内容和范围：

1、对码头驿站的钢结构平台进行承载力检测；

2、对猎德污泥码头进行水上构件结构外观检查、水下构件结构外观检查、码头附属设施检查、基桩倾斜度检测、混凝土强度回弹法检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋腐蚀检测、码头沉降监测、码头位移监测、码头技术状况评估。

第五条  甲方应及向乙方提供的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程检测任务、成交通知书、技术要求 |
| 2 | 检测工作范围已有的技术资料 |

第六条  乙方开工及向甲方及提交检测成果资料的时间

乙方接到甲方进场通知后30个工作日内，先完成该项目安全备案（具体按广州市净水有限公司备案要求），再完成检测任务并向甲方提交测量成果资料，测量提交成果资料清单如下：

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测报告 | 6 | 纸质版 |
| 2 | 猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测成果电子资料 | 1 | 电子版 |
| 3 | 猎德分公司码头安全评估报告 | 6 | 纸质版 |
| 4 | 猎德分公司码头安全评估成果电子资料 | 1 | 电子版 |

第七条  费用

7.1本工程检测合同暂定价为人民币              万元。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。本合同约定价格为含税价格（税率X% ），合同履约期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

如本合同的项目属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目价款结算的依据。

综合单价详见附件报价表。

7.2本工程检测按《水运工程测量定额》（JTS273-2014）计价格的规定下浮 / %计取费用，按实际完成工作量结算。国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.3合同以固定含税综合单价包干的形式。合同价包括采购文件检测技术要求的全部内容诸如所有实物工作收费、技术工作收费、野外钻探费用、试验费用、文件资料费用、人工费、食宿费用、水电费、清表费用、青苗补偿费、维稳费、管理费用、大型机械进出场费、临时道路、临建措施、安全文明措施和其他措施费、包质量、包安全、包进度、各项服务费以及税金等全部费用。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

第八条 支付方式

8.1 支付方式

8.1.1乙方完成所有检测任务，向甲方提交检测成果及相应请款资料，经甲方或甲方委托的第三方审核后，乙方提交请款资料及等额增值税专用发票（税率X%），甲方收到后在 30 个工作日内支付至合同结算价的100 ％。

## 8.1.2乙方收款账户：                            ；

收款账号：                             ；

开户行：                               ；

乙方向甲方申请付款时，乙方应向甲方开具等额合法性发票。增值税专用发票信息：

单位名称：广州市净水有限公司

纳税人识别码：91440101755584729Q

开户银行及银行账户：民生银行广州分行；0301014140006932

注册地址及电话：广州市天河区临江大道501号；020-38890283。

8.2付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条 双方权利义务

9.1甲方权利义务

9.1.1甲方有权对乙方履行合同进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

9.1.2甲方应协助乙方解决检测现场的工作条件和出现的问题。

9.1.3检测过程中的合理变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付检测费。

9.1.4甲方应保护乙方的检测方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让，否则，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

9.1.5在合同履行期间，已开始检测工作，非乙方原因，甲方要求终止或解除合同，甲方根据乙方已进行的实际工作量按实进行结算。

9.2乙方权利义务

9.2.1乙方有权要求甲方按照合同的约定支付乙方的检测费用，并对乙方的勘探工作提供相关便利条件。

9.2.2乙方应按国家技术规范、标准、规程、甲方的相关规定及经甲方审定的检测大纲进行工程检测，按本合同规定的时间提交质量合格的检测报告，并对其负责。

9.2.3乙方在施工作业前，应按国家、省、市等相关规定办理相关行政报批手续，所涉费用包含在合同价中，甲方不另行支付费用。

9.2.4检测过程中，若乙方需要对检测内容进行调整，需报甲方审批，经甲方书面同意后才能实施。否则，发生的费用甲方不予支付。

9.2.5乙方应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

9.2.6乙方自行解决检测现场的工作条件和出现的问题，所涉费用包含在合同价中，甲方不另行支付费用。

9.2.7由乙方收集检测工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图和走向，所涉费用包含在合同价中，甲方不另行支付费用。

9.2.8乙方应配合甲方开展结算工作并提交结算的相关资料,按《广州市净水有限公司项目结算管理办法（试行）》（穗净水〔2020〕0027号）有关规定执行。若乙方逾期超过30天未提交完整的结算资料和结算报告等，甲方有权单方自行结算，由此产生的一切责任由乙方承担。

9.2.9检测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应做好安全保卫工作，并按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。乙方工作人员的人身安全由乙方自行承担责任。

9.2.10检测过程中乙方应做好安全保证措施，若发生事故造成自身或第三方损失的，由乙方承担相关责任。乙方开展工程检测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施安全。

9.2.11乙方在工程检测期间遇到地下文物时，应及时向甲方和文物主管部门报告并妥善保护。

9.2.12乙方应开展本项目危险源辨识与风险评价，并做好相关保护工作。乙方应做好管线及周边构筑物保护，并编制安全保护方案并制定应急预案。

9.2.13乙方应在检测方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

9.2.14甲方有权要求乙方组织第三方专家对检测成果报告进行评审，所涉费用包含在合同价中，甲方不另行支付费用。

9.2.14 保险

9.2.14.1乙方应根据政府行政管理部门关于保险险种方面的要求购买相关保险。乙方应为本项目购买的保险包括但不限于：工伤保险、社会保险、人身意外伤害保险等。

9.2.14.2乙方应在合同有效期内保持上述保险有效。如果乙方没有购买或维持合同约定的保险，甲方有权要求乙方支付违约金5000元/人。

9.2.14.3乙方在合同生效后15个工作日内，向甲方提交保险生效的证据和保险单副本资料。

9.2.14.4当发生保险事故时，甲乙双方应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

9.2.15乙方应做到：

9.2.15.1严格按照计划工期提交质量合格的检测成果并提交项目适用的相关安全生产法律、法规、规章、制度和标准等文件。

9.2.15.2乙方应配合甲方解决项目相关问题，并准时参加甲方要求的相关会议。

9.2.16甲方要求增加本合同约定外文件份数时，加晒费用已包含在检测费中，甲方不再另行支付加晒费用。

9.2.17乙方应在商定的时间内向甲方提交有关技术文件，乙方保证具备相应的资质并对提交的文件、报告及所出的结论负责。

9.2.18本合同不得分包和转包。

9.2.19乙方必须保证本项目人员的长期稳定(具体人员依据合同附件人员架构表)。如非甲方要求，乙方不得随意更换项目负责人、技术负责人，乙方每更换一次项目负责人处以1000元罚款，更换两次以上（含两次）的，处以5000元罚款，同时甲方有权解除本合同，且乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失；乙方项目组成员变换须以正当理由且经甲方书面同意才可，接替人员需与被更换人员同等资历或以上且经甲方书面认可，从第二次变更开始甲方处以每人次2000元罚款；乙方如需更换项目负责人、勘查管理负责人，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意后方可撤换。

9.2.20甲方有权要求乙方更换不称职人员，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于采购文件相应条款对各类乙方人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方书面确认。如未按要求更换的，按每人每天3000元处以罚款。

9.2.21按甲方要求配备安全生产管理人员，具体人员要求详见人员架构表。

9.2.22项目遇到重大不良地质现象时，乙方应对其产生的原因、地质和可能的危害作出分析判断，并提前进行地质预报。

9.2.23乙方应参与与其有关的生产安全事故（事件）分析，并制定相关的整改措施。因乙方原因造成的生产安全事故，由乙方承担一切责任。

第十条 知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让以及用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  合同变更、解除及终止

11.1 双方协商一致，可以对合同事项予以变更。

11.2 除双方约定外，任何一方不得单方变更、解除及终止合同，解除、终止合同一方应承担合同规定相关责任。

11.3“合同履行过程中出现下列情形之一的，甲方有权随时解除合同。

（1）本项目被撤销；

（2）自乙方收到甲方关于本项目中止的书面通知之日起超过 1 个月；

（3）合同履行的客观情况（如：技术设计路线、投资金额、项目选址等）发生重大变化；

（4）本项目的建设业主变更；

（5）合同无法履行的其他情形。

合同解除后，检测费按乙方的实际工作量，按相关部门结算审定价支付，乙方不得再向甲方要求任何补偿、赔偿及支付任何费用。如甲方实际已支付的费用超过结算审定价的，乙方应当在结算完毕之日起10日内向甲方退还超支费用。

第十二条  违约责任

12.1甲方违约责任

12.1.1因为甲方的原因导致乙方勘探期限延期的，乙方的勘探期限顺延，但不增加费用。

12.2乙方违约责任

12.2.1乙方提交的检测成果文件存在质量问题或不能达到甲方要求的，甲方可向乙方发出质量提醒函，发出质量提醒函两次以上的（含两次），甲方可向乙方发出设计质量整改通知书，并有权要求乙方支付违约金10000元，情节严重的，则甲方有权解除合同。

12.2.2乙方没有按照采购文件要求及投标文件承诺投入相应检测人员而造成检测进度、质量和现场服务不能满足甲方要求的，甲方有权以通知书的形式解除合同，并保留追究由此所造成的损失的权利。

12.2.3乙方逾期不提交检测成果的，每延误一个日历天，应向甲方支付1000元/日历天的违约金。逾期10个日历天不提交检测成果，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿所有损失。合同解除后乙方须在三日内搬离作业场所，没有按期搬离的，视为放弃作业场地内的全部机械设备和物品，甲方有权自行处置，所有责任由乙方承担。

12.2.4乙方有义务准时参加因该项目而召开的各种会议，不参加或迟到的，每累计三人次，应向甲方支付违约金2000元(以会议通知和会议签到表为准)。

12.2.5 由于检测成果质量问题造成工程质量事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，还应向甲方支付合同暂定价300%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

12.2.6合同生效后，乙方终止或解除合同的，乙方应向甲方支付违约金5万元并赔偿甲方因此受到的损失。

12.2.7乙方转包或未经甲方同意，擅自分包本合同工作内容的，甲方有权扣除转包、分包工作的全额检测费用，并要求乙方支付违约金5万元。

第十三条  仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉。

第十四条  合同生效及其他

14.1 本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。（如联合体投标，联合体各方均需签字盖章）。

# 14.2履约担保：☑无；□有,本合同签订前以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：…（大写人民币：…）。

14.2.1履约担保按以下    形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件4保函格式）的银行独立保函。

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：

账号：

开户行：

# 14.2.2履约担保的担保期限和返还：

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

(4)现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

14.2.3如果甲方根据本合同的有关规定提取履约保函的款项，乙方应确保在甲方提取后的十个工作日内，将履约保函的数额恢复到本合同规定的数额。乙方应向甲方提供履约保函已在规定日期之前足额恢复的证据。乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十日内予以补足;乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的全部余额，并有权解除合同。

# 14.2.4乙方应在履约保函有效期届满之日30天前向甲方提交足额续期的新保函，否则甲方有权提取全部履约保证金，并解除合同。

14.3本合同履行过程中，如本项目撤销、中止或出现技术、金额、地址等变化，可能造成本合同延期、暂停或无法履行等情况。乙方已完全知悉上述情况，自愿承担因此产生的全部风险，并不得向甲方要求任何补偿、赔偿及支付任何费用。

14.4合同约定的相关事项的履行超出甲方权限的，对于该事项的不履行或不能完全履行，甲方不承担违约责任。

14.5本合同正本一式  8   份，甲方执  6   份，乙方执  2   份；副本一式  0  份，甲方执  0 份，乙方执  0  份，双方所执合同具同等法律效力（若正本与副本有差异，以正本为准）。

14.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.7双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.8未尽事宜，双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.9补充条款：乙方需配合甲方办理该项目相关的行政审批手续。

## 附件：

## 1.成交通知书

## 2.廉洁协议

## 3.营运场所施工安全及消防安全协议书

4.拟投入人员配备响应表

5、报价单

甲方：　　　　　　　　　　　　　         乙方：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人/授权代理人：                  法定代表人/授权代理人：

联系人：                                 联系人：

地   址：　　　    　　　　　　　　　　  地址：

电   话：　　　　　　　　　　            电    话：

传   真：　　　　　　　　　　　　　　　　传    真：

签约日期：　　年   月   日               签约日期：      年   月  日

附件1  成交通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                 (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（穗净水合〔2024〕    号）合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（穗净水合〔2024〕    号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议甲乙双方所执份数与主合同一致。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：   年   月    日

附件3：营运场所施工安全及消防安全协议书

营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议是合同 猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（穗净水合〔2024〕    号） 的组成部分。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。

（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。

（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）

1.详见合同第           条。

2.详见文件《广州市净水有限公司猎德分公司码头驿站钢结构平台承载力检测及码头安全评估项目（第三次）采购文件》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知

1.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。

2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。

3.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。

（二）落实配合措施

1.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改

1.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。

（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报

1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。

2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

3.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（五）事故报告及举报

1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。

2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（六）补充条款      /         。

三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施

1.乙方接受甲方交底。

2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。

3.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料

4.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。

5.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。

（二）告知甲方需要配合的事项

1.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施

（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查

1.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告

1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（四）事故报告

1.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

3.不得谎报信息。

（五）补充条款       /        。

四、违约责任

（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。

2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

| 甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4

#### 拟投入工程人员配备响应表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表作为合同附件，其内容必须是真实有效。

附件5：报价单

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年     月     日

目   录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年      月     日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：                    。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的团队情况表

4.1拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.2拟投入本项目的技术负责人情况表

拟投入本项目的技术负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.3拟投入本项目的工程人员配备响应表

拟投入工程人员配备响应表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.报价表

项目总报价：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 含税价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头驿站钢结构平台承载力检测 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 码头安全评估 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元，含 增值税） |  |  |  |  |  |

子项目一报价：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 含税价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼板载荷试验 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 堆载物租赁费 | 吨 | 14 |  |  |
| 3 | 人工 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 运费 | / | / |  |  |
| 合计（元，含 增值税） |  |  |  |  |  |

子项目二报价：

| 序号 | 检测项目及方法 | 单位 | 数量 | 技术服务费（元） | 辅助措施费（元） | 其他费用（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上构件结构外观检查 | m | 82 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水下构件结构外观检查 | 根 | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 | 码头附属设施检查 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沉降、位移定期观测点埋设 | 点 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 码头沉降监测 | 点 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 码头位移监测 | 点 | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高程基准网点监测 | km | 0.082 |  |  |  |  |  |
| 8 | 平面基准网点监测 | 点 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 基桩倾斜度检测 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 混凝士强度回弹法检测 | 构件 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土碳化深度检测 | 构件 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋保护层厚度检测 | 构件 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋锈蚀电位检测 | 构件 | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 码头技术状况评估 | M | 82 |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 | / | / | / | / | / |  | 税率： % |
| 16 | 总价 | / | / | / | / | / |  | 含税价 |

报价单位（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

6.其他资料

6.1 承诺函

承诺函

我单位承诺参与本项目的潜水作业人员不少于6人，详细人员构成见组织架构图，其中应至少配备现场负责人1人（需持有潜水作业项目经理证或潜水监督证）、安全员1人（需持有潜水作业安全员证）、潜水员2人（需持有潜水员证）。无法提供证件的，应提供在中国潜水救捞行业协会（http://t3.feng-du.com/）查询的人员证书信息的网页截图，并加盖公章。我单位承诺以上人员信息真实有效，并承担由此带来一切责任。

潜水作业及其他特种作业人员必须按照（JT/T 955）《潜水人员从业资格条件》等国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，严禁非本专业持证或不持证人员从事特种作业。

专此承诺。

附件：作业人员组织架构表

供应商名称

年  月  日

作业人员组织架构表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2 供应商须提交的其他资料。