广州市净水有限公司沥滘分公司

2024年智慧安防系统维保服务项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年十月

目   录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物 ☑服务项目采购活动，采用邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目。

1.2项目编号： XJ-20241017-1 。

1.3资金来源：自有资金。

1.4最高限价（元）：145,000.00元（含税）。

1.5标段划分：      /     。

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：对智慧安防系统的访客管理、车辆管理、人脸门禁、安全帽/烟火/水浸识别、入侵检测、智能周界、园区综合管理、紧急对讲、AR实景检测共12个模块进行维保，具体维保内容包括：

1、每月一次全面的常规巡检、软件系统检查，进行系统调优、更新升级服务；

2、提供系统软件的技术咨询、技术指导和信息对接服务;

3、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议；

4、运维期内，需对运维工作进行总结，形成服务报告，修复系统漏洞。如对系统有新需求，运维负责进行技术升级改造，满足使用需求。

5、提供7✖24小时的电话技术支持服务，回答并解决有关设备的操作、故障诊断方面的问题，并为每次服务建立档案，编制巡检维护计划，若无法通过电话技术支持解决问题，需派人到现场处理；

6、其中应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本项目内，其他硬件设备的维修需服务单位提供该备件的合适、清晰的型号规格，指导购置硬件，由服务单位负责更换，服务单位需要对损坏的软件或硬件进行及时的修复或更换。

7、对于现场故障、特殊情况的应急报修，拟订服务单位在接到报修电话后30分钟内远程响应，若问题未能解决，从报修开始的2小时内赶到现场提供维护保证；如若有重大活动，提前二天通知维保单位，维保单位指派专业人员提前一天到现场做活动前检查，活动当天到现场保障直至活动结束，活动结束后对系统进行整理整备。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  ☑服务期为       1年     。

2.3地点：□建设地点  □交货地点  ☑服务地点位于  广州市海珠区南洲路1375号沥滘分公司 。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标 ☑服务质量要求或服务标准如下：按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。

2.5其他：☑安全目标如下：以合同要求为准。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

☑（2）供应商应当具备由国家工业和信息化部组织制定的信息技术服务运维认证证书(ITSS)资质，且在有效期内。

☑（3）2019年1月1日至今，供应商最少具有一项信息系统运维或网络信息安全服务项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备注册信息安全管理人员证书(CISP)资格条件。

（5）其他要求：

①本项目需应急处置，报价单位应在广州市有分支机构或常驻人员，提供承诺函（格式见第七章）及佐证资料。

②项目负责人及投入本项目的成员须提供自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

③供应商承诺中选后于5天内（自成交公告发布次日起5个日历天，除法定公休日外）内，提供有效的原厂授权文件（有效的授权文件指：海康威视、大华、高新兴品牌授权的相关证明文件或针对本项目的专项授权书，相关授权证明文件须明确有效的授权范围、期限，授权期限覆盖合同服务期）。第一成交候选人无法在规定时间内提供有效的原厂授权文件的，则中选人顺延为下一位中标候选人。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：                /                     。

3.3本次项目□接受  ☑不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第3.1款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

联合体的资格认定标准如下：/。

（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 22 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘现场联系人：王超贤

踏勘现场联系人联系方式：13826458310

踏勘（答疑）集合时间： 2024 年   月   日   时   分-   时   分（北京时间）。

踏勘集中地点：   广州市南洲路1375号   。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间： 2024 年 10 月 23 日 9 时 30 分至 2024年 10 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间： 2024 年 10 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州市净水有限公司门户网站及广州国企阳光采购服务平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州市净水有限公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890467。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：李工

电 话：020-38890467

2024 年 10 月 17 日

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

- 本次交易一般规则

表2-1 本次交易一般规则

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
|  | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐2名成交候选人。 |
|  |  |  | 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 |
|  |  |  | 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 - 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 合同签订阶段，如采购文件需求内容与采购文件响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以采购文件响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |
|  | 2.21 | 需要补充的其他内容 | ☑无 □（招标采购代理费金额、支付人、支付方式等） |

- 若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）非法定代表人/负责人或授权委托代理人递交响应文件。

（10）其他不符合采购文件要求的情形。

- 响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

- 响应文件要求

响应文件包括下列内容:

1.响应函

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

- 异议

7.1供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人/负责人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

- 本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：     年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封 情况 | 报价 （元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）     ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年  月  日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人/负责人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人/负责人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人/负责人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费（如有）。

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、银行资信证明等证明性证书一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人/负责人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人/负责人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，由评审小组根据供应商提供有效业绩金额排名顺序确定供应商排名，供应商提供多个业绩的，以最高的有效业绩金额参与排名。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

采购需求书

一、项目技术要求

本合同的工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成合同文件里规定的工作和服务，并达到预期的目标。报价人向询价人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1、项目概况

沥滘分公司于2022年建立智慧安防系统，至2023年质保期已满。其中包括访客管理、车辆管理、人脸门禁、烟火异动、水浸报警、安全帽识别、入侵检测、智能周界、园区综合、紧急对讲、AR实景、VR演示共12个模块。

2、项目目的及目标

系统可辅助生产巡检、安保巡检、参观接待等工作，提高各部门工作效率，也能起到水火异动、周界跨越报警等安全警示作用。出现危急情况，可通过安防预案提示执行预定计划，现场人员可通过紧急对讲模块联系中控管理人员，大大提高人员、设备安全。为保证系统正常运行，延长系统使用寿命，需要开展沥滘分公司智慧安防系统维保服务。

3、项目工期

1年。

4、项目技术要求

维保系统内容包括有访客管理、车辆管理、人脸门禁、安全帽/烟火/水浸识别、入侵检测、智能周界、园区综合管理、紧急对讲、AR实景检测模块，各模块内容如表1所示。

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 访客管理 | 对刷卡摆闸（左）、刷卡摆闸（右）、人脸识别闸机头、人证闸机头支架、无线遥控器、通道摆臂、门禁读卡器、人脸孔支架、访客管理设备等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 车辆管理 | 对200万暖光变焦抓拍一体机、直杆广告3米道闸（右向） 、直杆广告道闸配杆、右向直臂道闸、道闸配杆、出入口防砸雷达、雷达配套电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 人脸门禁 | 对人脸门禁一体机(室外)、磁力锁、出门按钮等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 安全帽/烟火/水浸识别 | 对安全帽监测一体机、明火监测一体机、烟雾监测一体机、水浸监测一体机、200万枪型摄像机等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 入侵检测 | 对400万近距离人脸识别摄像机、轻型枪机壁装支架、400万远距离人脸识别摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 智能周界 | 对400万智能周界摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 园区综合管理 | 对园区综合管理平台一体机、人脸算法服务器、视频存储服务器 、机柜等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 紧急对讲 | 对报警管理主机、IP地址盒、IP报警柱、声光报警器、电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| AR实景监测 | 对AR实景监测平台、预案组件、报警组件、平台级联模块、鹰眼摄像机、中心管理服务器、媒体转发服务器、24口千兆接入交换机等软硬件系统设备进行维护，确保运行正常。 |

表1 运维模块包含内容

其维保服务期间包括以下内容：

1、每月一次全面的常规巡检、软件系统检查，进行系统调优、更新升级服务；

2、提供系统软件的技术咨询、技术指导和信息对接服务;

3、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议；

4、运维期内，需对运维工作进行总结，形成服务报告，修复系统漏洞。如对系统有新需求，运维负责进行技术升级改造，满足使用需求。

5、提供7✖24小时的电话技术支持服务，回答并解决有关设备的操作、故障诊断方面的问题，并为每次服务建立档案，编制巡检维护计划，若无法通过电话技术支持解决问题，需派人到现场处理；

6、其中应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本项目内，其他硬件设备的维修需服务单位提供该备件的合适、清晰的型号规格，指导购置硬件，由服务单位负责更换，服务单位需要对损坏的软件或硬件进行及时的修复或更换。

7、对于现场故障、特殊情况的应急报修，拟订服务单位在接到报修电话后30分钟内远程响应，若问题未能解决，从报修开始的2小时内赶到现场提供维护保证；如若有重大活动，提前二天通知维保单位，维保单位指派专业人员提前一天到现场做活动前检查，活动当天到现场保障直至活动结束，活动结束后对系统进行整理整备。

项目工程量清单:

| 运维服务 | 运维服务目标 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客管理 | 对刷卡摆闸(左)、刷卡摆闸(右)、人脸识别闸机头、人证闸机头支架、无线遥控器、通道摆臂、门禁读卡器、人脸孔支架、访客管理设备等系统设备进行维护，确保运行正常。 | 1、提供每周7*24小时电话技术服务咨询，解答客户在使用中遇到的问题，及时为客户提出解决问题的建议； 2、电话技术服务咨询不能解决的，运维人员应按客户要求及时达到现场进行故障处理； 3、提供每月1次现场系统设备及平台巡检服务； 4、对于巡检发现的软件漏洞或能够技术升级的事宜，运维人员应及时通知客户，如客户有相应的要求，运维单位负责提供升级服务； 5、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议。 | 月 | 12 |
| 车辆管理 | 对200万暖光变焦抓拍一体机、直杆广告3米道闸(右向) 、直杆广告道闸配杆、右向直臂道闸、道闸配杆、出入口防砸雷达、雷达配套电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 人脸门禁 | 对人脸门禁一体机(室外)、磁力锁、出门按钮等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 安全帽/烟火/ 水浸识别 | 对安全帽监测一体机、明火监测一体机、烟雾监测一体机、水浸监测一体机、200万枪型摄像机等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 入侵检测 | 对400万近距离人脸识别摄像机、轻型枪机壁装支架、400万远距离人脸识别摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 智能周界 | 对400万智能周界摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护确保运行正常。 |  |  |  |
| 园区综合管理 | 对园区综合管理平台一体机、人脸算法服务器、视频存储服务器、机柜等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 紧急对讲 | 对报警管理主机、IP地址盒、IP报警柱、声光报警器、电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| AR实景监测 | 对AR实景监测平台、预案组件、报警组件、平台级联模块、鹰眼摄像机、中心管理服务器、媒体转发服务器、24口千兆接入交换机等软硬件系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 设备维修费用 | 对应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本次维保项目内，对超出项目维保期外的设备发生故障，一事一报，由用户统一承担设备维修和备品备件购买产生的费用，运维单位提供故障处理和设备安装调测服务。 | 如有硬件设备故障，提供准确的备品备件型号、参数、由客户提供备品备件，运维单位负责备品备件的安装调测工作。 | 项 | 1 |
| 算法优化升级 | 基于算法一体机合同配置（安全帽/烟火/水浸四种），和地下工厂实际情况，按照客户需求提供算法调测优化以提升准确率，需要算法团队研发配合。 | 算法优化调测，达到准确率85%以上，3个月内完成。 | 项 | 4 |

第六章

合同

广州市净水有限公司

2024年度信息化运维服务合同

项目名称: 广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目

项目编号： 03022024000001

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与     （以下简称“乙

方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就 广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目 项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

一、组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 技术需求

（8） 本合同其他附件；

二、 维护概况及内容

2.1服务地点： 广州市海珠区南洲路1375号沥滘净水厂 。

2.2服务内容：  对智慧安防系统的访客管理、车辆管理、人脸门禁、安全帽/烟火/水浸识别、入侵检测、智能周界、园区综合管理、紧急对讲、AR实景检测共12个模块进行维保，具体维保内容包括：

1、每月一次全面的常规巡检、软件系统检查，进行系统调优、更新升级服务；

2、提供系统软件的技术咨询、技术指导和信息对接服务;

3、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议；

4、运维期内，需对运维工作进行总结，形成服务报告，修复系统漏洞。如对系统有新需求，运维负责进行技术升级改造，满足使用需求。

5、提供7✖24小时的电话技术支持服务，回答并解决有关设备的操作、故障诊断方面的问题，并为每次服务建立档案，编制巡检维护计划，若无法通过电话技术支持解决问题，需派人到现场处理；

6、其中应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本项目内，其他硬件设备的维修需服务单位提供该备件的合适、清晰的型号规格，指导购置硬件，由服务单位负责更换，服务单位需要对损坏的软件或硬件进行及时的修复或更换。

7、对于现场故障、特殊情况的应急报修，拟订服务单位在接到报修电话后30分钟内远程响应，若问题未能解决，从报修开始的2小时内赶到现场提供维护保证；如若有重大活动，提前二天通知维保单位，维保单位指派专业人员提前一天到现场做活动前检查，活动当天到现场保障直至活动结束，活动结束后对系统进行整理整备。

2.3维护目标：  保障沥滘分公司智慧安防系统安全、稳定、高效运行，并根据业务需要优化完善相关画面及算法。

乙方须向甲方提供以下资料：

合同签订后3日内提供服务计划书，包括不限于：运维服务计划、技术服务人员名单、7×24小时联系电话、备品备件情况等。

# 三、服务期限：自合同签订之日起十二个月。

# 四、合同价及支付方式

4.1合同暂定总价为：人民币 … 元（大写:  … ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 6%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

五、付款及履约担保：

5.1预付款的支付：无；     有，合同签订后乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有），由乙方提交申请支付资料及开具等额的增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付合同暂定总价的  30%  即  …，（大写：…） 。

## 5.2项目服务至第8个月 ，乙方提交阶段性总结报告经甲方审核通过后，乙方提交申请支付资料及等额发票后15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的60％即￥…。

## 5.3合同履约完毕并经甲方验收合格后5日内，乙方提交工作总结报告。经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交申请支付资料及等额发票后 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的   100%。

5.4如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。

5.5乙方收款账户：     …                      ；

收款账号：          …                   ；

开户行：              …                 ；

5.6乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

公司名称:广州市净水有限

公司纳税人识别码:91440101755584729Q

地址、电话:广州市天河区临江大道501号/020-38890283

开户行及账号:民生银行广州分行/0301014140006932

# 5.7履约担保：☑无；     □有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提供履约保证金，金额：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

5.7.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件8保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 5.7.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴ 履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

5.7.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 5.8付款方式： 网银支付；  支票；   其他： …

5.9结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。

# 六、双方责任

6.1乙方不得传播公司内部网络、服务器、应用系统等有关的资料。

6.2乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章制

度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。

6.3乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。

6.4乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。

6.5乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。

6.6乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。

6.7驻场服务： 在有工作需求时，乙方应派人提供驻场服务，且驻场人员不得少于1名。

6.8乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。

6.9甲方发现故障时及时通知乙方，乙方在收到通知 2  小时内提供维护，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方网络、软件数据正常运行。

6.10甲方保证所涉及的系统或设备处于良好运行环境。

6.11甲方对本合同所保修的系统或设备进行系统升级扩容等变更时，应及时通知乙方派工程师到场协助，便于乙方掌握设备变化情况。

6.12乙方负责对甲方涉及系统或设备管理技术人员进行系统或设备使用方法的专项培训。

# 七、违约责任

7.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

7.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。

7.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰/日作为违约金。

7.4乙方无正当理由终止合同，双方按实际工作量结算后，乙方向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

7.5甲方无正当理由终止合同，双方按实际工作量结算后，甲方向乙方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

7.7因不可抗力因素引起合同不能按期履行，由双方另行协商解决。

八、不可抗力

8.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

8.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

8.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

8.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

九、 争议解决

9.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

十、合同生效及其他

10.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

10.2本合同正文一式  六   份，其中：甲方 五 份，乙方 一 份。

10.3补充条款：无

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；（如有）

2. 廉洁协议

3. 保密协议

4. 营运场所施工安全及消防安全协议书

5. 服务内容/技术需求

6.项目投入人员架构表

7.履约保函（模板）（如需）

8.授权委托证明（如需）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与      (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目+合同编号 合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3

广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就  广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目    （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为（广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目合同）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式 六  份，甲方执 五  份，乙方执 一  份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

签约代表：                            签约代表：

日期：                                日期：

附件4营运场所施工安全及消防安全协议书

营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议是合同广州市净水有限公司沥滘分公司2024年智慧安防系统维保服务项目合同（穗净水合〔     〕    号） 的组成部分。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。

（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。

（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）

1.详见合同第           条。

2.详见文件《           》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知

1.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。

2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。

3.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。

（二）落实配合措施

1.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改

1.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。

（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报

1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。

2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

3.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（五）事故报告及举报

1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。

2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（六）补充条款               。

三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施

1.乙方接受甲方交底。

2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。

3.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料

4.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。

5.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。

（二）告知甲方需要配合的事项

1.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施

（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查

1.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告

1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（四）事故报告

1.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

3.不得谎报信息。

（五）补充条款               。

四、违约责任

（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。

2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

| 甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

1、项目概况

沥滘分公司于2022年建立智慧安防系统，至2023年质保期已满。其中包括访客管理、车辆管理、人脸门禁、烟火异动、水浸报警、安全帽识别、入侵检测、智能周界、园区综合、紧急对讲、AR实景、VR演示共12个模块。

2、项目目的及目标

系统可辅助生产巡检、安保巡检、参观接待等工作，提高各部门工作效率，也能起到水火异动、周界跨越报警等安全警示作用。出现危急情况，可通过安防预案提示执行预定计划，现场人员可通过紧急对讲模块联系中控管理人员，大大提高人员、设备安全。为保证系统正常运行，延长系统使用寿命，需要开展沥滘分公司智慧安防系统维保服务。

3、项目工期

1年。

4、项目技术要求

维保系统内容包括有访客管理、车辆管理、人脸门禁、安全帽/烟火/水浸识别、入侵检测、智能周界、园区综合管理、紧急对讲、AR实景检测模块，各模块内容如表1所示。

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 访客管理 | 对刷卡摆闸（左）、刷卡摆闸（右）、人脸识别闸机头、人证闸机头支架、无线遥控器、通道摆臂、门禁读卡器、人脸孔支架、访客管理设备等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 车辆管理 | 对200万暖光变焦抓拍一体机、直杆广告3米道闸（右向） 、直杆广告道闸配杆、右向直臂道闸、道闸配杆、出入口防砸雷达、雷达配套电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 人脸门禁 | 对人脸门禁一体机(室外)、磁力锁、出门按钮等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 安全帽/烟火/水浸识别 | 对安全帽监测一体机、明火监测一体机、烟雾监测一体机、水浸监测一体机、200万枪型摄像机等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 入侵检测 | 对400万近距离人脸识别摄像机、轻型枪机壁装支架、400万远距离人脸识别摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 智能周界 | 对400万智能周界摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 园区综合管理 | 对园区综合管理平台一体机、人脸算法服务器、视频存储服务器 、机柜等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| 紧急对讲 | 对报警管理主机、IP地址盒、IP报警柱、声光报警器、电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |
| AR实景监测 | 对AR实景监测平台、预案组件、报警组件、平台级联模块、鹰眼摄像机、中心管理服务器、媒体转发服务器、24口千兆接入交换机等软硬件系统设备进行维护，确保运行正常。 |

表1 运维模块包含内容

其维保服务期间包括以下内容：

1、每月一次全面的常规巡检、软件系统检查，进行系统调优、更新升级服务；

2、提供系统软件的技术咨询、技术指导和信息对接服务;

3、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议；

4、运维期内，需对运维工作进行总结，形成服务报告，修复系统漏洞。如对系统有新需求，运维负责进行技术升级改造，满足使用需求。

5、提供7✖24小时的电话技术支持服务，回答并解决有关设备的操作、故障诊断方面的问题，并为每次服务建立档案，编制巡检维护计划，若无法通过电话技术支持解决问题，需派人到现场处理；

6、其中应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本项目内，其他硬件设备的维修需服务单位提供该备件的合适、清晰的型号规格，指导购置硬件，由服务单位负责更换，服务单位需要对损坏的软件或硬件进行及时的修复或更换。

7、对于现场故障、特殊情况的应急报修，拟订服务单位在接到报修电话后30分钟内远程响应，若问题未能解决，从报修开始的2小时内赶到现场提供维护保证；如若有重大活动，提前二天通知维保单位，维保单位指派专业人员提前一天到现场做活动前检查，活动当天到现场保障直至活动结束，活动结束后对系统进行整理整备。

项目工程量清单:

| 运维服务 | 运维服务目标 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客管理 | 对刷卡摆闸(左)、刷卡摆闸(右)、人脸识别闸机头、人证闸机头支架、无线遥控器、通道摆臂、门禁读卡器、人脸孔支架、访客管理设备等系统设备进行维护，确保运行正常。 | 1、提供每周7*24小时电话技术服务咨询，解答客户在使用中遇到的问题，及时为客户提出解决问题的建议； 2、电话技术服务咨询不能解决的，运维人员应按客户要求及时达到现场进行故障处理； 3、提供每月1次现场系统设备及平台巡检服务； 4、对于巡检发现的软件漏洞或能够技术升级的事宜，运维人员应及时通知客户，如客户有相应的要求，运维单位负责提供升级服务； 5、每半年进行一次线路、设备的预防性检查，根据检查结果，出具服务报告、维修建议。 | 月 | 12 |
| 车辆管理 | 对200万暖光变焦抓拍一体机、直杆广告3米道闸(右向) 、直杆广告道闸配杆、右向直臂道闸、道闸配杆、出入口防砸雷达、雷达配套电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 人脸门禁 | 对人脸门禁一体机(室外)、磁力锁、出门按钮等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 安全帽/烟火/ 水浸识别 | 对安全帽监测一体机、明火监测一体机、烟雾监测一体机、水浸监测一体机、200万枪型摄像机等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 入侵检测 | 对400万近距离人脸识别摄像机、轻型枪机壁装支架、400万远距离人脸识别摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 智能周界 | 对400万智能周界摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护确保运行正常。 |  |  |  |
| 园区综合管理 | 对园区综合管理平台一体机、人脸算法服务器、视频存储服务器、机柜等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 紧急对讲 | 对报警管理主机、IP地址盒、IP报警柱、声光报警器、电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| AR实景监测 | 对AR实景监测平台、预案组件、报警组件、平台级联模块、鹰眼摄像机、中心管理服务器、媒体转发服务器、24口千兆接入交换机等软硬件系统设备进行维护，确保运行正常。 |  |  |  |
| 设备维修费用 | 对应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本次维保项目内，对超出项目维保期外的设备发生故障，一事一报，由用户统一承担设备维修和备品备件购买产生的费用，运维单位提供故障处理和设备安装调测服务。 | 如有硬件设备故障，提供准确的备品备件型号、参数、由客户提供备品备件，运维单位负责备品备件的安装调测工作。 | 项 | 1 |
| 算法优化升级 | 基于算法一体机合同配置（安全帽/烟火/水浸四种），和地下工厂实际情况，按照客户需求提供算法调测优化以提升准确率，需要算法团队研发配合。 | 算法优化调测，达到准确率85%以上，3个月内完成。 | 项 | 4 |

附件7：履约保函（模板）

履约保函（模板）

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在  个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年     月     日

目   录

1.响应函

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人/负责人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人/负责人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

2.1法定代表人/负责人证明格式

法定代表人/负责人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年  月  日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法定代表人/负责人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人/负责人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

- 附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人/负责人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年      月     日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

（如有）

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.报价表

服务类项目报价一览表

[货币单位：人民币元]

| - 序号 | - 子项目名称 | - 内容明细（如有） | - 数量 | - 单位 | - 单价 - （含税） | - 总价 - （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 访客管理 | - 对刷卡摆闸(左)、刷卡摆闸(右)、人脸识别闸机头、人证闸机头支架、无线遥控器、通道摆臂、门禁读卡器、人脸孔支架、访客管理设备等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 2 | - 车辆管理 | - 对200万暖光变焦抓拍一体机、直杆广告3米道闸(右向) 、直杆广告道闸配杆、右向直臂道闸、道闸配杆、出入口防砸雷达、雷达配套电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 3 | - 人脸门禁 | - 对人脸门禁一体机(室外)、磁力锁、出门按钮等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 4 | - 安全帽/烟火/ - 水浸识别 | - 对安全帽监测一体机、明火监测一体机、烟雾监测一体机、水浸监测一体机、200万枪型摄像机等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 5 | - 入侵检测 | - 对400万近距离人脸识别摄像机、轻型枪机壁装支架、400万远距离人脸识别摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 6 | - 智能周界 | - 对400万智能周界摄像机、普通壁装枪机支架、立杆等系统设备进行维护确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 7 | - 园区综合管理 | - 对园区综合管理平台一体机、人脸算法服务器、视频存储服务器、机柜等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 8 | - 紧急对讲 | - 对报警管理主机、IP地址盒、IP报警柱、声光报警器、电源等系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 9 | - AR实景监测 | - 对AR实景监测平台、预案组件、报警组件、平台级联模块、鹰眼摄像机、中心管理服务器、媒体转发服务器、24口千兆接入交换机等软硬件系统设备进行维护，确保运行正常。 | - 12 | - 月 |  |  |
| - 10 | - 设备维修费用 | - 对应急对讲、门禁、车辆管理机的硬件包含在本次维保项目内，对超出项目维保期外的设备发生故障，一事一报，由用户统一承担设备维修和备品备件购买产生的费用，运维单位提供故障处理和设备安装调测服务。 | - 1 | - 项 |  |  |
| - 11 | - 算法优化升级 | - 基于算法一体机合同配置（安全帽/烟火/水浸四种），和地下工厂实际情况，按照客户需求提供算法调测优化以提升准确率，需要算法团队研发配合。 | - 4 | - 项 |  |  |
| - 不含税总金额 |  |  |  |  |  |  |
| - 税率 |  | - X% |  |  |  |  |
| - 含税总金额 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括但不限于设计费、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、加班费、材料运输费用及各项税费等全部费用。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.其他资料

6.1承诺函

承诺函

致广州市净水有限公司：

我单位承诺：

一、将严格根据采购文件要求提供全面的服务支持，我单位在广州市拥有分支机构 常驻员工以便于快速响应。我们保证在接到您的报修电话后30分钟内进行远程响应，并在必要时，从报修计时起2小时内派遣技术人员到达现场，为您提供专业的维护服务。如有违反，愿为由此导致的一切后果承担责任。

二、中选后于5天内（自成交公告发布次日起5个日历天，除法定公休日外）内，提供有效的原厂授权文件（有效的授权文件指：海康威视、大华、高新兴品牌授权的相关证明文件或针对本项目的专项授权书，相关授权证明文件须明确有效的授权范围、期限，授权期限覆盖合同服务期）。第一成交候选人无法在规定时间内提供有效的原厂授权文件的，则中选人顺延为下一位中标候选人。

附件：分支机构证明或常驻员工信息。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.2供应商须提交的其他资料。