广州市净水有限公司

2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目

采购文件

广州市净水有限公司

2024年11月

目   录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物 服务项目采购活动，采用邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目。

1.2项目编号：XJ-20241122-3。

1.3资金来源：自有资金  。

1.4最高限价（元）：472,150.00，限价含全额增值税专用发票。

1.5标段划分：/。

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：为保障广州市净水有限公司所属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的数据传输稳定、准确，本运维服务的主要内容包括：定期对平台进行巡查、数据备份及对数据中心IDC超融合虚拟化服务器维护；根据需求完成系统安全漏洞扫描，并对扫描到的漏洞添加补丁，保障本项目所有运行数据的传输、数据库及相关服务的正常运行，并根据业务需要优化完善相关画面及数据。详见第五章运维方案中的服务内容/技术需求。。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为自合同签订之日起12个月（暂定2025年1月1日至2025年12月31日止。）

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于 广州市   。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标服务质量要求或服务标准如下：详见第五章采购需求的技术要求 。

2.5其他：安全目标如下：零事故。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

□（2）供应商应当具备/资质。

（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项单项合同金额不低于31万元的自控系统或自控数据中心建设合同或者运维合同业绩。（业绩时间以合同时间为准，业绩金额以合同金额为准，提供合同复印件及发票复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。同一合同存在多张发票的，提供其一即可。）

（4）项目负责人应当具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师专业）或国际项目管理师职业资格（PMP）资质。

（5）其他要求：须提供响应承诺书，报价单位承诺中选后于5天内，提供有效的AB软件罗克韦尔原厂针对本项目服务承诺函（需加盖原厂公章）或有效期内原厂授权的服务资质。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：/。

3.3本次项目□接受  不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第3.1款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

联合体的资格认定标准如下：                                。

（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2024年 11 月 23 日至2024年 11 月 27 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘现场联系人：

踏勘现场联系人联系方式：

踏勘（答疑）集合时间：     年   月   日   时   分-   时   分（北京时间）。

踏勘集中地点：                               。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年11月28日09时00分至2024年11月28日09时30分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年11月28日09时30分前（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州市净水有限公司门户网站及广州国企阳光采购服务平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州市净水有限公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890841/62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：李工

电 话：020-38890467

2024年11月22日

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

- 本次交易一般规则

表2-1 本次交易一般规则

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
|  | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐2名成交候选人。 |
|  |  |  | 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 |
|  |  |  | 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 1.合同签订阶段，如采购文件需求内容与采购文件响应文件格式报价表存在不一致情形，则以采购文件响应文件格式报价表为准。 2.合同签订阶段，除报价表外，如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |
|  | 2.21 | 需要补充的其他内容 | ☑无 □（招标采购代理费金额、支付人、支付方式等） |

- 若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）非法定代表人/负责人或授权委托代理人递交响应文件。

（10）其他不符合采购文件要求的情形。

- 响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

- 响应文件要求

响应文件包括下列内容:

1.响应函

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

- 异议

7.1供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人/负责人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

- 本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：     年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封 情况 | 报价 （元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）     ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年  月  日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人/负责人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人/负责人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人/负责人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费（如有）。

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、银行资信证明等证明性证书一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人/负责人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人/负责人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

2025年厂站数据中心软件平台服务内容技术要求

- 运维范围

广州市净水有限公司下属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的维护。具体运维范围如下：

| 序号 | 维护项 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驻场维护 | 每月到甲方驻场5个工作日，进行现场安全运维、点位数据校对维护、系统演示保障；对甲方重大活动提供现场的临时性保障支持。 |
| 2 | 厂区巡检 | 每两个月进行厂区现场巡检，包括现场数据校验、OPC数据采集程序备份。 |
| 3 | 系统日常异常问题处理 | 1、对数据中心FactoryTalk View Site Edition的应用维护和数据传输异常问题解决，包括系统故障、数据或画面同步更新； 2、RSView Studio的应用维护和异常处理，包括系统故障、数据或画面更新； 3、FactoryTalk viewpoint的应用维护和数据异常处理、用户权限管理、用户培训。 |
| 4 | 数据库维护 | FactoryTalk Historian实时历史数据库及SqlServer数据库的日常运维。 |
| 5 | 数据对接运维 | 包括与公司运营管理系统的数据接口和组态画面对接工作。 |
| 6 | 数据中心IDC超融合虚拟化平台维护 | 1、数据采集维护：13座厂的自控点位数据维护、采集点位定期校对及更新； 2、数据存储备份：按需定期对平台进行系统及数据备份； 3、虚拟化平台节点故障处理、通信故障处理及优化； 4、定期对平台进行漏洞扫描及漏洞修复； |
| 7 | 远程增加点位 | 按业务需求进行数据点位(20个IO点及以下)增加，含8人*天的工作量。 |

- 工作内容

包括广州市净水有限公司所属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的维护，确保数据传输稳定、准确；定期对平台进行巡查、数据备份及对数据中心IDC超融合虚拟化服务器的软件维护；根据需求完成系统网络安全相关配合工作，保障本项目所有运行自控数据的传输、数据库及相关服务的正常运行，并根据业务需要优化完善相关画面及数据。

新增内容：

（1）维护数据从2023年的10万IO点位，2024年增加至约13万IO点位。点位维护增长率达到21.2%，运维工作量明显增加；

（2）维护范围为公司所属13座净水厂，扩展到排水公司的数据对接，包括大坦沙5号泵站、荔湾泵站、澳口泵站，京溪泵站等泵站自控数据的对接；

（3）2024年公司所属6座净水厂现场PLC更新改造（大坦沙、大沙地、均禾、竹料、京溪、江高），涉及将近2万多IO点位，2025年需对其进行现场校核后重新接入公司自控系统；

（4）增强自控系统的工业防火墙和路由器等网络设备的软件运维，保证数据正常传输；

（5）公司智慧运行平台的数据对接工作随着应用开展，对自控系统数据的读取和数据核对工作相应增加；

（6）公司自控软件原厂运维技术支持和其他相关自控数据的采集及技术支持工作等。

具体要求如下：

1.系统日常运行维护

对厂站数据中心软件平台进行日常运行维护，保障本项目所有运行数据的传输、数据库及相关服务的正常运行。具体服务内容如下：

- 每日检查平台运行状态、数据库运行状态，并将检查情况同步报送业主；

- 每周对厂站数据中心对接的数据源连接状态进行定期检查，如有问题及时进行反馈跟踪处理；

- 每月对数据中心自控系统进行系统、数据库的备份，导出数据备份日志提交业主；

- 每月进行为期5天的驻场运维服务，并提供重大活动现场技术保障、节假日远程技术保障；

- 每两个月进行厂区巡检，现场数据校验，并对厂区数据采集程序进行备份，并提交巡检记录；

- 根据业主需求进行系统安全漏洞扫描及修复，对数据中心IDC超融合虚拟化服务器维护，保障服务正常运行；

- 指导协助业主方系统管理员进行系统常见问题及故障处理，提供不少于2次系统管理员或用户培训；

- 解决普通用户在使用平台过程中遇到的疑难问题；帮助解答业主提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

2.数据点位添加

运维期间配合业主梳理业务需求，根据现场数据变动情况，提供8人*天的工作量，新增数据点、编辑上位画面。

3.系统突发故障处理

- 及时解决系统运行过程中发生的突发事件，对于可能影响营运工作的功能，要求8小时内排除系统自身故障恢复正常运行。

- 针对非网络因素导致的系统响应慢、功能使用异常、显示异常等问题进行修复；

- 当发生服务器故障或者数据问题时，对本项目的系统、数据等相关信息进行恢复操作。

4.运维记录及报告

- 提供运维记录台账，当日问题当日录入，及时更新处理措施及情况；

- 出具每月运维总结报告，总结回顾各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案；

- 故障处理完毕后48小时内出具故障处理报告，写明故障原因、处理措施、故障影响等内容。

- 技术要求

本项目包含系统运维和系统功能升级工作，因此要求项目成员必须具备下列技术能力：

- 熟悉使用罗克韦尔、西门子、施耐德主流PLC，能协助净水厂对这些PLC的数据采集或故障；

- 熟悉使用罗克韦尔相关自控软件，如Factorytalk view SE、Viewpoint、Historain数据库等；

- 熟悉使用罗克韦尔、西门子、施耐德主流上位软件，能协助净水公司查看现场发生的故障，协助期进行恢复；

- 对自控的数据采集、网络、服务器维护有一定经验。

- 运维时间要求

针对公司的工作日制度，提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。

具体内容包括：

1.工作日服务

主要指远程值守服务，每周一次对平台软件、数据库、网络状态进行监视、管理和维护，通过对系统运行日志的分析提前发现并排除可能发生的潜在故障，并在2小时内排除普通故障，4小时内排除较大故障，8小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

2.故障响应服务

除了远程值守服务方式外，同时，提供7×24小时故障响应服务具体包括：

维护期内提供电话、传真、电子邮件等方式的咨询和支持服务。

系统出现故障无法远程解决时，12小时内派专业工程师赶赴现场进行故障诊断及处理，到达现场后，在1小时内排除普通故障，2小时内排除较大故障，8小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

一般故障，遵循工作日服务响应要求。

3.其他时间及夜间服务

当系统在非工作日出现异常无法远程解决时，维护人员在24小时内赶赴现场并排除系统普通故障，特大故障在24小时内处理完毕。

4.临时保障服务

当遇到重大活动需要提供临时保障服务时，维护人员须在需要保障服务的前一天进驻现场，并对软件平台、数据传输情况、网络配置等进行临时性检查，排除隐患，保证平台正常运行。

5.月度检查

每月对各系统、数据传输存储情况进行月度检查，对系统及数据进行月度的增量备份，对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》。

第六章

合同

广州市净水有限公司

2025年厂站数据中心软件平台

运维服务项目合同

项目名称:2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就 2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

一、组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 技术需求

⑻本合同其他附件；

二、 维护概况及内容

2.1服务地点： 广州市 。

2.2服务内容：为保障广州市净水有限公司所属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的数据传输稳定、准确，本运维服务的主要内容包括：定期对平台进行巡查、数据备份及对数据中心IDC超融合虚拟化服务器维护；根据需求完成系统安全漏洞扫描，并对扫描到的漏洞添加补丁，保障本项目所有运行数据的传输、数据库及相关服务的正常运行，并根据业务需要优化完善相关画面及数据。详见第五章运维方案中的服务内容/技术需求。

2.3维护目标：确保数据传输稳定、准确，保障数据中心软件平台安全、稳定、高效运行。

乙方须向甲方提供以下资料：

合同签订后3日内提供服务计划书，包括不限于：运维服务计划、技术服务人员名单、驻场服务人员名单、7×24小时联系电话等。

# 三、服务期限：从合同签订之日起，按照运维技术要求，维护服务为期12个月。

# 四、合同价及支付方式

4.1合同暂定总价为：人民币    元（大写:      ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

承包方式：综合单价包干（详见附件7）。此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议；）

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

五、付款及履约担保：

5.1预付款的支付：无； 有，合同签订后乙方开具等额的增值税专用发票，由乙方提交申请支付资料及开具等额的增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付合同暂定总价的 （不得超过30%）即 …，（大写：…） 。

## 5.2项目服务满6个月后，乙方提交阶段性总结报告经甲方审核通过后，乙方提交申请支付资料及等额发票后15个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的50％即￥…。

5.3合同履约完毕并经甲方验收合格后5日内，乙方提交工作总结报告。经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交申请支付资料及等额发票后 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%。5.4如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。

5.5乙方收款账户：                                  ；

收款账号：                                       ；

开户行：                                         ；

5.6乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司；

税号：91440101755584729Q；

地址：广州市天河区临江大道501号；

# 5.7履约担保：无；     □有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提供履约保证金，金额：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

5.8.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 5.8.2履约担保的担保期限和返还

⑴ 履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

5.8.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 5.9付款方式：网银支付；  支票；   其他： …

5.10结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。

# 六、双方责任

6.1乙方不得传播甲方公司内部网络、服务器、应用系统等有关的资料。

6.2乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章制

度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。

6.3乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。

6.4乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。

6.5乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。

6.6乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。

6.7驻场服务： 具体要求详见附件5服务内容。

6.8乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。

6.9甲方发现故障时及时通知乙方，乙方在收到通知 4  小时内提供维护，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方软件系统、数据传输正常运行。

6.10甲方保证所涉及的系统或设备处于良好运行环境。

6.11甲方对本合同所保修的系统或设备进行系统升级扩容等变更时，应及时通知乙方派工程师到场协助，便于乙方掌握设备变化情况。

6.12乙方负责对甲方涉及系统管理技术人员进行系统使用方法的专项培训。

# 七、违约责任

7.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

7.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。

7.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰/日作为违约金。

7.4乙方无正当理由终止合同，双方按实际工作量结算后，乙方向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

7.5甲方无正当理由终止合同，双方按实际工作量结算后，甲方向乙方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

7.6因甲方业务调整或其他变化需终止合同，双方经协商同意后，按实际工作量结算，无需支付违约金。

7.7因不可抗力因素引起合同不能按期履行，由双方另行协商解决。

八、不可抗力

8.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

8.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

8.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

8.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

九、 争议解决

9.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

十、合同生效及其他

10.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

10.2本合同正文一式 六 份，其中：甲方 四 份，乙方 二 份。

10.3补充条款：/。

附件：1. 成交通知书

2. 廉洁协议

3. 保密协议

4. 厂内驻点单位（机构）安全及消防安全管理协议

5. 服务内容

6. 项目投入人员架构表

7. 报价清单

甲方：广州市净水有限公司（盖章）    乙方：                     （盖章）

法定代表人或                        法定代表人或

授权代理人：                        授权代理人：

地址：                              地址：

经办人：                            经办人：

联系电话：                          联系电话：

传真：                              传真：

签署日期：    年    月    日        签署日期：    年    月    日

附件1（成交通知书）

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同名称2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目合同（穗净水合[    ]号）合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为合同名称2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目合同（穗净水合[    ]   号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式6份，甲方4份，乙方2份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3

2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

甲乙双方就2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目（穗净水合[    ]   号） （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。

一、保密信息内容

在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。

二、保密义务

1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保

管，不得遗失、转借、复印。

2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务

过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。

4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。

三、本协议作为合同名称2025年厂站数据中心软件平台运维服务项目合同（穗净水合[    ]   号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

四、本协议一式 六 份，甲方执 四 份，乙方执 二 份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

签约代表：                   签约代表：

日期：                       日期：

附件4厂内驻点单位（机构）安全及消防安全管理协议

厂内驻点单位（机构）安全及消防安全管理协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议原则上每年一签。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）单位（机构）资质（单项选择并填写）

1.详见合同第           条。

2.详见文件《           》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知。

1.甲方应向乙方明确乙方驻点场所的具体位置，以及允许进入的区域，如办公区域、住宿区域、作业区域等。

2.甲方有义务对乙方进厂人员进行安全交底教育培训，告知驻点场所存在的危险因素及相关的应急应对办法。

3.甲方应向乙方提供甲方的突发事件应急联络方式，以及获取乙方的突发事件应急联络方式。

（二）当乙方为广州市净水有限公司职能部门、项目组（部）时，消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识的配置由甲方负责。

（三）检查与督促隐患整改。

1.甲方应每季度至少一次对乙方驻点场所开展检查，发现安全隐患、消防安全隐患要求乙方限期内整改，消除隐患。

（四）突发事件。

1.当甲方发生突发事件，可能影响乙方的，应及时通知乙方按预案进行撤离或做好相关的工作。

2.当知道乙方发生突发事件时，应积极配合，按预案进行撤离或做好相关的工作。

（五）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报。

1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向公司报告。

2.当乙方为与广州市净水有限公司及其所属分、子公司与乙方存在合同关系的单位，如瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向公司报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

3.甲方发现乙方在驻点场所开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（六）事故报告及举报。

1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按公司预案报告。

2.当乙方为与广州市净水有限公司及其所属分、子公司与乙方存在合同关系的单位，如瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向公司报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（七）补充条款               。

三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认。

1.乙方应清楚乙方驻点场所的具体位置，允许进入的区域，如办公区域、住宿区域、作业区域等的，并复核确认。需要在驻点场所内进行作业（施工）的，应征得甲方同意。

2.乙方应清楚驻点场所存在的危险因素及相关的应急应对办法，复核确认，并对乙方驻点全体人员教育培训。

3.乙方应向甲方提供乙方的突发事件应急联络方式，以及获取甲方的突发事件应急联络方式。

（二）在驻点场所的安全管理及消防管理基本要求

1.配置消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识。负责配置及定期检查驻点场所的消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识，做好检查记录，在有效期结束前或使用后及时更换。

当乙方为广州市净水有限公司职能部门、项目组（部）时，消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识的配置由甲方负责，消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识的检查由乙方负责。

2.严禁损坏、遮挡、占用或随意挪用消防设施设备。严禁占用、堵塞安全出口、疏塞通道等部位。

3.严禁在驻点场所超负荷使用电器、不安全灯具、国家淘汰设备。未经甲方许可，严禁存放、使用易燃、易爆危险化学品。严禁““三合一”现象。

4.乙方须在驻点区域进行施工作业的，必须向甲方报送负责人、现场安全责任人以及作业人员清单，并提交有关的安全资质、针对性的应急预案等资料给甲方备案。甲方同意后方可施工。

5.乙方必须对进入驻点区域的人员进行三级安全教育和经常性的法律法规、安全培训、消防知识培训等方面的教育，并做好相关记录。

6.乙方有义务配合甲方及甲方上级单位、政府部门等对乙方驻点区域的安全检查，且应在检查人员进入现场前对检查人员进行安全告知，告知现场存在的危险因素及应急措施，并对检查发现的安全隐患、消防安全隐患及时进行整改。

7.补充条款               。

（三）检查与接受检查，并整改隐患。

1.乙方应做好驻点场所的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保驻点场所内场所、场地、区域、施工、生产、经营等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方生产安全、消防安全构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入允许范围以外的甲方场所。针对有现场作业（施工）的，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（四）突发事件。

1.当乙方发生突发事件，应通知甲方的，并按预案进行撤离或做好相关的工作。

2.当甲方通知发生突发事件时，应积极配合，按预案进行撤离或做好相关的工作。

（五）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告。

1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（六）事故报告。

1.乙方发生安全事故及消防安全事故的，应当在预案规定时间内立即向甲方报告。否则视为迟报。

当乙方为与广州市净水有限公司及其所属分、子公司与乙方存在合同关系的单位，应向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

3.不得谎报信息。

（六）补充条款               。

四、违约责任

（一）广州市净水有限公司及其所属分、子公司与乙方存在合同关系的

1.未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

（1）乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。多次提出整改无效或按合同条款处理仍无改善的，甲方有权终止乙方驻点权利，并告知乙方上级管理单位。

（2）因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

2.发生安全事故或消防安全事故的违约责任

（1）乙方发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

（2）如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

（二）当甲方、乙方均为广州市净水有限公司所属职能部门、分（子）公司、项目组（部）的，按公司内部安全考核或安全责任追究等有关制度处理。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议原则上每年一签。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

| 甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5服务内容

2025年厂站数据中心软件平台服务内容技术要求

- 运维范围

广州市净水有限公司下属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的维护。具体运维范围如下：

| 序号 | 维护项 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驻场维护 | 每月到甲方驻场5个工作日，进行现场安全运维、点位数据校对维护、系统演示保障；对甲方重大活动提供现场的临时性保障支持。 |
| 2 | 厂区巡检 | 每两个月进行厂区现场巡检，包括现场数据校验、OPC数据采集程序备份。 |
| 3 | 系统日常异常问题处理 | 1、对数据中心FactoryTalk View Site Edition的应用维护和数据传输异常问题解决，包括系统故障、数据或画面同步更新； 2、RSView Studio的应用维护和异常处理，包括系统故障、数据或画面更新； 3、FactoryTalk viewpoint的应用维护和数据异常处理、用户权限管理、用户培训。 |
| 4 | 数据库维护 | FactoryTalk Historian实时历史数据库及SqlServer数据库的日常运维。 |
| 5 | 数据对接运维 | 包括与公司运营管理系统的数据接口和组态画面对接工作。 |
| 6 | 数据中心IDC超融合虚拟化平台维护 | 1、数据采集维护：13座厂的自控点位数据维护、采集点位定期校对及更新； 2、数据存储备份：按需定期对平台进行系统及数据备份； 3、虚拟化平台节点故障处理、通信故障处理及优化； 4、定期对平台进行漏洞扫描及漏洞修复； |
| 7 | 远程增加点位 | 按业务需求进行数据点位(20个IO点及以下)增加，含8人*天的工作量。 |

- 工作内容

包括广州市净水有限公司所属13座净水厂的水质水量、水位、设备运行状态等生产运行数据的维护，确保数据传输稳定、准确；定期对平台进行巡查、数据备份及对数据中心IDC超融合虚拟化服务器的软件维护；根据需求完成系统网络安全相关配合工作，保障本项目所有运行自控数据的传输、数据库及相关服务的正常运行，并根据业务需要优化完善相关画面及数据。

新增内容：

（1）维护数据从2023年的10万IO点位，2024年增加至约13万IO点位。点位维护增长率达到21.2%，运维工作量明显增加；

（2）维护范围为公司所属13座净水厂，扩展到排水公司的数据对接，包括大坦沙5号泵站、荔湾泵站、澳口泵站，京溪泵站等泵站自控数据的对接；

（3）2024年公司所属6座净水厂现场PLC更新改造（大坦沙、大沙地、均禾、竹料、京溪、江高），涉及将近2万多IO点位，2025年需对其进行现场校核后重新接入公司自控系统；

（4）增强自控系统的工业防火墙和路由器等网络设备的软件运维，保证数据正常传输；

（5）公司智慧运行平台的数据对接工作随着应用开展，对自控系统数据的读取和数据核对工作相应增加；

（6）公司自控软件原厂运维技术支持和其他相关自控数据的采集及技术支持工作等。

具体要求如下：

1.系统日常运行维护

对厂站数据中心软件平台进行日常运行维护，保障本项目所有运行数据的传输、数据库及相关服务的正常运行。具体服务内容如下：

- 每日检查平台运行状态、数据库运行状态，并将检查情况同步报送业主；

- 每周对厂站数据中心对接的数据源连接状态进行定期检查，如有问题及时进行反馈跟踪处理；

- 每月对数据中心自控系统进行系统、数据库的备份，导出数据备份日志提交业主；

- 每月进行为期5天的驻场运维服务，并提供重大活动现场技术保障、节假日远程技术保障；

- 每两个月进行厂区巡检，现场数据校验，并对厂区数据采集程序进行备份，并提交巡检记录；

- 根据业主需求进行系统安全漏洞扫描及修复，对数据中心IDC超融合虚拟化服务器维护，保障服务正常运行；

- 指导协助业主方系统管理员进行系统常见问题及故障处理，提供不少于2次系统管理员或用户培训；

- 解决普通用户在使用平台过程中遇到的疑难问题；帮助解答业主提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

2.数据点位添加

运维期间配合业主梳理业务需求，根据现场数据变动情况，提供8人*天的工作量，新增数据点、编辑上位画面。

3.系统突发故障处理

- 及时解决系统运行过程中发生的突发事件，对于可能影响营运工作的功能，要求8小时内排除系统自身故障恢复正常运行。

- 针对非网络因素导致的系统响应慢、功能使用异常、显示异常等问题进行修复；

- 当发生服务器故障或者数据问题时，对本项目的系统、数据等相关信息进行恢复操作。

4.运维记录及报告

- 提供运维记录台账，当日问题当日录入，及时更新处理措施及情况；

- 出具每月运维总结报告，总结回顾各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案；

- 故障处理完毕后48小时内出具故障处理报告，写明故障原因、处理措施、故障影响等内容。

- 技术要求

本项目包含系统运维和系统功能升级工作，因此要求项目成员必须具备下列技术能力：

- 熟悉使用罗克韦尔、西门子、施耐德主流PLC，能协助净水厂对这些PLC的数据采集或故障；

- 熟悉使用罗克韦尔相关自控软件，如Factorytalk view SE、Viewpoint、Historain数据库等；

- 熟悉使用罗克韦尔、西门子、施耐德主流上位软件，能协助净水公司查看现场发生的故障，协助期进行恢复；

- 对自控的数据采集、网络、服务器维护有一定经验。

- 运维时间要求

针对公司的工作日制度，提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。

具体内容包括：

1.工作日服务

主要指远程值守服务，每周一次对平台软件、数据库、网络状态进行监视、管理和维护，通过对系统运行日志的分析提前发现并排除可能发生的潜在故障，并在2小时内排除普通故障，4小时内排除较大故障，8小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

2.故障响应服务

除了远程值守服务方式外，同时，提供7×24小时故障响应服务具体包括：

维护期内提供电话、传真、电子邮件等方式的咨询和支持服务。

系统出现故障无法远程解决时，12小时内派专业工程师赶赴现场进行故障诊断及处理，到达现场后，在1小时内排除普通故障，2小时内排除较大故障，8小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

一般故障，遵循工作日服务响应要求。

3.其他时间及夜间服务

当系统在非工作日出现异常无法远程解决时，维护人员在24小时内赶赴现场并排除系统普通故障，特大故障在24小时内处理完毕。

4.临时保障服务

当遇到重大活动需要提供临时保障服务时，维护人员须在需要保障服务的前一天进驻现场，并对软件平台、数据传输情况、网络配置等进行临时性检查，排除隐患，保证平台正常运行。

5.月度检查

每月对各系统、数据传输存储情况进行月度检查，对系统及数据进行月度的增量备份，对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》。

附件6项目投入人员架构表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 职责分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7报价清单

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年     月     日

目   录

1.响应函

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人/负责人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人/负责人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

2.1法定代表人/负责人证明格式

法定代表人/负责人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年  月  日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法定代表人/负责人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人/负责人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人/负责人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年      月     日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

（如有）

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.报价表

项目报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 子项目名称 | 内容明细（如有） | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规服务 | 日常运维工作 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 系统优化 | 详见工作列表 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 系统个性化服务 | 详见工作列表 | 1 | 项 |  |  |
| 不含税总金额 |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  | X% |  |  |  |  |
| 含税总金额 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括但不限于设计费、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、加班费、材料运输费用及各项税费等全部费用。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

运维服务内容报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 类别 | 子项 | 工作内容 | 费用（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税 合价 |
| 1 | 日常运维工作 | 系统运维 | FactoryTalk View Site Edition的应用维护和数据传输异常问题解决，包括系统故障、数据或画面同步更新； | 月 | 12 |  |  |
| 2 |  |  | RSView Studio的应用维护和异常处理，包括系统故障、数据或画面更新； | 月 | 12 |  |  |  |
| 3 |  |  | FactoryTalk viewpoint的应用维护和数据异常处理、用户权限管理、用户培训。远程查看Viewpoint服务器运行状态，对WEB发布的异常问题进行排查及处理。 | 月 | 12 |  |  |
| 4 |  |  | FactoryTalk Historian实时历史数据库及SqlServer数据库的运维。包括远程查看Historian服务器运行状态，对实时历史数据库的异常问题进行排查及处理及驻场排查。 | 月 | 12 |  |  |
| 5 |  | 日常维护 | 每日查看平台运行状态、数据库运行状态，保证系统正常运行。 | 月 | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 每周对厂站数据中心对接的数据源连接状态进行检查 | 月 | 12 |  |  |
| 7 |  |  | 每月对数据中心自控系统进行系统、数据库的备份。 | 月 | 12 |  |  |
| 8 |  | 网络维护 | 为避免过多网络环境问题导致的数据上传异常等问题，需对各厂区内有关数据上传到平台的相关网络链路进行相关网络维护，包括整理网络架构，配合总公司网络工程师对相关服务器进行基线排查工作； 检查现场相关AB防火墙运行状况并整理防火墙登录账号密码；现场核查现场相关网络交换机运行状况，确保交换机的运行正常。 | 月 | 12 |  |  |
| 9 |  | 服务器 软件维护 | 定期对IDC平台进行巡查、数据备份、漏洞扫描及网络安全须配合的相关工作 | 月 | 12 |  |  |
| 10 |  | 月度驻场维护 | 每月进行为期5天的驻场工作，对数据中心自控系统内的程序、数据及增量等进行备份（仅限运维范围内） | 月 | 12 |  |  |
| 11 |  | 厂区巡检 | 每两个月进行厂区巡检，现场厂站平台服务器自控数据校验，并对厂区数据采集程序进行备份（仅限运维范围内） | 月 | 6 |  |  |
| 12 |  | 巡检路途费用 | （每两个月分别巡检13个分公司）车辆租赁费、燃油费、过路费、停车费、外出补贴等 | 次 | 6 |  |  |
| 13 | 系统 优化 | 远程增加点位 | 针对厂区新增的少量数据点位（20个及以下自控IO点），在厂区数据采集程序增加点位及公司上位监控画面配置添加（在对应厂区内） | 人*天 | 8 |  |  |
| 14 |  | 数据对接运维 | 包括与智慧运营管理系统的数据对接工作。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 包括数字孪生系统的数据对接工作。 | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 包括排水公司泵站的数据对接工作。 | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 包括上级单位对厂站自控系统平台的数据对接技术支持及数据对接工作。 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 系统个性化服务 | 技术支持 | 包括普通用户的技术咨询，疑难问题解答。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 包括网络安全相关填报和技术支持。 | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 包括厂站自控设备清单的更新。 | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 其他相关技术支持。 | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 应急技术支持 | 关闭VPN期间根据需求提供驻场服务；重大节假日系统保障等。 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | 信息整理 | 厂站自控平台设备台账更新；运维及网络安全方面相关信息整理等 | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  | 原软件厂家技术支持 | 罗克韦尔公司原厂技术支持（远程或现场技术服务） | 项 | 1 |  |  |

三、服务方式和服务响应：

| 服务方式 | 提供时段 | 说明 | 响应标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400热线服务 | 5×8小时 | 提供工作日指定时间热线支持 | 15分钟内需要接通 |
| 增值服务 | 7×24小时 | 提供无节假日指定服务人员和微信群支持 | 30分钟内需要接通 |
| 自助服务 | 7×24小时 | 提供在线知识和问答 | 服务期内不间断 |
| 远程服务 | 5×8小时 | 提供工作日内上午8:30-12：00；下午1：30-17：30远程和现场支持 | 接到需求1个小时内需要响应 |
| 现场服务 | 5×8小时 |  | 按需求需响应 |

四、问题分类及响应时间

| 问题等级 | 说明 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 1.厂站自控系统出现中断性故障，导致用户业务中断 2.出现大面积投诉的故障 | 30分钟 |
| 中 | 局部故障，不影响用户业务的非关键故障 | 2小时 |
| 低 | 除以上故障外的不影响业务开展的其他故障或技术、业务咨询 | 8小时 |

注：以上报价包括但不限于设计费、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、加班费、材料运输费用及各项税费等全部费用。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。